Denumire: UPS 650VA

Nr. buc.:

Model / Tip:

Producator / Tara:

1. Informații generale

Tip echipament: UPS (sursă neîntreruptibilă)
Tehnologie: Line-Interactive (VI)
Utilizare: Protecție echipamente IT și electronice

2. Performanță

Putere aparentă: 800 VA
Putere activă: 480 W
Tensiune intrare/ieșire: 230V
Formă undă: sinusoidală simulată

3. Baterie

Tip baterie: plumb-acid
Configurație: 1 x 12V / 9Ah
Timp de încărcare: tipic 4-6 ore
Protecție: suprasarcină și descărcare profundă

4. Prize și conectivitate

Ieșiri: 4 x IEC
Port comunicație: USB tip B (HID)
Compatibilitate: Windows, Linux, macOS

5. Funcții și protecții

Stabilizator tensiune (AVR): Da
Protecție la supratensiune: Da
Protecție la scurtcircuit: Da
Protecție la suprasarcină: Da

6. Interfață utilizator

Afișare: bară LED RGB
Semnalizare: stare alimentare, nivel baterie, alarme

7. Condiții de operare

Temperatură operare: 0°C – 40°C
Umiditate: 0% – 90% fără condens

8. Alte caracteristici

Design compact
Instalare ușoară
Nivel redus de zgomot