                                                      F O R M U L A R E
                                                     Secțiunea VI 
FORMULAR DE OFERTĂ 

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă] 
Data: …………………………………
Anunț de participare: ………………………………………..
Obiectul contractului: ……………………………………………….
Către: Autoritatea Contractantă : Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Pantelimon” Bucuresti

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată,  să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară. 

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea / Entitatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei: 


i.
ofertăm prețul total de …………………………….. ron [introduceți suma în cifre și litere 
       din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA  de ……………………..

       [introduceți suma în cifre și litere],  pentru lotul……………………, conform centralizator  

       preturi atasat.
 Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că: 

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările 
ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru ……………….[introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea/Entitatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea / Entitatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta; 

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98 /2016/ Legea 99 /2016, Legea nr. 101 /2016 și HG nr. 395 /2016/,  HG 394 /2016; 

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le 
acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției; 

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere 
completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente; 

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei 
Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea; 

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității 
Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului; 

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de 
vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente; 

  viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea  indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor. 
  Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.  

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului……….. [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că: 

1. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori 
     economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

2.  noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o 
     situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016/Legea 
     nr. 99/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea  Contractantă despre apariția 
     unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării 
     Contractului. 

3. noi, împreună cu subcontractanții……………………………………………………….. [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE. 

4. noi, împreună cu terțul/terții susținători……………………………….. [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea / Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea / Entitatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției  

5. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația 
de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice. 

6. până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de furnizare 
această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă Sptalul Clinic de Urgenta “Sf. Pantelimon “ Bucuresti, prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi. 

7.  Înțelegem că Autoritatea Contractantă  

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își 
          rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare 
          a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016/ art. 225 și 226 
          din Legea nr. 99/2016. 

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă 
          Ofertă pe care o poate primi. 

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii 
           determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea 
           Contractantă răspunzătoare întro astfel de situație. 

ix. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea 
Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant). 

x. Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 
98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 / art. 70 art. 230 din Legea nr. 99/2016 /și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală: 
	Nr. Crt.  
	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară [introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] 

	1.  
	.... [introduceți informația] 

	2.  
	.... [introduceți informația] 


De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele: 

	Nr. Crt.  
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea 

Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale 

	1.  
	.... [prezentați motivul] 

	2.  
	.... [prezentați motivul] 


Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat.................................................... calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului,  

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în............................................ DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” , 
       
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  
......................................................................
CENTRALIZATOR DE PRETURI

 pentru produse 
	Nr. lot
	Denumire produs
	U.M.
	Cantitate minima 36 luni
	Cantitate maxima  36 luni
	Pret unitar lei fara TVA
	Valoare lei fara TVA
	Taxa pe valoare adaugata

0%

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL 
	
	


Numele ofertantului ( operator economic individual sau asociere de operatori economici ) : [introduceti}

Anunt de participare: [ introduceti numarul anuntului de participare ]

Obiectul contractului: [ introduceti obiectul contractului din anuntul de participare ]

Data: [ ZZ /LL /AA ]

                                                 PROPUNERE TEHNICA

1. Rezumat 

[ Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:

i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;

ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC/EC în Caietul de sarcini;

Ofertantul va include un tabel in care evidenția valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului. 

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehni

2. Descriere produse 

a. Denumire produs : LOT 1. MATERIALE OSTEOSINTEZA
	nR. CRT.
	DENUMIRE PRODUS
	U.M.
	LOC DE LIVRARE
	TERMEN DE LIVRARE SOLICITAT
	Specificatii tehnice

	LOT 1 – IMPLANTE PROTETICE

	1.
	Pachet nr. 1 – OSTEOSINTEZA DE BAZA
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	1.1.Brose de osteosinteza

Material otel  inox 

Diametre de 1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 

Lungime min 300mm

1.2. Sarma de osteosinteza

 Material otel  inox de maleabilitate corespunzatoare 

Livrabila in seturi de 10m 

Diametre: 1.0/1.2/1.5mm

1.3. Suruburi de corticala 3.5mm

Material otel  inox 

Cap cu reces hexagonal 

Lungimi: 12-70mm

1.4. Suruburi de corticala 4.5mm 

Material otel  inox 

Cap cu reces hexagonal 

Lungimi: 12-90mm

1.5. Suruburi de spongie 3.5mm

Material otel  inox

Cap cu reces hexagonal

Lungimi: 10-60mm

1.6. Suruburi de spongie 6.5mm

Material otel  inox 

Cap cu reces hexagonal

 Lungimi: 25-120mm

1.7. Suruburi de corticala canulate 3.5mm

Material otel  inox 

Cap cu reces hexagonal

Lungimi: 20-50mm

Disponibile atat in varianta cu filet partial cat si in in varianta cu filet total

1.8. Suruburi de corticala canulate 4.5mm

Material otel  inox 

Cap cu reces hexagonal

Lungimi: 20-70mm

Disponibile atat in varianta cu filet partial cat si in in varianta cu filet total

1.9. Suruburi de spongie canulate 7.0 mm

Material otel  inox 

Cap cu reces hexagonal

 Lungimi: 20-120mm 

Sa permita brose de diametru 2.0mm

1.10. Suruburi de corticala canulate 3.5mm titan

Material aliaj de titan 

Cap cu reces hexagonal

Lungimi: 20-50mm

Disponibile atat in varianta cu filet partial cat si in in varianta cu filet total

1.11. Suruburi de corticala canulate 4.5mm titan

Material otel  inox 

Cap cu reces hexagonal

Lungimi: 20-70mm

Disponibile atat in varianta cu filet partial cat si in in varianta cu filet total

1.12. Suruburi de spongie canulate 7.0 mm titan

Material aliaj de titan 

Cap cu reces hexagonal

 Lungimi: 40-120mm 

Sa permita brose de diametru 2.0mm

1.13. Buloane de osteosinteza

Material otel  inox

Diametru 6.5mm

Lungimi: 55-110mm

1.14. Saibe de osteosinteza

Material otel  inox 

Pentru suruburi de diametru 3.5mm, 4,5mm, 6,5mm

1.15. Saibe de osteosinteza titan

Material aliaj de titan 

Pentru suruburi de diametru 3.5mm, 4,5mm, 6,5mm

1.16. Saibe de osteosinteza titan cu pini

Material aliaj de titan 

Pentru suruburi de diametru 3.5mm, 4,5mm, 6,5mm

Sa prezinte pini de fixare corticala

1.17. Suruburi cu dublu filet cu autorupere

Material: aliaj de titan 

Sa prezinte sistem cu autorupere la contactul cu osul. 

Trusa de implantare sa prezinte dispozitivul de strangere, fixare si ghidare a surubului. 

Suruburile livrate in ambalaj steril cu termen de valabilitate de minim 5 ani

1.18. Suruburi Herbert

Material: aliaj de titan


Prezinta filet la ambele capete (2.5/3.0 mm)

Canulat 


Lungime=14-40 mm (2 mm dif);

Instrumentarul de insertie al surubului Herbert sa fie complet, cu pozitii bine definite ale pieselor de instrumentar si sa contina clesti si pense de reducere cu citire directa a lungimii surubului ce urmeaza a fi folosit.

1.19. Suruburi de compresie fara cap

Material: aliaj titan.

Canulat pe toata lungimea. 

Diametre si lungimi diferite:

-Suruburi de diametru 2.5mm filetate total cu lungimi cuprinse intre 8-30mm

-Suruburi de diametru 3.5mm filetate total cu lungimi cuprinse intre 16-30mm

-Suruburi de diametru 4.0mm filetate total cu lungimi cuprinse intre 16-34mm

-Suruburi de diametru 4.7mm filetate total cu lungimi cuprinse intre 20-50mm

-Suruburi de diametru 5.5mm filetate total cu lungimi cuprinse intre 25-60mm

-Suruburi de diametru 7.5mm filetate total cu lungimi cuprinse intre 40-120mm

Trusele de implantare sa dispuna si de holdere de suruburi pe dimensiuni de diametru si lungime.

1.20. Fir cu rezistenta crescuta

Fir folosit pentru sutura sau ligaturarea grefelor ligamentare sau tesuturi, folosit in chirurgia ortopedica 

Este non absorbabil campus din fibra de polietilena UHMW impletit cu fir de polipropilena 


USP 2, ac ½, 40mm., heavy 







Este steril, 3 ani de la livrare                                                    

1.21. Banda augumentare tendon achilean

Implant steril din fire polimerice tesute sub forma tubulara continua, cu suprafata hidrofila tratata prin procedeul „plasma gas”

Designul sa fie tesut (si nu impletit) si sa formeze o structura deschisa care permite cresterea celulara si integrarea implantului in tesutul nativ

Sa se foloseasca la diverse interventii de augmentare / inlocuire tendoane si ligament

Sa prezinte diverse latimi (10mm, 15mm, 20mm, 30mm, 40mm), cu lungimi de 500mm sau 800mm

Sa existe si varianta tubulara cu latime de 7mm si lungime de cel putin 500mm

Sa fie de unica folosinta, valabilitate minim 3 ani de la data livrarii

1.22. Sistem de sutura tendon Achilean

Sa contina doua sisteme (pentru suturarea interna si externa) ambalate steril in acelasi ambalaj. 

Firul de sutura sa contina ancora pentru fixare si sistem de tensionare ajustabil.

Valabilitate: minim 5 ani

1.23. Brose de osteosinteza resorbabile

Livrate steril cu instrumentar de insertie de unica folosinta



Material bioresorbabil



Diametru 2.0mm



Sa contina minim 3 brose cu lungime minima de 50mm

1. 24. Scoaba osteosinteza

-In varianta cu pini, cu latimi cuprinse intre 8 si 16mm si diferite inaltimi

-In varianta dreapta,  disponibile in cel putin 6 latimi cuprinse intre 10mm si 36mm

-In forma de U, cu diametre cuprinse intre 1.5mm si 3mm cu latimi de 15mm, 20mm si 25mm

Livrabile atat in varianta de titan cat si in varianta de otel

1. 25. Ancora titan

se livreaza impreuna cu instrumentarul specific pentru implantare




este de unica folosinta;







este ambalat individual; 3 etichete autoadezive pentru identificare




este steril, 3 ani de la livrare











este confectionat din aliaj de titan







este autofiletant, filet cu pas larg







pentru o fixare mai buna, ancora prezinta doua filete care incep in partea superioara a ancorei din puncte opuse si merg in paralel pe toata lungimea ancorei, iar spirele filetului alterneaza ca inaltime (o spira inalta, una joasa, una inalta, una joasa, etc.)

este preincarcat pe un maner nerecuperabil de insertie din ABS




este disponibil in varianta de  2.8 mm, 3.5 mm, 5.0 mm 

este ambalat steril







prezinta sutura incarcata din polietilena UHMW(tip Ultrabraid), non-absorbabila



ancorele contin intre una si doua suturi  iar grosimea suturii este de #2




ancorele de 5.0mm si 6.5mm sunt disponibile si in varianta absorbabila din PLLA



se livreaza impreuna cu instrumentarul specific



1.26  Ancora de fixare din Peek

Sistem de fixare din Peek  tip “all – inside” cu curbura variabila;

Prezinta buton circular pentru a facilita folosirea acestuia din orice pozitie a mainii;

Sistemul este compact si monobloc;

Prezinta doua ancore de dimensiuni mici, preincarcate, legate intre ele cu fir de sutura de rezistenta foarte inalta cu dimensiune #2-0, cu nod glisant preexistent;

Ancorele sunt de mici dimensiuni (maxim 5mm lungime), neabsorbabile, din PEEK (polyetheretherketone);

Ancorele sunt complet continute in tija de insertie, pentru a nu exista riscul de pierdere a acestora in timpul insertiei;

Sistemul permite retragerea manerului fara pierderea ancorei, in cazul in care dupa inserare se doreste schimbarea punctului de insertie;

Cele doua ancore pot fi introduse pe rand;;

Prezinta teaca de protectie reglabila pentru a evita patrunderea in structurile vasculare;

Teaca permite setarea manuala a adancimii de insertie de la 0 mm la 20 mm doar prin apasarea pe butonul de avansare;

Sistemul asigura confirmare audio in momentul in care ancora este descarcata;

Varful de insertie este gradat din 2 in 2 mm, pentru a putea evalua optic cu usurinta adancimea la care se insereaza;

La strangere afronteaza cele doua margini ale leziunii meniscale;

Este livrabil in varianta cu varf curbat si curbat invers;

Are doua nivele de curbura manuala, a varfului (intre 24 si 35 de grade) si a tijei de insertie (intre 0 si 80 de grade)

Pachetul contine instrument pentru curbarea varfului si a tijei, steril

Se livreaza impreuna cu instrumentarul specific

Este de unica folosinta;

Este ambalat individual; 3 etichete autoadezive pentru identificare

Este steril, 3 ani de la livrare

1.27  Placa blocata metacarp/metatars titan ( cu suruburi incluse)

Material: aliaj de titan 


Grosime cuprinsa intre 0.8mm si 1.3mm


Disponibila in diferite configuratii:


Drepte, in forma de L, T, X, cu profil 1/3 de tub.


Sa poata fi folosita cu suruburi conventionale de 1.5 si 2.3mm cat si cu suruburi blocate de 1.5 si 2.3mm


Suruburile sa fie autotarodante, cap in stea.


Suruburile conventionale sa aiba profil mic al capului


Suruburile sa aiba lungimi: 6- 18mm


Instrumentarul de insertie sa fie complet si livrat in custodie





	2.
	Pachet nr. 2 – OSTEOSINTEZA RADIUS
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	2.1. Placa blocata epifiza distala de radius


Material: aliaj de titan




Placi blocate radius pentru suruburi de corticala blocate de 2.4/2.7mm sau 3.5mm.




Sa permita autocompactare




Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 3.5mm cat si cele conventionale de 3.5mm, dar si a celor 2.4mm blocate si 2.7mm conventionale.




3-5 gauri diafizare

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul

de gauri




2.2. Placa blocata epifiza distala de radius cu suruburi poliaxiale

Material : aliaj de titan 

Placa blocata epifiza distala de radius diverse configuratii:

-  Placa blocata dorsala in H, sa se fixeze cu suruburi poliaxiale diam 2.5mm, grosime de maxim 1.5mm, cu 6 gauri

- Placa blocata dreapta dorsala, sa se fixeze cu suruburi poliaxiale diam 2.0mm, grosime maxim 2.0mm cu 6 gauri 

- Placa blocata dorsala in T, sa se fixeze cu suruburi poliaxiale 2.5mm, grosime maxim 2.0mm, cu 3 gauri in distal si 4 pe diafiza

- Placa blocata in Y, sa se fixeze cu suruburi poliaxiale diam 2.5mm, grosime maxim 2.0mm, cu 7 gauri in distal si 5 gauri pe diafiza

- Placa blocata PI, sa se fixeze cu suruburi poliaxiale diam 2.5mm, grosime maxim 2.0mm, cu 8 gauri in distal si 5 gauri pe diafiza

- Placa blocata volara, sa se fixeze cu suruburi poliaxiale diam 2.5mm, grosime maxim 2.0mm, sa fie  disponibila in varianta ingusta si lata, cu 9/11 gauri in distal si 3-5 gauri pe diafiza

- Placa blocata volara extra lunga, sa se fixeze cu suruburi poliaxiale diam 2.5mm,  grosime maxim 2.0mm, cu 9 suruburi in distal si 11-20 gauri pe diafiza

-  Placa blocata de osteostomie radius, sa se fixeze cu suruburi poliaxiale diam 2.5mm sa fie disponibila in varianta ingusta cu 9 suruburi in partea distala si lata cu 11 suruburi in partea distala, iar pe diafiza cu 5 gauri

-  Placa blocata ulnara, sa se fixeze cu suruburi poliaxiale diam 2.5mm, grosime maxim 2.0mm, cu 6 gauri in partea distala si 2-6 gauri pe diafiza

-  Placa blocata palmara, sa se fixeze cu suruburi poliaxiale diam 2.5mm si 3.0mm, grosime maxim 1.5mm, sa fie disponibila in varianta ingusta cu 10 gauri in partea distala si lata cu 11 gauri in distal, iar pe diafiza cu 5 gauri

- Placa blocata in B, sa se fixeze cu suruburi poliaxiale diam 2.5mm si 3.0mm, grosime maxim 2.0mm,  cu 7 gauri in partea distala si 3 gauri pe diafiza

- Placa blocata palmara cu multiple fixari in distal, sa se fixeze cu suruburi 2.5mm si 3.0mm, grosimea placii de maxim 3.0mm pe diafiza si maxim 2.0mm in partea distala, cu 9 gauri in partea distala si 5 gauri pe diafiza

- Placa blocata palmara extra lunga, sa se blocheze cu suruburi poliaxiale diam 2.5mm si 3.0mm, grosimea placii de maxim 3.0mm in distal si maxim 3.75mm pe diafiza, cu 9 gauri in distal si 18 gauri pe diafiza

- Placa blocata palmara disponibila in 3 variante, ingusta cu suruburi poliaxiale diam 3.0mm, medie si lata cu suruburi poliaxiale diam 2.5mm si 3.0mm, grosime maxim 2.0mm, cu 9 gauri in partea distala si 5 gauri pe diafiza

- Placa blocata palmara extra lunga care se blocheaza cu suruburi poliaxiale 2.5mm si 3.0mm, grosimea placii de maxim 2.5mm distal si maxim 3.75mm pe diafiza, cu 9 gauri in partea distala si 9-18 gauri pe diafiza

- Placa dorsala in Y, sa se blocheze cu suruburi poliaxiale diam 2.5mm si 3.0mm, grosime maxim 1.5mm, cu 7 gauri in distal si 3-5 gauri pe diafiza

- Placa radius distal dorsala in Y, sa se blocheze cu suruburi poliaxiale diam 2.5mm si 3.0mm, grosimea placii maxim 1.5mm, cu 4 suruburi in partea distala si 3 pe diafiza

- Placa radius dorsala, sa se blocheze cu suruburi poliaxiale diam 2.5mm si 3.0mm, grosimea de maxim 1.5mm, cu 10 gauri in partea distala si 3-9 gauri pe diafiza

- Placa blocata palmara de revizie, sa se blocheze cu suruburi 2.5mm si 3.0mm, grosimea de maxim 2.5mm, cu 9 gauri in distal si 8 gauri pe diafiza

- Placa blocata de fuziune, sa se blocheze cu suruburi poliaxiale 2.5mm si 3.0mm, grosimea de maxim 1.5mm, cu 14 suruburi in partea distala si 3 pe diafiza

Lungimile suruburilor cuprinse intre 10mm-78mm 

Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul de gauri;

2.3. Placa blocata antebrat

Material: aliaj de titan  


Grosime: max 2.8mm 


Numar de gauri: 5-12 


Contact  limitat 


Sa prezinte minim 2 gauri de fixare preliminara cu brose 


Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare 


Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 3.5mm cat si cele conventionale de 3.5mm 

Aplatizata la capatul de insertie


2.4. Placa blocata antebrat cu suruburi poliaxiale

Material : aliaj de titan 

Fixarea placii sa se realizeze poliaxial cu suruburi diam 3.0mm si 3.5mm

Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta

Lungimea placii cuprinse intre 4-11 gauri

Grosimea placii de maxim 3.0mm

Placa sa prezinte minim o gaura ovala pentru compactare

Placa sa fie ascutita la capatul de insertie

2.5. Placa blocata cap radial


Material : aliaj de titan 

Numar de gauri: 2-4

Placa blocata anatomica pentru cap si gat radial, dedicata stanga/dreapta

Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare

Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 2.4mm si 2.7mm cat si cele conventionale de 2.7mm

Placa sa fie ascutita la capatul de insertie.

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul de gauri;

2.6. Placa blocata cap radial cu suruburi poliaxiale

Material : aliaj de titan 

Anatomica, disponibila in 2 variante: pentru cap si pentru colul radial

Sa prezinte minim 2 gauri pentru fixarea partiala cu brose

Sa prezinte minim 5 gauri pentru fixarea cu suruburi in zona capului radial

Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta

Fixarea cu suruburi diam 2.5mm,

Grosimea placii de maxim 1.5mm

2.7. Placa blocata de reconstructie


Material: aliaj de titan




Placi blocate drepte pentru suruburi de corticala blocate de 3.5mm, cu rizuri.



Sa permita autocompactare




Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 3.5mm cat si cele conventionale de 3.5mm; 8-14 gauri diafizare

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul de gauri;


2.8. Placa de reconstructie 


Material: otel-inox


Dimensiuni si lungimi variate, rigiditate corespunzatoare


Sa permita folosirea suruburilor de corticala de diametru 3.5mm si 4.0mm


2.9. Placa dreapta antebrat


Material: otel-inox 


Dimensiuni si lungimi variate, cu gauri de autocompactare 


Sa permita folosirea suruburilor de corticala de diametru 3.5mm si 4.0mm


2.10. Placa in T fragmente mici


Material: otel-inox


Dimensiuni si lungimi variate, rigiditate corespunzatoare


Sa permita folosirea suruburilor de corticala de diametru 3.5mm si 4.0mm


Sa poata fi livrate si in varianta oblica, dedicate stanga/dreapta


2.11. Fixator antebrat


Alcatuit din bara carbon, lacate si fise din otel-inox in urmatoarea configuratie: 


2 bare diametru 6mm, lungimi cuprinse intre 200mm si 300mm 


6 fise de diametre 3.5mm si lungimi cuprinse intre 70mm si 150mm 


12 lacate de fixare




	3.
	Pachet nr. 3 – OSTEOSINTEZA HUMERUS
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	3.1. Placa blocata humerus proximal


Material: aliaj de titan  


Numar de gauri: 3-12gauri


Anatomica, dedicata stanga/dreapta   


Contact limitat


Sa prezinte minim 10 gauri de fixare preliminara cu brose 


Sa prezinte minim 9 gauri de fixare cu suruburi blocate in colul humeral.


Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare 


Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 3.5mm cat si a celor conventionale de 3.5mm 

Aplatizata la capatul de insertie.


3.2. Placa blocata humerus proximal cu suruburi poliaxiale

Material : aliaj de titan 

Placa blocata humerus proximal dedicata stanga/dreapta

Fixarea placii sa se realizeze poliaxial cu suruburi diam 3.0mm si 3.5mm, cu lungimi cuprinse intre 10mm-75mm

Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta

Lungimea placii cuprinse intre 2-15 gauri

Placa sa prezinte minim 8 gauri de blocare in capul humeral

Grosimea placii de maxim 3.0mm

Placa sa prezinte minim o gaura ovala pentru compactare

Sa prezinte minim 8 gauri pentru fixarea partiala cu brose

Placa sa fie ascutita la capatul de insertie

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul de gauri;

3.3. Placa blocata medial-distal humerus


Material: aliaj de titan  


Numar de gauri: 3-9gauri


Anatomica, dedicata stanga/dreapta   


Contact limitat


Sa prezinte minim 4 gauri de fixare preliminara cu brose 


Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare 


Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 2.4mm si 3.5mm cat si a celor conventionale de 3.5mm 

Aplatizata la capatul de insertie


3.4. Placa blocata medial-distal humerus cu suruburi poliaxiale

Material : aliaj de titan 

Placa blocata humerus medial distala dedicata stanga/dreapta

Fixarea placii sa se realizeze poliaxial cu suruburi diam 3.0mm si 3.5mm, cu lungimi intre 10mm-78mm

Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta

Disponibila in 2 variante:, medial si medial extern

Lungimi cuprinse intre 5-14 gauri 

Placa sa prezinte minim doua gauri ovale pentru compactare

Grosimea placii de maxim 4.0mm

Sa prezinte minim 7 gauri pentru fixarea partiala cu brose

Placa sa fie ascutita la capatul de insertie.

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul de gauri

3.5. Placa blocata dorso-laterala distala humerus


Material: aliaj de titan  


Numar de gauri: 3-9gauri


Anatomica, dedicata stanga/dreapta   


Contact limitat


Sa prezinte minim 2 gauri de fixare preliminara cu brose 


Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare 


Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 2.4mm si 3.5mm cat si a celor conventionale de 3.5mm 

Aplatizata la capatul de insertie


3.6. Placa blocata dorso-lateral distala humerus cu suruburi poliaxiale

Material : aliaj de titan 

Placa blocata humerus medial distala dedicata stanga/dreapta

Fixarea placii sa se realizeze poliaxial cu suruburi diam 3.0mm si 3.5mm, cu lungimi intre 10mm-78mm

Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta

Disponibila in 2 variante:, medial si medial extern

Lungimi cuprinse intre 5-14 gauri 

Placa sa prezinte minim doua gauri ovale pentru compactare

Grosimea placii de maxim 4.0mm

Sa prezinte minim 7 gauri pentru fixarea partiala cu brose

Placa sa fie ascutita la capatul de insertie.

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul de gauri

3.7.  Placa blocata lateral-distal humerus cu suruburi poliaxiale

Material : aliaj de titan

Placa blocata humerus lateral distala dedicata stanga/dreapta

Fixarea placii sa se realizeze poliaxial cu suruburi diam 3.0mm si 3.5mm, cu lungimi

intre 10mm-78mm

Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta

Lungimi cuprinse intre 5-14 gauri

Placa sa prezinte minim doua gauri ovale pentru compactare

Grosimea placii de maxim 4.0mm

Sa prezinte minim 7 gauri pentru fixarea partiala cu brose

Placa sa fie ascutita la capatul de insertie.

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul de gauri

3.8. Placa blocata olecran


Material: aliaj de titan  


Numar de gauri: 4-10 gauri 


Anatomica, dedicata stanga/dreapta   


Contact limitat 


Sa prezinte minim 5 gauri de fixare preliminara cu brose 


Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare 

Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 3.5mm cat si a celor conventionale de 3.5mm 

Aplatizata la capatul de insertie


3.9. Placa blocata olecran cu suruburi poliaxiale

Material : aliaj de titan

Placa blocata olecran dedicata stanga/dreapta

Fixarea placii sa se realizeze poliaxial cu suruburi diam 3.0mm si 3.5mm, cu lungimi

intre 10mm-78mm

Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta,

lungimi cuprinse intre 6-14 gauri

Grosimea placii de maxim 2.5mm

Placa sa prezinte doua gauri ovala pentru compactare

Sa fie disponibila si in varianta cu sprijin lateral

Sa prezinte minim 8 gauri pentru fixarea partiala cu brose

Placa sa fie ascutita la capatul de insertie

Placa sa fie ofertata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul

de gauri;

3.10. Tija blocata centromedulara de reconstructie humerus


(inclusiv suruburile de fixare)


Material: otel-inox.


Prezinta un design ce permite implantarea fara alezaj.


Livrabila cu obturator in 5 dimensiuni: 0, 5, 10, 15, 20mm 


Canulata



Livrabila in  2 variante:


SCURTA:



-cu lungimi cuprinse intre 150-200mm, diam. 8-14mm.


-permite reconstructia proximala in 4 planuri.


-zavorarea distala se realizeaza prin 2 gauri dintre care una ovala pentru dinamizare.


LUNGA:



-cu lungimi cuprinse intre 220-400mm, diam.8-14mm.


-permite reconstructia proximala in 4 planuri.


-zavorarea distala se realizeaza prin 4 gauri in 2 planuri perpendiculare.


Instrumentarul se va livra in custodie, complet, cu pozitii bine definite pentru toate componentele trusei si include tintitorul distal pentru zavorarea gaurilor distale


3.11. Tija blocata centromedulara de reconstructie humerus din titan


(inclusiv suruburile de fixare)


Material: aliaj de titan

Prezinta un design ce permite implantarea fara alezaj.


Livrabila cu obturator in 5 dimensiuni: 0, 5, 10, 15, 20mm 


Canulata



Livrabila in  2 variante:


SCURTA:



-cu lungimi cuprinse intre 150-200mm, diam. 8-14mm.


-permite reconstructia proximala in 4 planuri.


-zavorarea distala se realizeaza prin 2 gauri dintre care una ovala pentru dinamizare.


LUNGA:



-cu lungimi cuprinse intre 220-400mm, diam.8-14mm.


-permite reconstructia proximala in 4 planuri.


-zavorarea distala se realizeaza prin 4 gauri in 2 planuri perpendiculare.


Instrumentarul se va livra in custodie, complet, cu pozitii bine definite pentru toate componentele trusei si include tintitorul distal pentru zavorarea gaurilor distale



3.12. Tija centromedulara humerus titan, compatibila RMN


Tija canulata confectionata din aliaj de titan, compatibil RMN, sterila, cu termen de  valabilitate minim 5 ani 


Zavorarea proximala: 


In partea proximala minim 4 gauri de fixare in planuri diferite cu suruburi, cel putin una sa fie filetata pentru suplimentarea fixarii si sa prezinte inel de polietilena, care nu permite rasucirea ulterioara a surubului de blocare.

Zavorarea distala:  


Realizata prin minim 2 gauri


Designul tijei: 


Tija sa poata fi implantata atat cu alezaj cat si fara. 


Dimensiunile tijei: 


Diametrul tijei sa fie cuprins intre 8mm si 10mm, iar lungimea cuprinsa intre 18cm- 30cm cu increment de 2 cm. 

Suruburile de blocare sa fie confectionate din aliaj de titan, compatibil RMN, sterile, cu termen de  valabilitate min. 5 ani.  


Diametrul suruburilor de blocare sa fie de maxim 5.0mm pentru partea proximala, cu filet spongios, cu lungimi  cuprinse intre 30mm si 60mm si maxim 4.0mm pentru partea distala, cu lungimi cuprinse intre 20mm si 40 mm.

Suruburile sa prezinte sistem pentru prinderea si fixarea in surubelinita, evitand pierderea sau caderea acestora in momentul implantarii. Instrumentarul de implantare livrat cu pozitii bine definite in trusa, sa fie complet si sa contina: 

-trusa de alezoare 


-cadru de tintire confectionat din carbon pentru toate gaurile din partea proximala a tijei 


-surubelnita cu sistem de prindere si fixare a surubului de blocare 


-tepusa canulata de reducere 


Zavorarea distala sa poata fi efectuata fara iradiere, folosind sisteme de tintire sigure, nemecanice, cu vizualizarea si determinarea pe monitor a tuturor parametrilor de gaurire: a gaurilor distale din toate planurile, a directiei  de gaurire, a ghidarii burghiului si a surubelnitei.


3.13. Placa blocata clavicula distala


Material: aliaj de titan  


Numar de gauri: 3-8gauri


Anatomica, dedicata stanga/dreapta    


Contact limitat


Sa prezinte minim 3 gauri de fixare preliminara cu brose 


In zona distala sa prezinte minim 6 gauri de fixare cu suruburi.


Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare 


Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 3.5mm cat si a celor conventionale de 3.5mm 

Aplatizata la capatul de insertie


3.14. Placa blocata clavicula distala cu suruburi poliaxiale

Material : aliaj de titan 

Placa blocata clavicula dedicata stanga/dreapta

Fixarea placii sa se realizeze poliaxial cu suruburi diam  3.0mm si 3.5mm, cu lungimi intre 10mm-78mm

Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta

Lungimi cuprinse intre 4-9 gauri 

Placa sa prezinte minim o gaura ovala pentru compactare

Grosimea placii de maxim 3.0 mm

Sa prezinte minim 6 gauri pentru fixarea partiala cu brose

Placa sa fie ascutita la capatul de insertie.

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul de gauri;

3.15. Placa blocata clavicula mediala


Material: aliaj de titan  


Numar de gauri: 4-8gauri


Anatomica, dedicata stanga/dreapta     


Contact limitat


Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 3.5mm cat si a celor conventionale de 3.5mm 

Aplatizata la capatul de insertie


3.16. Placa blocata clavicula mediala cu suruburi poliaxiale

Material : aliaj de titan 

Placa blocata clavicula dedicata stanga/dreapta

Disponibila in doua variante de curbura

Fixarea placii sa se realizeze poliaxial cu suruburi diam  3.0mm si 3.5mm, cu lungimi intre 10mm-78mm

Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta

Lungimi cuprinse intre 4-9 gauri 

Placa sa prezinte minim o gaura ovala pentru compactare

Grosimea placii de maxim 3.0 mm

Sa prezinte minim 6 gauri pentru fixarea partiala cu brose

Placa sa fie ascutita la capatul de insertie

3.17. Placa blocata disjunctie acromio-claviculara

Material: aliaj de titan  

Anatomica, dedicata stanga/dreapta  

Numar de gauri: 4-7

Contact limitat

Inaltimea carligului: 15-18mm

Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare 

Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 3.5mm cat si a celor conventionale de 3.5mm

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul

de gauri;

3.18. Placa blocata disjunctie acromio-claviculara cu suruburi poliaxiale

Material : aliaj de titan 

Placa blocata acromio-claviculara dedicata stanga/dreapta

Placa sa prezinte 3 inaltimi diferite ale carligului in acromion: 11, 14 si 17mm

Fixarea placii sa se realizeze poliaxial cu suruburi diam  3.0mm si 3.5mm, 

Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta

Lungimi cuprinse intre 5-10 gauri 

Placa sa prezinte minim o gaura ovala pentru compactare

Grosimea placii de maxim 3.0 mm

Sa prezinte minim 5 gauri pentru fixarea partiala cu brose

Placa sa fie ascutita la capatul de insertie.

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul

de gauri;

3.19. Fixator de humerus


Alcatuit din bara carbon, lacate si fise din otel-inox in urmatoarea configuratie: 


2 bare diametru 6mm, lungimi cuprinse intre 200mm si 300mm 


6 fise de diametre 3.5mm si lungimi cuprinse intre 70mm si 150mm 


12 lacate de fixare




	4.
	Pachet nr. 4 – OSTEOSINTEZA FEMUR
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	4.1. Placa blocata condil femural


Material: aliaj de titan  




Numar de gauri: 7-15

Placi blocate condil femural stanga/dreapta, pentru suruburi de corticala blocate de 5.0mm.


Sa permita autocompactare




Sa poata fi folosite si suruburi de corticala de 4.5mm




Fixarea in zona condiliana sa poata fi realizata si cu suruburi canulate blocate  de diametru minim 5.0mm autotarodante si suruburi de spongie blocate diametru 5.0mm


Sa prezinte minim trei gauri pentru fixarea partiala cu brose

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul de gauri;

4.2. Placa blocata proximala de femur


Material: aliaj de titan  


Numar de gauri: 2-16gauri


Anatomica, dedicata stanga/dreapta  


Contact limitat


Sa prezinte minim 2 gauri de fixare preliminara cu brose 


Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare 


Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 5.0mm cat si a celor conventionale de 4.5mm 

In zona colului femural sa se poata folosi suruburi canulate de spongie de diametru minim 7.3mm

Aplatizata la capatul de insertie.


4.3. Placa blocata periprotetica femurala

-Sa fie confectionata din aliaj de titan.

-Disponibila in 2 variante: 

Cu sprijin trohanterian:

-Anatomica (stanga/dreapta)

-Sa prezinte 2 gheare pentru stabilizarea trohanteriana

-Lungimi minime cuprinse in intervalul 130-250mm

-Sa prezinte gauri pentru trecerea cablurilor

-Sa fie disponibila in minim 6 dimensiuni pe fiecare parte (gauri cuprinse intre 2 si 12)

-Sa prezinte gauri filetate pentru fixarea suplimentara cu suruburi blocate de 5.0mm

-Sa fie livrata impreuna cu 6 suruburi blocate din titan de diametrul 5.0mm

Diafizara:

-Lungimi minime cuprinse in intervalul 130-250mm

-Sa prezinte gauri pentru trecerea cablurilor

-Sa fie disponibila in minim 3 dimensiuni (gauri cuprinse intre 6 si 10)

-Sa prezinte gauri filetate pentru fixarea suplimentara cu suruburi blocate de 5.0mm

-Sa fie livrata impreuna cu 6 suruburi blocate din titan de diametrul 5.0mm

4.4. Cablu de cerclaj cu sigiliu

-Sa fie confectionat din aliaj de titan

-Sa prezinte structura multifilament

-Sa fie disponibil in minim doua diametre cu lungime de minim 500mm

-Fiecare cablu sa se livreze impreuna cu o capsa de sigilare din aliaj de titan

4.5. Tija blocata centromedulara trohanteriana otel


(inclusiv suruburile de fixare)


Material: otel-inox.


Compusa din: tija+surub col femural+surub de fixare+capac obturator.


Tija: Design ce permite implantarea fara alezaj.


Varianta canulata (canal centromedular de minim 4.0mm).


Unghiul de inclinatie al suruburilor de col femural raportat la axa tijei gamma de 125 grd sau 130grd.


Zavorarea proximala se realizeaza prin surub de diam. 10.5mm 


Zavorarea distala se realizeaza cu doua suruburi de zavorare de diametru minim 4.8mm


Livrabila in varianta  scurta/lunga, anatomica stanga/dreapta.

Instrumentarul de implantare sa aiba cadrul de tintire proximala din material radiotransparent


4.6. Tija blocata centromedulara trohanteriana titan

(inclusiv suruburile de fixare)

Material: aliaj de titan.

Compusa din: tija+surub col femural+surub de fixare+capac obturator.

Tija: Design ce permite implantarea fara alezaj.

Varianta canulata (canal centromedular de minim 4.0mm).

Unghiul de inclinatie al suruburilor de col femural raportat la axa tijei gamma de 125 grd sau 130grd.

Zavorarea proximala se realizeaza prin surub de diam. 10.5mm 

Zavorarea distala se realizeaza cu doua suruburi de zavorare de diametru minim 4.8mm

Livrabila in varianta  scurta/lunga, anatomica stanga/dreapta.

Instrumentarul de implantare sa aiba cadrul de tintire proximala din material radiotransparent

4.7. Tija centromedulara artrodeza genunchi


Material: otel-inox


Diametre cuprinse intre 11-13mm


Lungimi cuprinse intre 500-750mm, tije pline compatibile cu instrumentarul tijelor centromedulare de femur.

4.8. Tija blocata centromedulara universala de femur


(inclusiv suruburile de fixare)  


Material: otel-inox.  


Livrata in varianta anatomica dreapta/stanga cu lungimi cuprinse intre 200-480mm


Diametrul: 8-14mm  


Design ce permite implantarea fara alezaj.  


Prezinta o gaura ovala in partea distala a tijei pentru dinamizare. 


Prezinta o gaura ovala in partea proximala a tijei pentru compactare. 


Livrabila cu obturator in 5 dimensiuni: 0, 5, 10, 15, 20mm  


Folosita atat in varianta anterograda standard si de reconstructie (cu 2 suruburi in colul femural) cat si in varianta  retrograda.  


Suruburile de zavorare de diametru 4.5mm  


Suruburile de col livrabile atat in varianta necanulata cat si in varianta canulata.  


Pentru varianta retrograda disponibila cu buloane de osteosinteza de diametru 6.5mm  


Instrumentarul se va livra in custodie, complet, cu pozitii bine definite pentru toate componentele trusei si include tintitorul distal pentru zavorarea gaurilor distale 


4.9. Tija blocata centromedulara universala de femur din titan


(inclusiv suruburile de fixare)  


Material: aliaj de titan


Livrata in varianta anatomica dreapta/stanga cu lungimi cuprinse intre 300-480mm


Diametrul: 8-14mm  


Design ce permite implantarea fara alezaj.  


Prezinta o gaura ovala in partea distala a tijei pentru dinamizare. 


Prezinta o gaura ovala in partea proximala a tijei pentru compactare. 


Livrabila cu obturator in 5 dimensiuni: 0, 5, 10, 15, 20mm  


Folosita atat in varianta anterograda standard si de reconstructie (cu 2 suruburi in colul femural) cat si in varianta  retrograda.  


Suruburile de zavorare de diametru 4.5mm, 6.5mm.


Suruburile de col livrabile atat in varianta necanulata cat si in varianta canulata.  


Pentru varianta retrograda disponibila cu buloane de osteosinteza de diametru 6.5mm


Instrumentarul se va livra in custodie, complet, cu pozitii bine definite pentru toate componentele trusei si include tintitorul distal pentru zavorarea gaurilor distale 


4.10. Tija centromedulara trohanteriana titan compatibila RMN


Tija canulata sa fie confectionata din aliaj de titan, compatibil RMN, sterila, cu termen de  valabilitate minim 5 ani 


Compus din: tija+suruburi col femural+surub de fixare+capac obturator. 


Tija: Sa prezinte design anatomic, respectiv cu inclinatie de 4 grade fata de axa canalului centromedular. 

Anteversia de 10 grade a femurului sa fie inclusa in design-ul tijei, inclusiv pentru tijele lungi 

Unghiul de inclinatie al suruburilor de col femural raportat la axa tijei sa fie de 125 si 130 grade 

Zavorarea proximala sa se poata face cu ajutorul a 2 suruburi de dimensiuni diferite  care sa realizeze atat compactarea fracturii (liniara) cat si prevenirea rotatiei capului femural 



Lungimea suruburilor de blocare proximala sa fie cuprinsa intre 70 si 120mm 


Diametrul tijei cuprins intre 11 si 13mm 


Lungimile tijei cuprinse intre 180mm si 460mm 


Posibilitate de dinamizare la capatul distal al tijei 


Sa existe si varianta folosirii unui singur surub in colul femural cu posibilitate de blocare 


Suruburile de blocare din partea distala a tijei sa fie de diametru minim 5.0mm.


Suruburile sa prezinte sistem pentru prinderea si fixarea in surubelinita, evitand pierderea sau caderea acestora in momentul implantarii.  


Lungimea suruburilor de blocare distala sa fie cuprinsa intre 20 si 110mm 


Instrumentarul sa fie complet cu pozitii bine definite pentru toate componentele trusei si sa contina

Inclusiv setul de alezoare.


4.11. Tija centromedulara femurala titan anterograda compatibila RMN


Tija sa fie canulata, confectionata din aliaj de titan, compatibil RMN, sterila, cu termen 

de valabilitate minim 10 ani.

Insertia tijei sa se realizeze cu sau fara alezaj.

Sa prezinte forma anatomica cu profil proximal trapezoidal, pentru cresterea stabilitatii 

rotationale cu trei raze de curbura anterioara

Lungimea tijei cuprinsa intre 30-50mm

Diam tijei cuprinse intre 10-13mm

Insertia sa se faca prin varful marelui trohanter

Zavorarea proximala sa se realizeaze atat cu suruburi de zavorare cat si cu suruburi angrenate de diametre diferite in colul femural, de diam maxim 9.0mm si lungimi cuprinse intre 65mm-125mm, pentru asigurarea compactarii si stabilitatii rotationale a capului femural.

Zavorarea distala sa se realizeze cu suruburi de zavorare de diametru minim 5.0mm in 3 planuri diferite

Gaurile distale ale tijei sa fie filetate pentru preluarea micromiscarilor postoperatorii

Sa prezinte distal gaura ovala pentru dinamizarea tijei

Diametrul suruburilor de blocare sa fie de minim 5.0mm, cu lungimi cuprinse intre 20mm si 110mm, cu increment de 5mm.

Suruburile sa prezinte obligatoriu un sistem pentru prinderea si fixarea in surubelnita, evitand pierderea sau caderea acestora in momentul implantarii.

Instrumentarul de implantare livrat cu pozitii bine definite in trusa, sa fie complet si sa contina:

-trusa de alezoare

-cadru de tintire confectionat din carbon pentru toate gaurile din partea proximala a tijei

-surubelnita cu sistem de prindere si fixare a surubului de blocare

-tepusa canulata de reducere

Zavorarea distala sa poata fi efectuata fara iradiere pentru pacient si chirurg, computerizat,

cu vizualizarea si determinarea pe monitor a tuturor parametrilor de gaurire:  a gaurilor 

distale din toate planurile, a directiei de gaurire, a ghidarii burghiului si a surubelnitei

4.12. Tija centromedulara femurala titan retrograda compatibila RMN

Tija canulata sa fie confectionata din aliaj de titan, compatibil RMN, sterila, cu termen de valabilitate minim 5 ani



Zavorarea distala:



Sa prezinte in partea distala minim 3 gauri de fixare cu suruburi in planuri diferite, filetate sau cu inel de polietilena care nu permite rasucirea ulterioara a surubului de blocare


Zavorarea proximala: 



Sa  prezinte in partea proximala minim 2 gauri de fixare cu suruburi antero-posterioare



Designul tijei:



Anatomica, canulata, cu sectiune rotunda



Insertiatijeisa se realizeze cu saufaraalezaj



Dimensiunile tijei:



Diametrul tijei sa fie cuprins intre 10mm si 13mm iar lungimea cuprinsa intre



16cm si 50cm, cu increment de 2 cm. 



Suruburile de blocaresa fie confectionate din aliaj de titan, compatibil RMN, sterile, cu termen de valabilitate min. 5 ani.



Suruburile de blocare sa prezinte un sistem de fixare si blocare in surubelnita pentru o insertie rapida, facila si evitand pierderea sau caderea acestora in momentul implantarii.



Tija sa permita si folosirea buloanelor pentru fixarea intercondiliana

Instrumentarul de implantare:



cu pozitii bine definite in trusa, sa fie complet si sa contina:



-trusa de alezoare



-cadru de tintire confectionat din carbon pentru toate gaurile din partea distala



-surubelnita cu sistem de prindere si fixare a surubului de blocare



-tepusa canulata de reducere



Zavorarea proximala sa poata fi efectuata fara iradiere, computerizat, cu vizualizarea si determinarea pe monitor a tuturor parametrilor de gaurire: a gaurilor distale din toate planurile, a directiei de gaurire, a ghidarii burghiului si a surubelnitei.

4.13. Placa dreapta femur


Material: otel-inox


Dimensiuni si lungimi variate, cu gauri de autocompactare


Sa permita folosirea suruburilor de corticala de diametru 4.5mm

4.14. Placa blocata dreapta femur

Material: aliaj de titan 







Numar de gauri: 6-18gauri







Contact limitat







Sa prezinte minim 2 gauri de fixare preliminara cu brose





Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare





Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 5.0mm cat si a celor conventionale de 4.5mm


Aplatizata la capatul de insertie







Placa sa fie ofertata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul



de gauri;.

4.15. Placa condil femural


Material: otel-inox


Anatomica, dedicata stanga/dreapta


Lungimi: 4-14 gauri


Gaurile placii sa permita autocompactarea


In partea distala gaurile sa poata permite folosirea suruburilor de spongie de diametru 6.5mm 

4.16. Placa DHS


Material: otel-inox. 


Compus din: placa+ 1 surub col femural+surub de compresiune. 


Placa: Lungimi: 3-12 gauri


Gaurile placii sa permita autocompactarea. 


Suruburi de col: Lungimi: 50-120mm


4.17. Placa DCS


Material: otel-inox . 


Compus din: placa+1 surub condil femural+surub de compresiune. 


Placa: Sa permita in primele 2 gauri distale suruburi de spongie de 6,5 mm si restul gaurilor sa fie  

cu profil autocompactare.


Lungimi: 4-20 gauri 


Suruburi de col: Lungimi: 50-120mm 


Instrumentarul de implantare sa fie comun atat pentru sistemul DHS cat si pentru sistemul DCS 

4.18. Fixator de femur


Alcatuit din bara carbon, lacate si fise din otel-inox in urmatoarea configuratie: 2 bare diametru 10mm, lungimi cuprinse intre 400-400mm, 6 fise de diametre 4.5mm si 5.0mmsi lungimi cuprinse intre 150mm si 225mm, 12 lacate de fixare



	5.
	Pachet nr. 5 – OSTEOSINTEZA TIBIE

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	5.1. Placa blocata in T, L platou tibial


Material : aliaj de titan 

Numar de gauri: 4-12

Placi blocate platou tibial antero-laterale si laterale stanga/dreapta

Sa prezinte minim 2 gauri de fixare preliminara cu brose



Sa permita autocompactare




Sa poata fi folosite suruburi blocate de 5.0mm si suruburi de corticala de 4.5mm



Fixarea in platoul tibial sa poata fi realizata si cu suruburi canulate/necanulate blocate de diametru minim 5.0mm autotarodante, dar si cu suruburi blocate de spongie diametrul 5.0mm

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul de gauri;


Aplatizata la capatul de insertie.


5.2. Placa blocata platou tibial posterior cu suruburi poliaxiale

Material: aliaj de titan 

Placi pentru fixarea si stabilizarea tracturilor proximale de tibie

Placi dedicate stanga/dreapta in forma de T oblic

Placi anatomice pozitionate posterior cu doua raze de curbura diferite.

Disponibile steril cu termen de valabilitate de minim 5ani.

Placi disponibile in 2 dimensiuni: cu 12 si 14 gauri.

Placa sa prezinte gaura filetata pentru fixarea blocurilor de ghidare proximale pentru insertie miniinvaziva.

Gaurile placii sa permita fixarea cu suruburi poliaxiale blocate de diametru 3.5mm, 4.5mm

Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta

 Suruburile blocate sa prezinte cap cu reces stea tip Torx T10 si T15

Grosimea placii de maxim 4.0mm

Sa prezinte minim 6 gauri proximale in linie pentru alinierea fracturilor de platou tibial

Sa prezinte minim 4 gauri pentru fixarea partiala cu brose

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul

de gauri;

5.3. Placa blocata pilon tibial medial distala


Material: aliaj de titan  


Numar de gauri: 4-14gauri


Anatomica, dedicata stanga/dreapta

Disponibila in 2 variante: cu si fara urechiusa   


Contact limitat


Sa prezinte minim 2 gauri de fixare preliminara cu brose 


Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare 


Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 3.5mm cat si a celor conventionale de 3.5mm 

Aplatizata la capatul de insertie

5.4. Placa blocata pilon tibial antero-laterala


Material: aliaj de titan  


Numar de gauri: 5-19gauri


Anatomica, dedicata stanga/dreapta    


Contact limitat


Sa prezinte minim 3 gauri de fixare preliminara cu brose 


Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare 


Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 3.5mm cat si a celor conventionale de 3.5mm 

Aplatizata la capatul de insertie

5.5. Placa blocata pilon tibial medial distala poliaxiala

Material: aliaj de titan  







Numar de gauri: 6-19gauri







Lungimi: 110-320mm







 Placi blocate pilon tibial medial distale stanga/dreapta






pentru suruburi de corticala blocate de 3.5mm.






Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta


Placa sa prezinte minim o gaura ovala pentru compactare





Sa prezinte minim 2 gauri pentru fixarea cu brose






Sa prezinte 2 gauri distale (urechiuse) care sa permita fixarea distala cu suruburi de 3.5mm


Placa sa fie livrata cu 8 suruburi blocate si 2 de compactare.

5.6. Placa blocata pilon tibial antero-laterala poliaxiala

Material: aliaj de titan  







Numar de gauri: 5-22gauri







Lungimi: 90-320mm







Placi blocate pilon tibial anterolaterale stanga/dreapta






pentru suruburi de corticala blocate de 3.5mm.






Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta


Placa sa prezinte minim o gaura ovala pentru compactare





Sa prezinte minim 4 gauri pentru fixarea cu brose






Sa prezinte 3 gauri distale (urechiuse) care sa permita fixarea distala cu suruburi de 3.5mm


Placa sa fie livrata cu 8 suruburi blocate si 2 de compactare

5.7. Placa blocata pilon tibial posterioara poliaxiala

Material: aliaj de titan  







Numar de gauri: 6-12gauri







Lungimi: 69-158mm







Placi blocate pilon tibial posterior stanga/dreapta






pentru suruburi de corticala blocate de 3.5mm.






Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta


Placa sa prezinte minim o gaura ovala pentru compactare





Sa prezinte minim 3 gauri pentru fixarea cu brose






Placa sa fie livrata cu 8 suruburi blocate si 2 de compactare.

5.8. Placa blocata fibula laterala


Material: aliaj de titan  


Numar de gauri: 4-6gauri


Anatomica, dedicata stanga/dreapta     


Sa prezinte minim 4 gauri de fixare preliminara cu brose 


Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare 


Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 2.7mm si 3.5mm cat si a celor conventionale de 3.5mm

Aplatizata la capatul de insertie


5.9. Placa blocata fibula laterala cu suruburi poliaxiale

Material : aliaj de titan 

Anatomica, dedicata stanga/dreapta

Fixarea placii sa se realizeze poliaxial cu suruburi diam 2.5mm, 3.0mm si 3.5mm, cu lungimi intre 10mm-78mm

Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta

Lungimi cuprinse intre 4-13 gauri 

Grosimea placii de maxim 2.0mm

Sa prezinte minim 5 gauri pentru fixarea partiala cu brose

5.10. Placa blocata calcaneu


Material: aliaj de titan 


Anatomica, dedicata stanga/dreapta    


Sa permita fixarea cu minim 14 suruburi 


Sa permita folosirea suruburilor blocate de 3.5mm 

 Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul de gauri;


5.11. Placa blocata de osteotomie tibiala 


Material : aliaj de titan



Sa prezinte minim 2 gauri de fixare preliminara cu brose



Sa permita fixarea cu suruburi blocate de diam 5.0mm canulate sau necanulate sau cu suruburi blocate de spongie diametru 5.0mm


Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul de gauri;


5.12. Tija blocata centromedulara de reconstructie tibie


(inclusiv suruburile de fixare)


Material: otel-inox.


Livrabila cu lungimi cuprinse intre: 240-400mm si disponibila in  varianta canulata (canal centromedular de minim 4.0mm).


Diametrul: 8-12mm


Prezinta un design ce permite implantarea fara alezaj.


Prezinta o gaura ovala atat in extremitatea proximala cat si in cea distala a tijei pentru compactare si dinamizare.

Livrabila cu surub de compresie care sa realizeze compactarea in focar. 


Livrabila cu obturator in 5 dimensiuni: 0, 5, 10, 15, 20mm 


Posibilitatea de a zavori  in partea proximala in 3 planuri 


Posibilitatea de a zavori in partea distala in 4 planuri.


Suruburile de zavorare de diametru 4.5mm


Instrumentarul se va livra in custodie, complet, cu pozitii bine definite pentru toate componentele trusei si include tintitorul distal pentru zavorarea gaurilor distale.


5.13. Tija blocata centromedulara de reconstructie tibie din titan


(inclusiv suruburile de fixare)


Material: aliaj de titan


Livrabila cu lungimi cuprinse intre: 240-400mm si disponibila in  varianta canulata (canal centromedular de minim 4.0mm).


Diametrul: 8-12mm


Prezinta un design ce permite implantarea fara alezaj.


Prezinta o gaura ovala atat in extremitatea proximala cat si in cea distala a tijei pentru compactare si dinamizare.

Livrabila cu surub de compresie care sa realizeze compactarea in focar. 


Livrabila cu obturator in 5 dimensiuni: 0, 5, 10, 15, 20mm 


Posibilitatea de a zavori  in partea proximala in 3 planuri 


Posibilitatea de a zavori in partea distala in 4 planuri.


Suruburile de zavorare de diametru 4.5mm


Instrumentarul se va livra in custodie, complet, cu pozitii bine definite pentru toate componentele trusei si include tintitorul distal pentru zavorarea gaurilor distale.


5.14. Tija centromedulara tibiala titan, compatibila RMN


Tija canulata confectionata din aliaj de titan, compatibil RMN, sterila, cu termen de  valabilitate minim 5 ani 


Zavorarea proximala: 


In partea proximala minim 4 gauri de fixare in planuri diferite cu suruburi, cel putin una sa fie filetata pentru suplimentarea fixarii si sa prezinte inel de polietilena, care nu permite rasucirea ulterioara a surubului de blocare.

Sa prezinte gaura ovala de compactare care sa permita compactarea fracturilor minim 10mm 

Zavorarea distala:  


In partea distala minim 3 gauri de fixare cu suruburi in cel putin 2 planuri diferite, cel putin o gaura distala sa fie filetata  pentru o fixare superioara a fragmentelor distale. 


Designul tijei: 


In partea proximala prezinta o angulatie de 10 grade (curba Hertzog) 


Tija sa poata fi implantata atat cu alezaj cat si fara. 


Dimensiunile tijei: 


Diametrul tijei sa fie cuprins intre 9mm si 13mm, iar lungimea cuprinsa intre 16cm- 50cm.


Suruburile de blocare sa fie confectionate din aliaj de titan, compatibil RMN, sterile, cu termen de  valabilitate min. 5 ani.  


Diametrul suruburilor de blocare sa fie de 5.0mm, cu lungimi cuprinse intre 20mm si 110mm,  cu increment de 5mm. 


Suruburile sa prezinte sistem pentru prinderea si fixarea in surubelinita,evitand pierderea sau caderea acestora in momentul implantarii. 


Instrumentarul de implantare livrat cu pozitii bine definite in trusa, sa fie complet si sa contina: 

-trusa de alezoare 


-cadru de tintire confectionat din carbon pentru toate gaurile din partea proximala a tijei 


-surubelnita cu sistem de prindere si fixare a surubului de blocare 


-tepusa canulata de reducere 


Zavorarea distala sa poata fi efectuata fara iradiere, folosind sisteme de tintire sigure, nemecanice, cu vizualizarea si determinarea pe monitor a tuturor parametrilor de gaurire: a gaurilor distale din toate planurile, a directiei  de gaurire, a ghidarii burghiului si a surubelnitei.


5.15. Tija centromedulara artrodeza de glezna

Material: aliaj de titan

Tija sa fie anatomica, dedicate stanga/dreapta, canulata, 

Sa aiba o curbura laterala care sa permita insertia din mijlocul coloanei laterale a calcaneului

Diametrul tijei cuprins intre 10mm si 13mm, cu increment de 1mm iar lungimea cuprinsa intre 15cm si 24cm. 

Sa prezinte in partea distala 3 gauri de fixare si 2 in partea proximala, dintre care una ovala care sa permita dinamizarea sau blocarea statica.

Sa permita zavorarea in calcaneu cu 2 suruburi de diametrul 6 mm cu lungimi cuprinse intre 26-125mm sau cu un surub de 6mm si o lama spiralata canulata de diametrul 12.5mm si lungimi cuprinse inrte 45-100mm, cu orientarea catre cuboid

Zavorarea in talus sa se poata face cu surub de diametrul 5mm cu lungimi cuprinse intre 26-100mm, cu orientare care navicular.

Sa permita zavorarea tibiala cu suruburi de 5mm.

Capacul de obturare al tijei sa poata actiona ca si blocaj al lamei si al primului surub.

Capul suruburilor sa fie cu profil redus.

Posibilitate de livrare a implanturilor si in varianta sterila.

Instrumentarul de implantare:

Cu pozitii bine definite in trusa, complet si sa cuprinda :

-trusa de alezoare

-surubelnita cu sistem de prindere si fixare a surubului de blocare

-tepusa canulata de reducere

-Joja de masurare radiologica a lungimii si diametrului tijei


5.16. Placa blocata artrodeza tibio-talara titan poliaxiala

Material : aliaj de titan


Anatomica, dedicata stanga/dreapta


Numar de gauri: 2-4gauri gauri diafizare poliaxiale

Placa sa prezinte in partea distala 4 gauri filetate pentru fixarea in Talus si doua gauri pentru fixarea tibiala si care una sa permita fixarea cu un surub de spongie de 5.5mm din tibie in talus





Sa prezinte minim 2 gauri de fixare preliminara cu brose





Sa permita fixarea cu suruburi blocate de diam 4.5mm poliaxiale, dar si cu suruburi conventionale de corticala diametru 4.5mm.

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul



de gauri;

5.17. Placa dreapta tibie


Material: otel-inox


Dimensiuni si lungimi variate, cu gauri de autocompactare


Sa permita folosirea suruburilor de corticala de diametru 4.5mm


5.18. Placa in T si L platou tibial


Material: otel-inox


In zona platoului tibial sa dispuna de minim 2 gauri si sa permita folosirea suruburilor 


de spongie de diametru 6.5mm


Lungime: 4-10 gauri


In zona diafizara sa permita folosirea suruburilor de corticala de diametru 4.5mm


5.19. Placa semitubulara


Material: otel-inox


Dimensiuni si lungimi variate, rigiditate corespunzatoare


Sa permita folosirea suruburilor de corticala de diametru 3.5mm si 4.0mm


5.20. Placa blocata semitubulara

Material: aliaj de titan







Numar de gauri: 5-10







Sa permita atat folosirea suruburilor blocate de 3.5mm






Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul



de gauri;

5.21. Placa blocata semitubulara poliaxiala   Placa blocata semitubulara titan poliaxiala (cu suruburi incluse)

Material : aliaj de titan 

Fixarea placii sa se realizeze poliaxial cu suruburi diam 3.0mm si 3.5mm

Unghiul suruburilor poliaxiale raportat la placa sa fie de minim +/-35 grade stanga/dreapta

Lungimea placii cuprinse intre 4-12 gauri

Grosimea placii de maxim 2.5mm

Placa sa fie livrata cu suruburile incluse, numarul de suruburi va fi egal cu numarul de gauri.

5.22. Placa Cloverleaf


Material: otel-inox


Dimensiuni si lungimi variate, cu gauri de autocompactare


Sa permita folosirea suruburilor de corticala de diametru 4.5mm


5.23. Fixator de gamba


Alcatuit din bara carbon, lacate si fise din otel-inox in urmatoarea configuratie: 


2 bare diametru 10mm, lungimi cuprinse intre 300-400mm 


6 fise de diametre 4.5mm si lungimi cuprinse intre 150mm si 225mm 


12 lacate de fixare


5.24. Fixator extern tip Ilizarov


Sistemul standard sa fie compus din:


 8 semiinele de carbon in variantele de dimensiuni cuprinse intre 80 si 240 mm


 9 bare filetate cuprinse intre 50-500 mm


 8 brose cu oliva de diametru 1,8 mm


 100 piulite


 16 suruburi cu fanta


 16 saibe



Instrumentarul de implantare sa fie alcatuit din:


 2 intinzatoare


 2 chei pentru suruburile cu fanta


 2 chei pentru fixarea inelelor


 2 chei fixe pentru fixarea barelor filetate.


Optional, la cerere, sa se poata livra si alte componente pentru completarea sistemului de baza.



	6.
	Pachet 6. Substituenti ososi
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	1. SUBSTITUENT OSOS GRANULE 10cc

Sa se prezinte sub forma de granule maxim 2-4mm

Compus din minim 70% hidroxiapatita si restul tricalciu fosfat

Sa prezinte porozitate cuprinsa intre 60-80%

Dimensiunea porilor sa fie cuprinsa intre 200 si 400 microni

Sa prezinte o rezistenta la compresiune > 0,2MPa

Sa acopere un defect osos de cca 10cc

Osteoconductiv

Sa aiba termen de valabilitate minim 3 ani

2. SUBSTITUENT OSOS BLOCURI

Sa se prezinte sub forma de bloc

Compus din minim 70% hidroxiapatita si restul tricalciu fosfat

Sa prezinte porozitate cuprinsa intre 60-80%

Dimensiunea porilor sa fie cuprinsa intre 200 si 400 microni

Sa prezinte o rezistenta la compresiune > 0,2MPa

Livrabil in minim 5 dimensiuni

Osteoconductiv

Sa aiba termen de valabilitate minim 3 ani

3. SUBSTITUENT OSOS PANA

Sa se prezinte sub forma de pana

Compus din minim 70% hidroxiapatita si restul tricalciu fosfat

Sa prezinte porozitate cuprinsa intre 60-80%

Dimensiunea porilor sa fie cuprinsa intre 200 si 400 microni

Sa prezinte o rezistenta la compresiune > 0,2MPa

Livrabil in minim 3 dimensiuni

Osteoconductiv

Sa aiba termen de valabilitate minim 3 ani

4. SUBSTITUENT OSOS OSTEOINDUCTIV 10cc

Sticla bioactiva 45S5 cu caracter osteostimulator aprobat - cu prezentarea documentelor oficiale corespunzatoare, sa contina calciu, fosfor, sodiu, siliciu, sa determine semnalarea, recrutarea, proliferarea si diferentierea osteoblastica, sa aiba rata de degradare comparabila cu cea de formare osoasa, sa fie livrabil steril sub forma de pasta, capacitate 10cc, sa poata fi modelat manual cu usurinta fara a se lipi de manusi si fara a fi indepartat din plaga in momentul irigarii acesteia, sa aiba efect antibacterian Sa se rezoarba in intervalul maxim 9-12 luni

5. SUBSTITUENT OSOS OSTEOINDUCTIV 5cc

Sticla bioactiva 45S5, cu caracter osteostimulator aprobat - cu prezentarea documentelor oficiale corespunzatoar, sa contina calciu, fosfor, sodiu, siliciu ,sa determine semnalarea, recrutarea, proliferarea si diferentierea osteoblastic, sa aiba rata de degradare comparabila cu cea de formare osoas, sa fie livrabil steril sub forma de pasta, capacitate 5cc,  sa poata fi modelat manual cu usurinta fara a se lipi de manusi si fara a fi indepartat din plaga in momentul irigarii acesteia, sa aiba efect antibacterian Sa se rezoarba in intervalul maxim 9-12 luniSa poata fi modelat manual cu usurinta fara a se lipi de manusi si fara a fi indepartat din plaga in momentul irigarii acesteia

Sa aiba efect antibacterian


	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse

	1. 
	2. 
	3. 

	[Ofertantul introduce temenul de livrare propus]
	[Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia - adresa completa, e-mail, telefon, persoana responsabila cu vanzarile / calitatea )]
	[Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  
Referinta in oferta: [ pentru fiecare specificatie / cerinta, ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta ]]

	
	
	


i. Garantie / Termen de valabilitate

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie   / termenul de valabilitate în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

ii. Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

iii. Ambalare si etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

iv. Transport 

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Denumire produs : Lot 2 – MATERIALE OSTEOSINTEZA FIXARE
	NR. CRT.
	DENUMIRE PRODUS
	U.M.
	LOC DE LIVRARE
	TERMEN DE LIVRARE SOLICITAT
	SPECIFICATII TEHNICE

	1.
	Placi  pentru osteosinteza  din titan membru superior
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	Placa blocata clavicula  in forma „S” 

confectionata din aliaj de titan

numar gauri 6-8

L = 94 - 121 mm

Grosime 3.2 mm

Latime 10 mm

Distanta intre gauri 14 mm

Gaurile sunt “combi hole” si accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

premulata anatomic, universala dreapta – stanga

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor.

Sistemul este compus : placa cu 6 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa anterolaterala pentru clavicula distala blocata

confectionata din  titan pur

L = 67 – 108 mm

Grosime 3.1 mm

Latime 10 mm

design tip reconstructie pentru a permite conturare aditionala

varianta anatomica, preconturata, stanga-dreapta

numar gauri in partea laterala 6 ,iar diafizare 3-6 gauri

tip “low-profile”, capete rotunjite si margini subtiate

gaurile  pe partea diafizara  sunt “combi hole” si   accepta  suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie,iar gaurile in partea laterala accepta doar suruburi de 2,4 mm autoblocante

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor.

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa acromio-claviculara blocata

confectionata din titan pur, TiCP

numar gauri 3-8  +2

grosime 3.5 mm

latime 10 mm

L=59.3 – 112.7  mm

adancime carlig  15 ,18 mm

Gaurile sunt “combi hole” si accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

premulata anatomic, dreapta – stanga

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa dreapta ingusta 4.5 mm humerus/tibie blocata

confectionata din aliaj de titan

L=81 – 297  mm

numar gauri 4 -16

grosime placa 4.5 mm

inguste, latime placa 14 mm

distanta intre gauri 18 mm

Gaurile sunt “combi hole” si accepta  suruburi de 5.0 mm autoblocante, 4.5 mm corticale

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa metafizare 3.5- 4.5 mm

confectionata din aliaj de titan

L=136 – 298  mm

numar gauri 4 -13

grosime placa 4.5 mm

inguste, latime placa 14 mm

distanta intre gauri 18 mm

Gaurile sunt “combi hole” si accepta  suruburi de 5.0 mm autoblocante, 4.5 mm corticale ,iar in partea distala a placii suruburile sunt de 3.5 mm blocate si 3.5 corticale.

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa dreapta antebrat blocata

confectionata din aliaj titan,

L= 62-192  mm

numar gauri 4-14

ingusta, grosime placa 3.2 mm

latime placa 11.2 mm

distanta intre gauri 13 mm

Gaurile sunt “combi hole” si accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa pentru humerus proximal blocata

confectionata din titan pur, TiCP

numar gauri: 9  gauri blocate proximal si 3 – 13  gauri pe diafiza

L = 95 – 235  mm

aplatizata si latita in partea proximala

grosime 4.2  mm

latime 12 mm

distanta intre gauri 14 mm

Gaurile sunt “combi hole” si accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

prezinta gauri in partea proximala pentru reatasarea tendoanelor coafei rotatorilor.

permite inserarea minim-invaziva pe ghidaj radiotransparent inclus in instrumentarul obligatoriu

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa pentru olecran blocata

confectionate din titan pur, TiCP

numar gauri 3- 8  diafizare

L = 98.5 – 163.5  mm

Grosime 2.8 mm

Latime 10 mm

Distanta intre gauri 13 mm

gaurile proximale permit doar suruburi cu autoblocare 3.5 mm

Gaurile diafizare sunt “combi hole” si accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

premulata anatomic, dreapta – stanga

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa pentru coronoida blocata

confectionate din aliaj titan

numar gauri 6

Grosime 1.4 mm

gaurile  permit doar suruburi cu autoblocare 2.7 mm

premulata anatomic, dreapta – stanga

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 6 suruburi blocate

Placa blocata olecran forma „U”

confectionata din aliaj de titan

numar gauri 12

L = 61.4 mm

Grosime 1.8 mm

Latime 6.4 mm

Distanta intre gauri 7 mm

Gaurile  accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

premulata anatomic, universala dreapta – stanga

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor.

Sistemul este compus : placa cu 6 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa blocata de compresie a tuberozitatii humerusului proximal ,cu orificiu de sutura

confectionata din aliaj de titan

numar gauri 5

L = 43 mm

Grosime 2.4  mm

Latime 12 mm

Gaurile  accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

premulata anatomic, universala dreapta – stanga

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor.

Sistemul este compus : placa cu 6 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa dorsolaterala cu suport pentru humerus distal blocata

confectionata din aliaj de titan , TiCP

L= 76 – 143 mm

Grosime 2.5 mm

Distanta intre gauri 13 mm

Latime 11.2 mm

numar gauri 6 distale si 3 - 9 diafizare

gaurile distale permit doar suruburi cu autoblocare 2.4-2.7  mm

Gaurile diafizare sunt “combi hole” si accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

premulata anatomic, dreapta – stanga

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa mediala pentru humerus distal blocata

confectionate din aliaj titan , TiCP

L= 58 – 136 mm

Grosime 2.5 mm

Distanta intre gauri 13 mm

Latime 11.2 mm

numar gauri 3 distale si 3 - 9 diafizare

gaurile distale permit doar suruburi cu autoblocare 2.4-2.7 mm

Gaurile diafizare sunt “combi hole” si accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

premulata anatomic, dreapta – stanga

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa epifiza distala de radius blocata,volar

confectionata din aliaj titan

numar gauri 6-7 distale si 2 - 5 diafizare

L = 43.5 -76  mm

Disponibila in 3 marimi (small ,mediu ,large )

Grosime 2.4 mm

Latime 8.0  mm

Distanta intre gauri 8.3 -9.0 mm

aplatizata si latita in partea distala

gaurile distale sunt “combi hole” si  permit  suruburi cu autoblocare 2.4 mm in unghi variabil de 15º si suruburi de 2.7  mm autoblocante,iar fiecare gaura diafizara accepta suruburi de 2.7  mm autoblocante, 2.7 mm corticale

premulata anatomic, dreapta – stanga

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa epifiza distala de radius blocata,dorsal

confectionata din aliaj titan

numar gauri 2-9

L = 57 -115  mm

Grosime 1.8 mm

Latime 8.5  mm

Distanta intre gauri 8.3  mm

aplatizata si latita in partea distala

gaurile distale sunt “combi hole” si  permit  suruburi cu autoblocare 2.4 mm si suruburi de 2.7  mm autoblocante,iar fiecare gaura diafizara accepta suruburi de 2.7  mm autoblocante, 2.7 mm corticale

premulata anatomic, dreapta – stanga

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa in "T"  radius distal diafizar   din titan

confectionata din aliaj de titan

numar gauri 4 distale si 6-13  diafizare

L = 94 - 187 mm

Grosime placa 2.5  mm

Latime 10 mm

Distanta intre gauri 13.5 mm

gaurile distale sunt “combi hole” si permit doar suruburi de 2.4  mm autoblocante ,iar fiecare gaura diafizara accepta suruburi de 2.7  mm autoblocante, 2.7 mm corticale

premulata anatomic, dreapta – stanga

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistem placi radio-ulnar blocate

confectionata din aliaj titan

sistemul este format din 3 placi :placa distal radius medial ,placa distal radius lateral si placa ulna distala.

numar gauri placa distal  radius medial:4;grosime 2.0 mm ;latime 7 mm

numar gauri placa distal radius lateral:5-6;grosime 2.0 mm;latime 6.2 mm

numar gauri placa ulna distala :8;grosime 1.7 mm;latime 5.0 mm

L = 43.5 -76  mm

Placile sunt prevazute atat cu gauri “combi hole” ,cat si cu gauri  de blocare cat si de compactare si  permit  suruburi cu autoblocare 2.4 mm in unghi variabil de 15º si suruburi de 2.7  mm autoblocante, 2.7 mm corticale

premulate anatomic, dreapta – stanga

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 10 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa artrodeza de pumn

Confectionate din aliaj  titan,

Placa se fixeaza atat cu suruburi blocate de2.7 si  3.5 mm ,cat si cu suruburi conventionale 2.7 si 3.5 mm

Grosime 2.2 mm

Latime 11.2 mm

Spatiu intre gauri 13.mm

Placa este disponibila in 3 variante : standard ,scurta,dreaapta

Gaurile de blocare sunt unidirectionale

livrata cu suruburile aferente, dimensiuni complete

instrumentar complet ce include si pense de os,instrumentar special de extragerea placilor

Placa reconstructie 3.5 mm cu autocompactare si autoblocare

confectionata din aliaj titan,

numar gauri 4-14

L= 50 – 180 mm

latime 10 mm

grosime 3.1  mm

distanta intre gauri 13 mm

Gaurile sunt “combi hole” si accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare



	2.
	Placi  pentru osteosinteza  din titan membru inferior
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	Placa dreapta lata 4.5 mm blocata

confectionata din aliaj de titan

L=124 – 304  mm

numar gauri 6 -16

grosime placa 5.6 mm

lata, latime placa 17.6 mm

distanta intre gauri 18 mm

Gaurile sunt “combi hole” si accepta  suruburi de 5.0 mm autoblocante, 4.5 mm corticale

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa  pentru femur distal cu autoblocare si autocompactare (MIS FEMUR DISTAL)

confectionata din aliaj de titan

numar gauri: 7 distale si de la 5 la 13 pe diafiza placii

L= 162  - 322 mm

Grosime 5.6 mm

Latime 16.1  mm

Distanta intre gauri 20.0 mm

aplatizata si latita pe partea distala

gaurile distale accepta suruburi 5.0 autoblocante ,iar cele diafizare, tip “combi hole” ,permit  suruburi de 5.0 mm cu autoblocare si suruburi 4.5 de compactare

premulata anatomic, dreapta – stanga

permite inserarea minim-invaziva pe ghidaj radiotransparent inclus in instrumentarul obligatoriu

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa in „T” pentru tibie proximala mediala  cu autocompactare si autoblocare 4.5 mm

confectionata din aliaj de titan

numar gauri proximale 2 si  3- 8 gauri pe diafiza

grosime 2.2 mm

L = 76 – 156 mm

latime 16.7 mm

distanta intre gauri 16 mm

premulata anatomic  universal stanga -dreapta

Gaurile sunt “combi hole” si accepta suruburi de 5.0 mm autoblocante, 4.5 mm corticale

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa “L” tibie proximala cu autocompactare si autoblocare 4.5 mm

confectionata din aliaj de titan

numar gauri proximale 2 si  3- 8 gauri pe diafiza

grosime 2.2 mm

L = 71 - 151 mm

latime 15.7 mm

distanta intre gauri 16 mm

premulata anatomic  universal stanga -dreapta

Gaurile sunt “combi hole” si accepta suruburi de 5.0 mm autoblocante, 4.5 mm corticale

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa in „T” pentru tibie proximala mediala  cu autocompactare si autoblocare 3.5 mm

confectionata din titan

numar gauri proximale 3 si  4 -16 gauri pe diafiza

grosime 3.6 mm

L = 83 - 239 mm

latime 12.5  mm

distanta intre gauri 13 mm

premulata anatomic  universal stanga -dreapta

Gaurile sunt “combi hole” si accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa pentru tibie proximala posterior mediala  cu autocompactare si autoblocare 3.5 mm

confectionata din titan

numar gauri proximale 3 si  2 -8 gauri pe diafiza

grosime 4.0 mm

L = 73 - 169 mm

latime 13.5  mm

distanta intre gauri 16 mm

premulata anatomic  universal

Gaurile sunt “combi hole” si accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa in „L” pentru tibie proximala mediala  cu autocompactare si autoblocare 3.5 mm

confectionata din aliaj titan

numar gauri proximale 4 si  5-17 gauri pe diafiza

grosime 4.2 mm

L = 84 - 240 mm

latime 12.5  mm

distanta intre gauri 13 mm

premulata anatomic  universal stanga -dreapta

Gaurile sunt “combi hole” si accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa pentru tibie proximala  lateral periarticulara blocata (MIS TIBIE PROXIMALA)

confectionata din aliaj de titan

numar gauri proximal 5 ,iar diafizare 3 – 13 mm

grosime 4.6 mm

latime 16 mm

distanta intre gauri 20.0 mm

L =106 – 306 mm

angulata anatomic

premulata anatomic dreapta – stanga

gaurile proximale  accepta suruburi 5.0 autoblocante ,iar cele diafizare,tip “combi hole”  permit  suruburi de 5.0 mm cu autoblocare si suruburi 4.5 de compactare

permite inserarea minim-invaziva pe ghidaj radiotransparent inclus in instrumentarul obligatoriu

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa pentru  tibie distala mediala , blocata

confectionata din aliaj de titan

numar gauri  8 distale si 4 -14  diafizare

L = 109 – 239 mm

Anatomic stanga – dreapta

Grosime 4.0 mm

Latime 13.5 mm

Distanta intre gauri 13 mm

aplatizata si latita in partea distala

gaurile distale  permit doar suruburi cu autoblocare 3.5 mm ,iar gaurile  diafizare,tip “combi hole”  accepta  suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

partea distala mai subtire si cu posibilitate de taiere pentru mulare anatomica

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa pentru tibie distala anterolaterala periarticulara blocata

confectionata din aliaj titan

numar gauri 6 distale si 3 - 17 diafizare

aplatizata si latita in partea distala

grosime 4.0 mm

disponibila stanga-dreapta

latime 13 mm

distanta intre gauri 16 mm

gaurile distale  permit doar suruburi cu autoblocare 3.5 mm iar gaurile  diafizare,tip “combi hole”, accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

premulata anatomic, dreapta – stanga

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Saibe cu ghimpi 4.0 -6.5/7.3 mm

confectionate din aliaj titan

grosime 3.5  si 5.5 mm

diametru exterior 8.0 mm si 13 mm

folosite impreuna cu suruburi canulate de diametru 4.0 mm – 6.5/7.3 mm

Placa semitubulara 3.5 mm blocata

confectionata din aliaj titan

L=52 – 148 mm

numar gauri 4-12 mm

latime 9.6 mm

grosime 1.2 mm

spatiu intre gauri 12.0 mm

Gaurile sunt “combi hole” si accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa “hook” tibie distala/ olecran

confectionata din aliaj titan

L=52.7 – 119.5 mm

numar gauri 3-8 mm

latime 10.2 mm

grosime 2.8 mm

spatiu intre gauri 14 mm

Gaurile sunt “combi hole” si accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 6 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa fibula distala posterior lateral

confectionata din aliaj titan

L=77 – 142  mm

numar gauri 3-8 mm

latime 9.3 mm

grosime 2.3 mm

spatiu intre gauri 13 mm

Gaurile diafizare sunt “combi hole” si accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

Gaurile distale permit doar suruburi de 2.4-2.7 mm blocate

Placa premulata anatomic ,stanga-dreapta.

livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa pentru calcaneu cu autoblocare

confectionata din titan pur, TiCP

numar gauri 15

disponibila pe 2 marimi

L = 69-75 mm

grosime 2.0  mm

gaurile permit doar suruburi cu autoblocare de 3.5 mm

premulata anatomic, dreapta – stanga

livrata cu suruburile aferente, dimensiuni complete

instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 10 suruburi blocate

Placa de osteotomie tibie mediala

lungime 115 mm

latime distala 16 mm

grosime 3 mm

distanta intre centrele gaurilor proximale 13 mm

unghiul gaurilor proximale fata de placa 10º caudal

primele 3 gauri proximale si ultimele 2 diatale permit doar suruburi autoblocante de 5.0 mm

cele 3 gauri din mijlocul placii permit suruburi autoblocante de 5.0 mm, corticale de 4.5 mm

permite folosirea de spatiatori cu autoblocare de diametru 5.0 mm si dimensiune 3.5 mm

confectionata din aliaj titan

universale dreapta-stanga

Placa de osteotomie femur distal

lungime 121 – 321 mm

latime  16 mm

grosime 5.6  mm

distanta intre centrele gaurilor proximale 20 mm

primele 2 gauri diatale permit doar suruburi autoblocante de 5.0 mm

gaurile diafizare sunt „combi hole” si permit suruburi 4.5 mm corticale si 5.0 mm blocate

permite folosirea de spatiatori cu autoblocare de diametru 5.0 mm si dimensiune 3.5 mm

confectionata din aliaj titan

universale dreapta-stanga

Placa lapidus plantar

confectionate din aliaj de titan, Ti-6Al-7Nb

placa se fixeaza atat cu suruburi blocate de 3.5 mm cat si cu suruburi conventionale 3.5 mm

forma anatomica ,dedicata stanga / dreapta

gaurile de blocare sunt unidirectionale

livrata cu suruburile aferente, dimensiuni complete

instrumentar complet ce include si pense de os,instrumentar special de extragerea placilor

Placa lisfranc din titan

confectionate din aliaj de titan, Ti-6Al-7Nb

placa se fixeaza atat cu suruburi blocate de 3.5 mm cat si cu suruburi conventionale 3.5 mm

forma anatomica ,dedicata stanga / dreapta,valabila pe 3 marimi ( S,M,L).

gaurile de blocare sunt unidirectionale

livrata cu suruburile aferente, dimensiuni complete

instrumentar complet ce include si pense de os,instrumentar special de extragerea placilor

Surub subtalar

Suruburile pezinta canulatie

L : totala 13 – 18 mm,

Marime 7-12

confectionate din aliaj de titan,

suruburile pot fi identificate si prin culori

Surub de compresie fara cap 4.5 mm/5.2 mm

Varf autofiletant si autotarodant

Total filetate

Confectonate din aliaj titan

2 diametre disponibile:

4.5 mm, cu lungime intre 20 si 50 mm, increment din 2 in 2 mm;

5.2  mm, cu lungime intre 25 si 60 mm, increment din 5 in 5 mm

Capul surubului prezinta o margine accentuata care permite inserarea surubului la  acelasi nivel cu osul si previne suprainserarea.

Sa prezinte reces hexagonal adancit pentru stabilizare in surubelnita.

Filet cu pas variabil, cu dimensiuni crescute la capete si reduse intermediar pentru a facilita compresiunea

Varful autofiletant prezinta tarozi speciali frezati in surub cu autocuratare a reziduurilos osoase – faciliteaza inserarea suruburilor

Surub de compresie fara cap 7.0 mm 

Varf autofiletant si autotarodant

Total filetate

Confectonate din aliaj titan

Lungime intre 40 si 120 mm, increment din 5 in 5 mm;

Capul surubului prezinta o margine accentuata care permite inserarea surubului la  acelasi nivel cu osul si previne suprainserarea.

Sa prezinte reces hexagonal adancit pentru stabilizare in surubelnita.

Filet cu pas variabil, cu dimensiuni crescute la capete si reduse intermediar pentru a facilita compresiunea

Varful autofiletant prezinta tarozi speciali frezati in surub cu autocuratare a reziduurilos osoase – faciliteaza inserarea suruburilor

Surub de compresie fara cap 3.0 mm

diametru filet distal 3.0 mm

diametru filet proximal 4.0 mm

canulatie 1.2 mm

cap stea T8

L : totala 14 – 32 mm, filet proximal 2 mm,

confectionate din aliaj de titan,

diametru corp 1.9 mm

diametru corp nefiletat 2.0 mm

Surub de compresie fara cap 4.3 – 6.5 mm

Diametru filet distal 4.3 – 6.5 mm

Cap stea T15 si T25

confectionate din aliaj de titan, Ti-6Al-7Nb

Lungime 4.3 mm: 14-80 mm

Lungime 6.5 mm: 30-120 mm

Suruburile sunt valabil in format stril sau nesteril

Suruburile sunt canulate ,autotarodante ,autofiletante

Placa coloana mediala din titan

confectionate din aliaj de titan, Ti-6Al-7Nb

placa se fixeaza atat cu suruburi blocate de 3.5 mm cat si cu suruburi conventionale 3.5 mm

forma anatomica ,dedicata stanga / dreapta,valabila pe 3 marimi ( S,M,L).

gaurile de blocare sunt unidirectionale

livrata cu suruburile aferente, dimensiuni complete

instrumentar complet ce include si pense de os,instrumentar special de extragerea placilor

Placa pentru pilon tibial cruciforma blocata

confectionate din aliaj de titan

numar gauri:  9 distale si 3 – 13  diafizare

L = 114 – 274 mm

Grosime 3.5 mm

Latime 14.0 mm

Anatomic stanga-dreapta

Distanta intre gauri 16.0 mm

aplatizata si latita in partea distala

gaurile proximale permit doar suruburi cu autoblocare 5.0  mm si fiecare gaura diafizara ,tip “combi hole” , accepta suruburi de 5.0  mm autoblocante, 4.5 mm

partea distala mai subtire si cu posibilitate de taiere pentru mulare anatomica

instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

Placa artrodeza de glezna

Confectionate din aliaj  titan,

Placa se fixeaza atat cu suruburi blocate de 3.5 mm ,cat si cu suruburi conventionale 3.5 mm si 4.0 mm spongie

Prezinta 3 puncte de fixare in talus

Grosime 4.0 mm

Latime 14.0 mm

Gaurile de blocare sunt unidirectionale

Compresia aditionala se poate realiza cu surub canulat 4.0 mm

Suruburi talus divergente pentru a maximiza fixarea talarilor

forma anatomica ,dedicata stanga / dreapta

livrata cu suruburile aferente, dimensiuni complete

instrumentar complet ce include si pense de os,instrumentar special de extragerea placilor

Surub canulat 4,0 mm titan

diametru filet 4.0 mm

partial filetate

cap hexagonal fi 2.5 mm

L= 16 - 60 mm

confectionate din aliaj titan

diametru cap 6.0 mm

Surub canulat 6.5 mm titan

diametru filet 6.5 mm

partial filetate

cap hexagonal fi 4.0 mm

L= 45 - 110 mm

confectionate din aliaj titan

diametru cap 8.0 mm

Saibe

pentru suruburi 3.5, 4.0 mm – diametru interior 3.6 mm si exterior de 7.0 mm

pentru suruburi 4.5, 6.5 mm – diametru interior 6.6 mm si exterior de 13.0 mm

confectionate din aliaj titan

`



	3.
	Tije centromedulare zavorate din titan
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	Sistem Tija advanced canulata Femur proximal antirotationala scurta

lungime 170 - 240 mm cu sistem de tintire distala

diametru proximal 16.6 mm

dedicate stanga-dreapta

diametru distal 9-12 mm

tintire proximala cu lama canulata antirotationala la 125 si  130º sau surub tip „cui”

tija accepta atat lama antirotationala cat si cuiul

lungime lama 70 – 115 mm

lungime cui 70-130 mm

diametru lama/cui  10.5 mm

lama perforata pentru posibilitatea augmentarii acesteia

o sigura gaura distala ovala ce permite zavorarea dinamica sau statica, oblic

surub  distal cu diametru de 4.9 mm

surub cap tija disponibil in 2 variante (cu si fara extensie)

confectionate din aliaj de titan,

Sistem Tija advanced canulata Femur proximal antirotationala lunga

lungime 300 - 480 mm

diametru proximal 16.6  mm

diametru distal 9-12 mm

dedicate stanga-dreapta

diametru distal 9-12 mm

tintire proximala cu lama canulata antirotationala la 125 si  130º sau surub tip „cui”

tija accepta atat lama antirotationala cat si cuiul

lungime lama 70 – 115 mm

lungime cui 70-130 mm

diametru lama/cui  10.5 mm

lama perforata pentru posibilitatea augmentarii acesteia

gaura distala ovala ce permite zavorarea dinamica sau statica, oblic

surub  distal cu diametru de 4.9 mm

surub cap tija disponibil in 2 variante (cu si fara extensie)

confectionate din aliaj de titan,

Sistem Tija canulata pentru tibie

lungime 255 – 360 mm

Tijele sunt canulate

diametrul distal de 8-11 mm

zavoare proximale pentru platoul tibial tip spongie pentru primele 3 gauri si cu unghiri

diferite

diametru suruburi  proximale 5.0 mm

lungime zavoare proximale 30 – 80 mm

zavoare distale de diametru 4.0 mm si lungime 24 -66  mm pentru tije de diametru 8 si 9 mm

zavoare distale de diametru 5.0 mm si lungime 30-80  mm pentru tije de diametru 10-11 mm

end-cap-uri cu dimensiuni de 0 – 15 mm si posibilitate de blocare a primului zavor

confectionate din aliaj de titan, Ti-6Al-7Nb

Tija advanced canulata humerus

lungime 160 – 315 mm

tijele sunt canulate

diametrul tija de 7-9  mm

suruburile  proximale tip spongie pentru primele 4 gauri si cu unghiri

diferite

permite folosirea a cel putin 3 suruburi de fixare proximala,in orice tip de fractura.

diametru suruburi  proximale: 4.5  mm, care permit metoda de „surub in surub” (cu suruburi de 3.5 mm ).

suruburile de 4.5 mm sunt prevazute cu 4 gauri pentru reatasarea tendoanelor coafei rotatorilor

lungime zavoare proximale 20-60 mm

suruburi  distale de diametru 4.0 mm si lungime 24 -60  mm

tijele sunt dedicate stanga-dreapta

end-cap-uri cu dimensiuni de 0 -2-5-10 mm

instrumentarul prezinta ghidaj pentru suruburi din fibra de carbon

confectionate din aliaj de titan,

	4.
	 Sistem osteosinteza periprotetic
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	Placa periprotetica tip  „HOOK”

confectionate din aliaj de titan

numar gauri:  2-12

L = 111 – 361  mm

Grosime 5.6 mm

Latime 17.6  mm

Distanta intre gauri 25.0  mm

Confectionate anatomic stanga-dreapta

Prezinta santuri si gauri pentru cablu

gaurile permit doar suruburi cu autoblocare 5.0  mm si cap suruburi 5.0 mm pentru cabluri

placa vine cu instrumentar special pentru tensionarea cablului,agrafa cablu , cap surub 5.0 mm

instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 10 suruburi blocate

Placa periprotetica dreapta

confectionate din aliaj de titan

numar gauri:  6-10

L = 162-262   mm

Grosime 5.6 mm

Latime 17.6  mm

Distanta intre gauri 25.0  mm

Confectionate anatomic universal  stanga/dreapta

Prezinta santuri si gauri pentru cablu

gaurile permit doar suruburi cu autoblocare 5.0  mm si cap suruburi 5.0 mm pentru cabluri

placa vine cu instrumentar special pentru tensionarea cablului,agrafa cablu si cap surub 5.0 mm

instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

Sistemul este compus : placa cu 10 suruburi blocate

Cablu

Confectionat din aliaj co-cr

diametru cablu 1.8 mm

lungime cablu 500 mm

Lot . Sistem osteosinteza oase mici

Sistem placa si suruburi pentru metacarpiene/metatarsiene

format din placa si 6 suruburi

variante de placi :  1.5 mm , 2.0 mm,diferite forme T,L ,Y, drepte de la 4 la 10 gauri ,H cu 5 -  8 gauri , variante de placi cu forme diferite.

Placi dedicate in format combi-hole,reconstructie pentru o ajustare mai usoara si placi ce permit doar suruburi blocate.

Placile  1,5 mm au o latime de 4.25 mm

Placile  1,5 mm au grosimea de 1.0 mm

Placile in forma T sa fie disponibile pe mai multe marimi ,astfel : numar gauri pe capatul placii 3 si 4 ,iar diafizar 4-8 gauri

Placile de 2.0 au o latime de 5.0 mm si o grosime de 1.3 mm

variante suruburi : 2.0 mm  (L=6- 30 mm) ,1.5 mm (L=6-20mm).

Suruburi bocate si corticale

confectionate din titan pur

instrumentar specific pt fiecare tip de surub in parte si instrumentar ajutator pentru  punerea si mulare placilor si taierea broselor mici

Suruburi pentru osteotomia hallux-valgus cu abord minim-invaziv

Suruburile sa fie cu design special pentru osteotomiile de corectie minim-invazive ale halucelui

Suruburile sa ofere fixare cu zero profil osos

Suruburile sa fie canulate

Suruburile sa fie canulate pe toata lungimea

Suruburile sa prezinta cap tesit la 45°

Suruburile sa fie disponibile in diametre de 3.5 si 4.0 mm

Suruburile sa fie livrate cu trusa care sa permita inserarea percutana minim-invaziva

Material: Aliaj de Titanium



	5.
	Placi  pentru osteosinteza  din titan pentru bazin
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	1.
Placa anatomica reconstructie pelvis 

-
confectionata din  titan pur,

-
numar gauri 4-14 

-
L= 46 – 166 mm

-
latime 10 mm

-
grosime 3.1  mm

-
distanta intre gauri 12 mm

-
 Gaurile  accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

-
livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

-
Sistemul este compus : placa cu 8 suruburi blocate si 2 suruburi de compactare

2.
Placa acetabul anatomica

-
confectionata din  titan pur,

-
numar gauri 6-8-10

-
L= 63 – 111 mm

-
latime 10 mm

-
grosime 3.1  mm

-
distanta intre gauri 12 mm

-
premulata anatomic stanga/dreapta

-
 Gaurile  accepta suruburi de 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

-
livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

-
Sistemul este compus : placa cu 10 suruburi 

3.
Placa de presare anatómica 

-
confectionata din  titan pur,

-
numar gauri 2

-
Gaurile  accepta suruburi de 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

-
livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

-
Sistemul este compus : placa cu 2 suruburi 

4.
Placa anatomica suprafata posterioara

-
confectionata din  titan ,

-
numar gauri 3

-
L= 33 mm

-
latime 10 mm

-
grosime 1.5  mm

-
premulata anatomic 

-
 Gaurile  accepta suruburi de 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

-
livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

-
Sistemul este compus : placa cu 3 suruburi 

5.
Placa anatomica pelvis anterior 

-
confectionata din  titan pur,

-
numar gauri 7-11

-
L= 71– 119 mm

-
latime 10 mm

-
grosime 3.1  mm

-
distanta intre gauri 12 mm

-
 Gaurile  accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

-
livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

-
Sistemul este compus : placa cu 10 suruburi

6.
Placa articulara acroiliaca anterioara  

-
confectionata din  titan ,

-
numar gauri 4

-
L= 78 mm

-
latime 10 mm

-
grosime 3.1  mm

-
premulata anatomic stanga/dreapta

-
Gaurile  accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

-
livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

-
Sistemul este compus : placa cu 4 suruburi

7.
Placa simfiza 

-
confectionata din  titan ,

-
numar gauri 4

-
L= 52-58 mm

-
latime 10 mm

-
grosime 3.1  mm

-
Gaurile  accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

-
livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

-
Sistemul este compus : placa cu 4 suruburi

8.
Placa anatomica iliopubica

-
confectionata din  titan ,

-
numar gauri 18

-
L= 19-25  mm

-
latime 10 mm

-
grosime 3.1  mm

-
Gaurile  accepta suruburi de 3.5 mm autoblocante, 3.5 mm corticale si 4.0 mm spongie

-
livrata cu instrumentar complet ce include si pense de os, instrumente de curbat placa, surubelnita dinamometrica,instrumentar special de extragerea placilor

-
Sistemul este compus : placa cu 16 suruburi


	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse

	1. 
	2. 
	3. 

	[Ofertantul introduce temenul de livrare propus]
	[Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia - adresa completa, e-mail, telefon, persoana responsabila cu vanzarile / calitatea )]
	[Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  
Referinta in oferta: [ pentru fiecare specificatie / cerinta, ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta ]]

	
	
	


2.2.1. Garantie / Termen de valabilitate

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie   / termenul de valabilitate în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

2.2.2. Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

2.2.3. Ambalare si etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.
2.2.4. Transport 

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

            Denumire produs LOT 3 – OSTEOSINTEZA MEMBRE INCLUSIV EXTREMITATI
	Nr. crt
	Denumire produs
	u.m
	LOC 
DE LIVRARE
	TERMEN DE LIVRARE SOLICITAT
	Specificatii tehnice


	1.
	Osteosinteza membrul superior inclusiv extremitati
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	1.1
Placa blocata acromio-claviculara cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Sistemul format din placa + suruburi aferente

-
Numar de gauri: 4-7 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa fie disponibila pe doua dimenisuni ale carligului acromian, de 15 si 18 mm;

-
Grosime: max. 2.5 mm;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate, cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale, cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.0 mm cu reces torx; spacere de 3.5 mm; lungimi suruburi 10-60 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
 Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
 Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

1.2 Placa blocata clavicula superior anterioara cu suruburi incluse  

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 6 – 8 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Grosime:  max 3.0 mm;

-
Latimea placii: 10.0 mm; 

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate, cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale, cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.0 mm cu reces torx; spacere de 3.5 mm; lungimi suruburi 10-60 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

1.3 Placa blocata de reconstructie clavicula cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 6 – 12 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate, cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale, cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.0 mm cu reces torx; spacere de 3.5 mm; lungimi suruburi 10-60 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

1.4 Placa blocata superior anterior pentru extremitate distala (laterala) clavicula 3.5/2.7 mm cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 3 – 8 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-  stanga;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Grosime: max 3.0 mm;

-
Latimea placii in partea distala (laterala) se mareste;  

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sa prezinte in partea distala gauri pentru fixare preliminara cu brose;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante; suruburi blocate de 2.4/2.7 mm cu reces torx, autotarodante; lungimi suruburi 10- 40 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate; 

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

1.5 Placa blocata de reconstructie clavicula anterioara cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan,   

-
Numar de gauri: 5 – 11 gauri;

-
Sa fie universala stanga/dreapta;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate, cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale, cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.0 mm cu reces torx; spacere de 3.5 mm; lungimi suruburi 10-60 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

1.6 Placa blocata humerus proximal cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Sa fie universala dreapta-stanga;

-
Numar de gauri: 3 – 13 gauri;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Grosimea placii: in partea diafizara 3.0 mm iar in partea proximala  mai subtire;

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare: in partea proximala sa prezinte minim 9 gauri iar pe diafiza placii de la 3-13 gauri;

-
Sa prezinte in partea proximala 8 gauri pentru fixare preliminara cu brose;

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 3.5 mm x 2 mm;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate; lungimi  suruburi 10-60 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, burghiu canulat si surubelnita canulata;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN.

1.7 Placa blocata humerus proximal poliaxiala (standard si posterioara) cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Sa fie livrata in urmatoarele variante: standard cu 3-5 gauri (lungime 85 mm si 105 mm), universala dreapta-stanga si in varianta posterioara cu 3-5 gauri (lungime 85 mm si 105 mm), dedicata dreapta-stanga 

-
Placile pentru posterior sa prezinte in partea proximala 2 gauri aditionale pentru fixare cu suruburi si cu suturi chirurgicale

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare: in partea proximala sa prezinte minim 11 gauri iar pe diafiza placii de la 3-5 gauri;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm blocate poliaxiale cu reces torx; lungimi  suruburi 10-60 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, burghiu canulat si surubelnita canulata;

-
Sa prezinte instrumentar dedicat pentru inserarea minim-invaziva;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN

1.8 Placa blocata humerus diafizar cu 2 randuri de gauri, 3.5 mm, cu suruburi incluse, sterila

-       Material: aliaj de titan sau otel-inox;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + piulite;

-
Sa poata fi folosita atat pentru fracturile diafizare cat si ca placa periprotetica;

-
Sa prezinte 2 randuri de gauri, de o parte si de alta a placii;

-
Sa prezinte gauri de fixare preliminara cu brose;

-
Numar de gauri: 8-10 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, universala dreapta-stanga;

-
Lungimea placii: 120 - 180 mm;

-
Sa permita folosirea suruburilor blocate de 3.5 mm si a suruburilor corticale de 3.5 mm;

-
Suruburile blocate de 3.5 mm sa fie cu cap tronconic (2 grade) si sa se blocheze intr-o piulita;

-
Piulita sa fie cu filet exterior si tronconica in interior si sa prezinte 2 crestaturi laterale pentru infiletare in placa;

-
Sa se prezinte fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa fie puse la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora

1.9 Placa blocata humerus distal mediala metafizara cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan,  

-
Numar de gauri: 7 – 15 gauri;

-
Sa fie universal stanga/dreapta; 

-
Sa fie ambalata steril; 

-
Grosimea placii in partea diafizara max.2.5 mm, se subtiaza distal;

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate, cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale, cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.0 mm cu reces torx; spacere de 3.5 mm; lungimi suruburi 10-60 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, burghiu canulat si surubelnita canulata;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

1.10 Placa blocata humerus distal pentru fracturi extra articulare, cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan,  

-
Numar de gauri: 4 – 14 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta- stanga, iar in partea distala a placii, densitatea garurilor blocate sa fie mai mare;  

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 3.5 mm x 2 mm;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante; lungimi suruburi 10-60 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

1.11 Placa blocata humerus distal lateral dorsala cu suport 3.5/2.7 mm, cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 3 – 14 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Grosimea placii in partea diafizara 3.0 mm, se micsoreaza distal;

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 3.5 mm x 2 mm;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante, suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate; lungimi suruburi 10-70 mm; suruburi blocate de 2.4/2.7 mm cu reces torx, autotarodante; lungimi suruburi 10- 50 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

1.12 Placa blocata humerus distal lateral dorsala 3.5/2.7 mm cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan, 

-
Numar de gauri: 3 – 14 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta- stanga;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 3.5 mm x 2 mm;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante, suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate; lungimi suruburi  10-70 mm; suruburi blocate de 2.4/2.7 mm cu reces torx, autotarodante; lungimi suruburi 10- 50 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.0 mm, 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN

1.13 Placa blocata humerus distal mediala, 3.5/2.7 mm cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan;

-
Numar de gauri: 3 – 14 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 3.5 mm x 2 mm;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante; lungimi suruburi  10-70 mm; suruburi blocate de 2.4/2.7 mm cu reces torx, autotarodante; lungimi suruburi 10- 50 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

1.14  Placa blocata humerus in “Y”, 2.5/3.5 mm, cu suruburi incluse, sterila

-
Material: aliaj de titan sau otel-inox;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + piulite;

-
Sa fie livrata in 2 variante: cu 13 gauri si o lungime de 101 mm(4 gauri diafizare si 9 gauri distale) si cu 7-10 gauri cu o lungime de 109-169 mm (4 gauri distale si 3-6 gauri diafizare)

-
Sa prezinte gauri de fixare preliminara cu brose;

-
Sa fie premulata anatomic, universala dreapta-stanga;

-
Sa permita folosirea suruburilor blocate de 3.5 mm, corticale de 3.5 mm si blocate 2.5 mm;

-
Suruburile blocate de 2.5 mm si 3.5 mm sa fie cu cap tronconic (2 grade) si sa se blocheze intr-o piulita;

-
Piulita sa fie cu filet exterior si tronconica in interior si sa prezinte 2 crestaturi laterale pentru infiletare in placa;

-
Sa se prezinte fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa fie puse la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora

1.15 Placa blocata olecran, cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 2 – 12 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta - stanga;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sa prezinte 9 gauri de fixare preliminara cu brose;

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 3.5 mm x 2 mm;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate; lungimi  suruburi10-70 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, burghiu canulat si surubelnita canulata;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

1.16 Placa blocata pentru cap radial 2.7/2.4 mm cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 2 – 4 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, universala dreapta -  stanga; sa poata fi livrata si in varianta anatomica, dedicata dreapta-stanga

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa prezinte 2 gauri pentru fixarea preliminara cu brose;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri pentru autocompactare;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 2.4 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 2.7 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 2.4 mm corticale cu reces torx; lungimi  suruburi 6-40 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 1.8 mm si 2.0 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

1.17 Placa blocata dreapta 3.5 mm, cu suruburi incluse

-
Numar de gauri: 4 – 12 gauri;

-
Sa fie universala dreapta-stanga

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 3.5 mm x 2 mm

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate; lungimi suruburi 10-60 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN

1.18 Placa blocata de reconstructie 3.5 mm, cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 4 – 14 gauri;

-
Sa fie universala dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Latimea placii: 11.0 mm;

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 3.5 mm x 2 mm;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate; lungimi  suruburi 10-60 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

1.19 Placa blocata metafizara 3.5 mm, cu suruburi incluse

-
Numar de gauri: 6 – 18 gauri;

-
Sa fie universala dreapta-stanga

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa fie aplatizata la un cap

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 3.5 mm x 2 mm;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacer

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate; lungimi suruburi 10-60 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

1.20 Placa blocata tip “hook” 3.5 mm, cu suruburi incluse

-
Numar de gauri: 3 – 5 gauri;

-
Sa fie universala dreapta-stanga

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa prezinte la un capat sistem de prindere tip “carlig”

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 3.5 mm x 2 mm;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacer

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate; lungimi suruburi 10-60 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

1.21 Placa blocata 1/3 tubulara, cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 4 – 14 gauri;

-
Sa fie universala dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Grosimea placii: 1.5 mm;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante, lungime 10-60 mm; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate, lungimi 10-60 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm, 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

1.22 Placa blocata radius distal poliaxiala cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan;

-
Sa fie universala si livrate in mai multe dimensiuni: 48 mm lungime: ingusta (20 mm latime in partea distala), standard (24 mm latime in partea distala), lata (26 mm latime in martea distala); 80 mm lungime: standard (24 mm latime in partea distala); 124 mm lungime: standard (24 mm latime in partea distala)

-
Fiecare placa sa fie insotita de ghidaje radio-transparente (stanga-dreapta) sterile care sa conduca burghiul si surubul pe directia anatomica a osului

-
Fiecare placa si surub sa fie ambalate individual, livrate steril

-
Placile sa prezinte gauri poliaxiale si sa permita fixarea suruburilor poliaxiale cu o angulatie de 30 grade

-
Sa prezinte gauri de fixare preliminara cu brose

-
Sa fie universala, cu posibilitatea de a se transforma stanga sau dreapta cu ajutorul ghidajului de burghiu

-
Gaurile diafizare sa fie asimetrice fata de axul placii pentru o mai buna fixare a fracturii

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri ovale de autocompactare

-
Suruburile blocate sa fie de diametrul 2.5 mm si sa se poate folosi atat poliaxial cat si neutru. Suruburile corticale sa aiba diametrul de 2.5 mm

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente

-
Sa se puna la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, instrument de reducere a fragmentelor intraarticulare (fractura de tip Die Punch)

-
Sa se prezinte fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice, inclusiv certificate de compatibilitate RMN.

1.23 Placa blocata radius distal poliaxiala, dorsala, cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan;

-
Sa fie anatomica, dedicata dreapta-stanga

-
Sa prezinte lungimea de 42 mm

-
Sa prezinte latimea in partea distala de 11 mm

-
Fiecare placa si surub sa fie ambalate individual, livrate steril

-
Placile sa prezinte gauri poliaxiale si sa permita fixarea suruburilor poliaxiale cu o angulatie de 30 grade

-
Sa prezinte gauri de fixare preliminara cu brose

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri ovale de autocompactare

-
Suruburile blocate sa fie de diametrul 2.5 mm si sa se poate folosi atat poliaxial cat si neutru. Suruburile corticale sa aiba diametrul de 2.5 mm

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente

-
Sa se puna la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, instrument de reducere a fragmentelor intraarticulare (fractura de tip Die Punch)

-
Sa se prezinte fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice, inclusiv certificate de compatibilitate RMN.

1.24 Placa blocata stiloida radiala, cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan;

-
Sa fie anatomica, universala dreapta-stanga

-
Sa prezinte lungimea de 52 mm

-
Sa prezinte latimea de 6 mm

-
Fiecare placa si surub sa fie ambalate individual, livrate steril

-
Placile sa prezinte gauri poliaxiale si sa permita fixarea suruburilor poliaxiale cu o angulatie de 30 grade

-
Sa prezinte gauri de fixare preliminara cu brose

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri ovale de autocompactare

-
In partea proximala sa poata fi blocata cu pini de diametrul 1.1 mm

-
Suruburile blocate sa fie de diametrul 2.5 mm si sa se poate folosi atat poliaxial cat si neutru. Suruburile corticale sa aiba diametrul de 2.5 mm

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + pini

-
Sa se puna la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, instrument de reducere a fragmentelor intraarticulare (fractura de tip Die Punch)

-
Sa se prezinte fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice, inclusiv certificate de compatibilitate RMN.

1.25 Placa blocata radius

-
Material: aliaj titan

-
Numar de gauri: 3-7 gauri

-
Sa fie prumulata anatomic, dedicata dreapta-stanga

-
Grosimea placii: 2.0mm

-
Lungimea placii: 54mm-86mm

-
Sa prezinte doua randuri de gauri in partea distala

-
Sa prezinte 4 gauri pentru fixarea preliminara cu brose

-
Distanta dintre gaurile diafizare: max. 8 mm

-
Latimea placii in partea distala: max 26 mm

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare

-
Sistemul sa fie format din placa+suruburile aferente

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 2.7 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante.lungime suruburi 6-40mm. suruburi de 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 10-40 mm; suruburi de 2.7 mm corticale cu reces hexagonal, lungimi 6-40 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 1.8 mm, 2.0 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

1.26 Placa blocata dreapta 3.5, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material : aliaj de titan

-
Numar de gauri: 4-12 gauri

-
Sa fie universala dreapta-stanga

-
Grosimea placii: 3.0 mm

-
Latimea placii: 10.5 mm

-
Lungimea placii: 58-170 mm

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare

-
Distanta dintre gauri: 14 mm

-
Sistemul sa fie format din placa+suruburile aferente

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces hexagonal, partial sau total filetate; lungimi suruburi 10-60 mm

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, burghiu canulat si surubelnita canulata.

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

1.27
Placa blocata 1/3 tubulara, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material : aliaj de titan

-
Numar de gauri: 4-13 gauri

-
Sa fie universala dreapta-stanga

-
Grosimea placii: 1.5  mm

-
Latimea placii: 10 mm

-
Lungimea placii: 54-162  mm

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate

-
Distanta dintre gauri: max 12 mm

-
Sistemul sa fie format din placa+ suruburile aferente

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi blocate de 3.5 mm cu reces hexagonal, autotarodante, lungime 10-60mm, suruburi de 4.0mm de spongie cu reces hexagonal, partial sau total filetate, lungimi 10-60 mm

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

1.28
Placa blocata olecran,  tip 1  cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 4 – 8 gauri

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta- stanga

-
Grosimea placii: 2.5 mm

-
Lungimea placii: 128.8mm- max 180 mm

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare

-
Latimea placii in partea diafizara: max 11 mm

-
Latimea placii in partea proximala: 15 mm

-
Sa prezinte 9 gauri de fixare preliminara cu brose

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente

-
Distanta dintre gaurile diafizare: max 13 mm

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 3.5 mm blocate, canulate, reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces hexagonal, partial sau total filetate; lungimi suruburi10-70 mm

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, burghiu canulat si surubelnita canulata

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

1.29
Placa blocata humerus a, tip1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 6 – 16 gauri

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta- stanga

-
Grosimea placii in partea diafizara max.2.5 mm, se subtiaza distal

-
Latimea placii: 11.2  mm

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare

-
Distanta dintre gaurile diafizare: max 14.5  mm

-
Lungimea placii: 84.8- max 208 mm

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante.  suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante. suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces hexagonal, partial sau total filetate. Lungimi suruburi 10-70 mm; suruburi de 2.7 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 10-40 mm

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN,

 1.30 Placa blocata humerus  laterala distala tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 5 – 15 gauri

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta- stanga

-
Grosime: max 2.5 mm

-
Latimea placii: max 10.0 mm

-
Lungimea placii: 56.5- max 183.5 mm

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate,cu reces hexagonal,autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 3.5 mm blocate, canulate, reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces hexagonal, partial sau total filetate; lungimi suruburi 10-70 mm

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, burghiu canulat si surubelnita canulata

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

1.31 Placa blocata de humerus dorso-laterala distala, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 5 – 13 gauri

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta- stanga

-
Grosimea placii in partea diafizara 3.0 mm ,se micsoreaza distal

-
Latimea placii in partea diafizara: 11.0 mm, se mareste in partea distala (epifizara); max 23mm

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare

-
Distanta dintre gaurile diafizare –max 13 mm

-
Lungimea placii: 104- max 205 mm

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces hexagonal, partial sau total filetate; lungimi suruburi 10-70 mm. suruburi de 2.7 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 10-40 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.0 mm, 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

1.32
Placa blocata de compresie clavicula 3.5, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 6-9 gauri

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-stanga

-
Grosime: max 2.5 mm

-
Lungimea placii: 70- max 112 mm

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi blocate de 2.7 mm cu reces hexagonal, autotarodante; lungimi suruburi 10- 40 mm

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.0 mm, 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

1.33 Placa blocata clavicula medial-distala, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 6 – 9 gauri

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-stanga

-
Grosime: max 3.0 mm

-
Latimea placii: 10.0 mm

-
Lungimea placii: 94.3- 133 mm

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare

-
Distanta dintre gauri –max 12  mm

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante; lungimi suruburi 10- 60 mm

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

1.34
Placa blocata humerus proximala, tip 1 cu suruburi incluse 

-
Material: aliaj de titan

-
Sa fie premulata anatomic, universala dreapta-stanga

-
Numar de gauri: 3 – 9 gauri

-
Lungimea placii: 87-159 mm

-
Grosimea placii: in partea diafizara 3.0 mm iar in partea proximala mai subtire max 2.5 mm

-
Latimea placii: in partea diafizara de cel putin 12 mm iar in partea proximala se mareste max 20.5 mm

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare: in partea proximala sa prezinte minim 8 gauri iar pe diafiza placii de la 3-9 gauri

-
Sa prezinte in partea proximala 8 gauri pentru fixare preliminara cu brose

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 3.5 mm blocate, canulate, reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces hexagonal, partial sau total filetate; lungimi suruburi 10-60 mm

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, burghiu canulat si surubelnita canulata

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

1.35
 Placa blocata acromio-claviculara, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Sistemul format din placa + suruburi aferente

-
Numar de gauri: 4-7

-
Lungimea placii: 63-97  mm

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-stanga

-
Grosime: max 3  mm

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate, cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale, cu reces hexagonal, autotarodante; lungimi suruburi 10- 60 mm

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

1.36
 Placa blocata metafizara 3.5 mm, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 6 – 13 gauri

-
Sa fie universala dreapta- stanga

-
Grosimea placii: 3.0 mm

-
Sa fie aplatizata la un capat

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces hexagonal, partial sau total filetate; lungimi suruburi 10- 60 mm

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

1.37
 Placa blocata de reconstructie 3.5 mm, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 4 – 12 gauri

-
Sa fie universala dreapta- stanga

-
Grosimea placii: 3.0 mm

-
Latimea placii: 10 mm 

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces hexagonal, partial sau total filetate; lungimi suruburi 10-60 mm

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

1.38
 Placa blocata ulna 3.5 mm, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 5 – 9 gauri

-
Sa fie premulata anatomic, universala dreapta- stanga

-
Grosimea placii: 2.5 mm

-
Latimea placii : 10 mm

-
Lungimea placii 69- max 122 mm

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces hexagonal, partial sau total filetate; lungimi suruburi 10-60 mm

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

 1.39 
Sistem placi blocate pentru mana cu instrumentar dedicat, 1.5/2.0/2.3  mm

-
Material: titan anodizat;



-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente



-
Grosimea placilor: 0.8 mm, 1.0 mm si 1.3 mm.



-
Placile sa fie de forme si dimensiuni diferite: placi in „T” cu 2 si 3 gauri in partea proximala si 4-8 gauri diafizare, placi in „Y” cu 5-7 gauri, placi drepte/de reconstructie cu 4-12 gauri, placi cu doua randuri de gauri cu 4-10 gauri dedicate dreapta/stanga, placi cu carlig tip „hook” cu 6-7 gauri, placi cu carlig tip „hook” cu o gaura, placi in „L” cu 6 gauri dedicate dreapa/stanga, placi dublu „Y” cu 9 gauri;



-
Placile in „T” cu doua gauri in partea proximala sa se prezinte in doua variante: cele doua gauri sa fie despartite pentru a permite premularea individuala a lor si varianta cu cele doua gauri nedespartite;



-
Placile cu doua randuri de gauri sa se prezinte in doua variante: cu gauri paralele si cu gauri asimetrice;



-
Placile in „L” sa se prezinte in varianta de 90 grade si 110 grade



-
Placile sa prezinte margini rotunjite pentru evitarea iritarii tesutuilor moi



-
Suruburile sa fie autotarodante



-
Suruburile sa prezinte reces in stea;



-
Lungimea suruburilor: 6 mm – 20 mm;



-
Atat placile cat si suruburile sa fie evidentiate prin culori diferite pentru identificarea facila a diametrelor si dimensiunilor;  


-
Sa permita folosirea suruburilor blocate de 1.5 mm, 2.0 mm, 2.3 mm si a suruburilor corticale de 1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.3 mm si 2.5 mm;



-
Surubelnitele sa fie bine calibrate astfel incat suruburile sa se blocheze in aceasta pentru a facilita extragerea lor din suport cu o singura mana;



-
Sa fie prezentata si pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar dedicat cu pozitii bine definite pentru instrumentar, placi si pentru fiecare tip de suruburi (incluzand burghie de 1.1 mm si 1.6 mm , ghidaje ce se infileteaza in placa pentru toate tipurile de suruburi blocate, ghidaje pentru toate tipurile de suruburi corticale, surubelnite pentru suruburile blocate; surubelnite pentru suruburile corticale; joje pentru suruburile de 1.5 si 1.8 mm; joje pentru suruburile de 2.0, 2.3 si 2.5 mm; clesti de reducere de diferite dimensiuni, bacuri de indoit, maner cu prindere quick-coupling, pense)



-
Trusa de instrumentar sa fie prevazuta cu pozitii pentru fiecare tip si dimensiune de placa ofertata;



-
Trusa de instrumentar sa fie prevazuta cu stativ (rack) pentru toate tipurile de suruburi: suruburi blocate de 1.5 mm, 2.0 mm, 2.3 mm si suruburi corticale de 1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.3 mm si 2.5 mm; sa permita stocarea a cel putin 10 suruburi din fiecare tip si dimensiune;



-
Sa se prezinte fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;



-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN

1.40 Tija pentru humerus cu tintire distala electronica 

-
Material: aliaj de titan, conform standardului ISO 5832-3

-
Sa fie canulata pe toata lungimea

-
Lungime: 170 – 280 mm

-
Diametrul proximal al tijei: 9 mm

-
Diametrul distal al tijei: 7 – 9 mm

-
Sa fie universala dreapta / stanga

-
Sa poata fi folosita atat in varianta anterograda cat si retrograde

-
Sa prezinte posibilitati multiple de blocare: 4 gauri proximale (2 oblice si 2 medio-laterale) si 2 gauri distale (medio-laterale pentru tija scurta si antero-posterioare pentru tija lunga)

-
Distanta suruburilor proximale oblice fata de capatul proximal al tijei: 8 mm si 13 mm

-
Unghiul dintre suruburile proximale oblice sa fie de 60 grade

-
Sa prezinte o gaura ovala in partea distala a tijei pentru dinamizare

-
Sa permita o dinamizare de 3 mm

-
Diametrul suruburilor folosite: 3.5 mm, 4.0 mm si 4.3 mm

-
Pentru tijele scurte, distanta celui mai distal surub fata de capatul proximal al tijei: 100 mm

-
Pentru tijele lungi, distanta celui mai distal surub fata de capatul distal al tijei: 10 mm

-
Lungimea suruburilor: 20 – 70 mm

-
Unghiul de curbura: tijele scurte – 7.5 grade, tijele lungi – 5 grade

-
Atat tijele cat si suruburile aferente sa fie livrate in ambalaj steril

-
Tipul suruburilor: autotarodante

-
Reces: hexagonal

-
Tija sa fie insotita de suruburile aferente si end-cap

-
Zavorarea distala sa poata fi efectuata electronic fara iradierea chirurgului sau a pacientului

-
Trusa sa contina instrumentar de tintire distala electronic

-
Sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN (document din partea producatorului)

-
Sa se puna la dispozitia Spitalului fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

1.41
Suruburi tip herbert pentru scafoid 1.7 mm, 2.4 mm, 3.0 mm

-
Material: aliaj de titan;

-
Lungime surub de 1.7 mm: 6-14 mm;

-
Lungime surub de 2.4 mm: 8-30 mm;

-
Lungime surub de 3.0 mm: 10-30 mm;

-
Sa prezinte canulatie de 1.1 mm diametru pe toata lungimea surubului, pentru suruburile de 2.4 si 3.0 mm;

-
Sa prezinte canulatie de 0.8 mm diametru pe toata lungimea surubului, pentru suruburile de 1.7 mm;

-
Sa prezinte doua componente cu mobilitate independent si filet de diametru diferit;

-
Sa prezinte reces torx;

-
Diametrul capului surubului de 2.4 mm: 3.1 mm;

-
Diametrul capului surubului de 3.0 mm: 3.5 mm;

-
Diametrul corpului suruburilor de 2.4 si 3.0 mm: 2.0 mm;

-
Sa prezinte filet de 1.7 mm, 2.4 mm si 3.0 mm;

-
Lungimea capului pentru suruburile de 2.4 mm si 3.0 mm: 2.0 mm;

-
Lungimea filetului pentru suruburile de 2.4 mm si 3.0 mm: 4-10 mm;

-
Sa prezinte truse complete de instrumentare dedicate atat pentru suruburile de 1.7 mm, 2.4 mm cat si pentru cele de 3.0 mm;

-
Sa se prezinte fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN.



	2.
	
Osteosinteza membrul inferior inclusiv extremitati


	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	2.1
Placa periprotetica pentru fracturi de femur proximal (tip hook)

-
Sa fie confectionate din aliaj de titan;

-
Sa poata fi livrata in 2 variante: 

o
a) placa cu posibilitate de blocare in partea diafizara cu suruburi / buloane de 5.0 mm, 
blocate; in partea proximala, implantarea sa poata fi efectuata cu cabluri;

o
b) placa cu posibilitate de blocare cu suruburi blocate / buloane de 5.0 mm si cu cabluri, 
atat in partea diafizara cat si in partea proximala;

-
Grosimea placilor: max. 5.0 mm;

-
Latimea placilor: 16 mm;

-
Distanta dintre gaurile blocate: max. 20 mm;

-
Sa poata fi livrate in 3 lungimi diferite

-
Sa fie compatibile RMN, certificat din partea producatorului;

-
Sistemul sa fie format din: placa + suruburile aferente

-
Diametrul suruburilor blocate sa fie de 5.0 mm, lungimi intre 14 – 90 mm;

-
Buloanele sa prezinte orificiu pentru cabluri, diametru 5.0 mm si sa se infileteze in placa;

-
Sa se puna la dispozitie, in regim de custodie, trusa dedicata completa pentru implantarea acestora.

2.2
Placa blocata periprotetica cu blocaj pe placa, cu suruburi incluse

-
Material: otel-inox / aliaj de titan;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + piulite;

-
Placa sa prezinte in partea proximala si distala 3 randuri de gauri, iar in partea diafizara 2 randuri de gauri, de o parte si de alta a placii;

-
Numar de gauri: 14-18 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, universala dreapta-stanga;

-
Lungimea placii: 200- 300 mm;

-
Sa permita folosirea suruburilor blocate de 3.5 mm si a buloanelor pentru cerclage;

-
Suruburile blocate de 3.5 mm sa fie cu cap tronconic si sa se blocheze intr-o piulita;

-
Piulita sa fie cu filet exterior si tronconica in interior si sa prezinte 2 crestaturi laterale pentru infiletare in placa;

-
Sa se prezinte fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

-
Sa fie puse la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora;

2.3
 Sistem cablu ranforsare

-
Sa fie din aliaj CoCrMo

-
Sa aiba diametru 1.8 mm

-
Sa permita plasare mai multor cabluri inainte de sertizare 

-
Sa permita retensionarea 

-
Sa aiba dispozitiv de retinere a tensiunii si instrumentar dedicat pentru implantarea acestora 

2.4 Tija de femur anterograda cu tintire distala electronica

-
Material: aliaj de titan, conform standardului ISO 5832-3

-
Sa fie canulata pe toata lungimea

-
Lungime: 320 – 460 mm

-
Diametrul distal: 10 – 12 mm

-
Diametrul proximal: 13-14 mm

-
Tija sa prezinte in partea proximala 2 gauri pentru suruburi de col si 2 gauri medio-laterale

-
Tija sa prezinte in partea distala 2 gauri medio-laterale 

-
Sa fie livrata in varianta dreapta / stanga

-
Sa fie livrata in varianta anatomica cu dubla curbura, una antero posterioara si cealalta medio laterala (cu punctul de intrare prin varful marelui trohanter) 

-
Sa poata fi folosita si in varianta de reconstructie

-
Unghiul de curbura al tijei: 7.5º

-
Unghiul CCD al tijei: 120 º, 125 º si 130 º

-
Diametrul suruburilor folosite: proximal - 6.5 mm si 4.8 mm; distal – 4.8 mm

-
Lungimea suruburilor: proximal (60 – 120 mm); distal (25 – 90 mm)

-
Suruburile de 4.8 mm sa prezinte in prima patrime a filetului increment de 0.5 mm iar pe restul surubului (3/4), increment de 0.2 mm

-
Distanta celui mai distal surub medio-lateral fata de capatul tijei sa fie de maxim 10 mm

-
Distanta celui mai proximal surub medio lateral fata de capatul proximal al tijei sa fie de 60 mm

-
Atat tijele cat si suruburile aferente sa fie livrate in ambalaj steril

-
Tipul suruburilor: autotarodante

-
Reces: hexagonal

-
Manerul tijei sa prezinte offset marit, pentru persoanele obeze

-
Sa prezinte o gaura ovala atat in partea proximala cat si in partea distala a tijei pentru dinamizare

-
Tija sa fie insotita de suruburile aferente si end-cap

-
Sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN (document din partea producatorului)

-
Zavorarea distala sa poata fi efectuata electronic fara iradierea chirurgului sau a pacientului

-
Instrumentarul sa contina tintitor distal electronic

-
Se vor pune la dispozitia Spitalului fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

2.5 Tija cefalo-medulara femur proximal, scurta 

-
Material: aliaj de titan, conform standardului ISO 5832-3

-
Sa fie canulata pe toata lungimea;

-
Lungime tija: 170 si 190 mm;

-
Diametrul proximal tije: 15.5 mm;

-
Diametrul distal tije: 9 - 11 mm;

-
Pentru tija de 170 mm, distanta surubului distal fata de capatul proximal al tijei sa fie de 102 mm;

-
Pentru tija de 190 mm, distanta surubului distal fata de capatul proximal al tijei sa fie de 155 mm;

-
Tija scurta sa prezinte in partea proximala 1 gaura pentru surubul cefalic si 1 gaura in partea distala;

-
Diametrul surubului cefalic: 10.4 mm; Lungimea = 60 - 120 mm; Lungimea filetului = 32 mm;

-
Diametrul suruburilor distale: 4.0 mm si 4.8 mm; Lungimea = 20-70 mm;

-
Suruburile de 4.0 mm si 4.8 mm sa prezinte in prima patrime a filetului increment de 0.5 mm iar pe restul surubului (3/4), increment de 0.2 mm

-
Sa poata fi livrata atat in varianta cu surub cefalic cat si in varianta cu lama antirotationala

-
Lama antirotationala sa aiba diametrul de 10.4 mm si lungimi cuprinse intre 60-120 mm;

-
Unghiul CCD al tijei: 120, 125 si 130 grade;

-
Atat tijele cat si suruburile aferente sa fie livrate in ambalaj steril;

-
Tipul suruburilor: autotarodante;

-
Tija sa fie insotita de suruburile aferente + blocker pentru surubul cefalic / lama antirotationala + end cap;

-
Blocker-ul pentru surubul cefalic / lama antirotationala sa fie preansamblat pe tija; 

-
Sa se puna la dispozitia Spitalului fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Trusa sa contina instrument pentru compactarea traiectului de fractura;

-
Sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN (document din partea producatorului);

-
Sa se puna la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora.

2.6 Tija cefalo-medulara femur proximal, lunga, cu tintire distala electronica 

-
Material: aliaj de titan, conform standardului ISO 5832-3

-
Sa fie canulata pe toata lungimea;

-
Lungime tija lunga: 340  - 460 mm;

-
Diametrul proximal tije: 15.5 mm;

-
Diametrul distal tije: 10 - 12 mm;

-
Tija lunga sa prezinte in partea proximala 1 gaura pentru surubul cefalic si 2 gauri medio-laterale, iar in partea distala 2 gauri medio-laterale

-
Diametrul surubului cefalic: 10.4 mm; Lungimea = 60 - 120 mm; Lungimea filetului = 32 mm;

-
Diametrul suruburilor distale: 4.0 mm si 4.8 mm; Lungimea = 20-70 mm;

-
Diametrul suruburilor proximale: 4.8 mm; Lungimea = 20-90 mm;

-
Suruburile de 4.0 mm si 4.8 mm sa prezinte in prima patrime a filetului increment de 0.5 mm iar pe restul surubului (3/4), increment de 0.2 mm;

-
Sa poata fi livrata atat in varianta cu surub cefalic cat si in varianta cu lama antirotationala

-
Lama antirotationala sa aiba diametrul de 10.4 mm si lungimi cuprinse intre 60-120 mm;

-
Tijele lungi sa fie livrate in varianta dreapta / stanga;

-
Unghiul CCD al tijei: 120, 125 si 130 grade;

-
Atat tijele cat si suruburile aferente sa fie livrate in ambalaj steril;

-
Tipul suruburilor: autotarodante;

-
Tijele lungi sa prezinte atat in partea proximala cat si in partea distala cate o gaura ovala pentru dinamizare;

-
Tija sa fie insotita de suruburile aferente + blocker pentru surubul cefalic / lama antirotationala + end cap;

-
Blocker-ul pentru surubul cefalic / lama antirotationala sa fie preansamblat pe tija; 

-
Sa se puna la dispozitia Spitalului fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Zavorarea distala sa poata fi efectuata electronic fara iradierea chirurgului sau a pacientului

-
Instrumentarul sa contina tintitor distal electronic

-
Trusa sa contina instrument pentru compactarea traiectului de fractura;

-
Sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN (document din partea producatorului);

-
Sa se puna la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora.

2.7 Placa blocata dreapta 4.5/5.0 mm, cu suruburi incluse

-
Numar de gauri: 5 – 16 gauri;

-
Material: aliaj de titan

-
Sa fie universala dreapta-stanga

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 5.0 mm 

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 5.0 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante; suruburi de 6.5 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate; lungimi suruburi 16-120 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 3.2 mm si 4.3 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN

2.8 Placa blocata femur distal laterala 4.5/5.0 mm, cu insertie minim-invaziva, cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan;

-
Numar de gauri: 5 – 13 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril

-
Sa prezinte minim 7 posibilitati de blocare in partea distala;

-
Sa prezinte  gauri pentru fixarea preliminara cu brose de 2.0 mm;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 5.0 mm 

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 5.0 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante; suruburi de 6.5 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate; lungimi suruburi 16-120 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 3.2 mm si 4.3 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa fie pus la dispozitie instrumentar complet cu ghidaj radiotransparent pentru implantarea minim-invaziva;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN

2.9 Placa blocata tibie proximala laterala 4.5/5.0 mm, cu insertie minim-invaziva, cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan;

-
Numar de gauri: 5 – 13 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril

-
Sa prezinte minim 6 posibilitati de blocare in partea proximala;

-
Sa prezinte  gauri pentru fixarea preliminara cu brose de 2.0 mm;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 5.0 mm 

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 5.0 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante; suruburi de 6.5 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate; lungimi suruburi 16-120 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 3.2 mm si 4.3 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa fie pus la dispozitie instrumentar complet cu ghidaj radiotransparent pentru implantarea minim-invaziva;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN

2.10 Placa blocata tibie proximala in “T” 4.5/5.0 mm, cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan;

-
Numar de gauri: 4 – 10 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril

-
Sa prezinte 3 posibilitati de blocare in partea proximala;

-
Sa prezinte  gauri pentru fixarea preliminara cu brose de 2.0 mm;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 5.0 mm 

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 5.0 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante; suruburi de 6.5 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate; lungimi suruburi 16-120 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 3.2 mm si 4.3 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN

2.11 Placa blocata tibie proximala in “L” 4.5/5.0 mm, cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan;

-
Numar de gauri: 4 – 14 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril

-
Sa prezinte 3 posibilitati de blocare in partea proximala;

-
Sa prezinte  gauri pentru fixarea preliminara cu brose de 2.0 mm;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 5.0 mm 

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 5.0 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 4.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante; suruburi de 6.5 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate; lungimi suruburi 16-120 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 3.2 mm si 4.3 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN

2.12 Tija retrograda de femur cu tintire distala electronica

-
Material: aliaj de titan, conform standardului ISO 5832-3

-
Sa fie canulata pe toata lungimea

-
Lungime: 160 – 380 mm

-
Diametru distal: 13 mm

-
Diametru proximal: 11-13 mm

-
Unghiul de curbura al tijei sa fie de la 3º pana la 7.5º, in functie de lungimea tijei

-
Sa fie universala dreapta / stanga

-
Sa aiba posibilitati multiple de blocare: 3 gauri distale (2 oblice si una medio-laterala), 2 gauri diafizare (medio-laterale) si 4 gauri proximale (2 medio-laterale si 2 antero-posterioare)

-
Distanta suruburilor distale oblice fata de capatul tijei: 10 mm si 17 mm

-
Distanta surubului distal medio-lateral fata de capatul tijei: 24 mm

-
Distanta celui mai proximal surub medio-lateral fata de capatul proximal al tijei: 10 mm

-
Diametrul suruburilor folosite: proximal - 4.8 mm; distal – 4.8 mm si 6.5 mm; diafizar – 4.8 mm

-
Gaurile distale ale tijei sa prezinte filet

-
Suruburile de 4.8 mm sa prezinte in prima patrime a filetului increment de 0.5 mm iar pe restul surubului (3/4), increment de 0.2 mm

-
Suruburile folosite in partea distala prezinta filet pentru a se putea bloca in tija

-
Lungimea suruburilor: distal (50 – 90 mm); proximal (20 – 90 mm)

-
Atat tijele cat si suruburile aferente sa fie livrate in ambalaj steril

-
Tipul suruburilor: autotarodante

-
Reces: hexagonal

-
Tija sa fie insotita de suruburile aferente si end-cap

-
Sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN (document din partea producatorului)

-
Zavorarea distala sa poata fi efectuata electronic fara iradierea chirurgului sau a pacientului

-
Instrumentarul sa contina tintitor distal electronic

-
Sa se puna la dispozitia Spitalului fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

2.13 Tija de reconstructie pentru tibie cu tintire distala electronica

-
Material: aliaj de titan, conform standardului ISO 5832-3

-
Sa fie canulata pe toata lungimea

-
Lungime: 260 – 420 mm

-
Diametru: 8 - 11 mm

-
Numarul gaurilor proximale: 4 gauri (2 oblice si 2 medio-laterale)

-
Distanta suruburilor oblice proximale fata de capatul tijei: 17 si 23 mm

-
Distanta suruburilor proximale medio-laterale fata de capatul tijei: 35 si 60 mm

-
Numarul gaurilor distale: 3 gauri

-
Distanta celui mai distal surub medio-lateral fata de capatul distal al tijei: maxim 10 mm

-
Distanta surubului distal antero-posterior fata de capatul distal al tijei: 25 mm

-
Unghiul de curbura al tijei: 7.5º

-
Distanta de unde incepe curbura: 110 mm de la capatul tijei

-
Unghiul dintre suruburile proximale oblice sa fie de 60º

-
Sa prezinte o gaura ovala atat in partea proximala cat si in partea distala a tijei pentru dinamizare

-
Sa permita o dinamizare de 3 mm

-
Atat in partea proximala cat si in partea distala, tija sa prezinte cate 2 gauri cu filet pentru a se bloca suruburile

-
Diametrul suruburilor folosite: 4.0 mm si 4.8 mm

-
Suruburile de 4.0 mm si 4.8 mm sa prezinte in prima patrime a filetului increment de 0.5 mm iar pe restul surubului (3/4), increment de 0.2 mm

-
Lungimea suruburilor: 20 – 90 mm


-
Tija sa fie insotita de suruburile aferente si end-cap

-
Sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN (document din partea producatorului)

-
Atat tijele cat si suruburile aferente sa fie livrate in ambalaj steril

-
Zavorarea distala sa poata fi efectuata electronic fara iradierea chirurgului sau a pacientului

-
Instrumentarul sa contina tintitor distal electronic

-
Sa se puna la dispozitia Spitalului fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

2.14 Placa blocata tibie proximala posterioara cu suruburi incluse 

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 1 – 6 gauri;

-
Sa fie universala dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa prezinte 3 gauri de blocare in partea proximala;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 3.5 mm 

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante; suruburi de 4.0 mm spongie, reces torx, autotarodante; lungimi  suruburi 10-70 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, burghiu canulat si surubelnita canulata;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

2.15 Placa blocata metafizara 3.5 / 4.5 mm cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 3 – 15 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, universala dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa fie aplatizata la un capat (sa se poata folosi suruburi de 3.5 mm)

-
Sa prezinte la un capat minim o gaura pentru fixarea preliminara cu brose de 2.5 mm;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante, lungime 10-60 mm; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante, lungimi 10-60 mm; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate, lungimi 10-60 mm; suruburi de 5.0 mm blocate cu reces torx, autotarodante, lungime 14-90 mm; suruburi de 4.5 mm cu reces torx, autotarodante, lungimi 14-70 mm; suruburi de 6.5 mm de spongie, total sau partial filetate, lungimi 60-120 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm, 2.8 mm, 3.2 mm, 4.3 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

2.16 Placa blocata pilon tibial mediala 3.5 mm, cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 4 – 14 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa prezinte minim 4 gauri pentru fixarea preliminara cu brose de 2.0 mm;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 3.5 mm 

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante, lungime 10-60 mm; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx autotarodante, lungimi 10-60 mm; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate, lungimi 10-60 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm, 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

2.17 Placa blocata pilon tibial anterolaterala, cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 5 – 21 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Sa prezinte minim 3 gauri in partea distala pentru fixarea preliminara cu brose de 2.0 mm;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante, lungime 10-60 mm; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx autotarodante, lungimi 10-60 mm; de 4.0 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate, lungimi 10-60 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm, 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

2.18 Placa blocata fibula distala 3.5/2.7/2.4 mm, cu suruburi incluse 

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 3 – 7 gauri;

-
Sa prezinte minim 5 gauri blocate in partea distala;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-stanga;

-
Sa fie ambalata steril;

-
Latimea placii in partea distala se mareste fata de partea diafizara;

-
Sa prezinte minim 4 gauri pentru fixarea preliminara cu brose de 2.0 mm;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 3.5 mm;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces torx, autotarodante; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces torx, autotarodante, suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces torx, partial sau total filetate; lungimi suruburi  10-70 mm; suruburi blocate de 2.4/2.7 mm cu reces torx, autotarodante; lungimi suruburi 10- 50 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm si 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

2.19 Sistem placi blocate pentru calcaneu cu instrumentar dedicat, 3.5 mm, cu suruburi incluse

-
Material: titan anodizat;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente

-
Grosimea placilor: 1.3 mm si 1.6 mm 

-
Placile sa fie de forme si dimensiuni diferite: cu 5,7,8,9,12 si13 gauri

-
Lungimea placilor: 5 gauri (39 mm si 45 mm), 7 gauri (52 mm), 8 gauri (56 mm si 61 mm), 9 gauri (71 mm), 12 gauri (56 mm), 13 gauri (66 mm si 71 mm);

-
Placile sa prezinte margini rotunjite pentru evitarea iritarii tesutuilor moi

-
Suruburile sa fie autotarodante

-
Suruburile sa prezinte reces torx;

-
Lungimea suruburilor: 10 mm – 60 mm;

-
Sa permita folosirea suruburilor blocate poliaxial de 3.5 mm la un unghi de 30 de grade, suruburi blocate de 3.5 mm si a suruburilor corticale de 3.5 mm

-
Surubelnitele sa fie bine calibrate astfel incat suruburile sa se blocheze in aceasta pentru a facilita extragerea lor din suport cu o singura mana;

-
Sa fie prezentata si pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar dedicat cu pozitii bine definite pentru instrumentar, placi si pentru fiecare tip de suruburi (incluzand burghie de 2.8 mm, ghidaje ce se infileteaza in placa pentru toate tipurile de suruburi blocate, ghidaje pentru toate tipurile de suruburi corticale, surubelnite pentru suruburile blocate;  joje pentru suruburile de 3.5 mm; clesti de reducere de diferite dimensiuni, bacuri de indoit, maner cu prindere quick-coupling, pense)

-
Trusa de instrumentar sa fie prevazuta cu pozitii pentru fiecare tip si dimensiune de placa ofertata;

-
Trusa de instrumentar sa fie prevazuta cu stativ (rack) pentru toate tipurile de suruburi: suruburi blocate de 3.5 mm,  si suruburi corticale de 3.5 mm; sa permita stocarea a cel putin 10 suruburi din fiecare tip si dimensiune;

-
Sa se prezinte fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

2.20 Sistem placi blocate poliaxial pentru picior cu instrumentar dedicat, 2.8 mm, cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente;

-
Placile sa fie de forme si dimensiuni diferite (placi drepte / de reconstructie cu gauri dispuse stanga/dreapta fata de axul central cu 4-8 gauri, placi in „Y” cu 7-9 gauri, placi cu 2 randuri de gauri pentru osteotomie si artrodeza cu 7-9 gauri, placi in „H” cu 11-12 gauri);

-
Placile sa prezinte gauri pentru fixarea preliminara cu brose;

-
Toate placile sa poata fi livrate atat in varianta de grosime de 1.3 mm cat si 1.6 mm;

-
Lungimea placilor drepte / de reconstructie cu grosime 1.3 mm: min. 28.0 mm – 50.2 mm;

-
Lungimea placilor drepte / de reconstructie cu grosime 1.6 mm: min. 29.0 mm – 53.2 mm;

-
Lungimea placilor cu 2 randuri de gauri cu grosime 1.3 mm: 24.2 mm – max. 38.5 mm;

-
Lungimea placilor cu 2 randuri de gauri cu grosime 1.6 mm: 26.2 mm – max. 44.5 mm;

-
Lungimea placilor in H: 34.5 mm – max. 40.0 mm;

-
Placile sa prezinte margini rotunjite pentru evitarea iritarii tesutuilor moi;

-
Sa permita folosirea suruburilor blocate poliaxial de 2.8 mm la un unghi de 30 de grade, suruburi blocate de 2.8 mm si a suruburilor corticale de 2.8 mm;

-
Suruburile sa fie autotarodante;

-
Suruburile sa prezinte reces tip torx;

-
Lungimea suruburilor: 10 mm – 45 mm;

-
Atat placile cat si suruburile sa fie evidentiate prin culori diferite pentru identificarea facila a diametrelor si dimensiunilor;

-
Surubelnitele sa fie bine calibrate astfel incat suruburile sa se blocheze in aceasta pentru a facilita extragerea lor din suport cu o singura mana;

-
Trusa de instrumentar sa fie prevazuta cu pozitii pentru fiecare tip si dimensiune de placa ofertata, atat pentru placile cu grosime de 1.3 mm cat si pentru cele cu grosime de 1.6 mm;

-
Trusa de instrumentar sa fie prevazuta cu stativ (rack) pentru toate tipurile de suruburi: suruburi blocate poliaxial de 2.8 mm, suruburi blocate de 2.8 mm si suruburi corticale de 2.8 mm; sa permita stocarea a cel putin 10 suruburi din fiecare tip si dimensiune;

-
Sa se prezinte fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar dedicat cu pozitii bine definite pentru instrumentar, placi si suruburi (incluzand burghie gradate de 2.3 mm, ghidaje ce se infileteaza in placa pentru suruburile blocate, ghidaj pentru suruburile blocate poliaxial, ghidaje pentru suruburile corticale, surubelnite, joje, clesti de reducere de diferite dimensiuni, bacuri de indoit, maner cu prindere quick-coupling, pense).

2.21 Suruburi canulate 4.5 mm

-
Material: aliaj de titan;

-
Lungime: 20-68 mm;

-
Sa prezinte canulatie de 1.6 mm diametru pe toata lungimea surubului;

-
Sa prezinte reces hexagonal;

-
Sa fie autotarodant

-
Diametrul corpului surubului: 3.1 mm;

-
Sa fie livrat in varianta partial filetate;

-
Lungimea filetului: 7-23 mm;

-
Sa prezinte trusa completa de instrumentar dedicat;

-
Sa se prezinte fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN

2.22 Suruburi canulate 6.5 mm

-
Material: aliaj de titan;

-
Lungime: 40-130 mm;

-
Sa prezinte canulatie de 2.5 mm diametru pe toata lungimea surubului;

-
Sa prezinte reces hexagonal;

-
Sa fie autotarodant;

-
Diametrul corpului surubului: 4.8 mm;

-
Sa fie livrat in varianta partial filetate;

-
Lungimea filetului: 16 mm si 32 mm;

-
Sa prezinte trusa completa de instrumentar dedicat;

-
Sa se prezinte fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile RMN

2.23
Placa blocata dreapta 4.5/5.0 mm, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan 

-
Numar de gauri: 5 – 13 gauri;

-
Sa fie universala dreapta-  stanga;

-
Lungimea placii: 110 – 272.5 mm;

-
Grosimea placii: 4.0 mm;

-
Latimea placii : 13,5  mm;

-
Distanta dintre gauri: max. 18 mm;

-
Sa prezinte atat gauri blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sa se poata folosi spacere blocate de 5.0 mm x 2 mm;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 5.0 mm blocate cu reces hexagonal; suruburi de 4.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante; lungimi  suruburi 12- 60 mm; 

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnita dinamometrica, burghie de 3.2 mm si 4.3 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

2.24  Placa blocata femur distal laterala, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan;

-
Numar de gauri: 5 – 13 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta -  stanga;

-
Lungimea placii: 156.4-316.4 mm;

-
Grosimea placii in partea diafizara max. 5.0 mm, grosimea distala (condiliana) se micsoreaza, max. 3.2 mm;

-
Latimea placii in partea diafizara: 16.3 mm,  se  mareste in partea distala (condiliana), 33.2 mm;

-
Sa prezinte minim 7 posibilitati de blocare in partea distala;

-
Sa prezinte  gauri pentru fixarea preliminara cu brose;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 5.0 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungime 14-90 mm; suruburi de 5.0 mm blocate canulate cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 14-90 mm; suruburi de 4.5 corticale mm cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 14-70 mm; suruburi de 6.5 mm de spongie, total sau partial filetate, lungimi 60-120 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 3.2 mm, 4.3 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, surubelnita canulata si burghiu canulat;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

2.25  Placa blocata de reconstructie 4.5 mm, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan;

-
Numar de gauri: 5 – 12 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, universala dreapta -  stanga;

-
Lungimea placii: 86 mm -198 mm;

-
Grosimea placii: 3 mm;

-
Latimea placii : 12 mm;

-
Sa prezinte minim 4  posibilitati de blocare in partea distala;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente + spacere;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 5.0 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungime 14-90 mm; suruburi de 5.0 mm blocate canulate cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 14-90 mm; suruburi de 4.5 corticale mm cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 14-70 mm; suruburi de 6.5 mm de spongie, total sau partial filetate, lungimi 60-120 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 3.2 mm, 4.3 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, surubelnita canulata si burghiu canulat;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

2.26  Placa blocata femur distal mediala, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan 

-
Numar de gauri: 4 – 10 gauri

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta- stanga 

-
Grosimea placii in partea diafizara max. 5.0 mm, grosimea distala (condiliana) se micsoreaza, max. 3.2 mm;

-
Latimea placii in partea diafizara 13.8 mm se mareste in partea distala (condiliana) 35.7

-
Sa prezinte minim 6 posibilitati de blocare in partea distala 

-
Sa prezinte gauri pentru fixarea preliminara cu brose

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare 

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente 

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 5.0 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungime 14-90 mm; suruburi de 5.0 mm blocate canulate cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 14-90 mm; suruburi de 4.5 mm cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 14-70 mm; suruburi de 6.5 mm de spongie, total sau partial filetate, lungimi 60-120 mm 

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 3.2 mm, 4.3 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, surubelnita canulata si burghiu canulat 

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice 

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN 

2.27  Placa blocata tibie proximala, laterala, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan;

-
Numar de gauri: 5 – 13 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-  stanga;

-
Lungimea placii: 143.0 mm – 303.0 mm;

-
Grosimea placii in partea diafizara 4.0 mm, grosimea se micsoreaza in partea proximala (epifizara), max. 3.2 mm;

-
Distanta dintre gaurile diafizare: 20 mm;

-
Sa prezinte  gauri pentru fixarea preliminara cu brose;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 5.0 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungime 14-90 mm; suruburi de 5.0 mm blocate canulate cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 14-90 mm; suruburi de 4.5 mm cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 14-70 mm; suruburi de 6.5 mm de spongie, total sau partial filetate, lungimi 60-120 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 3.2 mm, 4.3 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, surubelnita canulata si burghiu canulat;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

2.28 Placa blocata tibie proximala in „L”, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan;

-
Numar de gauri: 5 – 13 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta-  stanga;

-
Grosimea placii in partea diafizara  4.0 mm, se micsoreaza in partea proximala;

-
Lungimea placii: 102-246 mm;

-
Sa prezinte  gauri pentru fixarea preliminara cu brose;

-
Sa prezinte 3 gauri de blocare in partea proximala;

-
Distanta dintre gaurile diafizare: max. 18 mm;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 5.0 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungime 14-90 mm; suruburi de 5.0 mm blocate canulate cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 14-90 mm; suruburi de 4.5 mm cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 14-70 mm; suruburi de 6.5 mm de spongie, total sau partial filetate, lungimi 60-120 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 3.2 mm, 4.3 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, surubelnita canulata si burghiu canulat;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

2.29  Placa blocata tibie proximala in „T” ,  tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: titan;

-
Numar de gauri: 4 – 8 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, universalsa  dreapta-  stanga;

-
Grosimea placii: 2.5 mm;

-
Lungimea placii: 81.7 mm – 145.7 mm;

-
Latimea placii in partea diafizara: 16 mm;

-
Sa prezinte 2 gauri de blocare in partea proximala;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 5.0 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungime 14-90 mm; suruburi de 5.0 mm blocate canulate cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 14-90 mm; suruburi de 4.5 mm cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 14-70 mm; suruburi de 6.5 mm de spongie, total sau partial filetate, lungimi 60-120 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 3.2 mm, 4.3 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, surubelnita canulata si burghiu canulat;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN;

2.30  Placa blocata metafizara 3.5 / 5.0 mm, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan;

-
Numar de gauri: 3 – 11 gauri;

-
Sa fie premulata anatomic, universala dreapta-  stanga;

-
Grosimea placii: max. 4.0 mm;

-
Latimea placii : 13.0 mm;

-
Sa fie aplatizata la un capat (sa se poata folosi suruburi de 3.5 mm), grosime max. 1.75 mm;

-
Lungimea placii: 118 – 262 mm;

-
Sa prezinte la un capat 1 gaura pentru fixarea preliminara cu brose;

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare;

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente;

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungime 10-60 mm; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 10-60 mm; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces hexagonal, partial sau total filetate, lungimi 10-60 mm; suruburi de 5.0 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungime 14-90 mm; suruburi de 4.5 mm cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 14-70 mm; suruburi de 6.5 mm de spongie, total sau partial filetate, lungimi 60-120 mm;

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm, 2.8 mm, 3.2 mm, 4.3 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate;

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice;

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN;

2.31  Placa blocata pilon tibial anterolaterala, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan

-
Numar de gauri: 5 – 17 gauri 

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta- stanga

-
Grosimea placii 4.0 mm 

-
Lungimea placii: 89.8 – max 270 mm;

-
Sa prezinte gauri in partea distala pentru fixarea preliminara cu brose 

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare 

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente 

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungime 10-60 mm; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 10-60 mm; suruburi canulate 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 10-60 mm; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces hexagonal, partial sau total filetate, lungimi 10-60 mm 

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm, 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, surubelnita canulata si burghiu canulat 

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice 

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

2.32
 Placa blocata pilon tibial mediala, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan 

-
Numar de gauri: 4 – 14 gauri 

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta- stanga 

-
Grosimea placii in partea diafizara 3.0 mm, grosimea placii se micsoreaza in partea distala 

-
Latimea placii in partea diafizara (13.0 mm) se mareste in partea distala 

-
Sa prezinte minim 4 gauri pentru fixarea preliminara cu brose 

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente 

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungime 10-60 mm; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 10-60 mm; suruburi canulate 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 10-60 mm; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces hexagonal, partial sau total filetate, lungimi 10-60 mm 

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm, 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate, surubelnita canulata si burghiu canulat 

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice 

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

2.33
Placa blocata fibula distala, tip 1 cu suruburi incluse

-
Material: aliaj de titan 

-
Numar de gauri: 3 – 12 gauri

-
Sa fie premulata anatomic, dedicata dreapta- stanga 

-
Grosimea placii in partea diafizara 3.0 mm, se micsoreaza distal (maleolar) 

-
Latimea placii in partea distala se mareste fata de partea diafizara 

-
Sa prezinte minim 4 gauri pentru fixarea preliminara cu brose 

-
Sa prezinte gauri pentru suruburile blocate cat si gauri de autocompactare

-
Sistemul sa fie format din placa + suruburile aferente 

-
Tipul suruburilor folosite pentru blocare: suruburi de 3.5 mm blocate cu reces hexagonal, autotarodante, lungime 10-60 mm; suruburi de 3.5 mm corticale cu reces hexagonal, autotarodante, lungimi 10-60 mm; suruburi de 4.0 mm de spongie cu reces hexagonal, partial sau total filetate, lungimi 10-60 mm 

-
Sa fie pusa la dispozitia spitalului in regim de custodie trusa completa de instrumentar pentru implantarea acestora, inclusiv surubelnite dinamometrice, burghie de 2.5 mm, 2.8 mm si ghidaje pentru acestea pentru gaurile blocate 

-
Sa se puna la dispozitie fise tehnice / documentatie din partea producatorului din care sa reiasa specificatiile tehnice 

-
Sa se prezinte documentatie din partea producatorului care sa ateste faptul ca implanturile sunt compatibile CT/RMN

2.34 Fixator extern articulat cu compresiune si distractie a fragmentelor pentru bazin

-
Componenta: fise autotarodante, corp de fixare articulat cu elemente de distractie/compresiune a fragmentelor, burghie pentru fise, cheie pentru reglaj si strans;

-
Lungimea corpului de fixare sa fie de: 373mm si max. 400mm;

-
Sa permita folosirea a cel putin 10 fise, dispuse cate 5 in ambele extremitati;

-
La extremitati sa prezinte cleme in forma de “T”;

-
Sa permita folosirea fiselor de 5.0mm, 5.5 mm si 6.0mm;

-
Sa se poata efectua compresiune/distractie a fragmentelor in functie de lungimea fixatorului: 40mm si 60mm;

-
Articulatiile corpului de fixare sa permita pozitionarea si blocarea in mai multe unghiuri, atat la jumatatea lui cat si la extremitati;

-
Lungimea fiselor: 130-220 mm;

2.35 Fixator extern de reconstructie cu compresiune si distractie a fragmentelor pentru femur si tibie

-
Componenta: fise autotarodante, corp de fixare cu element de distractie/compresiune a fragmentelor, burghie pentru fise, cheie pentru reglaj si strans;

-
Lungimea corpului de fixare sa fie de: 250mm, 300mm si 400mm;

-
Sa permita folosirea a cel putin 15 fise, dispuse cate 5 in ambele extremitati si 5 la jumatate;

-
Sa permita folosirea fiselor de 5.0mm, 5.5 mm si 6.0mm;

-
Sa se poata efectua compresiune/distractie a fragmentelor in functie de lungimea fixatorului: min. 40mm, 90mm si 140mm;

-
Lungimea fiselor: 130-220 mm;

2.36 Fixator extern articulat cu compresiune si distractie a fragmentelor pentru glezna

-
Componenta: fise autotarodante, corp de fixare articulat cu element de distractie/compresiune a fragmentelor, burghie pentru fise, cheie pentru reglaj si strans;

-
Lungimea corpului de fixare sa fie de: 235mm, 255mm si 275mm;

-
Sa permita folosirea a cel putin 8 fise, dispuse: 5 pe tibie si 3 pe calcaneu;

-
Sa permita folosirea fiselor de 5.0mm, 5.5 mm si 6.0mm;

-
Sa fie livrat in varianta anatomica dreapta-stanga;

-
Sa se poata efectua compresiune/distractie a fragmentelor in functie de lungimea fixatorului: min. 40mm, 60 mm si 80 mm;

-
Articulatiile corpului de fixare sa permita pozitionarea si blocarea in mai multe unghiuri, la ambele extremitati;

-
Lungimea fiselor: 130-220 mm;

2.37 Fixator extern articulat cu compresiune si distractie a fragmentelor pentru genunchi

-
Componenta: fise autotarodante, corp de fixare articulat cu element de distractie/compresiune a fragmentelor, burghie pentru fise, cheie pentru reglaj si strans;

-
Lungimea corpului de fixare sa fie de: 350mm;

-
Sa permita folosirea a cel putin 6 fise, dispuse cate 3 in ambele extremitati;

-
Sa permita folosirea fiselor de 5.0mm, 5.5 mm si 6.0mm;

-
Sa se poata efectua compresiune/distractie a fragmentelor: min. 70mm;

-
Articulatiile corpului de fixare sa permita pozitionarea si blocarea in mai multe unghiuri, atat la jumatatea lui cat si la extremitati;

-
Lungimea fiselor: 130-220 mm;

2.38 Conector bara-bara pentru fixator extern

-
Material: aluminiu;

-
Sa permita folosirea barelor cu diametrul de: 5.0mm, 8.0mm si 10.0 mm;

-
Sa le livreze impreuna cu cheia pentru reglare si strangere 

2.39 Conector bara-fisa pentru fixator extern

-
Material: aluminiu;

-
Sa permita folosirea barelor cu diametrul de: 5.0mm, 8.0mm si 10.0 mm;

-
Sa permita folosirea fiselor de: 2.5mm-6.0mm;

-
Sa le livreze impreuna cu cheia pentru reglare si strangere

2.40 Bara din carbon pentru fixator extern

-
Material: carbon;

-
Sa fie compatibile cu conecortii bara-bara si bara-fisa;

-
Diametre: 5.0mm, 8.0mm si 10.0mm;

-
Lugimi: 50mm-350mm

2.41 Fise schanz pentru fixator extern 

-
Material: otel-inox;

-
Sa fie compatibile cu conecortii bara-fisa;

-
Diametre: 2.5mm – 6.0mm;

-
Lugimi: 80mm-220mm;

-
Sa fie livrate si in varianta cu filetul pentru os spongios

OBSERVATII:

-
Ofertantul se obliga sa puna la dispozitia Spitalului, in permanenta (in regim de custodie), instrumentarul specific, necesar operatiei ,implantarii cat si extragerii produsului, oricand o sa aiba loc aceasta;

-
Instrumentarul specific fiecarei interventii, trebuie sa includa set de motoare ortopedice, instumentar de extragere a suruburilor/placilor deteriorate/rupte;

-
Ofertantul se obliga sa puna la dispozitia Spitalului seturi complete pentru fiecare tip de implant (cu toate dimensiunile de diametru si lungime), care vor fi lasate spitalului in regim de custodie pana la implantarea ultimului implant;

-
Dupa fiecare interventie chirurgicala sa fie asigurata complerarea trusei de implant in maxim 24 de ore, astfel incat fiecare trusa de implant va fi completa la inceperea oricarei interventii chirurgicale;

-
Livrarea se va face dupa incheierea acordului-cadru de achizitie, numai in baza comenzilor emise de catre spital (autoritatea contractanta), produsele fiind insotite de certificat de calitate care sa ateste calitatea si conformitatea produsuIui;




	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse

	1. 
	2. 
	3. 

	[Ofertantul introduce temenul de livrare propus]
	[Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia - adresa completa, e-mail, telefon, persoana responsabila cu vanzarile / calitatea )]
	[Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  
Referinta in oferta: [ pentru fiecare specificatie / cerinta, ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta ]]

	
	
	


2.2.1. Garantie / Termen de valabilitate

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie   / termenul de valabilitate în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

2.2.2. Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

2.2.3. Ambalare si etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.
2.2.4. Transport 

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

    Denumire produs: LOT  4 – OSTEOSINTEZA POLIAXIALA
	Nr. crt
	Denumire produs
	u.m
	LOC 

DE LIVRARE
	TERMEN DE LIVRARE SOLICITAT
	Specificatii tehnice


	   1.
	
Placa poliaxiala anodizata pentru humerus proximal, MIS)
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	-
Sa fie anatomica si prezinta 9 gauri pe partea proximala a placii si 

3/4/6/8/10/12/14/16/18/20 gauri pe partea diafizara, grosimi de 3.4/4mm (partea proximala/partea diafizara), latimi de 21/12mm (partea proximala/partea diafizara) si lungimi de 84/96/120/144/168/192/216/240/264/288 mm, confectionata din titan anodizat.  

-
Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  

-
Implantul sa prezinte proximal multiple gauri pentru fixarea cu brose, iar in partea distala, profil aplatizat si gaura de brose. 

-
Suruburile compatibile cu aceasta placa sa fie: suruburi corticale si suruburi poliaxiale, diametrul corpului filetat de 3.5mm, diametrul capului surubului de 6mm, 




recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T15 si lungimi de 12-50mm, cu increment de 2.  



- 
Placa sa foloseasca si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 4mm.  



- 
Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	2.
	Placa poliaxiale anodizata acromioclaviculara 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Sa fie anatomica, variante stanga/dreapta si prezinta 3/5 gauri pe partea diafizara a placii (pentru suruburi de 3.5mm) si 3 gauri pe partea evazata a placii (pentru suruburi de 2.7mm), grosimea de 3.2mm, latimea de 10mm si lungimi de 91/114mm, confectionata din titan anodizat.  



- 
Placa sa fie disponibila in 3 variante de dimensiuni S/M/L (small/medium/large), diferenta dintre acestea constand in dimensiunea carligului, acesta avand lungimi de 15/18/21mm.  



- 
Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Sa prezinte gauri pentru fixarea cu ajutorul broselor. 



- 
Suruburile compatibile cu aceasta placa sa fiet: suruburi corticale si suruburi poliaxiale, diametrul corpului filetat de 2.7 / 3.5mm, diametrul capului surubului de 4.5 / 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T9 / T15 si lungimi de 8-14 mm/ 10-22mm, cu increment de 2.  



- 
Placa sa foloseasca si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 4mm, lungimi de 10-100mm.  



- 
Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	3.
	Placa poliaxiala de clavicula in “S” rotata antero-superior
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	
Sa fie anatomica, disponibila pentru stanga/dreapta si prezinta 6/7/8/10 gauri, grosimea de 3.2mm, latimea de 10mm si lungimi de 84.6/96.2/106.7/123.6mm.  

Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Sa prezinte gauri pentru fixarea cu ajutorul broselor. 



- 
Suruburile compatibile cu aceasta placa sa fiet: suruburi corticale si suruburi poliaxiale, diametrul corpului filetat de 2.7 / 3.5mm, diametrul capului surubului de 4.5 / 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T9 / T15 si lungimi de 8-14 mm/ 10-22mm, cu increment de 2.  



- 
Placa sa foloseasca si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 4mm, lungimi de 10-100mm.  



- 
Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	4.
	Placa de clavicula cu extremitate lateral-distala
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Sa fie anatomica, variante stanga/dreapta si prezinta 4/5/6/7 gauri pe lungimea placii (pentru suruburi de 3.5mm) si 6 gauri pe extremitatea laterala (pentru suruburi de 2.7mm), grosimea de 3.2mm, latimea de 17mm a extremitatii laterale si de 10mm pe restul placii si lungimi de 75.1/86.8/99.2/111.8mm, confectionata din titan anodizat.   



- 
Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Sa prezinte gauri pentru fixarea cu ajutorul broselor. 



- 
Suruburile compatibile cu aceasta placa sa fiet: suruburi corticale si suruburi poliaxiale, diametrul corpului filetat de 2.7 / 3.5mm, diametrul capului surubului de 4.5 / 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T9 / T15 si lungimi de 8-14 mm/ 10-22mm, cu increment de 2.  



- 
Placa sa foloseasca si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 4mm, lungimi de 10-100mm.  



- 
Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	5.
	Placa de clavicula in “S” anterior-mediala 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Sa fie anatomica, si sa prezinte  6/7/8 gauri, grosimea de 3.2mm, latimea de 10mm si lungimi de 80/92/104mm, confectionata din titan anodizat. 



- 
Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Sa prezinte gauri pentru fixarea cu ajutorul broselor. 



- 
Suruburile compatibile cu aceasta placa sa fiet: suruburi corticale si suruburi poliaxiale, diametrul corpului filetat de 2.7 / 3.5mm, diametrul capului surubului de 4.5 / 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T9 / T15 si lungimi de 8-14 mm/ 10-22mm, cu increment de 2.  



- 
Placa sa foloseasca si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 4mm, lungimi de 10-100mm.  



- 
Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale 



	6.
	Placi poliaxiale anodizate  pentru radius distal, MIS  

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	Sa fie  anatomica, cu variante stanga/dreapta si prezinta 3/5/8/10/12/14 gauri pe partea diafizara a placii, grosimea de 2mm, latimi de 10mm pe partea diafizara si de 20.6/24.2/28.4mm pe partea distala, confectionata din titan anodizat.  



- 
Placa sa fie disponibila in 3 variante de dimensiuni S/M/L (small/medium/large), diferenta dintre acestea constand in numarul de gauri de pe partea distala, 5/7/9 gauri, si in lungimile totale ale acestora, 50/66/90mm (S), 52/68/92mm (M), 54/70/94mm (L).  



- 
Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Sa prezinte gauri pentru fixarea cu ajutorul broselor.  



- 
Placa sa prezinte o fenestratie cu forma de triunghi sau trapez pentru acces in focarul de fractura si completare cu substituent de os. 6.2 Placa de radius distal cu prelungire stiloida 



- 
Sa fie anatomica, cu variante stanga/dreapta si prezinta 3/5/8 gauri pe lungimea placii, grosimea de 2mm, latimi de 10mm pe partea diafizara si de 

20.3/24.3/28.2mm pe partea distala, confectionata din titan anodizat.  



- 
Placa sa fie disponibila in 3 variante de dimensiuni S/M/L (small/medium/large), diferenta dintre acestea constand in numarul de gauri de pe partea distala, 5/7/9 gauri, si in lungimile totale ale acestora, 55/71/95mm (S), 59/75/99mm (M), 63/79/103mm (L).  



- 
Gaurile placii sa fie  de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Sa prezinte gauri pentru fixarea cu ajutorul broselor.  



- 
Placa sa prezinte o fenestratie cu forma de triunghi sau trapez pentru acces in focarul de fractura si completare cu substituent de os. 



- 
Suruburile compatibile cu aceste placi sa fie: suruburi corticale si suruburi poliaxiale, diametrul corpului filetat de 2.7mm, diametrul capului surubului de 4/4.5mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T9 si lungimi de 8-34mm (cu increment de 1 pentru cele poliaxiale si cu increment de 2 pentru cele corticale).  



- 
Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale 



	7.
	Placi poliaxiale anodizate pentru humerus distal, MIS 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
4.1 Placa dorsolaterala de humerus distal  

Sa fie anatomica, variante stanga/dreapta si prezinta 6 gauri pe partea curbata 

(pentru suruburi de 2.7mm) si 3/5/7/9/11/13 gauri pe partea diafizara a placii (pentru suruburi de 3.5mm), grosimea de 3mm pe partea diafizara si 2mm pe partea curbata, latimea de 12.6mm si lungimi totale de 

91/115/139/163/187/211mm, confectionata din titan anodizat.  



- 
Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Sa prezinte gauri pentru fixarea cu ajutorul broselor. 

4.2 Placa mediala de humerus distal 



- 
Sa fie anatomica, variante stanga/dreapta si prezinta 6 gauri pe partea curbata 

(pentru suruburi de 2.7mm) si 3/5/7/9/11/13 gauri pe partea diafizara a placii (pentru suruburi de 3.5mm), grosimea de 3mm pe partea diafizara si 2mm pe partea curbata, latimea de 12.6mm si lungimi totale de 

86.7/110.7/134.7/158.7/182.7/206.7mm, confectionata din titan anodizat.  



- 
Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Sa prezinte gauri pentru fixarea cu ajutorul broselor. 

4.3 Placa extraarticulara-dorsolaterala de humerus distal 



- 
Sa fie anatomica, variante stanga/dreapta si prezinta 5 gauri pe partea distala 

(pentru suruburi de 2.7mm) si 3/5/7/9/11/13 gauri pe partea diafizara a placii (pentru suruburi de 3.5mm), grosimea de 3mm pe partea diafizara si 2mm pe partea distala, latimea de 12.6mm si lungimi totale de 90.2/114.2/138.2/162.2/ 186.2/210.2mm, confectionata din titan anodizat.  



- 
Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Sa prezinte gauri pentru fixarea cu ajutorul broselor. 

4.4 Placa mediala dreapta de humerus distal 



- 
Sa fie anatomica, variante stanga/dreapta si prezinta 5 gauri pe partea distala (pentru suruburi de 2.7mm) si 3/5/7/9/11 gauri pe partea diafizara a placii (pentru suruburi de 3.5mm), grosimea de 3mm pe partea diafizara si 2mm pe partea distala, latimea de 12.6mm si lungimi totale de 100.5/124.5/148.5/172.5/196.5mm, confectionata din titan anodizat.  



- 
Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Sa prezinte gauri pentru fixarea cu ajutorul broselor. 



- 
Suruburile compatibile cu aceste placi sa fiet: suruburi poliaxiale si suruburi corticale, diametrul corpului filetat de 2.7 / 3.5mm, diametrul capului surubului de 4.5 / 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T9 / T15 si lungimi de 8-60 mm/ 10-50mm, cu increment de 2. Placa sa foloseasca si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 4mm. Suruburile sunt codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	8.
	Placi poliaxiale anodizate de reconstructie  

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Placa de reconstructie dreapta 

Sa prezinte 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 gauri, grosimea de 3mm, latimea de 11mm si lungimi totale de 81/95/109/123/137/ 151/165/179/193/207/221mm, confectionata din titan anodizat. Placa de reconstructie in J  



- 
Sa prezinte 10/12/14/16 gauri, grosimea de 3mm, latimea de 11mm, raza curburii placii de 88mm si lungimi totale de 118/146/174/202mm, confectionata din titan anodizat. 

Placa de reconstructie curbata  



- 
Sa prezinte 6/8 gauri, grosimea de 3mm, latimea de 11mm, raza curburii placii de 88mm si lungimi totale de 79/104mm, confectionata din titan anodizat. 

Placa de reconstructie in O 



- 
Sa prezinte 4+1 (in partea mediana) gauri, grosimea de 3mm, latimea de 12mm, confectionata din titan anodizat. Placa de reconstructie in L 



- 
Sa prezinte 5 gauri, grosimea de 3mm, latimea de 12mm, confectionata din titan anodizat. 



- 
Suruburile compatibile cu aceste placi sa fie: suruburi poliaxiale si suruburi corticale, diametrul corpului filetat de 3.5mm, diametrul capului surubului de 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T15 si lungimi de 10-80mm (10-50mm cu increment de 2 si 50-80mm, cu increment de 5)/ 10120mm (10-50mm, cu increment de 2 si 50-120mm, cu increment de 5). Placa sa foloseasca si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 4mm. Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale 



	9.
	Placa poliaxiala, anodizata, de olecran
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Aceasta placa sa fie anatomica, variante stanga/dreapta si prezinta 6 gauri pe partea distala (pentru suruburi de 2.7mm) si 3/5/7/9/11 gauri pe partea diafizara a placii (pentru suruburi de 3.5mm), grosimea de 3mm pe partea diafizara si 2mm pe partea distala, latimea de 12.3mm pe partea diafizara si 17.3mm pe partea distala si lungimi totale de 96.1/118.4/142.4/ 165/187.7mm, confectionata din titan anodizat. Gaurile placii sunt de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Suruburile compatibile cu aceasta placa sunt: suruburi poliaxiale si suruburi corticale, diametrul corpului filetat de 2.7 / 3.5mm, diametrul capului surubului de 4.5 / 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T9 / T15 si lungimi de 8-60 mm/ 10-50mm, cu increment de 2. Placa foloseste si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 4mm. Suruburile sunt codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator si vin insotite de certificat de compatibilitate CT, RMN. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	10.
	Placa poliaxiala, anodizata,  de simfiza pubiana 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Aceasta placa sa fie anatomica si prezinta 4/6 gauri, grosimea de 4.5mm, latimea de 12mm si lungimi totale de 62/88mm, confectionata din titan anodizat. Gaurile placii sunt combinate (combi-hole), placile putand fi fixate atat cu ajutorul suruburilor simple cat si cu ajutorul suruburilor poliaxiale. Pe partea mediana placa prezinta 3 gauri pentru fixarea cu brose si sutura transosoasa. 



- 
Suruburile compatibile cu aceasta placa sunt: suruburi poliaxiale si suruburi corticale, diametrul corpului filetat de 3.5mm, diametrul capului surubului de 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T15 si lungimi de 10-90mm (10-50mm cu increment de 2 si 50-90mm, cu increment de 5)/ 10120mm (10-50mm, cu increment de 2 si 50-120mm, cu increment de 5). Placa foloseste si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 4mm. Gaurile blocate neutilizate se pot acoperi cu cap filetat de 3.5mm, profil T15, pentru a impiedica umplerea cu fibroza a placii. Suruburile sunt codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale 



	11.
	Placa poliaxiale, anodizata,  pentru tibie medial-distala 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Aceasta placa sa fie anatomica, disponibila stanga/dreapta si prezinta 9 gauri pe partea distala si 6/8/10/12/14/16/18 gauri pe lungimea placii, grosimea de 4mm pe partea diafizara si 3mm pe partea distala, latimea de 12mm pe partea diafizara si 23.5mm pe partea distala si lungimi totale de 137/161/185/209/233/257/281mm, confectionata din titan anodizat.Gaurile placii sunt combinate (combi-hole), placile putand fi fixate atat cu ajutorul suruburilor simple cat si cu ajutorul suruburilor poliaxiale. Pe partea mediana placa prezinta 3 gauri pentru fixarea cu brose si sutura transosoasa. 



- 
Suruburile compatibile cu aceasta placa sunt: suruburi poliaxiale si suruburi corticale, diametrul corpului filetat de 3.5mm, diametrul capului surubului de 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T15 si lungimi de 10-90mm (10-50mm cu increment de 2 si 50-90mm, cu increment de 5)/ 10120mm (10-50mm, cu increment de 2 si 50-120mm, cu increment de 5). Placa foloseste si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 4mm. Gaurile blocate neutilizate se pot acoperi cu cap filetat de 3.5mm, profil T15, pentru a impiedica umplerea cu fibroza a placii. Suruburile sunt codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	12
	Placa poliaxiala, anodizata, dreapta pentru diafiza (fragmente mici 3.5 m) 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Aceasta placa sa fie anatomica, prezinta 5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20 gauri, grosimea de 3mm, latimea de 12mm si lungimi totale de 


pentru diafiza 

(fragmente mici 3.5 m) 

74/86/98/110/122/134/158/182/206/230/254 mm, confectionata din titan anodizat. Gaurile placii sunt combinate (combi-hole), placile putand fi fixate atat cu ajutorul suruburilor simple cat si cu ajutorul suruburilor poliaxiale. Pe partea mediana placa prezinta 3 gauri pentru fixarea cu brose si sutura transosoasa. 



- 
Suruburile compatibile cu aceasta placa sunt: suruburi poliaxiale si suruburi corticale, diametrul corpului filetat de 3.5mm, diametrul capului surubului de 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T15 si lungimi de 10-90mm (10-50mm cu increment de 2 si 50-90mm, cu increment de 5)/ 10120mm (10-50mm, cu increment de 2 si 50-120mm, cu increment de 5). Placa foloseste si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 4mm. Gaurile blocate neutilizate se pot acoperi cu cap filetat de 3.5mm, profil T15, pentru a impiedica umplerea cu fibroza a placii. Suruburile sunt codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	13.
	Placa poliaxiale, anodizata,  pentru calcaneu 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Aceasta placa prezinta 3 variante de marimi, Small/ Medium/Large, diferenta dintre acestea constand in lungimile totale de 64.6/74/83.3mm, grosimea de 2.5mm, confectionata din titan anodizat.  



- 
Suruburile compatibile cu aceasta placa sunt: suruburi poliaxiale si suruburi corticale, diametrul corpului filetat de 3.5mm, diametrul capului surubului de 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T15 si lungimi 




de 10-90mm (10-50mm cu increment de 2 si 50-90mm, cu increment de 5)/ 10120mm (10-50mm, cu increment de 2 si 50-120mm, cu increment de 5). Placa foloseste si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 4mm. Gaurile blocate neutilizate se pot acoperi cu cap filetat de 3.5mm, profil T15, pentru a impiedica umplerea cu fibroza a placii. Suruburile sunt codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	14.
	Placa poliaxiala, anodizata in X 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Aceasta placa sa prezinte 3 variante de marimi, Small/ Medium/Large, diferenta dintre acestea constand in lungimile totale de 20/23/26mm si latimile de 12.5/15/17.5mm, grosimea de 2.5mm, confectionata din titan anodizat. 



- 
Suruburile compatibile cu aceasta placa sa fie: suruburi poliaxiale si suruburi corticale, diametrul corpului filetat de 3.5mm, diametrul capului surubului de 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T15 si lungimi de 20-50mm, cu increment de 2. Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001  



- 
Sistemul e format din :1 placa + 4 suruburi blocate/ corticale

	15.
	Placi poliaxiale, anodizate,  pentru artrodeza de mana 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Sunt disponibile in 2 forme diferite 

12.1. Placa pentru artrodeza, dreapta prezinta 4 (pentru suruburi de 2.7mm) + 5 (pentru suruburi de 3.5mm) gauri, grosimea de 3mm, latimea de 8/12mm si lungimea totala de 120mm, confectionata din titan anodizat. Gaurile placii sunt de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala). 



- 
12.2. Placa pentru artrodeza, curbata prezinta 4 (pentru suruburi de 2.7mm) + 4 (pentru suruburi de 3.5mm) gauri, avand grosimea de 3mm, latimea de 8/12mm si lungimea totala de 112.5mm, confectionata din titan anodizat. Gaurile placii sunt de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala). 



- 
Suruburile compatibile cu aceasta placa sa fie: suruburi poliaxiale si suruburi corticale, diametrul corpului filetat de 3.5mm, diametrul capului surubului de 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T15 si lungimi de 20-50mm, cu increment de 2. Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	16.
	Placa poliaxiala, anodizata,  de tibie lateral-proximala in L 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Aceasta placa sa fie anatomica, disponibila stanga/dreapta si prezinta 7 gauri pe partea proximala si 5/6/7/8/9/10 gauri pe lungimea placii, grosimea de 4mm pe partea diafizara si 3mm pe partea proximala, latimea de 12mm pe partea diafizara si 38mm pe partea proximala si lungimi totale de 134/147/160/173/186/199mm, confectionata din titan anodizat. Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala). Prezinta gauri pentru fixarea cu ajutorul broselor. 



- 
Suruburile compatibile cu aceasta placa sunt: suruburi poliaxiale si suruburi corticale, diametrul corpului filetat de 3.5mm, diametrul capului surubului de 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T15 si lungimi de 10-90mm (10-50mm cu increment de 2 si 50-90mm, cu increment de 5)/ 10120mm (10-50mm, cu increment de 2 si 50-120mm, cu increment de 5). Placa foloseste si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 4mm. Gaurile blocate neutilizate se pot acoperi cu cap filetat de 3.5mm, profil T15, pentru a impiedica umplerea cu fibroza a placii. Suruburile sunt codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001

	17.
	Placa poliaxiale, anodizata, de tibie distala antero-laterala
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Aceasta placa sa fie anatomica, disponibila stanga/dreapta si prezinta 3 gauri pe partea distala si 5/6/7/8/9/10/12/14 gauri pe lungimea placii, grosimea de 4mm pe partea diafizara si 2.7mm pe partea distala, latimea de 12mm pe partea diafizara si 33.3mm pe partea distala si lungimi totale de 83/94/105/116/127/ 138/160/182mm, confectionata din titan anodizat. Gaurile placii sunt de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala). Prezinta gauri pentru fixarea cu ajutorul broselor. 



- 
Suruburile compatibile cu aceasta placa sunt: suruburi poliaxiale si suruburi corticale, diametrul corpului filetat de 3.5mm, diametrul capului surubului de 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T15 si lungimi de 10-90mm (10-50mm cu increment de 2 si 50-90mm, cu increment de 5)/ 10120mm (10-50mm, cu increment de 2 si 50-120mm, cu increment de 5). Placa foloseste si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 4mm. Gaurile blocate neutilizate se pot acoperi cu cap filetat de 3.5mm, profil T15, pentru a impiedica umplerea cu fibroza a placii. Suruburile sunt codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale 



	18.
	Placa poliaxiala, anodizata, de fibula distala 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Aceasta placa sa fie anatomica, disponibila stanga/dreapta si prezinta 5 gauri pe partea distala (pentru suruburi de 2.7mm) si 3/4/5/6/7/8 gauri pe partea diafizara a placii (pentru suruburi de 3.5mm), grosimea de 3mm, latimea de 10mm pe partea diafizara si 15mm pe partea distala si lungimi totale de 76/88/100/112/124/136mm, confectionata din titan anodizat.  



- 
Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Sa prezinte gauri pentru fixarea cu ajutorul broselor. 



- 
Suruburile compatibile cu aceasta placa sa fie: suruburi poliaxiale si suruburi corticale, diametrul corpului filetat de 3.5mm, diametrul capului surubului de 6mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T15 si lungimi de 10-60 (cu increment de 2)/55/60mm. Sa se foloseasca si suruburi poliaxiale si suruburi corticale, avand diametrul corpului filetat de 2.7mm, diametrul capului surubului de 4.5mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T9 si lungimi de 8-60mm/8-34mm, cu increment de 2. Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	19.
	Suruburi corticale  si blocate poliaxiale  2.7/3.5 mm
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	2.7/3.5 mm 
- 
Suruburi poliaxiale si suruburi corticale, diametrul corpului filetat de 3.5mm, diametrul capului surubului de 6mm, recesul capului surubului de tip stea, 




compatibil cu surubelnita de tip T15 si lungimi de 10-60 (cu increment de 2)/55/60mm.  



- 

 
Suruburi poliaxiale si suruburi corticale, avand diametrul corpului filetat de 2.7mm, diametrul capului surubului de 4.5mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T9 si lungimi de 8-60mm/8-34mm, cu increment de 2. Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 

 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001

	20.
	Suruburi spongie  4.0 mm 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	
Suruburi spongie, sa aiba diametrul corpului filetat de 4mm, diametrul capului surubului de 6mm, gaura pilot de 2.5 mm, latimea capului exterior de 2.5 mm,  lungime 10-100 mm, increment de 1.75 mm.  



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 

 
 
- 
Toate plăcile sa fie capabile să asigure fixare poliaxială de ± 15 grade, cu un con total de poliaxialitate de 30 de grade. 



- 
Sa prezinte posibilitate de corectare de maxim 3 ori la mal-pozitia direcției a șurubului 



- 
Sa prezinte direcții pre-determinate ale șuruburilor în găuri 



- 
Capul surubului sa fie de tip “low-profile”, iar marginile implantului sa fie rotunjite si aplatizate pentru a nu interfera cu țesuturile moi 



- 
Design-ul implantului sa ofere capacitatea de a efectua intervenții chirurgicale minim invazive 



- 
Placa sa prezinte gaură ovală pentru poziționarea initiala 



- 
Instrumentarul sa prezinte bendere ce se infileteaza in gauri pentru a le proteja la momentul indoirii placii (predominant pe diafiza) 



- 
Șuruburi autofiletante, dar cu capăt bont, pentru a evita iritarea țesuturilor 



- 
Material din titan anodizat, pentru a Evita sudura la rece surub-placa post implantare 



- 
Instrumentarul sa prezinte si ghidaj de tintire proximala pentru interventiile minim invazive cu 9 orificii, identic cu placa, orificiul superior pentru brosa initiala de fixare de 2mm pe capul humerusului 



- 
Gaurile blocate neutilizate sa se poata acoperi cu cap filetat de 3.5mm, profil T15, pentru a impiedica umplerea cu fibroza a placii 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001

	21.
	Placi pentru Mini-Fragmente (1,5 mm) 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Placa dreapta  sa fie o placa universala. Sa prezinte 2/3/6/ 12 gauri, grosimea de 1,3 mm si latimea de 5 mm cu lungimi de la 11/17/38 /77 mm. 



- 
Placa in T  sa fie o placa universala. Sa prezinte 5/11 gauri pe partea verticala si 3/5 gauri pe partea orizontala. Dimensiuni: diafiza are latimea de 5 mm si partea orizontala de 17 respectiv mm de 29 mm , grosimea de 1,3 mm  cu lungimi de la 38-77 mm. 



- 
Placa in L  sa fie o placa universala. Sa prezinte 6/12 gauri pe partea verticala si 2 gauri pe partea orizontala, partea verticala are latimea de 5 mm si partea orizontala de 11 mm, grosimea de 1,3 mm  cu lungimi de la 38-77 mm. 



- 
Placa Dreptunghiulara  sa fie o placa universala,proiectata cu 6/8/12/16 gauri, sa aiba grosimea de 1,3 mm si latimea de 11 mm cu lungimi de la 22/29,5/44,5/59,5 mm. 



- 
Suruburile compatibile sa fie: corticale si poliaxiale, diametrul corpului filetat de 1,5 mm, diametrul capului surubului de 2,8/3,2mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip TA7,suruburile poliaxiale cu lungimi de la 6-24 (cu increment de 1)  si cele de corticala cu lungimi de 6-24mm   (cu increment de  2) si folesc o pregaurire de 1,0/1,1 mm. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	22.
	Placi pentru Mini-Fragmente (2 mm) 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Placa dreapta  sa fie o placa universala. Sa prezinte  2/3/6/12 gauri, sa aiba grosimea de 1,8 mm si latimea de 6 mm cu lungimi de la 13/20/44 pana la 89 mm. 



- 
Placa in T sa fie o placa universala. Sa prezinte 5/11 gauri pe partea verticala si 3/5 gauri pe partea orizontala, partea verticala are latimea de 6 mm si partea orizontala de 20 respectiv mm de 34 mm , grosimea de 1,8 mm, cu lungimi de la 44/89/44/89 mm. 



- 
Placa in L sa fie o placa universala. Sa prezinte 6/12 gauri pe partea verticala si 2 gauri pe partea orizontala, partea verticala are latimea de 6 mm si partea orizontala de 13 mm, grosimea de 1,8 mm  cu lungimi de la 44 pana la 89 mm. 



- 
Placa Dreptunghiulara  sa fie  o placa universala. Sa prezinte cu 6/8/12 pana la 16 gauri,are grosimea de 1,8 mm si latimea de 13,6 mm cu lungimi de la 26,5/35,5/53,5 pana la 71,5 mm. 



- 
Suruburile compatibile cu aceaste placi sa fie : suruburi corticale si suruburi poliaxiale, avand diametrul corpului filetat de 2 mm, diametrul capului surubului de 3,4/3,5 mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip TA7,suruburile poliaxiale avand lungimi de la 6-24 (cu increment de 1)  si cele de corticala cu lungimi de 6-24mm   (cu increment de  2),cele poliaxiale sa foloseasca o pregaurire 1,3 mm si cele corticale de 1,5 mm. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale 



	23.
	Placi pentru Mini-Fragmente (2,7 mm) 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Placa Spider sa fie disponibila in 2 variante,Mica(4 gauri)/Mare(8 gauri),cea Mica are diametrul de 17 mm si grosimea de 1,8 mm si cea Mare cu diametrul de 20 mm si 1,8 grosimea. 



- 
Placa in T  sa fie o placa universala. Sa prezinte 5/11 gauri pe partea verticala si 3/5 gauri pe partea orizontala, partea verticala are latimea de 7 mm si partea orizontala de 23 respectiv mm de 39 mm , grosimea de 2 mm, cu lungimi de la 50,2 pana la 101,4 mm. 



- 
Placa in L  sa fie o placa universala. Sa prezinte 6/12 gauri gauri pe partea verticala si 2 gauri pe partea orizontala, partea verticala avand latimea de 7 mm si partea orizontala de 15 mm, grosimea de 2 mm  cu lungimi de la 50,2 pana la 101,4 mm. 



- 
Placa Mini pentru Diafiza sa fie o placa universala,proiectata cu 

4/5/6/7/8/10/12/pana la 14 gauri,avand grosimea de 2,5 mm si latimea de 8 mm cu lungimi de la 47/56/65/74/83/101/119 pana la 137 mm. Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala). Implantul prezinta gauri pentru fixarea cu brose. 



- 
Suruburile compatibile sa fie: corticale si poliaxiale.Dimensiuni:diametrul corpului filetat de 2,7 mm, diametrul capului surubului de 4/4,5mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T9,suruburile poliaxiale avand lungimi de la 8-34 (cu increment de 1)  si cele de corticala cu lungimi de 8-34mm   (cu increment de  2),folosesc o pregaurire de 2 mm 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	24.
	Suruburi corticale si blocate 1.5/2.0 mm 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Suruburile compatibile sa fie: corticale si poliaxiale, diametrul corpului filetat de 1,5 mm, diametrul capului surubului de 2,8/3,2mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip TA7,suruburile poliaxiale cu lungimi de la 6-24 (cu increment de 1)  si cele de corticala cu lungimi de 6-24mm   (cu increment de  2) si folesc o pregaurire de 1,0/1,1 mm. 



- 
Suruburile compatibile cu aceaste placi sa fie : suruburi corticale si suruburi poliaxiale, avand diametrul corpului filetat de 2 mm, diametrul capului surubului de 3,4/3,5 mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip TA7,suruburile poliaxiale avand lungimi de la 6-24 (cu increment de 1)  si cele de corticala cu lungimi de 6-24mm   (cu increment de  2),cele poliaxiale sa foloseasca o pregaurire 1,3 mm si cele corticale de 1,5 mm. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 

 
 
- 
Instrumentarul pentru placile de fragmente mini sa cuprinda: brose Kirschnner(1,1x80 mm /1,5 x 100 mm) surubelnite tip T9/TA7, surubelnite dinamometrice T9/ 1 Nm si  TA7/0,2 Nm, burghie spiralate cu prindere rapida (2x125 mm / 1.1x85 mm/1,5x110 mm ), protectoare duble de tesut cu tintire monoaxiala si poliaxiala (1,1 /1,5/ 2 mm ),protectoare duble de tesut cu diameter(1,1 /1,5 mm),mansoane filetate(1,1/ 1,5 /2 mm),joje pentru masurarea adancimii canalului osos (2,7-2,5/ 1,5-2mm),stoper de burghiu (2 mm), penseta, 




freza mica/mare  cleste, indoitor (bender) de placa (6mm),atasament de tip Torque dinamometric T9/1 Nm. 



- 
Toate placile sa fie anodizate, poliaxiale, sa fie dedicate sau sa prezinte suplimentar tintitoare pentru interventii MIS (minim-invazive),  sa prezinte design special  tip” combi holes” cu filet incomplete in mijlocul gaurii ovale pentru a permite ajustarea sau fixarea cuy surub cortical de o partes au de alta a filetului,  au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant, locul implantarii, etc. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale  

	25.
	Placi poliaxiale anodizate LISS pentru Tibie Proximala 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Placa pentru tibie proximala sa fie anatomica  si sa prezinte variante pentru partea stanga/dreapta. 

Placa sa prezinte 6 gauri pe partea proximala a placii (evazata) si 2/4/6/8/10/12 gauri pe partea diafizara, sa aiba grosimea de 4 mm pe capul placii si de 5 mm pe partea lunga,latimea de 34,6 pe partea diafizara si de 14 mm pe partea evazata, lungimi de 98,5/130,5/162,5/194,5/226,5/258,5mm.  



- 
Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Implantul sa prezinte proximal multiple gauri pentru fixarea cu brose, iar in partea distala, profil aplatizat si gaura de brose.  



- 
Sistemul sa foloseasca capete de suruburi filetat de 5,1 , T25, pentru acoperirea gaurilor neutilizate si pentru a preveni fibrozarea placii. 



- 
Suruburile compatibile sa fie: corticale si poliaxiale, au diametrul corpului filetat de 5.1mm, diametrul capului surubului de 7.75/8mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T25 cu lungimi de 24-50 mm(cu increment de 2),50-80(cu increment de 5)pentru cele poliaxiale, cele de corticala au lungimi de la 24-50 (cu increment de 2)si de la 50-80  (cu increment de 5 ).  



- 

 
Placa sa foloseasca si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 6,5 mm(10-100 mm). Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	26.
	Placi poliaxiale anodizate LISS pentru Femur Distal 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	
Placa pentru Femur Distal sa fie anatomica si prezinta variante pentru stanga/dreapta.  

Placa sa prezinte 7 gauri pe partea distala a placii (evazata) si 6/8/10/12/14/16 gauri pe partea diafizara,are grosimea de 5 mm pe partea evazata si de 6,6 pe partea diafizara, latimea de 35 mm pe partea evazata si 17 mm pe partea diafizara, lungimi de 167/203/239/274/310/345 mm,confectionate din titan anodizat.  



- 
Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Implantul sa prezinte proximal multiple gauri pentru fixarea cu brose, iar in partea distala, profil aplatizat si gaura de brose. 



- 
Sistemul sa foloseasca capete de suruburi filetat de 5,1 , T25, pentru acoperirea gaurilor neutilizate si pentru a preveni fibrozarea placii. Sistemul foloseste capete de suruburi filetat de 5,1 , T25, pentru acoperirea gaurilor neutilizate si pentru a preveni fibrozarea placii. 



- 
Suruburile compatibile sa fie: corticale si suruburi, au diametrul corpului filetat de 5.1mm, diametrul capului surubului de 7.75/8mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T25,cele poliaxiale sunt cu cap bont cu lungimi de 12-18 mm, si 20-50 (cu increment de 5)si 50-80 cu (increment de 2), cele de corticala au lungimi de la 20-80 (cu increment de 2)si de la 50-80 cu (increment de 5).  



- 
Placa sa foloseasca si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 6,5 mm(10-100 mm).  



-  
Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	27.
	Placi poliaxiale anodizate pentru Femur Proximal 

	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	
Placa pentru Femur Proximal sa fie o placa universala, sa prezinte un carlig care se prinde pe marele trohanter si se prelungeste pe partea diafizara. 

Pe partea curba 2 gauri pentru suruburi poliaxiale, pe partea diafizara sa fie proiectata incepand cu 2/4/6/8/10/12 gauri, sa aiba lungimi de la 107/143/179/215/251/287 mm.  



- 
Latimea pe partea curba sa fie de 20 mm si 17 mm pe partea diafizara, grosimea pe partea curbata intre 2 si 6 mm si pe partea diafizara de 6,6 mm.  



- 
Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Implantul sa prezinte proximal multiple gauri pentru fixarea cu brose, iar in partea distala, profil aplatizat si gaura de brose.  



- 
Sistemul sa foloseasca capete de suruburi filetat de 5,1 , T25, pentru acoperirea gaurilor neutilizate si pentru a preveni fibrozarea placii.  



- 
Suruburile compatibile sa fie:  corticale si suruburi, cele poliaxiale sunt cu cap bont cu  lungimi de la 12/14/16 /18 mm  au diametrul corpului filetat de 5.1mm, diametrul capului surubului de 7.75/8mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T25, cele poliaxiale sunt cu cap bont cu lungimi de 12-18 mm, 20-50 (cu increment de 5) si 50-80 cu (increment de 2), cele de corticala au lungimi de la 20-80 (cu increment de 2)si de la 50-80 cu (increment de 

5).  



- 

 
Placa sa foloseasca si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 6,5 mm(10-100 mm). Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator.  



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	28.
	Placa poliaxiale anodizate pentru Diafiza 
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	
Placa pentru diafiza sa fie o placa universala, fiind disponibila in 3 tipuri. 

Placa standard sa prezinte  6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 gauri cu lungimi 113/129/145/161/177/193/209/241//273 mm,latimea de 15 mm si grosimea de 5 mm  



- 
Placa mare sa prezinte 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 gauri si lungimi  

123/141/159/177/196/213/231/267/ 303 mm,latimea de 17 mm si grosimea de 6,6 mm 



- 
Placa curba sa prezinte 12/14/16/18/20/22 gauri si lungimi 

230,2/266/301,6/337,2/372,7/408,1,latimea de 17 mm si grosimea de 6,6 mm. 



- 
Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala). 



- 
Implantul sa prezinte proximal multiple gauri pentru fixarea cu brose, iar in partea distala, profil aplatizat si gaura de brose. 



- 
Sistemul sa foloseasca capete de suruburi filetat de 5,1 , T25, pentru acoperirea gaurilor neutilizate si pentru a preveni fibrozarea placii.  



- 
Suruburile compatibile cu aceasta placa sa fie: suruburi corticale si suruburi poliaxiale, suruburile poliaxiale sunt cu cap bont cu  lungimi de la 12/14/16 pana la 18 mm  au diametrul corpului filetat de 5.1mm, diametrul capului surubului de 

7.75/8mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T25,cele poliaxiale sunt cu cap bont cu lungimi de 12-18 mm, si 20-50 (cu increment de 5)si 50-80 cu (increment de 2), cele de corticala au lungimi de la 2080 (cu increment de 2)si de la 50-80 cu (increment de 5).   



- 
Placa sa foloseasca si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 6,5 mm(10-100 mm).  



-  
Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale

	29.
	Placi poliaxiale, anodizate,  de Tibie Medial Proximala in T 
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Placa pentru Femur Proximal sa fie o placa universala, sa prezinte 5 gauri pe partea proximala,1-8 gauri pe partea diafizara,are grosimea de 3 mm pe partea proximala si de 5 mm pe partea diafizara,latimea pe partea proximala de 34 mm si pe partea diafizara de 16 mm,cu lungimi 96/112/128/144/160/176/192/208.   



- 
Gaurile placii sa fie de tip “combi-hole” (cu profil oval pentru compresie si partea filetata pe mijlocul acesteia pentru fixarea poliaxiala).  



- 
Implantul sa prezinte proximal multiple gauri pentru fixarea cu brose, iar in partea distala, profil aplatizat si gaura de brose.  



- 
Sistemul sa foloseasca capete de suruburi filetat de 5,1 , T25, pentru acoperirea gaurilor neutilizate si pentru a preveni fibrozarea placii.  



- 
Suruburile compatibile sa fie:  corticale si suruburi, cele poliaxiale sunt cu cap bont cu  lungimi de la 12/14/16 /18 mm  au diametrul corpului filetat de 5.1mm, diametrul capului surubului de 7.75/8mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T25, cele poliaxiale sunt cu cap bont cu lungimi de 12-18 mm, 20-50 (cu increment de 5) si 50-80 cu (increment de 2), cele de corticala au lungimi de la 20-80 (cu increment de 2)si de la 50-80 cu (increment de 

5).  



- 
Placa sa foloseasca si suruburi de spongie cu diametrul corpului filetat de 6,5 mm(10-100 mm). Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator.  

- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata 




lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul e format din :1 placa + 12 suruburi blocate/ corticale 



	30.
	Sistem de Cerclaj  
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Sistemul sa poata utiliza placi mari diafizare:cu 6-16 gauri,lungimi intre 113-273 mm,placi tip hook cu 2-12 gauri, lungimi intre 107-287 mm, placi de femur distal lateral MIS cu 7 gauri pe partea lata si 6-16 gauri pe diafiza,lungimi intre 167-345 mm ,placile de tibie proximala laterala MIS cu 6 gauri pe partea lata si 2-12 gauri pe diafiza,cu lungimi intre 98,5-258,5 mm. 



- 
Sistemul sa foloseasca suruburi poliaxiale blocate de 5,1 cu lungimi  intre 20-65 mm,suruburi corticale de 5,1 cu lungimi 20-80 mm, suruburile poliaxiale de 3,5 cu lungimi intre 10-64 mm,suruburi corticale de 3,5 mm cu lungimi 10-50 mm.Sistemul prevede un atasament de tip fluture cu 4 gauri ce se ataseaza la placa blocata median cu un pin ce prezinta reces tip 15,iar pentru os foloseste 4 suruburi blocate de 3,5 mm. 



- 
Sistemul sa poata utiliza benzi de cerclaj late de 6 mm, cu profil tip “spike”, si sistem de blocare cu capsa ce se blocheaza in placa cu ajutorul unui bold filetat in forma de  U cu o latime de 6 mm.  



- 
Sistemul sa foloseasca pentru acoperirea gaurilor neutilizate capete de suruburi filetate ce astupa aceste gauri. 



- 
Instrumentarul pentru Sistemul de Cerclaj sa contina: indoitor (bender) de placa (6 mm), joja pentru masurarea adancimii canalului osos, protector dublu de tesut cu tintire monoaxiala si poliaxiala (2mm), surubelnita tip T15, surubelnita 

dinamometrica T15/1,5 Nm, burghiu spiralat (2,8x135 mm), Instrument de tip carlig 




pentru cerclaj (35, 50, 65), Instrument de tensionare a benzilor sau cablurilor, Cleste de taiat, Bender, Sablon de taiere, tava pentru instrumente. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 



- 
Sistemul sa contina: 1 placa hook/ diafizara femur + 1 placa de fixare fluture + 4 suruburi + 3 suporti banda cerclaj + 3 benzi cerclaj

	31.
	Suruburi corticale si blocate  5.1 mm 
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Suruburi poliaxiale si suruburi corticale, sa aiba diametrul corpului filetat de 5.1mm, diametrul capului surubului de 7.75/8mm, recesul capului surubului de tip stea, compatibil cu surubelnita de tip T25,cele poliaxiale sunt cu cap bont cu lungimi de 12-18 mm, si 20-50 (cu increment de 5)si 50-80 cu (increment de 2), cele de corticala au lungimi de la 20-80 (cu increment de 2)si de la 50-80 cu (increment de 5).  Suruburile sa fie codate color pentru o mai buna organizare in blocul operator. 



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001

	32.
	Suruburi Spongie 6.5 mm 
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Suruburi spongie, au diametrul corpului filetat de 6.5mm, diametrul capului surubului de 8mm, gaura pilot de 3.2 mm, latimea capului exterior de 3.5 mm  compatibil cu surubelnita de tip T15,  lungime 65-80 mm, increment de 2.75 mm.  



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001

	33.
	Suruburi canulate  fara cap 4.5/5.2 mm 
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Material: Titan anodizat, biocompatibil, rezistent la coroziune Inserție canulată pentru ghidaj precis cu fir Kirschner 



- 
Capat autofiletant și autodirijant 



- 
Fără cap (headless) pentru reducerea proeminenței subcutanate 



- 
Nucleu conic pentru compactare osoasă, ideal pentru os porotic 



- 
Filet pe toată lungimea șurubului cu pas variabil pentru efect optim de compresie 



- 
Cod de culoare diferențiat pe diametru: galben pentru Ø5.2 mm, auriu pentru Ø4.5 mm 



- 
Reces de tip Torx Alternative (TA) pentru cuplare sigură și eficientă cu instrumentarul dedicate 



- 
Diametre disponibile: 4.5 mm și 5.2 mm 



- 
Lungimi disponibile: de la 25 mm la 100 mm, în trepte de 5 mm 



- 
Instrumentele sa fie codificate cromatic pentru fiecare diametru, fiind special concepute pentru a asigura inserția precisă, sigură și ergonomie în utilizare 



- 
Instrumente pentru șuruburile Ø4.5 mm: 



- 
Ghidaj de burghiu: 1.6 mm 



- 
Freză conică: 4.5 mm 



- 
Freză cilindrică: 4.5 mm 



- 
Șurubelnițe Torx Alternative TA15 (standard și canulată) 



- 
Protecție pentru țesuturi moi: 8 mm 



- 
Dispozitiv de măsurare a lungimii: 25 – 120 mm 



- 
Fire Kirschner: 1.6 × 230 mm 



- 
Mâner cu conectare rapidă 



- 
Pensă pentru manipularea șuruburilor 



- 
Instrumente pentru șuruburile Ø5.2 mm: 



- 
Ghidaj de burghiu: 1.6 mm 



- 
Freză conică: 5.2 mm 



- 
Freză cilindrică: 5.2 mm 



- 
Șurubelnițe Torx Alternative TA20 (standard și canulată) 



- 
Protecție pentru țesuturi moi: 8 mm 



- 
Dispozitiv de măsurare a lungimii: 25 – 120 mm 



- 
Fire Kirschner: 1.6 × 230 mm 



- 
Mâner cu conectare rapidă 



- 
Pensă pentru manipularea șuruburilor 



- 
Instrumente opționale comune: 



- 
Ghidaj paralel pentru fire Kirschner 



- 
Freză cu profil filet pentru os dur 



- 
Ghidaj de adâncime pentru șuruburi 



- 
Fire Kirschner filetate (pentru fixare temporară) 



- 
Sistemul A-Spire trebuie să fie livrat în tăvi instrumentar dedicate, complet echipate și autoclavabile 



- 
Ergonomia instrumentarului trebuie să asigure manipulare facilă, sigură și adaptabilitate pentru utilizarea cu sau fără sistem electric (manual sau cu motor chirurgical) 



- 
Șuruburile implantabile trebuie să dețină Certificat de compatibilitate CT/RMN pentru utilizare sigură în medii imagistice postoperatorii 



- 
Produsele trebuie să fie marcate CE conform Directivei 93/42/EEC sau Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR) 

- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Sa se ofere training pentru personalul sectiei, tehnici chirurgicale in limba romana si suport educational continuu. 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001 

 
 
- 
Toate plăcile sa fie capabile să asigure fixare poliaxială de ± 15 grade, cu un con total de poliaxialitate de 30 de grade. 



- 
Sa prezinte posibilitate de corectare de maxim 3 ori la mal-pozitia direcției a șurubului 



- 
Sa prezinte direcții pre-determinate ale șuruburilor în găuri 



- 
Capul surubului sa fie de tip “low-profile”, iar marginile implantului sa fie rotunjite si aplatizate pentru a nu interfera cu țesuturile moi 



- 
Design-ul implantului sa ofere capacitatea de a efectua intervenții chirurgicale minim invazive 



- 
Placa sa prezinte gaură ovală pentru poziționarea initiala 



- 
Instrumentarul sa prezinte bendere ce se infileteaza in gauri pentru a le proteja la momentul indoirii placii (predominant pe diafiza) 



- 
Șuruburi autofiletante, dar cu capăt bont, pentru a evita iritarea țesuturilor 



- 
Material din titan anodizat, pentru a evita sudura la rece surub-placa post implantare 



- 
Instrumentarul sa prezinte si ghidaj de tintire proximala pentru interventiile minim invazive cu 9 orificii, identic cu placa, orificiul superior pentru brosa initiala de fixare de 2mm pe capul humerusului 



- 
Sistemul sa foloseasca capete de suruburi filetat de 5,1 mm , T25, pentru acoperirea gaurilor neutilizate si pentru a preveni fibrozarea placii.  



- 
Implanturile si suruburile sa prezinte certificat de compatibilitate CT, RMN, cu analiza detaliata pe fiecare element chimic. Placile au inscriptionate pe suprafata lor: lotul, marcajul CE si un cod QR, care poate fi scanat pentru a putea vedea detalii despre implant. 



- 
Furnizorul va pune la dispozitia fiecarui pacient si interventie, pasaportul implantului, qr code, cu detalii depre acesta si producator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate. 



- 
Sa prezinte Declaratii Conformitate, Certificat CE si catalog traduse in limba romana 



- 
Furnizorul sa prezinte certificare ISO 9001 si 14001

	34.
	Substituent de os granule, cu si fara HA (10 gr) 
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Se prezinte doua variante de material:  o varianta cu 75% HA si 25 % βTCP pentru absorbtie bifazica si o a doua varianta de 99.9 % βTCP pentru absorbtie monofazica.  



- 
Dimensiunile granulelor :  3-4 mm pentru ambele variante 



- 
Porozitate: de pana la 80% pentru osteointegrare controlata 



- 
Marimea porilor: 100-400 µm 



- 
Rezistenta mecanica: 1-3 MPa 



- 
Impachetare dublu sterile, 10 gr (cc). Substituentul sa se poata mixa cu sange si cu antibiotic/ 



- 
Sa prezinte articole si studii clinice 



- 
Pentru fiecare caz operat se elibereaza un pasaport al sistemului utilizat intraoperator in care se mentioneaza detaliile sistemului de implanturi, dimensiuni, cod QR, producator, spital, chirurg operator, in format fizic si electronic, securizat, pentru identificare si trasabilitate si care respecta reglementarile MDR in vigoare.

	35.
	Pini bioresorbabili pentru fixare ortopedica 
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Sa fie pini bioresorbabili, destinati mentinerii alinierii si fixarii fracturilor, osteotomiilor, artrodezelor sau grefelor osoase, in prezenta unei imobilizari suplimentare adecvate (implanturi de fixare rigida, ghips, orteza). 



- 
Sa reprezinte o solutie biodegradabila pentru fixare ortopedica. 



- 
Sa prezinte design cu tija angulara (sectiune hexagonala), care imbunatateste stabilitatea rotationala si rezistenta la smulgere (pull-out), oferind o fixare mai stabila si mai fiabila comparativ cu pinii rotunzi traditionali. 



- 
Sa fie de peste trei ori mai rezistenti comparativ cu generatiile anterioare de pini resorbabili. 



- 
Sa fie disponibili in diametre de 1.5 mm, 2.0 mm, 2.7 mm si 3.2 mm. 



- 
Sa fie radiotransparenti (radiolucenti), permitand vizualizare radiologica fara interferente. 



- 
Sa poata fi taiati la lungimea dorita intraoperator. 



- 
Sa permita crearea unui „cap de surub” la orice nivel al tijei prin utilizarea cauterului termic la temperatura scazuta. 



- 
Sa fie disponibili si in varianta kit steril de unica folosinta, cu instrumentar de insertie dedicat, sau sa fie compatibili cu aplicator reutilizabil prevazut cu sistem de blocare a implantului. 



- 
Sa fie indicati pentru utilizare in fracturi ale humerusului si radiusului, fracturi la nivelul piciorului si gleznei, osteotomii pentru hallux valgus, fracturi ale mainii si pumnului. 



- 
Sa fie compatibili cu instrumentar specific (K-wire-uri corespunzatoare diametrului, aplicator, burghie dedicate). 



- 
Sa fie produse medicale certificate CE. 



- 
Să fie însoțite de toate documentele obligatorii: Certificat CE, Declarație de conformitate, instrucțiuni de utilizare în limba română; 



- 
Furnizorul trebuie să prezinte certificări ISO 9001 și ISO 14001, iar producătorul să fie certificat conform ISO 13485; 



- 
Produsul trebuie să fie conform MDR și să fie însoțit de pașaport al implantului (cod, lot, spital, operator, dimensiune, cod QR). 



- 
Sistemul contine: 2/3 pini resorbabil 1.5/2.0 mm + 5 instrumente de ghidaj si insertie 



	36.
	Suruburi resorbabile canulate pentru sindesmoza 
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	
Dimensiuni 4x90 mm, canulat 

Să fie fabricate dintr-un amestec de copolimeri bioresorbabili utilizați în implanturile ortopedice, cu degradare completă în timp fiziologic (2–4 ani) și menținerea rezistenței mecanice în primele 9–12 săptămâni după implantare; 



- 
Să fie biocompatibile, radiotransparente și să nu interfereze cu investigațiile imagistice; 



- 
Să aibă profil al capului redus, pentru a minimiza iritația țesuturilor moi și palpabilitatea; 



- 
Să prezinte proprietăți mecanice ridicate, cu rezistență optimizată la tracțiune și forțe de smulgere (pull-out), adecvate fixațiilor ortopedice în zone cu încărcare biomecanică; 



- 
Să permită formarea unui cap nou pe tija șurubului (efect de memorie) prin utilizarea unei surse de termo-cauterizare. 



- 
Să permită ajustarea intraoperatorie a lungimii (tăiere) fără afectarea funcției implantului; 



- 
Să fie compatibile cu instrumentar universal chirurgical ISO/ASIF/AO (șurubelnițe hexagonale, insertoare, adaptoare etc.); 



- 
Să fie livrate cu adaptor metalic de unică folosință pentru inserarea cu șurubelniță hexagonală standard (3.5 mm sau după caz); 



- 
Să fie disponibile în variante: 



- 
complet filetate, pentru fixare obișnuită, 



- 
parțial filetate (LAG) pentru compresie interfragmentară, 



- 
canulate, pentru inserție ghidată pe K-wire, 



- 
canulate pentru fixarea sindesmmoza, cu lungimi mari; 



- 
Să permită interblocarea cu plăci biodegradabile compatibile, atunci când sunt utilizate împreună cu acestea; 



- 
Să fie indicate pentru: fixarea fracturilor și fracturilor cominutive, osteotomii,  



- 
artrodeze, fixarea grefelor osoase (autografe / allogrefe), fixarea cancelara în oasele membrelor, gleznei și piciorului (pentru diametre 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm),  



- 
fixarea sindesmozei tibio-fibular (pentru șuruburile canulate de diametru mare); 



- 
Instrumentarul minimal compatibl: brosa 1.6 mm, dril selleve 3.2-4.5 mm, joja mare 

2.7-4.5 mm, dril canulat 3.2 mm, tarod 4.0 mm, maner mic si maner mare , 




canulate, surubelnita hex 3.5 mm canulata, holding sleeve, instrument de cauterizare la temperatura joasa( pachet 10 buc) 



- 
Să fie însoțite de toate documentele obligatorii: Certificat CE, Declarație de conformitate, instrucțiuni de utilizare în limba română; 



- 
Furnizorul trebuie să prezinte certificări ISO 9001 și ISO 14001, iar producătorul să fie certificat conform ISO 13485; 



- 
Produsul trebuie să fie conform MDR și să fie însoțit de pașaport al implantului (cod, lot, spital, operator, dimensiune, cod QR). 



- 
Kitul contine: 1 surub 4.0 x 90 mm canulat

	37.
	Suruburi resorbabile canulate, fara cap (headless), de compresie  
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	- 
Suruburile sa fie bioresorbabile, canulate si fara cap (headless), destinate realizarii compresiei interfragmentare in proceduri ortopedice; 

Sa fie fabricate din copolimeri resorbabili pe baza de L-lactide (LPLA) si D,L-lactide (DLPLA), biocompatibili si siguri pentru implantare; 



- 
Sa fie complet radiotransparente (radiolucente) si sa nu prezinte interferente la investigatii RMN; 



- 
Sa prezinte rezistenta mecanica ridicata, adecvata pentru fixatii ortopedice in oasele membrelor superioare si inferioare; 



- 
Sa fie disponibile in diametre cuprinse intre 2.7/3.5/4.5/5.0/ 6.0 mm si lungimi cuprinse intre 12 mm si 90 mm, conform indicatiilor clinice; 



- 
Sa asigure compresie stabila si reducere osoasa rapida, mentinand aliniamentul pe durata intregului proces de vindecare; 



- 
Suruburile sa fie headless, astfel incat sa intre complet la nivelul corticalei osoase, fara a necesita frezare sau countersinking, prevenind iritatia tesuturilor moi si permitand functionarea fiziologica normala; 



- 
Sa fie sigure, fiabile si usor de utilizat, eliminand necesitatea unei interventii secundare pentru extragere datorita resorbtiei complete; 



- 
Sa fie indicate pentru: fracturi, osteotomii si artrodeze, fixarea grefelor osoase,   leziuni la nivelul mainii, pumnului, olecranului, piciorului, gleznei, condililor, tratamentul leziunilor osteocondrale; 



- 
Sa fie utilizate in prezenta imobilizarii suplimentare (atela, ghips, orteza), conform protocolului pentru implanturi bioresorbabile; 



- 
Sa fie compatibile cu instrumentarul specific suruburilor canulate, incluzand: 



-
surubelnite adecvate diametrului, 

-
drill-tap-uri canulate corespunzatoare fiecarei dimensiuni (2.7 mm, 3.5 mm, 4.5 mm, 5.0 mm si 6.0 mm), 

-
K-wire-uri ghid; 

-
Sa prezinte o resorbtie completa in intervalul 2–4 ani, mentinand rezistenta necesara in primele 9–12 saptamani; 

-
Sa fie produse medicale certificate conform cerintelor CE – Clasa III; 

-
Sa fie insotite de Declaratie de conformitate, Certificat CE si brosuri in limba romana; 

-
Furnizorul trebuie sa detina certificari ISO 9001 si ISO 14001, iar producatorul certificare ISO 13485; 

-
Suruburile trebuie sa fie conforme MDR si sa fie insotite de pasaport al implantului, incluzand cod, lot, spital, operator, dimensiuni si cod QR. 

-
Sistemul contine: 1 surub resorbabil canulat fara cap din dimensiunile:  

2.7/3.5/4.5/5.0/6.0 mm 

 
 
Conditii minimale: 

 -Toate sistemele de osteosinteza de mai sus sa fie compatibile intre ele, sa foloseasca instrumentare comune sau hibrid de tip  1.5/2.0/2.7 sau 2.7/3.5 mm si 5.1 mm pentru suruburi blocate si corticale, spongie pentru minimizarea stocului intraoperator 

 - Furnizorul se obliga sa ofere suport educatinal, training, workshop pentru personalul sectiei 

 -Sa ofere tehnici chirurgicale pe suport fizic sau electronic si o harta a compatibilitatii suruburilor, palcilor, instrumentelor de insertie pentru o buna organizare in blocul operator.  -Sa organizeze trasabilitatea implanturilor prin pasapoarte specifice, sa ofere certificate de compatibilitate CT / RMN si Declartatii de Conformitate pentru fiecare gama de produs 




	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse

	1. 
	2. 
	3. 

	[Ofertantul introduce temenul de livrare propus]
	[Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia - adresa completa, e-mail, telefon, persoana responsabila cu vanzarile / calitatea )]
	[Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  
Referinta in oferta: [ pentru fiecare specificatie / cerinta, ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta ]]


2.2.1. Garantie / Termen de valabilitate

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie   / termenul de valabilitate în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

2.2.2. Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

2.2.3. Ambalare si etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

2.2.4. Transport 

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

 Denumire produs : LOT 5 – OSTEOSINTEZA CENTROMEDULARA
	Nr. crt
	Denumire produs
	u.m
	LOC DE LIVRARE
	TERMEN DE LIVRARE SOLICITAT
	Specificatii tehnice


	1.
	Pachet 1  Osteosinteza centromedulara oase lungi titan

Sistem intramedular pentru fracturi trohanteriene
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	TIJA CENTROMEDULARA
·       Material: aliaj de Titaniu (Ti 6Al 4V), anodizat tip II


·       Prezinta canulatie pe intreaga lungime


·       Sterilizare in radiatie Gamma


·       Unghiul cu surubul de tractiune al colului : 120°,125°, 130°, 


·       Distal, o gaura ovala pentru zavorare cu dinamizare


·       Diametru proximal : 15,5 mm


·       Diametru distal : 11 mm


·       Lungime : 180 mm

SURUB DE BLOCARE
·       Material : aliaj de Titaniu (Ti 6Al 4V), anodizat


·       Complet sau partial filetat


·       Filet adaptat osului cortical, autotarodant


·       Reces hexagonal


·       Diametru : 5 mm


·       Lungime : 25 -120 mm

SURUB DE TRACTIUNE (COL FEMURAL)
·       Material : aliaj de Titaniu (Ti 6Al 4V), anodizat


·       Filet adaptat osului spongios, autotarodant, cu geometrie proximala conica


·       Prezinta pe suprafata externa santuri longitudinale pentru surubul de fixare 


·       Diametru : 10,5 mm


·       Lungime : 70 – 120 mm

SURUB DE FIXARE PE TIJA
·       Material : aliaj de Titaniu (Ti 6Al 4V), anodizat


·       Sterilizare in radiatie Gamma, ambalat impreuna cu tija


·       Reces hexagonal


·       Diametru : 8 mm


·       Lungime : 17,5 mm

 
      Implanturile sunt ambalate steril in cutii separate cu data valabilitatii sterilitatii trecuta pe ambalaj

 
·       INTRUMENTAR

 
·       Casoleta din metal, autoclavabila , instrumentele au locuri predestinate cu desenul si codul notat pentru o mai usoara identificare intraoperator

 
·       Este ergonomic, usor de folosit, de inalta precizie. Manerele instrumentelor sunt fabricate din Elastosil, material care elimina riscul alunecarii din mana in timpul operatiei

 
·       Introductorul tijei din fibra de carbon radiotransparenta.

 
·       Surubelnita pentru surubul de fixare in interiorul tijei  este flexibila si are mecanism anticadere  .

	2.
	Sistem intramedular pentru fracturi inter si subtrohanteriene
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	TIJA CENTROMEDULARA
•
Material: aliaj de Titaniu (Ti 6Al 4V), anodizat tip II


•
Prezinta canulatie pe intreaga lungime


•
Sterilizare in radiatie Gamma


•
Unghiul cu surubul de tractiune al colului : 120°, 125°, 130°


•
Distal, o gaura ovala pentru zavorare cu dinamizare si o gaura rotunda


•
Diametru proximal : 15,5 mm


•
Diametru distal : 10 mm


•
Lungime : 260 – 460 mm (increment de 20 mm)

•
Prezinta curbura anatomica cu raza de 1.5/2metri

SURUB DE BLOCARE (2 buc.)
•
Material : aliaj de Titaniu (Ti 6Al 4V), anodizat tip II


•
Complet sau partial filetat

•
Filet adaptat osului cortical, autotarodant


•
Reces hexagonal


•
Diametru : 5 mm

•
Lungime : 25 -120 mm

SURUB DE TRACTIUNE (COL FEMURAL)
•
Material : aliaj de Titaniu (Ti 6Al 4V), anodizat tip II


•
Filet adaptat osului spongios, autotarodant, cu geometrie proximala conica


•
Prezinta pe suprafata externa santuri longitudinale pentru surubul de fixare 

•
Diametru : 10,5 mm

•
Lungime : 70 – 120 mm

SURUB DE FIXARE PE TIJA
•
Material : aliaj de Titaniu (Ti 6Al 4V), anodizat tip II


•
Sterilizare in radiatie Gamma, ambalat impreuna cu tija


•
Reces hexagonal


•
Diametru : 8 mm


•
Lungime : 17,5 mm


•
Implanturile sunt ambalate steril in cutii separate cu data valabilitatii sterilitatii trecuta pe ambalaj


INTRUMENTAR

•
Casoleta din metal, autoclavabila , instrumentele au locuri predestinate cu desenul si codul notat pentru o mai usoara identificare intraoperator


•
Este ergonomic, usor de folosit, de inalta 


•
precizie, comun pentru Gamma scurt si lung Manerele instrumentelor sunt fabricate din Elastosil, material care elimina riscul alunecarii din mana in timpul operatiei


•
Introductorul tijei din fibra de carbon radiotransparenta.


•
Surubelnita pentru surubul de fixare in interiorul tijei  este flexibila si are mecanism anticadere  .


•
Dispozitiv de tintire distaladin fibra de carbon radiotransparent

	3.
	T2 tibia
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	TIJA CENTROMEDULARA
•
Material: Aliaj titan


•
Prezinta canulatie pe intreaga lungime


•
Prezinta proximal panta  A/P de 10 grade (curbura Herzog de 10 grade)

•
Prezinta distal curbura de 4 grade

•
Diametru: 8 - 15 mm

•
Lungime: 240 – 420 mm cu increment de 20 mm 

•
Proximal 3 gauri in 3 planuri diferite (una ovala, pentru compresie sau dinamizare)

•
Distal : 3 gauri rotunde dispuse in doua planuri perpendiculare

•
Diametrul gaurilor : 4 si 5 mm

•
Optional, varianta pentru fracturi distale


•
Sterilizare in radiatii Gamma

•
Valabilitatea sterilizarii : 5 ani

SURUB DE BLOCARE
•
Material : Titan anodizat tip II


•
Filet adaptat osului cortical, autotarodant

•
Partial sau total filetat


•
Reces hexagonal


•
Diametru : 4 si 5 mm

•
Lungime : 25 -120 mm, cu increment de 2,5 sau 5 mm


•
Sterilizare in radiatii Gamma

•
Valabilitatea sterilizarii : 5 ani

SURUB DE COMPRESIE
•
Material : Titan anodizat tip II


•
Sterilizare in radiatii Gamma

•
Valabilitatea sterilizarii : 5 ani

SURUB DE PROTECTIE
•
Material :  Titan anodizat tip II


•
Numar de dimensiuni :8(de la 0 la 35 mm, din 5 in 5 mm)


•
Sterilizare in radiatii Gamma

•
Valabilitate sterilizare : 5 ani



	4. 
5.
	4 si 5. T2 femur si T2 femur retrograd
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	TIJA CENTROMEDULARA
•
Material: Titan 


•
Prezinta canulatie pe intreaga lungime


•
Implantare anterograda sau retrograda


•
Diametru: 8 - 15 mm (8 diametre)

•
Lungime: 140 – 480 mm cu increment de 

20 mm 

•
Proximal 2 gauri rotunde (dreapta si oblica) si una ovala (pentru compresie sau dinamizare), toate in plan sagital

•
Distal : 3 gauri rotunde dispuse in doua planuri perpendiculare si o gaura ovala in plan frontal

•
Diametrul gaurilor : 5 mm


•
Tijele se livreaza sterile

•
Valabilitatea sterilizarii: 5 ani

SURUB DE BLOCARE
•
Material : Titan


•
Filet adaptat osului cortical, autotarodant

•
Partial sau total filetat


•
Reces hexagonal


•
Diametru : 4 si 5 mm

•
Lungime : 25 -120 mm, cu increment de 2,5 sau 5 mm

•
Optional, o gama larga de buloane


•
Sterilizare in radiatii Gamma

•
Valabilitatea sterilizarii : 5 ani

SURUB DE COMPRESIE
•
Material : Titan


•
Numar de dimensiuni :5 dimensiuni


•
Sterilizare in radiatii Gamma

•
Valabilitatea sterilizarii : 5 ani

SURUB DE PROTECTIE
•
Material : Titan


•
Numar de dimensiuni :8

•
dimensiuni(0 ;+5 ;+10 ;+15 ;+20 ;+25 ;+30 ;+35)


•
Sterilizare in radiatii Gamma

•
Valabilitatea sterilizarii :5 ani

AVANTAJE INSTRUMENTAR

-platforma comuna pentru tibie si femur( Brosura T2 femur pag 6)

- Dispozitiv de tintire cu forma ergonomica, radiotransparent, din fibra de carbon( Brosura T2 femur pag 16)

- Intrumentele sunt codate cu simboluri indicand procedura chirurgicala: patrat pentru instrumentele lungi si triunghi pentru instrumentele scurte;(Brosura T2 femur pag 6)

- Rigla radioopaca pentru tijele femurale(Brosura T2 femur pag 15)

	6.
	T2 humerus proximal PHN
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	TIJA CENTROMEDULARA 

•
Material: Titan anodizat tip II(Ti6Al4V)

•
Variante stanga/dreapta

•
Gaurile proximale sunt filetate

•
Gaura pentru blocare distala permite atat blocare dinamica cat si statica

•
Prezinta angulatie anatomica de 6°

•
Varianta scurta sau lunga

•
Ambele variante de tija(scurta si lunga)prezinta canulatie pe intreaga lungime


•
Diametru proximal:10mm

•
Diametru distal: 8 mm

•
Dimensiune tija scurta-150mm


•
Dimensiune tija lunga de la 220mm pana la 300mm cu incremente de 20mm


•
Proximal: 4 gauri rotunde cu angulatii diferite fata de tija (9 si 10 grade), dispuse in 4 planuri

•
Distal: 2 gauri (varianta scurta) si 4 gauri (varianta lunga) rotunde si ovale dispuse in planuri diferite

•
Diametrul gaurilor: 4 sau 5 mm


•
Sterilizare in radiatii Gamma

•
Valabilitatea sterilizarii: 5 ani

SURUB DE BLOCARE 


•
Material:titan


•
Filet adaptat osului cortical, autotarodant

•
Filetat pe intreaga lungime

•
Diametru: 4 sau 5 mm

•
Lungime: 20 -120 mm


•
Sterilizare in radiatii Gamma

•
Valabilitatea sterilizarii : 5 ani

SURUB DE PROTECTIE 


•
Material:titan


•
Disponibil in 3 dimensiuni: standard, +2mm, +4mm

•
Diametru surub standard:6mm

•
Diametru surub +2mm si +4mm:10mm


•
Sterilizare in radiatii gamma

•
Valabilitatea sterilizarii:5 ani



	7.
	T2 humerus
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	Caracteristici implant 


-este canulat pe intreaga lungime

-fabricat din aliaj de titan anodizat tip II (Ti6AL4V)

-ofera posibilitatea duala de abord,atat anterograd cat si retrograd

-posibilitate blocare in 4 pozitii:

 a) blocare statica(oblica sau transversa)

 b) blocare dinamica

 c) compresie/apozitie

d) mod de blocare avansata; este dezvoltat astfel incat sa ofere o stabilitate rotationala mare


-disponibil in trei diametre: 7,8 si 9mm


-lungime implant de la 140mm la 320mm


-accepta doua variante de suruburi de blocare:

                                           a) total filetate 

                                           b) partial filetate

-diametrul suruburilor pt blocare este de 4mm

-suruburile de blocare disponibile in 17 lungimi,de la 20mm pana la 60mm 

-END CAP-ul disponibil in sase marimi de la 0mm la 25mm, cu incremente de 5mm

-surub pt compresie cu diametrul de 6mm

-raza de compresie de 6mm

-angulatie proximala de 6°

-angulatie distala de 4°


-sterilizare in radiatii gamma

-valabilitatea sterilizarii: 5 ani

	8.
	Pachet 2 Osteosinteza placi blocate titan

1.
Variax EDR
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	Placa
•
Confectionate din Titan anodizat tip II •



•
Design SOMA (Stryker Orthopedics Modeling & Analytics)


•
Preconfigurare anatomica cu margini rotunjite


•
 Variante pentru fixarea palmara sau dorsala


•
Gauri pentru fixarea temporara cu brose 


•
Gaurile placii nu prezinta filet pentru blocarea suruburilor si a pinilor, ci doar o margine ascutita care permite blocarea filetului subcapital al suruburilor specializate


•
Placile prezinta 21 dimensiuni : 9 placi palmare anatomice (S, M si L, stanga/ dreapta, lungi/ scurte), 4 palmare universale , 4 dorsale  (M/L, stanga /dreapta) si 4 speciale (columnare – radiale sau ulnare, stanga/ dreapta) si 16 placi XXL (peste 15 gauri si lungime de 189 mm) pentru fracturi intra si extra articulare

Surub
•
Fixarea autoblocanta poliaxiala se face cu suruburi de 2,4 mm diametru/ si 2,7 mm diametru sau cu pini de 2,0 mm 


•
Suruburile autoblocante prezinta dublu filet : subcapital, pentru blocarea in placa si distal cortical si se ingroapa total in grosimea placii


•
Angulatie de 10-18 grade a suruburilor in placa


•
Suruburile sunt codate pe culori pentru a identifica usor diametrul si  lungimea unui surub precum si instrumentarul necesar pentru acel surub


•
Suruburile de blocare sunt marcate cu negru pe capul surubului pentru a fi identificat cu usurinta

	   9
	Sistem placa blocata humerus proximal lateral
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	•
Confectionata din TITAN

•
Ambalaj steril, sterilizare in radiatie Gamma (optional) Prezinta varianta nesterila

•
Prezinta profil preconturat, in concordanta cu suparafata osoasa corespunzatoare – profil anatomic, stanga/ dreapta 

•
Prezinta gauri filetate, monoaxiale, predirectionate in regiunea epifizara

•
Prezinta diafizar gauri universale de autocompactare si  filetate blocate

•
Optional se pot adauga inserturi pentru suruburi blocate sau pentru cabluri ;

•
Fixarea autoblocanta se face cu suruburi autotarodante de 4 mm diametru si lungimi de 14 – 95 mm 

•
Suporta suruburi de corticala de 3.5mm sau suruburi de spongie de 4 mm

•
Prezinta gauri hibrid ce permit folosirea suruburilor blocate sau neblocate pe aceleasi gauri.

•
Suruburile autoblocante prezinta filet dublu : subcapital pentru blocarea in placa si distal de tip cortical 

•
Placile prezinta lungimi de 86- 306 mm (cu 3 - 20 gauri diafizare si 8 gauri blocate)

•
Placa prezinta gauri pentru fixarea temporara cu brose de fixare si reatasare a tesuturilor moi 

•
Prezinta capatul diafizar rotunjit si conic (« in pana ») pentru inserarea minim invaziva.

	10.
	Sistem placa blocata femur distal
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	Confectionata din TITAN

Ambalaj steril (Optional), sterilizare in radiatie Gamma   

Prezinta varianta nesterila

Prezinta profil preconturat, in concordanta cu suparafata osoasa corespunzatoare – profil anatomic. 

Prezinta gauri filetate, monoaxiale, predirectionate in regiunea metafizara

Prezinta diafizar gauri universale de autocompactare si  filetate blocate

Fixarea autoblocanta se face cu suruburi autotarodante de 5 mm diametru si lungimi de 14 – 95 mm,  

Suruburile autoblocante prezinta filet dublu : subcapital pentru blocarea in placa si distal de tip cortical;

Fixarea diafizara se face alternant cu suruburi autoblocante (5 mm diametru) si suruburi corticale autotarodante (4,5 mm diametru) sau spongie de 6mm

Prezinta gauri hibrid ce permit folosirea suruburilor blocate sau neblocate pe aceleasi gauri.

Placile prezinta lungimi de 130 - 343 mm (cu 4 – 20 gauri diafizare si 8 gauri blocate in regiunea metafizara, condiliana) Placa prezinta gauri pentru fixarea temporara cu brose de fixare si reatasare a tesuturilor moi

Prezinta optional inserturi pentru fixarea cablurilor

Prezinta capatul diafizar rotunjit si conic pentru inserarea minim invaziva.

	11.
	Sistem placa blocata tibie proximal mediala
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	•
Confectionata din TITAN

•
Ambalaj steril (Optional) sterilizare in radiatie Gamma 

•
Prezinta varinta nesterila

•
Prezinta profil preconturat, in concordanta cu suparafata osoasa corespunzatoare – profil anatomic (placa stanga si placa dreapta,

•
Prezinta gauri filetate, monoaxiale, predirectionate in regiunea metafizara 

•
Prezinta diafizar gauri universale de autocompactare si  filetate blocate

•
Fixarea autoblocanta se face cu suruburi autotarodante de 4 mm diametru si lungimi de 14 – 95 mm,  

•
Suruburile autoblocante prezinta filet dublu : subcapital pentru blocarea in placa si distal de tip cortical ;

•
Suporta suruburi de corticala de 3.5mm sau suruburi de spongie de 4 mm

•
Fixarea diafizara se face alternant cu suruburi autoblocante de 4 mm diametru si suruburi corticale autotarodante de 3,5 si 2.7 mm diametru, 

•
Placile prezinta lungimi de 71- 305 mm (cu 7 - 22 gauri diafizare si 5 gauri blocate in regiunea metafizara, a platoului tibial) ; 

•
Placa prezinta gauri pentru fixarea temporara cu brose de fixare si reatasare a tesuturilor moi

•
Prezinta capatul diafizar rotunjit si conic pentru inserarea minim invaziva.

	12.
	Sistem placa blocata tibie proximal laterala
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	•
Confectionata din TITAN

•
Ambalaj steril (Optional) sterilizare in radiatie Gamma 

•
Prezinta varinta nesterila

•
Prezinta profil preconturat, in concordanta cu suparafata osoasa corespunzatoare – profil anatomic (placa stanga si placa dreapta,

•
Prezinta gauri filetate, monoaxiale, predirectionate in regiunea metafizara 

•
Prezinta diafizar gauri universale de autocompactare si  filetate blocate

•
Fixarea autoblocanta se face cu suruburi autotarodante de 4 mm diametru si lungimi de 14 – 95 mm,  

•
Suruburile autoblocante prezinta filet dublu : subcapital pentru blocarea in placa si distal de tip cortical ;

•
Suporta suruburi de corticala de 3.5mm sau suruburi de spongie de 4 mm

•
Fixarea diafizara se face alternant cu suruburi autoblocante de 4 mm diametru si suruburi corticale autotarodante de 3,5 si 2.7 mm diametru, 

•
Placile prezinta lungimi de 95- 355 mm (cu 2 - 22 gauri diafizare si 8 gauri blocate in regiunea metafizara, a platoului tibial) ; 

•
Placa prezinta gauri pentru fixarea temporara cu brose de fixare si reatasare a tesuturilor moi

•
Prezinta gaura orientata spre fragmentul postero-medial pentru o fixare triangulara 

•
Prezinta capatul diafizar rotunjit si conic pentru inserarea minim invaziva.

	13.
	Sistem placa blocata tibie distala - medială
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	•
Confectionata din TITAN

•
Ambalaj steril (Optional) sterilizare in radiatie Gamma Prezinta varianta nesterila

•
Prezinta profil preconturat, in concordanta cu suparafata osoasa corespunzatoare – profil anatomic, stanga/ dreapta 

•
Prezinta gauri filetate, monoaxiale, predirectionate in regiunea epifizara

•
Prezinta diafizar gauri universale de autocompactare si  filetate blocate

•
Fixarea autoblocanta se face cu suruburi autotarodante de 4 mm diametru si lungimi de 14 – 95 mm ; Suruburi de corticala de 3.5 si 2.7 mm diametru sau suruburi de spongie de 4 mm

•
Suruburile autoblocante prezinta filet dublu : subcapital pentru blocarea in placa si distal de tip cortical. 

•
Prezinta suruburi hibrid ce permit folosirea suruburilor blocate sau neblocate pe aceleasi gauri.

•
Suporta suruburi de corticala de 3.5mm sau suruburi de spongie de 4 mm

•
Placile prezinta lungimi de 97- 331 mm (cu 4 – 22 gauri diafizare si 8 gauri blocate)

•
Placa prezinta gauri pentru fixarea temporara cu brose de fixare si reatasare a tesuturilor moi Prezinta gaura orientata spre fragmentul medial/ lateral pentru o fixare triangulara

•
Prezinta capatul diafizar rotunjit si conic pentru inserarea minim invaziva.

	14.
	Sistem placa blocata tibie distala - antero-laterala
	buc
	Magazia – Spital

Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
	In maxim 48 de ore de la primirea comenzii

	•
Confectionata din TITAN

•
Ambalaj steril (Optional), sterilizare in radiatie Gamma 

•
Prezinta varianta nesterila

•
Prezinta profil preconturat, in concordanta cu suparafata osoasa corespunzatoare – profil anatomic (placa stanga si placa dreapta

•
Prezinta gauri filetate, monoaxiale, predirectionate in regiunea metafizara

•
Prezinta diafizar gauri universale de autocompactare si  filetate blocate

•
Fixarea autoblocanta se face cu suruburi autotarodante de 4 mm diametru si lungimi de 14 – 95 mm, 

•
Suruburile autoblocante prezinta filet dublu : subcapital pentru blocarea in placa si distal de tip cortical ;

•
Suporta suruburi de corticala de 3.5mm sau suruburi de spongie de 4 mm

•
Fixarea diafizara se face alternant cu suruburi autoblocante de 4 mm diametru si suruburi corticale autotarodante de 3.5mm si 2.7mm diametru, 

•
Prezinta suruburi hibrid ce permit folosirea suruburilor blocate sau neblocate pe aceleasi gauri. 

•
Placile prezinta lungimi de 102 - 305 mm (cu 4 – 20 gauri diafizare si 8 gauri blocate in metafiza) 

•
Placa prezinta gauri pentru fixarea temporara cu brose de fixare si reatasare a tesuturilor moi 

•
Prezinta gaura orientata spre fragmentul medial (maleola interna) pentru o fixare triangulara 

•
Prezinta capatul diafizar rotunjit si conic pentru inserarea minim invaziva.


	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse

	1. 
	2. 
	3. 

	[Ofertantul introduce temenul de livrare propus]
	[Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia - adresa completa, e-mail, telefon, persoana responsabila cu vanzarile / calitatea )]
	[Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  
Referinta in oferta: [ pentru fiecare specificatie / cerinta, ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta ]]

	
	
	


2.2.1. Garantie / Termen de valabilitate

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie   / termenul de valabilitate în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

2.2.2. Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.
2.2.3. Ambalare si etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.
2.2.4. Transport 

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.
DECLARAŢIE

privind evitarea conflictului de interese

in conformitate cu art. 59 si 60 din Legea 98 / 2016
1. Subsemnatul/a……………………,…………………………………… reprezentant legal al ………………………………………………………………………………….. ( denumire operator economic ) în calitate de …………………………………….(ofertant /candidat /ofertant asociat /subcontractant), la procedura…….…………………………, initiata prin publicarea in SICAP a anuntului de participare nr……………………,  declar pe propria raspundere, sub sanctiunile falsului in declaratii,  faptul ca nu ne aflam in situatii care ar putea duce la aparitia  unui conflict de interese in sensul  art. 59 din Legea nr. 98 / 2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică cu modificarile si completarile ulterioare, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

   a) participarea in procesul de verificare / evaluare a solicitarilor de participare / ofertelor a persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti / candidate, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie / organul de conduceresau de supervizare a unuia dintre ofertanti / candidate, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
   b) participarea in procesul de verificare / evaluare a solicitarilor de participare / ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie  /organul de conducere sau de superavizare a unuia dintre ofertanti / candidate, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

   c) participarea in procesul de verificare / evaluare a solicitarilor de participare / ofertelor a unei persoane, despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile / informatii concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr - o alta situatie de natura sa ii afecteze independent si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 
   d)  situatia in care ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul / subcontractantul propus / tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie / organului de conducere sau de supervizare si / sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire:

SEF LUCRARI DR. CRISTIAN BALALAU

EC. OANA-MARINA NEGOIASA

AS.SERGIU TEODORESCU

 Dr. TONI POPESCU

Membrii comisie de evaluare

EC. DANIEL IORDACHI

Dr. Groseanu Florin-Silviu

Dr. Gartonea Dinu

Dr. Ceck Tivador-Tiberiu


Dr. Georgeanu Vlad-Alexandru              

Ec. Iuliana Ghita                                         
e) situatia in care ofertantul / candidatul a nominalizat printer principalele persoane desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt sot / sotie, ruda, sau afin până la gradul al doilea inclusiv,  ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire:

SEF LUCRARI DR. CRISTIAN BALALAU

EC. OANA-MARINA NEGOIASA

AS.SERGIU TEODORESCU

 Dr. TONI POPESCU

Membrii comisie de evaluare

EC. DANIEL IORDACHI

Dr. Groseanu Florin-Silviu

Dr. Gartonea Dinu

Dr. Ceck Tivador-Tiberiu


Dr. Georgeanu Vlad-Alexandru              

Ec. Iuliana Ghita                                         
f) situatia in care ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul / subcontractantul propus / tertul sustinator organizat ca societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator nu respecta prevederile art. 53 alin. ( 2 ) si (3) din Legea 98 / 2016 cu modificarile si completarile  ulterioare.
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Spitalului Clinic de Urgenta “ Sfantul Pantelimon “ cu privire la orice aspect  tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării ......................

Operator economic,
(Semnatura autorizata)

                 BANCA

    ___________________

               (denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ___________________________________________

                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ________________,

             






     (denumirea contractului de achizitie publica)

noi _________________________, avand sediul inregistrat la __________________

                      (denumirea bancii)                                                                                                     (adresa bancii)

ne obligam fata de __________________________________________ sa platim suma de

                                                           (denumirea autoritatii contractante) 

_______________________________,
           (in cifre si litere)

neconditionat, respectiv la prima sa cerere scrisa a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

    a) ofertantul ____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate 

                                                  (denumirea/numele)

a acesteia;

    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __________________________

                                                                                                     (denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

          (semnatura autorizata)

          OPERATOR ECONOMIC 

          ____________________

           (denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

(art. 164 din Legea 98/2016)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al           _____________________________________________________________, 

                                 (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.                                                                                       (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................    

Notă: declaraţia se va completa de - Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori

OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167

din Legea 98/2016

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de ................................................................................................ pentru achiziția de ............................................................................................................................, cod CPV ..................................., la data de ............................., organizată de ............................................................................., declar pe proprie răspundere că:

1.
Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. 

2.
Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, respectiv: 

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității; 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire; 

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție; 

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.   

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,

……………………….

(semnătura autorizată )

Notă: declaraţia se va completa de - Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinator

Pagina 6 din 128

