NECLASIFICAT


  

SECŢIUNEA    II
LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
A UNUI ACORD - CADRU PE 36 DE LUNI PENTRU FURNIZAREA DE

MATERIALE SANITARE PRIN PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ (I/2026)
CAIETUL DE SARCINI 

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii ofertei cu specificaţia tehnică.

Toate documentele solicitate vor fi redactate şi prezentate în limba română.
Cerinţele specificate în prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minime şi obligatorii. Oferta va fi luată în considerare în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea „sau echivalent”.

Specificaţiile tehnice se completează cu prevederile legale obligatorii, reglementările tehnice şi standardele naţionale şi internaţionale din domeniu.
În situația nerespectării acestor cerințe si condiții oferta este considerată neconformă.

Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Documentaţia de atribuire este pusă la dispoziţia ofertantului/ ofertanţilor în SEAP, pentru asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul acesteia. Adresa de internet la care documentaţia este disponibilă este: http://www.e-licitatie.ro.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

2.1. Informații despre autoritatea contractantă
UM 02464 are în vedere îmbunătăţirea calităţii privind asistența medicală în Armata României şi conformitatea cu prevederile normativelor/ reglementărilor în vigoare, prin cuprinderea unor cerinţe minime pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini.
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitatea a acesteia.

Dovada constituirii Garanţiei de Participare, va fi însoţită de Tabelul Centralizator cu loturile ofertate şi valoarea garanţiilor aferente fiecărui lot în parte. Numărul curent al lotului din Tabelul centralizator, va corespunde cu numărul curent al lotului din caietul de sarcini.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde ansamblul specificațiilor tehnice minime privind furnizarea produselor care fac obiectul procedurii de atribuire, cerințe pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora şi depune, în cadrul ofertei sale, propunerea tehnică şi propunerea financiară. 
2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Produsele sunt destinate activității curente din cadrul Ministerului Apărării Naționale. 

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă

Utilizarea și distribuirea produselor livrate va duce la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a personalului autorității contractante.

2.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul

2.5. Cadrul general al sectorului în care autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Politicile locale și strategiile naționale și/sau date economice pentru sector/categorie instituțională sunt date de legislația incidentă în domeniu.

2.6. Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Criteriul de atribuire si factorii de evaluare utilizati
În urma derulării procedurii de achiziție va fi stabilită oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire "preţul cel mai scăzut”.

3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului apărării M31/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale se stabileşte pentru produse farmaceutice și echipamente medicale ca achiziția să se realizeze în sistem centralizat. 

UM 02464 are ca atribuție principală achiziția centralizată de produse farmaceutice şi echipamente medicale pentru toate structurile din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, finanţate de la bugetul de stat. 

În calitate de autoritate contractantă delegată, UM 02464 planifică, organizează, finalizează proceduri de atribuire şi monitorizeaza contractele de furnizare. 

3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Îndeplinirea misiunii de bază a autorității contractante.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivului general.

3.4. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

i. Contractantul acționează în interesul Autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

ii. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

3.4.1. Produse solicitate 

3.4.1.1. Produsele, specificațiile tehnice și cantităţile sunt la sfârșitul caietului de sarcini.
3.4.2. Disponibilitate, dacă este cazul

Nu este cazul

3.5. Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

Nu este cazul

3.5.1. Valabilitate
Toate produsele trebuie să fie acoperite de valabilitate pentru cel puțin 18 luni. Perioada de valabilitate începe de la data livrării.
- prin excepție, acceptarea unui alt termen de valabilitate, la atribuirea contractelor subsecvente, se va face doar cu acordul achizitorului. Promitentul achizitor poate da această acceptare doar dacă niciunul din promitenţii furnizori nu pate oferi produsul (lotul) cu termenul de valabilitate minim solicitat. În acest caz, se vor stabili praguri minime succesive de valabilitate în cadrul evaluării conformității termenului de valabilitate la 18 luni/ 15 luni/ 12 luni/ 9 luni/ 6 luni/ 3 luni/ 1 lună. Nu se vor mai interoga promitenții furnizori ci doar se va evalua răspunsul la solicitarea de livrare.
        
Pe toată perioada valabilității produsului, furnizorul răspunde pentru calitatea produsului livrat, iar în cazul identificării de vicii ascunse, este obligat în termen de maximum 15 zile să remedieze neconformitățile identificate, inclusiv prin înlocuirea produsului livrat cu un produs conform.
3.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Produsele se vor livra în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 13.30, într-un termen de 15 zile de la semnarea contractului subsecvent sau conform graficului de livrare care va fi anexă la contractul subsecvent (în acest caz, termenele de livrare din acest grafic vor fi mai mari de 15 zile de la semnarea contractului subsecvent).

În caz de urgență, se poate solicita livrarea în 3 zile. În acest caz, promitentului furnizor care nu poate asigura livrarea în termenul de urgență a unei cantități mai mari decât cea corespunzătoare cantității minime estimate pentru un contract subsecvent nu i se vor aplica sancțiuni din acest motiv.

Termenul de livrare nu va depăși 24 decembrie a fiecărui an. În cazul în care între data solicitării transmise de promitentul achizitor pentru confirmarea livrării și data de 24 decembrie a acelui an, sunt mai puțin de 18 zile (1 zi pentru răspunsul promitentului furnizor + 1 zi pentru evaluarea răspunsului și transmiterea invitației de semnare + 1 zi pentru semnarea contractului subsecvent + 15 zile termen de livrare), promitentul furnizor nu va fi sancționat prin aplicarea de penalități/ daune-interese pentru incapacitatea de a livra produsul.

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este recepționat și este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. 

Furnizorii se obligă ca la livrarea produselor să emită un document însoțitor care să indice: data, numele produsului, cantitatea furnizată, numele și adresa furnizorului și destinatarului, precum și seria/ lotul produsului.
Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.
Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, stării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Livrarea se va asigura pe cheltuiala Furnizorului, iar contravaloarea acestor costuri va fi inclusă în prețul ofertat.

Livrarea produselor se va face, dupa caz, într-o singură tranșă sau pe baza graficului de livrare, la solicitarea achizitorului, în funcție de necesitățile acestuia. 

În cazul contractelor subsecvente cu livrare pe bază de Grafic de livrare, părțile vor stabili de comun acord la semnarea acestora un grafic de livrare al produselor care fac obiectul contractului subsecvent.

 În cazul în care se va impune un grafic de livrare, se va respecta acest grafic. Perioada pentru care se poate întocmi un grafic de livrare este de maximum 12 luni.

 La livrare, produsele vor respecta cerinţele solicitate în specificaţia tehnică referitoare la ambalare şi marcare.

Furnizorul are obligația să respecte condițiile de livrare și transport prevăzute în caietul de sarcini. Furnizorul este responsabil pentru respectarea termenului de livrare al produsului.

Nu se admit neconcordanțe între produsele livrate și specificațiile din propunerea tehnică declarată câștigătoare.
3.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

3.5.3.1. Instalare, punere în funcțiune, testare

Nu este cazul.

3.5.3.2. Instruirea personalului pentru utilizare

Nu este cazul.

3.5.3.3. Mentenanța preventivă in perioada de garanție

Nu este cazul.

3.5.3.4. Mentenanța corectiva in perioada post-garanție, după caz

Nu este cazul.

3.5.3.5. Suport tehnic

Nu este cazul.

3.5.3.6. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției  

Nu este cazul.

3.5.4. Mediul în care este operat produsul 

Nu este cazul să se furnizeze detalii referitoare la numărul de utilizatori ai produsului, intensitatea de utilizare, gradul de încărcare, dependența de alte echipamente, etc.

3.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/ instalarea

Recepția se va realiza în cadrul unităților militare, unde accesul este limitat și condiționat. Furnizorul va comunica cu cel puțin 2 zile înainte de data livrării, datele de identificare ale persoanelor și numerele de înmatriculare ale autovehiculelor care vor efectua transportul și predarea produselor.
3.5.6. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Ofertantul se obigă să furnizeze, iar autoritatea contractantă se obligă să recepționeze produsele.

4. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII/ENTITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL

Livrarea se va face cu urmatoarele documente însoțitoare:

- factura fiscală, în care se va specifica denumirea integrală a produsului, cantitatea, prețul unitar, valoarea totală și valoarea TVA-ului, precum și numărul contractului;
- documente de calitate ale produselor: certificatul de conformitate/ certificat de calitate/ declaraţie de conformitate/ buletin de analiză pentru fiecare serie/ lot livrat (pot fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail al achizitorului, înainte de livrarea propriu-zisă), documente recunoscute național sau internațional traduse în limba română.

Prezentarea unei garanții de conformitate a produsului, emisă și/sau stabilită de producător, în limba română sau după caz, tradusă de un traducător autorizat, care în cazul produselor consumabile se traduce prin afișarea termenului de valabilitate pe ambalajul produsului. Certificatul de conformitate eliberat de o entitate recunoscută internațional, în caz contrar furnizorul își asumă întreaga responsabilitate a posibilității preschimbării produselor sau  returnării banilor.

5. RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepţia va fi calitativă şi cantitativă şi are drept scop verificarea conformităţii produselor livrate cu prevederile propunerii tehnice şi cu cerinţele caietului de sarcini. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;

b) recepția calitativă se va realiza după predarea produselor și a documentelor însoțitoare și, după caz, după ce toate neconformitățile au fost remediate.

a) Recepţia cantitativă constă în: 

- verificarea documentelor de însoţire a produselor livrate (factura fiscală, garanția produsului, documente de certificare a calităţii, documente transport, alte documente), conform prevederilor contractuale;
- verificarea egalităţii între cantităţile de produse prevăzute în documentele contractuale şi cantităţile livrate de furnizor.

b) Recepţia calitativă constă în:

- verificarea conformităţii produselor livrate cu prevederile propunerii financiare, tehnice şi cu cerinţele caietului de sarcini;

- verificări care demonstrează integritatea produsului, a ambalajului primar, cât şi a celui secundar. 

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

a) acceptat;

b) refuzat.

Recepţia se va efectua, integral, la locul de livrare stabilit de achizitor, de către comisia de recepţie a beneficiarului, în prezenţa reprezentanţilor promitentului-furnizor, în termen de 1 zi lucrătoare de la data livrării produsului la sediul beneficiarului în intervalul orar 08:00-13:30, în zile lucrătoare. În zilele nelucrătoare, se poate face recepția doar dacă achizitorul acceptă acest lucru. În situaţii excepţionale părţile pot conveni modificarea acestui termen. Pe toată durata recepţiei beneficiarul va asigura securitatea produselor.
Recepția finală a produselor se va face în baza următoarelor documente:

- Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă.
- Factură fiscală, în care se va specifica denumirea integrală a produsului, cantitatea, prețul unitar, valoarea totală și valoarea TVA-ului, precum și numărul contractului.

- Documente de calitate ale produselor: certificatul de conformitate/ certificat de calitate/ declaraţie de conformitate/ buletin de analiză pentru fiecare serie/ lot livrat (pot fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail al achizitorului, înainte de livrarea propriu-zisă), documente recunoscute național sau internațional traduse în limba română.

Se va considera că obligația de livrare a fost îndeplinită integral în momentul în care toate produsele din cadrul tranșei respective au fost livrate și recepționate cantitativ și calitativ, fapt materializat prin semnarea de către reprezentanții achizitorului și Furnizorului a procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă.

Dacă în termen de 3 zile de la comunicarea procesului verbal de recepție către Furnizor acesta nu transmite aprobarea sau infirmarea lui, Achizitorul are dreptul de a considera acordul tacit asupra celor menționate în procesul verbal de recepție.

Dacă la momentul recepției sau pe parcursul derulării contractului subsecvent se constată că nu au fost livrate toate produsele care fac obiectul contractului subsecvent sau, după caz, din Graficul de livrare la termenul scadent sau că acestea nu corespund specificațiilor tehnice, achizitorul are dreptul să le respingă, iar Furnizorul are obligația de a înlocui produsele neconforme cu altele conforme, pe cheltuiala sa, în maximum 5 zile calendaristice de la data respingerii.

Produsele înlocuite vor fi însoțite obligatoriu de un buletin de analiză/raport de încercare emis de un laborator acreditat/ abilitat de către un organism de certificare/ acreditare.

6. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATA

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. 

Achizitorul se obligă sa plăteasca prețul produselor către Furnizor în conformitate cu prevederile  art.  6  alin. (4)  din  Legea  nr.  72/2013,  cel  târziu în  60  de  zile calendaristice de la data primirii facturii și a recepției cantitative și calitative a produselor prin Ordin de plată, în contul de Trezorerie al Furnizorului.

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii.
Actele normative și standardele indicate în Fișa de date - IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.
8.  PRODUSELE, SPECIFICAȚIILE TEHNICE ȘI CANTITĂŢILE
8.1.       Specificațiile tehnice, cantitățile minime și maxime estimate:

	Nr. lot
	CPV
	Denumire
	Descriere
	Forma de ambalare / prezentare
	U.M.
	Cantitate estimată minimă pe contract subsecvent
	Cantitate estimată maximă pe contract subsecvent
	Cantitate estimată minimă pe acord-cadru
	Cantitate estimată maximă pe acord-cadru

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	33141119-7
	Comprese sterile 27cm /27cm, împaturite în 12 straturi 7,5cm x7,5 cm 
	C.1-Comprese tifon sterile 27cm x 27cm x 5 bucăţi                                                     C.2- cu marginile uniforme şi drepte;                                                                        C.3-pliate în 12 straturi de 7.5cm x 7.5cm
C.4-din tifon hidrofil medicinal din țesătură uniformă, albite,                                

            C.5-fără miros, fără pete, moale,                                                                                     C.6- din bumbac 100%,                                                                                                            C.7-hidrofilie maximum 10 sec;
C.8- PH=7,                                                                                                               C.9-steril;  
 C.10-Greutate specifică - minimum 23gr/mp;                                                                     C.11-Densitate: minimum 100 fire în urezeala/10 cmp si minimum 70 fire în bătătură/cmp (17 fire/cmp)
C.12 ambalaj individual steril din hârtie medicală și film plastic
C.13- Marcaj CE.                      
C.14-se va prezenta Declarația de conformitate  privind îndeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR) [se acceptă ca document echivalent Declarația de conformitate emisă în temeiul Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale]  (clasa Is)                                                                                                 
C.15- se va prezenta Certificatul de conformitate privind îndeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR) [se acceptă ca document echivalent Certificatul de conformitate emis în temeiul Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale]  (clasa Is) 
	Pachet x min 5 buc
	Pachet
	1
	3,722
	1
	11,165

	2
	33141119-7
	Comprese sterile tifon 10cm/10cm pliate 8 straturi
	C.1-Comprese ţesute                                                                                              C.2-100% bumbac                                                                                                C.3-minimum 15 fire/cmp                                                                                           C.4-pliate în 8 straturi                                                                                           C.5-10cm x 10cm după pliere,                                                                                           C.6-pachet cu 2 comprese                                                                                          C.7- sterile                                                                                                                                        C.8-se va prezenta Declarația de conformitate  privind îndeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR) [se acceptă ca document echivalent Declarația de conformitate emisă în temeiul Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale]  (clasa Is)                                                                                                 
C.9- se va prezenta Certificatul de conformitate privind îndeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR) [se acceptă ca document echivalent Certificatul de conformitate emis în temeiul Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale]  (clasa Is) 
	plic x 2 buc
	plic
	1
	8,570
	1
	25,710

	3
	33157000-5
	Dispozitiv respirație gură la gură
	C.1-Dispozitiv respirație gură la gură,                                                                                                                                                    C.2-de unică folosință,                                                                                                                                                                           C.3-cu valva din PVC cu sens unic, anti-retur                                                                                                                                 C.4- foaie de protecție facială din PVC,                                                                                                                                                C.5-margini netede și rotunjite, transparent, netoxic,                                                                                                                             C.6-Dimensiuni 20cmx18cm.                                                                                                                                                                 C.7- se va prezenta Declarația de conformitate  privind îndeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR) [se acceptă ca document echivalent Declarația de conformitate emisă în temeiul Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale]  (clasa I) .                                                                                                                     C.8-Ambalare și etichetare conform prevederilor MDR 2017/745, care să includă: denumirea produsului, descrierea, codul produsului, data de expirare, numărul lotului, adresa producătorului și simboluri standard relevante (de exemplu, „de unică folosință”, „steril” dacă este cazul)).
	buc
	buc
	1
	2,332
	1
	6,996

	4
	33140000-3
	Folie izotermă
	C.1. - Folie izotermă din poliester laminat                                                                                          C.2. - Greutate: maximum 70g,                                                                                           C.3-rezistentă la rupere                                                                                          C.4. - Capacitate de reflexie: minimum 80%                                                                                          C.5 - Dimensiuni: minimum 160cm / 210cm.                                                   C.6-se va prezenta Declarația de conformitate  privind îndeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR) [se acceptă ca document echivalent Declarația de conformitate emisă în temeiul Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale]  (clasa I)
	buc
	buc
	1
	4,834
	1
	14,502

	5
	33141111-1
	Leucoplast pânză 5cm/5m
	C.1-Leucoplast pânză hipoalergenic,                                                                                           C.2-nu conține latex,                                                                                           C.3-acoperit cu lipici cauciucat,                                                                                           C.4-100%bumbac,                                                                                                                                        C.5-rezistent la apă,                                                                                                                                       C.6- prindere solidă,                                                                                                                                        C.7-dimensiune 5cm /5m                                                                                           C.8-Adeziv de calitate
C.9-rupere in 2 direcții                                                                                          C.10-se va prezenta Declarația de conformitate privind îndeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR) [se acceptă ca document echivalent Declarația de conformitate emisă în temeiul Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale]  (clasa I)
	buc
	buc
	1
	7,227
	1
	21,680

	6
	33124130-5
	Teste combinate COVID-19 și gripă 
	C.1-Dispozitiv in-vitro (IVD) de testare rapida, pentru detectarea simultana calitativă a antigenului de Gripa A, Gripa B si Sars-Cov-2 .                                                                                     C.2- destinat utilizării la domiciliu, fără prescripție medicală, cu probe de tampoane nazale autorecoltate ;                                                                                          C.3-de unică folosință;                                                                                           C.4-Se va prezenta Declarația de conformitate privind indeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro [se acceptă ca document echivalent Declarația de conformitate emisă în temeiul Directivei consiliului 98/79/CE privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro]
	buc
	buc
	1
	1,898
	1
	5,695


Pentru demonstrarea îndeplinirii specificațiilor tehnice, se vor depune în cadrul propunerii tehnice, următoarele documente:

- propunerea tehnică - Formular 5;

                                  - Formularul 5.1.
9.2 Valorile minime și maxime estimate pe acord cadru și pe contract subsecvent, precum și valoarea garanţiei de participare sunt în următorul tabel:
	Nr. lot
	Denumire
	Forma de ambalare / prezentare
	 U.M.
	Preț unitar estimat fără TVA
	Valoare minimă estimată pe contract subsecvent
	Valoare maximă estimată pe contract subsecvent
	Valoare minimă estimată pe acord-cadru
	Valoare maximă estimată pe acord-cadru
	Valoare garanție de participare

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Comprese sterile 27cm /27cm, împaturite în 12 straturi 7,5cm x7,5 cm
	Pachet x min 5 buc
	Pachet
	4,78
	4,78
	17.784,95
	4,78
	53.354,86
	177,85

	2
	Comprese sterile tifon 10cm/10cm pliate 8 straturi
	plic x 2 buc
	plic
	0,41
	0,41
	3.510,34
	0,41
	10.531,02
	35,10

	3
	Dispozitiv respirație gură la gură
	buc
	buc
	5,12
	5,12
	11.940,07
	5,12
	35.820,22
	119,40

	4
	Folie izotermă
	buc
	buc
	3,97
	3,97
	19.195,44
	3,97
	57.586,31
	191,95

	5
	Leucoplast pânză 5cm/5m
	buc
	buc
	3,55
	3,55
	25.654,20
	3,55
	76.962,61
	256,54

	6
	Teste combinate COVID-19 și gripă
	buc
	buc
	13,31
	13,31
	25.271,11
	13,31
	75.813,32
	252,71

	TOTAL
	31,14
	103.356,11
	31,14
	310.068,34


NECLASIFICAT


EXEMPLAR  UNIC


ANEXA NR. 3





ROMANIA


MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE


UNITATEA MILITARĂ 02464 BUCUREŞTI








 










NECLASIFICAT

8 din 12
NECLASIFICAT

10 din 12

