
[image: image2.png]SockTATEA
DE TRANSPORT

BUCUREST!




Direcția Generală Tehnică Și Infrastructură
Serviciul Mecano Energetic 

Nr. 227105  / 27.02.2025  
Formular de propunere tehnică aferent 
Caiet de sarcini SVM 335 Nr. 138356/09.10.2025
“PRESTĂRI SERVICII OPERATOR RSVTI – ISCIR”
	Cerinţe Caiet de sarcini SVM 335 Nr. 138356/09.10.2025
“PRESTĂRI SERVICII OPERATOR RSVTI – ISCIR”
	Modul de îndeplinire a cerinţelor CS SVM 335 

Nr. 138356/09.10.2025

	1. Obiectivul caietului de sarcini

Caietul de Sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru achiziția serviciului prestat de operatori RSVTI (Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalațiilor) pentru punctele de lucru aparținând STB S.A., care deţin / utilizează echipamente ISCIR (excludere: Casa de Odihnă din localitatea Predeal), în condițiile respectării reglementărilor legilor, Prescripţiilor Tehnice şi a ordinelor aplicabile emise de Inspectorul de Stat Șef al ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalațiilor de Ridicat). 
	

	2. Domeniul de aplicare

Prevederile Caietului de Sarcini au în vedere:

- instalaţiile şi echipamentele aflate sub incidenţa ISCIR precizate în Anexa 1 și Anexa 2  şi care se află în utilizare la punctele de lucru aparținând STB S.A.;

- echipamentele noi, achiziționate de STB S.A., care intră sub incidența reglementărilor ISCIR;

- personalul de deservire sau personal auxiliar de deservire autorizat ISCIR, care îşi desfăşoară activitatea în punctele de lucru menționate sau care va fi angajat ulterior semnării contractului.

Serviciul va fi prestat de persoane juridice, în baza autorizației, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
	

	3. Documente de referinţă

· SR EN 60721-2-1:2014 - Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-1: Condiţii de mediu prezente în natură. Temperatură şi umiditate;

· Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de ridicat nr. 130/2011 pentru aprobarea “Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI” cu modificările şi completările ulterioare;

· Prescripţia Tehnică ISCIR PT R1-2010: Maşini de ridicat;

· Prescripţia Tehnică ISCIR PT R2-2010: Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară;

· Prescripţia Tehnică ISCIR PT R3-2010: Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mişcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere şi a elementelor de tracţiune a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat: cabluri, lanţuri, cârlige, benzi textile, funii şi altele asemenea;

· Prescripţia Tehnică ISCIR PT A1-2010: - Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kw;
· Prescripţia Tehnică ISCIR C1 2010 Cazane abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare și economizoare independente;

· Prescripţia Tehnică ISCIR C2 2010 Arzatoare cu combust gazoşi şi lichizi;

· Prescripţia Tehnică ISCIR PT C4-2010 – Recipiente metalice stabile sub presiune;

· Prescripţia Tehnică ISCIR PT C7-2010: - Dispozitive de siguranță;

· Prescripţia Tehnică ISCIR PT C9-2010 – Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune;

· Prescripţia Tehnică ISCIR C10 2010. Conducte de abur și conducte de apă fierbinte sub presiune;

· Prescripţia Tehnică ISCIR C11 Sisteme de automatizare aferente centralelor termice și instalații de ardere aferente cazanelor;

· Prescripţia Tehnică ISCIR CR8 Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire;  

· Alte prescripţii în care se regăsesc cerinţe referitoare la această activitate;

· Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
· HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile și completările ulterioare;

· HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;

· OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

· HG 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care pe parcursul derulării contractului se modifică legislaţia sau reglementările tehnice, prestatorul se obligă să se alinieze noilor reglementări tehnice şi/sau legale. 
	

	4. Condiții de mediu

Serviciile de Prestări servicii OPERATOR RSVTI – ISCIR pentru STB S.A. se vor efectua în Municipiul București având următoarele condiții climaterice generale:

temperatura exterioara:  



 - 30° C / + 50° C;

umiditatea relativa la 20° C: 


max.80 %;

condiţii climaterice: 



NI (mediu fără vapori corozivi, praf);
	

	5. Cerinţe și Condiții Tehnice şi de Calitate

Conform Legii 99/2016, art. 195:

(1) Entitatea contractantă solicită operatorilor economici obligația prezentării unor certificări specifice, acordate de organisme de certificare acreditate, care atestă respectarea de către aceștia a anumitor standarde de asigurare a calității.

(2) Entitatea contractantă are obligaţia, în conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, de a accepta certificate echivalente cu cele prevăzute la alin. (1), emise de organisme de certificare acreditate stabilite în alte state membre.

(3) În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de entitatea contractantă sau nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractantă.

Prestatorul va trebui să dețină toate autorizațiile legale pentru desfășurarea acestor activităţi.

5.1. Cerinţe privind serviciile

Prestatorul serviciului de operator RSVTI pentru punctele de lucru aparținând STB S.A., care deţin / utilizează echipamente ISCIR, trebuie să îndeplinească toate cerințele legale necesare pentru desfășurarea acestor activități, în baza prevederilor Legii 64/2008, a Ordinului nr. 130/2011 şi a Prescripţiilor Tehnice ISCIR aplicabile. Pentru aceasta, trebuie să răspundă următoarelor cerinţe: 

· Să fie persoană fizică/juridică autorizată de ISCIR – IT Bucureşti;

· Să presteze serviciul de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniu ISCIR cu personal care deține autorizații ISCIR valabile la data prezentării ofertei, emise conform Ordinului ISCIR 130/2011 și prescripțiilor tehnice aplicabile, să asigure resursele umane și materiale necesare îndeplinirii contractului.

· Propunerea tehnică va fi însoțită de dovada autorizării personalului de specialitate nominalizat în autorizația operatorului economic ofertant.

În cazul în care valabilitatea autorizaţiei de operator RSVTI expiră în intervalul perioadei de valabilitate a contractului, prestatorul va ataşa dovada ca a inițiat demersurile  pentru ca autorizaţia deţinută să aibă continuitate. În caz contrar, contractul încheiat se anulează.

· Să aibă sediul/domiciliul la o distanţă care să-i permită să îndeplinească cerinţa din Ordinul 130/2011, de la Art. 39, lit. r1) din „Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI“ şi anume de a ajunge la punctele de lucru aparținând STB S.A., care deţin / utilizează echipamente ISCIR indiferent de anotimp, în maxim 120 de minute.

5.2. Cerințe privind prestația

Prestatorul prin operatorii RSVTI are obligația să presteze activitățile specifice la punctele de lucru aparținând STB S.A., care deţin / utilizează echipamente ISCIR.

În timpul prestării serviciului, operatorul RSVTI are obligaţia să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerinţele Prescripţiilor Tehnice aplicabile. 

De asemenea, prestatorul acestui tip de servicii trebuie să îndeplinească următoarele obligații specifice (conform Ordinului nr. 130/2011):

· În termen de o lună de la semnarea contractului, să identifice toate instalațiile / echipamentele din domeniul ISCIR de la punctele de lucru. 

În acest sens, va colabora cu conducerile punctelor de lucru și operatorii RSVTI ai unităților beneficiare. Predarea-primirea cărților ISCIR, a registrelor de supraveghere, a altor documente specifice, se va face pe baza de proces verbal întocmit în două exemplare semnate de prestator și beneficiar. Toate documentele vor rămâne la punctele de lucru in locul stabilit împreuna cu conducerea EO.

· La finalul contractului toate documentele vor fi restituite conducătorului punctului de lucru sau persoanei desemnate de acesta, pe baza de proces verbal de predare-primire. 

· Să depună la ISCIR în termen de 30 de zile de la semnarea contractului, lista actualizată a echipamentelor ce intră sub incidența ISCIR, însoțită de documentele prevăzute de legislație care atestă că prestatorul este operator RSVTI pentru echipamentele din STB SA;

· Să permită numai funcționarea instalațiilor/echipamentelor autorizate şi înregistrate la ISCIR. În cazul în care identifică echipamente/instalaţii care nu deţin autorizare de funcţionare, va înştiinţa conducerea punctului de lucru şi reprezentantul STB S.A. desemnat cu derularea contractului;

· Să efectueze admiterea funcţionării instalaţiilor/echipamentelor şi Verificările Tehnice în Utilizare la instalațiile/echipamentele la care, conform prevederilor Prescripţiilor Tehnice aplicabile, aceste activităţi se realizează de către operatorul RSVTI; 

· Să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare pentru instalaţiile/echipamentele pentru care Prescripţiile Tehnice prevăd acest lucru, atunci când este cazul;

· Să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţiile/echipamentele de la punctul de lucru sunt utilizate în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii, în conformitate cu instrucţiunile lor tehnice, de către persoane autorizate;

· Să se asigure că utilizarea instalaţiilor/echipamentelor se face in condiții de siguranță conform instrucţiunilor de exploatare a acestora şi numai de către personal de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile Prescripţiilor Tehnice aplicabile;

· Să anunţe de îndată ISCIR-IT Bucureşti despre producerea unor avarii sau accidente la instalaţiile/echipamentele pe care le are în evidentă, să asigure oprirea acestora din funcţiune şi dacă este posibil izolarea acestora în vederea cercetării;

· Să solicite în scris conducerii punctului de lucru oprirea unor instalaţii/echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale. O copie a procesului verbal de oprire din funcțiune va fi transmisa reprezentantului STB S.A desemnat cu derularea contractului;

· Să solicite autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc condiţiile introducerii pe piaţă, conform legislaţiei în vigoare;

· Să verifice existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR conform actelor normative aplicabile;

· Să întocmească şi să actualizeze permanent evidenţa centralizată pentru toate instalaţiile/ echipamentele din domeniul ISCIR de la punctele de lucru din STB S.A. și să o transmită la reprezentatul STB S.A desemnat cu derularea contractului;

· Să instruiască şi să examineze personalul de deservire atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel auxiliar, instruit intern, în conformitate cu prevederile Prescripţiilor Tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;

· Să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiilor/echipamentelor ISCIR şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiilor/echipamentelor sau ale proceselor în care acestea sunt înglobate;

· Să semneze comenzile către CNCIR pentru VTU/AF și să le transmită reprezentantului STB S.A. desemnat cu derularea contractului; 

· Să stabilească împreună cu inspectorul de specialitate din cadrul CNCIR, data verificării tehnice în utilizare/autorizării funcționării și se asigură că echipamentele sunt pregătite pentru efectuarea încercărilor şi probelor prevăzute de prescripțiile tehnice aplicabile;

· Să semneze şi să transmită reprezentantului STB S.A. desemnat cu derularea contractului pentru prestarea acestor servicii, documentele întocmite de CNCIR cu ocazia verificării tehnice în utilizare/ autorizării funcționării (factură fiscală, raport de inspecție);

· La solicitarea beneficiarului, să transmită reprezentantului STB S.A. desemnat cu derularea contractului planul de verificări tehnice în utilizare, aferent anului următor;

· Să colaboreze cu reprezentanții beneficiarului la întocmirea planurilor anuale de mentenanță a echipamentelor/instalațiilor ISCIR.  La solicitarea beneficiarului, să transmită planul de mentenanță a mașinilor de ridicat la care lucrările de întreținere și reparare sunt efectuate de URAC;

· Să urmărească eliminarea neconformităților constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare (VTU);

· Să verifice şi să vizeze registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor și echipamentelor/ registrele de supraveghere a maşinilor de ridicat, în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în Prescripţiile Tehnice aplicabile;

· Să confirme/accepte lucrările de instalare, montare, reparare la instalaţiile/echipamentele ISCIR noi, achiziţionate de STB S.A. sau prevăzute în Anexa 1 și Anexa 2, în conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice aplicabile;

· Să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a instalaţiilor/echipamentelor din Anexa 1 și Anexa 2, să supravegheze şi să confirme efectuarea reparaţiei, a probelor şi încercărilor, prin procesul-verbal de finalizare a lucrărilor la echipamente/instalaţii, în conformitate cu Prescripţiile Tehnice aplicabile;

· Să urmărească pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare; 

· Să participe la efectuarea examinărilor, verificărilor şi încercarilor din programul acceptat de ISCIR şi să  semneze raportul tehnic întocmit cu ocazia verificărilor tehnice în  utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la instalațiile/echipamentele prevăzute în Anexa 1 și Anexa 2, în conformitate cu Prescripţiile Tehnice aplicabile;

· Să participe la cercetarea avariilor sau a accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele pe care le are în evidență, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

· Să fie prezent în termen de maxim 120 minute la instalațiile/echipamentele pe care le are în supraveghere în cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR ;

· Să informeze în scris ISCIR – IT Bucureşti, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deţinător de instalaţii/echipamente în cazul unui transfer de proprietate sau de  folosinţă asupra bunurilor din Anexa 1 și Anexa 2;

· Să anunţe ISCIR – IT Bucureşti în vederea scoaterii din evidență a instalaţiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării, în baza documentelor de scoatere din funcțiune transmise de către beneficiar;

· Să anunţe ISCIR – IT Bucureşti, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor din Anexa 1 și Anexa 2 care intră în conservare şi să urmărească efectuarea lucrărilor de conservare;

· Să anunţe în scris ISCIR – IT Bucureşti, în termen de cel mult 15 zile, despre încetarea raporturilor contractuale cu deţinătorul/ utilizatorul instalaţiilor/ echipamentelor;

· Să respecte prevederile Prescripţiilor Tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în domeniu.

În cazul în care prestatorul este o persoana juridică, aceasta mai are pe lângă cele precizate mai sus, următoarele obligaţii:

· Să transmită către ISCIR – IT Bucureşti datele de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/ desemnați pentru punctul de lucru;

· Să verifice ca operatorii RSVTI nominalizați să respecte obligațiile legale şi Prescripţiile Tehnice aplicabile;

· Să informeze în scris ISCIR – IT Bucureşti, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei;

· Să nu permită desfăşurarea activităţii cu operatori RSVTI care nu deţin o autorizaţie valabilă la momentul efectuării activităţii de supraveghere tehnică.

Pentru verificarea/reglarea supapelor de siguranţă de la fiecare echipament se va lua legătura cu derulatorul contractului din partea STB S.A. şi se va stabili modalitatea de efectuare a serviciilor de verificare/reglare a supapelor de siguranţă, în baza contractului/comenzii STB S.A. cu acest obiect, aflat în derulare. Prezența operatorului RSVTI în EO, la data verificării supapelor și semnării procesului verbal de recepție,  este obligatorie. 

Prestatorul va avea în vedere ca demontarea supapelor pentru verificare/reglare să se facă etapizat, astfel încât în cazul a două sau mai multe echipamente similare ca funcţie (cazane, hidrofoare), să se asigure funcţionarea permanentă a cel puţin unuia dintre acestea.

	

	6. Recepţia serviciilor

Recepţia serviciilor se va realiza la punctul de lucru, la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, prin completarea, semnarea şi ştampilarea unui proces-verbal, întocmit conform modelului din Anexa 3.  Documentul se va întocmi în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. O copie a procesului verbal va fi transmisă reprezentantului STB S.A. desemnat cu derularea contractului. Procesele verbale  vor sta la baza emiterii facturii de către prestator.
	

	7. Cerinţe speciale de sănătate şi securitate în muncă şi apărare împotriva incendiilor

Pentru respectarea de către reprezentanţii prestatorului a reglementărilor legale în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea muncii, apărarea împotriva incendiilor, a normelor interne şi a altor dispoziţii cu caracter legal sau convenţional ale beneficiarului, se vor semna de către reprezentanţii ambelor părţi, documente specifice în acest sens, conform modelelor existente la STB SA.

Instruirea personalului propriu cu măsurile de asigurare a securităţii şi sănătăţii muncii şi apărării împotriva incendiilor, dotarea acestuia cu echipamentul de lucru şi protecţie specifice, precum şi cercetarea eventualelor accidente de muncă şi înregistrarea acestora, sunt în sarcina şi pe cheltuiala prestatorului de servicii.
	 

	8. Transport și documente de însoțire
Deplasarea operatorilor RSVTI la unitatile STB SA sau alte instituții se face în prețul contractului pe costul si răspunderea prestatorului.
	

	9. Garanții

Prestatorul garantează că respectă legislația din domeniu ISCIR și că va presta toate serviciile conform prevederilor legale aplicabile si ale contractului.

	

	10. Alte precizări

10.1 Precizări privind cerințele impuse 

Cerințele impuse sunt considerate ca fiind minimale. Ofertele vor fi luate în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de "Servicii de supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniu ISCIR" - Operator R.S.V.T.I. cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neadecvată.

Operatorul RSVTI, pentru instalaţiile/echipamentele aflate în punctele de lucru din STB S.A., prezentate în Anexa 1 și Anexa 2, va respecta următoarele:

· Toate documentele obţinute/întocmite pentru instalaţii/echipamente vor fi în numele şi pentru STB S.A. Acestea vor fi ataşate în original cărţilor instalaţiilor/echipamentelor care se află la sediul entităţilor organizaţionale de care aparţin şi în care îşi desfăşoară activitatea punctele de lucru şi în copie, se vor transmite către reprezentantul STB S.A. desemnat cu derularea colaborării pentru prestarea acestor servicii;

· Orice problemă apărută în desfăşurarea activităţii specifice de operator RSVTI va fi transmisă în scris (e-mail sau adresă) conducerii punctului de lucru și reprezentantului STB S.A. desemnat cu derularea contractului pentru prestarea acestor servicii şi nu se vor întreprinde măsuri fără anunţarea sau colaborarea directă cu aceștia;

· Pe perioada derulării contractului, în cazul expirării valabilității autorizatiei de operator RSVTI, cu minim de 30 zile înainte de expirarea autorizaţiei, prestatorul va face dovada începerii demersurilor legale pentru prelungirea valabilităţii ei şi va transmite la derulatorul contractului, documentele justificative în acest sens. În caz contrar, contractul încheiat se anulează.

Înainte de întocmirea ofertei, prestatorul poate viziona (dar nu este obligatoriu) echipamentele în locaţiile menţionate şi va comunica această intenţie responsabilului de derulare a procedurii de achiziţie a serviciilor, care la rândul său va transmite şefului EO / Conducerii STB S.A. această solicitare.

Oferta va face referire la toate cerinţele şi precizările din Caietul de Sarcini şi ofertantul va  prezenta următoarele documente, după caz:

-   pentru persoană fizică autorizată:

·  Copie a autorizației de operator RSVTI emisă de ISCIR – IT Bucureşti aflată în termen de valabilitate pe perioada derulării contractului; 

·  copie după documentele cu datele de identificare;

·  pentru persoană juridică: 

·  Copia autorizatiei ISCIR pentru servicii operator RSVTI

· Copiile autorizaţiilor ISCIR ale operatorului RSVTI menționați în autorizația prestatorului;

· Dovada existenţei ştampilei de operator RSVTI, în conformitate cu prevederile legislației valabile în acest sens;

· Oferta va cuprinde toate obligaţiile şi responsabilităţile ce revin operatorului RSVTI, astfel încât să se respecte toate cerințele aplicabile ale legislației în vigoare şi ale prezentului Caiet de Sarcini.
	

	11. Anexe ale caietului de sarcini SVM 335
- Anexa 1 Lista echipamentelor și instalațiilor care intră sub supravegherea operatorului RSVTI

- Anexa 2 Evidența echipamentelor/instalațiilor care au carte ISCIR din cadrul STB

- Anexa 3 PROCES VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII

- Anexa 4 Cod SAP

- Anexa 5 CERINŢE/CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE CARE SE REGĂSESC ÎN

CAIETUL DE SARCINI „PRESTARI SERVICII RSVTI – ISCIR STB S.A.”


	


“*Formularul de propunere tehnicǎ va fi prezentat astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei acesteia cu cerinţele prevăzute în Caietul de Sarcini, iar pentru a demonstra îndeplinirea acestora, ofertantul va completa, în coloana din dreapta, confirmarea îndeplinirii cerinţelor care sunt enunţate în coloana din stânga.Totodată, ofertantul va avea în vedere ca exprimările de tipul "ofertant" sau "Prestator", "(se) va asigura" etc. din textul caietului de sarcini, să fie înlocuite cu exprimări de forma "S.C. ABC", "S.C. ABC va asigura...", "Societatea noastră va asigura....", "Confirmăm că vom asigura...." sau similare, astfel asigurându-se transformarea formulărilor privind cerinţele, în exprimări ale confirmării şi asumării îndeplinirii în mod corespunzător a obligaţiilor reieşite din aceste cerinţe. (ofertantul redactează propunerea tehnică conform cerinţelor menţionate)”

Anexa CS

Tabel cu cantitati
	 NR.CRT.
	COD STB
	DENUMIRE PRODUS
	UM
	Cantitati

	1
	2001311
	Prestări servicii - Operator RSVTI / ISCIR pentru STB SA
	luna
	12


1

[image: image1]