FORMULARE ŞI MODELE DE DOCUMENTE

C U P R I N S

| Nr. crt. | Denumire formular | Număr formular |
| --- | --- | --- |
|  | MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE | 1 |
|  | PROPUNERE TEHNICA | 2 |
|  | Declarație de acceptare a condițiilor contractuale | 3 |
|  | #### DECLARAŢIE privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă | 4 |
|  | #### Formular de Ofertă+CENTRALIZATOR | 5 |
|  | #### CONSIMŢĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL | 6 |
|  | #### Declaratie Factori tehnici de evaluare-NU ESTE CAZUL | 7 |
|  | #### DECLARAŢIE #### PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE #### DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA | 8 |

Formular nr. 1

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI

..................................................................

(denumirea)

MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Către ___________________________________________

(denumirea autoritătii contractante si adresa completă)

Având în vedere procedura ________________________ pentru atribuirea contractului de achizitie publica ___________________________ (denumirea contractului), noi  ___________________ (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la _____________ (adresa emitentului), ne obligăm față de  ____________ (denumirea autoritătii contractante):

Sa onorăm necondiționat si irevocabil orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita a _____ din valoarea estimată a contractului, adică suma de  ___________ RON  (în litere și în cifre) la prima sa cerere scrisă a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, fiind incidente una sau mai multe dintre situațiile de la literele a) – c), art. 37 din HG 395/ 2016:

a) Ofertantul ___________________________ (numele Ofertantului, in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul _______________________________ (numele Ofertantului, in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) nu a constituit garanţia de bună execuţie;

c) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ___________________________ (numele Ofertantului, in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanție este valabilă până la data de ______________.

În cazul în care părțile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obține acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt instanțele judecătoreşti din România.

Data completării ............................

Parafată de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul __________ (semnătura şi ștampila organismului care eliberează această garanţie de participare)

Formular nr. 2

Operator Economic

_________________

(denumirea)

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

PROPUNERE TEHNICA

| Nr. lot | Nr. crt | Denumirea produsului din documentaţia de atribuire(caiet sarcini-) | U/M | Cantitate maxima acord cadru(caiet sarcini-Anexa descriere si Anexa B fisa date) | Îndeplinește specificația tehnică (caiet sarcini-Anexa descriere si Anexa B fisa date) | Descrierea produsului ofertata (corelat caiet sarcini) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Lot 1 Consumabile dializa renala compatibile cu Aparatul model DIALOG + 1.DIALIZOR HI FLUX 1.0 m2- compatibil cu Aparatul model DIALOG + • Membrana noncelulozica (polysulfona/α-ps), uscata • Sterilizare: Radiatii gamma • Suprafata membrana (m2): 1.0 • KUF (ml/h*mmhg): 33.5 - 35.8 • KoA Uree (ml/min): min. 613 • KoA Creatinina (ml/min): min. 418 • KoA Fosfat (ml/min): min. 402 • KoA B12(ml/min): min.151 • Pierdere neglijabila de albumina • Eticheta suplimentara detasabila pt simplificarea evidentelor medicale • Biocompatibilitate excelenta • Retente validata de endotoxina • Rata ridicata de eliminare a β2m • Captuseala dializor: policarbonat • Masa izolanta de turnare: poliuretan • Grosime perete / diametru intern (µm): 40/200 • Performantele in-vitro si datele fizice sunt conforme cu EN 1283 • Perioada valabilitate la raft: 36 luni 2 . Dializor high flux 1.3 m2 -- compatibil cu DIALOG + • Suprafata membrana (m2): 1.3; • KUF (ml/h*mmhg): 70.0; • KoA Uree (ml/min): min. 1010; • KoA Creatinina (ml/min): min. 680; • KoA Fosfat (ml/min): min. 556; • KoA B12(ml/min): min.255; • Pierdere neglijabila de albumina; • Eticheta suplimentara detasabila pt simplificarea evidentelor medicale; • Sterilizare: Radiatii gamma; • Membrana noncelulozica: α polysulfona Pro; • Biocompatibilitate excelenta; • Retentie validata de endotoxina; • Rata ridicata de eliminare a β2m: 0.7; • Captuseala dializor: policarbonat; • Masa izolanta de turnare: poliuretan; • Grosime perete / diametru interna (µm): 40/200; • Performantele in-vitro si datele fizice sunt conforme cu EN 1283; • Perioada valabilitate la raft: 36 luni. 3. Dializor high flux 1.6 m2 -- compatibil cu DIALOG + • Suprafata membrana (m2): 1.6; • KUF (ml/h*mmhg): 85.0; • KoA Uree (ml/min): min. 1145; • KoA Creatinina (ml/min): min. 801; • KoA Fosfat (ml/min): min. 629; • KoA B12(ml/min): min.302; • Pierdere neglijabila de albumina; • Eticheta suplimentara detasabila pt simplificarea evidentelor medicale; • Sterilizare: Radiatii gamma; • Membrana noncelulozica : α polysulfona Pro; • Biocompatibilitate excelenta; • Retentie validata de endotoxina; • Rata ridicata de eliminare a β2m : 0.7; • Captuseala dializor: policarbonat; • Masa izolanta de turnare: poliuretan; • Grosime perete / diametru intern (µm): 40/200; • Performantele in-vitro si datele fizice sunt conforme cu EN 1283; • Perioada valabilitate la raft: 36 luni; 4 . MEMBRANA ABSORBANTA DIN POLYSULFONA- compatibil cu DIALOG + • Membrana puternic absorbanta din polysulfona, uscata • Stabilitate mecanica ridicata a fibrelor de polysulfona • Sterilizare: Radiatii gamma • Retentie bacterii si endotoxine >106 IU/ml • Biocompatibilitate excelent_ • Ore functionare/numar tratamente: aprox.900/150 • Captuseala dializor: policarbonat • Masa izolanta de turnare: poliuretan • Marcaj CE • Perioada valabilitate la raft: 36 luni 5. LINIE DE SANGE PENTRU HD CU DOUA ACE, HD CU UN SINGUR AC Cross-Over, HDF CU DOUA ACE-- compatibil cu DIALOG + Set linie sange pentru hemodializa compatibil cu aparatele de hemodializa Dialog si Dialog+ • Configuraţii de volum optimizat cu biocompatibilitate crescută • Volum umplere linie sange: 140 ml (71 ml linia arteriala, 69 ml linia venoasa ) • Manipulare uşoară • Spike arterial • Conector de recirculare • Trusa de perfuzie si • Segment de pompa cu dimensiuni de Ø8 • Capcana venoasa flexibila cu diametru de 22 mm, cu filtru de polipropilena • Cod de culoare a conectorilor • Punga colectoare de 2 litri pe linia venoasa • Filtre captoare de 0,2 microni cu membrana Goretex • Linie de heparina pe segmentul arterial, cu clema de blocare, de lungime 1.5 x 2.5 x 900mm • Porturi injecţie cu protectie, fără latex • Sistem A/V cu tuburi din PVC fără DEHP (DOP) pentru Dialog Advanced/Dialog+ • Sterilizare gamma • Marcaj CE • GMP conform EN ISO 9001/EN 46001 • Valabilitate: 36 luni 6 .Fistulina arteriala 16G A 1.6x25x150 • Fistulina arteriala pentru hemodializa, • Ac cu pereţi extrem de subţiri şi bizou cu tăietură optimă pentru înţepături aproape lipsite de durere, • „Backeye” special cu formă ovală pentru acele arteriale pentru o penetrare uşoară a ţesuturilor şi o sângerare redusă la locul înţepăturii, • Învelişul siliconic subţire al tubului îmbunătăţeşte debitul, • Aripioare pliabile rotative, create conform codului culorilor, cu o suprafaţă rugoasă de prindere permit manevrarea perfectă şi sigură în dializa de rutină, • Puncte roşii si negre pentru orientare aflate pe suportul acului, • Tuburi foarte elastice, • Cleme extrem de uşoare, de culoare rosie, cu formă funcţională pentru tuburi, • Conectorul Luer de culoare rosie cu suprafaţă de prindere mărită şi suprafaţă internă optimizată garantează conectarea sigură la linia de sânge şi deconectarea la sfârşitul tratamentului, • Ambalare individuala, sterila, • Tuburi din polyvinylchloride fara latex si fara DHCP pentru evitarea alergiilor, • Valabilitate: 5 ani, • Lungime ac (mm): 25, • Lungime tub (mm): 150, • Diametru ac (G/mm): 16/1.6, • Sterilizare gamma, • Marcaj CE, 7. Fistulina venoasa 16G V 1.6x25x150 • Fistulina venoasa pentru hemodializa; • Ac cu pereţi extrem de subţiri şi bizou cu tăietură optimă pentru înţepături aproape lipsite de durere; • Învelişul siliconic subţire al tubului îmbunătăţeşte debitul, Aripioare pliabile rotative, create conform codului culorilor, cu o suprafaţă rugoasă de prindere permit manevrarea perfectă şi sigură în dializa de rutină; • Puncte roşii si negre pentru orientare aflate pe suportul acului; • Tuburi foarte elastice; • Cleme extrem de uşoare, de culoare rosie, cu formă funcţională pentru tuburi; • Conectorul Luer de culoare rosie cu suprafaţă de prindere mărită şi suprafaţă internă optimizată garantează conectarea sigură la linia de sânge şi deconectarea la sfârşitul tratamentului; • Ambalare individuala, sterila; • Tuburi din polyvinylchloride fara latex si fara DHCP pentru evitarea alergiilor; • Valabilitate: 5 ani; • Lungime ac (mm): 25; • Lungime tub (mm): 150; • Diametru ac (G/mm): 16/1.6; • Sterilizare gamma; • Marcaj CE; 8. Fistulina arteriala 17G A 1.5x20x300 • Fistulina arteriala pentru hemodializa; • Ac cu pereţi extrem de subţiri şi bizou cu tăietură optimă pentru înţepături aproape lipsite de durere; • „Backeye” special cu formă ovală pentru acele arteriale pentru o penetrare • uşoară a ţesuturilor şi o sângerare redusă la locul înţepăturii; • Învelişul siliconic subţire al tubului îmbunătăţeşte debitul; • Aripioare pliabile rotative, create conform codului culorilor, cu o suprafaţă • rugoasă de prindere permit manevrarea perfectă şi sigură în dializa de rutină, • Puncte roşii si negre pentru orientare aflate pe suportul acului; • Tuburi foarte elastice; • Cleme extrem de uşoare, de culoare rosie, cu formă funcţională pentru tuburi; • Conectorul Luer de culoare rosie cu suprafaţă de prindere mărită şi suprafaţă internă optimizată garantează conectarea sigură la linia de sânge şi deconectarea la sfârşitul tratamentului; • Ambalare individuala, sterila; • Tuburi din polyvinylchloride fara latex si fara DHCP pentru evitarea alergiilor; • Valabilitate: 5 ani; • Lungime ac (mm): 20; • Lungime tub (mm): 300; • Diametru ac (G/mm): 17/1.5; • Sterilizare gamma; • Marcaj CE; 9. Fistulina venoasa 17G V 1.5x20x300 • Fistulina venoasa pentru hemodializa; • Ac cu pereţi extrem de subţiri şi bizou cu tăietură optimă pentru înţepături aproape lipsite de durere; • Învelişul siliconic subţire al tubului îmbunătăţeşte debitul; • Aripioare pliabile rotative, create conform codului culorilor, cu o suprafaţă rugoasă de prindere permit manevrarea perfectă şi sigură în dializa de rutină; • Puncte roşii si negre pentru orientare aflate pe suportul acului; • Tuburi foarte elastice; • Cleme extrem de uşoare, de culoare rosie, cu formă funcţională pentru tuburi; • Conectorul Luer de culoare rosie cu suprafaţă de prindere mărită şi suprafaţă internă optimizată garantează conectarea sigură la linia de sânge şi deconectarea la sfârşitul tratamentului; • Ambalare individuala, sterila; • Tuburi din polyvinylchloride fara latex si fara DHCP pentru evitarea alergiilor; • Valabilitate: 5 ani; • Lungime ac (mm): 20; • Lungime tub (mm): 300; • Diametru ac (G/mm): 17/1.5; • Sterilizare gamma; • Marcaj CE; 10. ADAPTOR PENTRU UN SINGUR AC- compatibil cu DIALOG + Sistem de conectare pentru linie arteriala si venoasa la un singur ac, pentru terapia cu un singur ac • Doi conectori Luer "mama" • Un conector Luer “tata” • Sterilizare ETO • poate fi utilizat pentru trecerea de la dializa “cu doua ace” la dializa “cu un singur ac”; • produs de unica utilizare. 11. Concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat (K3; Ca1,75)- compatibil cu DIALOG + • Concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat • Solutie gata preparata • Concentratie Na+ (mmol/l): 138 • Concentratie K+ (mmol/l): 3 • Concentratie Ca+ (mmol/l): 1.75 • Concentratie Mg+ (mmol/l): 0.5 • Concentratie Cl- (mmol/l): 110,5 • Concentratie Acetat- (mmol/l): 3 • Concentratie HCO3- (mmol/l): 32 • Concentratie Glucoza (g/l): 1 • Osmolaritate (mOsm/l): 294 • Marcaj CE • Ambalare: canistra 12. Concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat (K2; Ca1,75)- compatibil cu DIALOG + • Concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat • Solutie gata preparata • Concentratie Na+ (mmol/l): 138 • Concentratie K+ (mmol/l): 2 • Concentratie Ca+ (mmol/l): 1.75 • Concentratie Mg+ (mmol/l): 0.5 • Concentratie Cl- (mmol/l): 109.5 • Concentratie Acetat- (mmol/l): 3 • Concentratie HCO3- (mmol/l): 32 • Concentratie Glucoza (g/l): 1 • Osmolaritate (mOsm/l): 285 • Marcaj CE • Ambalare: canistra 10L • Valabilitate: 36 luni 13. Concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat (K2; Ca1,25)- compatibil cu DIALOG + • Concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat • Solutie gata preparata • Concentratie Na+ (mmol/l): 138 • Concentratie K+ (mmol/l): 2 • Concentratie Ca+ (mmol/l): 1.25 • Concentratie Mg+ (mmol/l): 0.5 • Concentratie Cl- (mmol/l): 108.5 • Concentratie Acetat- (mmol/l): 3 • Concentratie HCO3- (mmol/l): 32 • Concentratie Glucoza (g/l): 1 • Osmolaritate (mOsm/l): 293 • Marcaj CE • Ambalare: canistra 10L • Valabilitate: 36 luni 14 .Concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat (K2; Ca1,5)- compatibil cu DIALOG + • Concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat • Solutie gata preparata • Concentratie Na+ (mmol/l): 138 • Concentratie K+ (mmol/l): 2 • Concentratie Ca+ (mmol/l): 1.5 • Concentratie Mg+ (mmol/l): 0.5 • Concentratie Cl- (mmol/l): 109 • Concentratie Acetat- (mmol/l): 3 • Concentratie HCO3- (mmol/l): 32 • Concentratie Glucoza (g/l): 1 • Osmolaritate (mOsm/l): 294 • Marcaj CE • Ambalare: canistra 10L • Valabilitate: 36 luni 15. Concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat (K3; Ca1,5)- compatibil cu DIALOG + • Concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat • Solutie gata preparata • Concentratie Na+ (mmol/l): 138 • Concentratie K+ (mmol/l): 3 • Concentratie Ca+ (mmol/l): 1.5 • Concentratie Mg+ (mmol/l): 0.5 • Concentratie Cl- (mmol/l): 110 • Concentratie Acetat- (mmol/l): 3 • Concentratie HCO3- (mmol/l): 32 • Concentratie Glucoza (g/l): 1 • Osmolaritate (mOsm/l): 293 • Marcaj CE • Ambalare: canistra 10L • Valabilitate: 36 luni 16. Concentrat lichid pentru dezinfectare si curatare citro-termica pe baza de acid citric- compatibil cu DIALOG + • Concentrat lichid pentru dezinfectare si curatare citro-termica pe baza de acid citric; • Eficienta impotriva rezistentei parvovirusului (HIV); • Eficienta în special în îndepartarea depozitelor de calciu si magneziu acumulate dupa fiecare tratament; • Compatibil cu aparatul Dialog +; • Marcaj CE; • Forma de prezentare: canistra 10L; • Valabilitate: 36 luni. 17. Cartus cu pulbere de bicarbonat de sodiu 760 g- compatibil cu DIALOG + • Material cartus- polipropilena • Filtre la porturile de intrare si de iesire ale cartusului • Set capacele anticontaminare pentru inchiderea proturilor dupa utilizarea cartusului • Continutul unui cartu_: 760 g echivalentul a 7,6 l bicarbonat concentrat 8,4% la un debit al dializatului de 500 ml/min • Pulberea de bicarbonat de sodiu respect_ prevederile Farmacopeei Europene • Compatibil cu toate aparatele ce au sistem port-cartus • Marcaj CE • Ambalat individual, steril/buc. • Valabilitate: 36 luni 18. Cartus cu pulbere de bicarbonat de sodiu 650 g - compatibil cu DIALOG + Material cartus - polipropilena • Filtre la porturile de intrare si de iesire ale cartusului • Set capacele anticontaminare pentru inchiderea proturilor dupa utilizarea cartusului • Con_inutul unui cartus: 650 g echivalentul a 6,5 l bicarbonat concentrat 8,4% la un debit al dializatului de 500 ml/min • Pulberea de bicarbonat de sodiu respecta prevederile Farmacopeei Europene • Compatibil cu toate aparatele ce au sistem port-cartus • Marcaj CE • Ambalat individual, steril/buc. • Valabilitate: 36 luni | Cf.AnexaB Fisa de date |  | …… | .............. |
| 2 | 1 | LOT .2 Consumabile dializa renala compatibil cu Aparatul 6008 modelul BTM si BVM 1. FX CorDiax 40- compatibil cu Aparatul 6008 modelul BTM si BVM Dializor high flux membrana semipermeabila din Polisulfona sau Polietersulfona; Sterilizare cu abur; Coeficient de selectie pentru albumina ≤ 0.002; Coeficient de selectie pentru β2-microglobulina ≥ 0.5; TMP maxima 600mm Hg; volum umplere ≤ 40ml; debit sange 200-300 ml/min; debit dializant max 500 ml/min; coeficient de ultrafiltrare ≥ 20 ml/ora/ mmHg (la debit de sange maxim); K0Urea≥ 500mL/min; Clearance uree ≥ 170 ml/min (la debit de sange 200 ml/min, debit dializant 500 ml/min); Clearance creatinina ≥ 150 ml/min (la debit de sange 200 ml/min, debit dializant 500 ml/min); Clearance fosfat ≥ 140 ml/min (la debit de sange 200 ml/min, debit dializant 500 ml/min); Clearance Vit B12 ≥ 90 ml/min (la debit de sange 200 ml/min, debit dializant 500 ml/min); ∆P (caderea de presiune sange) ≤ 210 mmHg (la debit de sange 300 ml) 2. FX CorDiax 50- compatibil cu Aparatul 6008 modelul BTM si BVM Dializor high flux membrana semipermeabila din Polisulfona sau Polietersulfona; Sterilizare cu abur; Coeficient de selectie pentru albumina ≤ 0.002; Coeficient de selectie pentru β2-microglobulina ≥ 0.5; TMP maxima 600mm Hg; volum umplere ≤ 55ml; debit sange 200-300 ml/min; debit dializant max 800 ml/min; coeficient de ultrafiltrare ≥ 30 ml/ora/ mmHg (la debit de sange maxim); K0Urea≥ 870mL/min; Clearance uree ≥ 250 ml/min (la debit de sange 300 ml/min, debit dializant 500 ml/min); Clearance creatinina ≥ 220 ml/min (la debit de sange 300 ml/min, debit dializant 500 ml/min); Clearance fosfat ≥ 210 ml/min (la debit de sange 300 ml/min, debit dializant 500 ml/min); Clearance Vit B12 ≤ 150 ml/min (la debit de sange 300 ml/min, debit dializant 500 ml/min); ∆P (caderea de presiune sange) ≤ 125 mmHg (la debit de sange 300 ml) 3. FX CorDiax 60- compatibil cu Aparatul 6008 modelul BTM si BVM Dializor membrana semipermeabila din Polisulfona sau Polietersulfona; Sterilizare cu abur; Coeficient de selectie pentru albumina ≤ 0.02; Coeficient de selectie pentru β2-microglobulina ≥ 0.5; TMP maxima cel putin 500mm Hg; volum umplere ≤ 100ml; debit sange 200-400 ml/min; debit dializant 300-1000 ml/min; coeficient de ultrafiltrare ≥ 10 ml/ora/ mmHg (la debit de sange maxim); Clearance uree ≥ 260 ml/min (la debit de sange 300 ml/min, debit dializant 500 ml/min); Clearance creatinina ≥ 230 ml/min (la debit de sange 300 ml/min, debit dializant 500 ml/min); Clearance fosfat ≥ 210 ml/min (la debit de sange 300 ml/min, debit dializant 500 ml/min); Clearance Vit B12 ≥ 130 ml/min (la debit de sange 300 ml/min, debit dializant 500 ml/min); ∆P (caderea de presiune sange) ≤ 100 mmHg (la debit de sange 300 ml) 4.6008 CAREset-R compatibil cu Aparatul 6008 modelul BTM si BVM Set tuburi pentru hemodializă, de unică folosință Diametrul interior segmental pompei 7.1mm - Volum de umplere maxim AV-115 ml, SN 127 ml -Steril, ambalat individual -Design compact in caseta din material ușor. 5.6008 CAREset Low Volume- R - compatibil cu Aparatul 6008 modelul BTM si BVM Set tuburi pentru hemodializă, de unică folosință Diametrul interior segmental pompei 7.1mm - Volum de umplere maxim 78 ml -Steril, ambalat individual -Design compact in caseta din material ușor. 6. GRANUDIAL BIBAG ,650G- compatibil cu Aparatul 6008 modelul BTM si BVM Concentrat bazic (pentru prepararea solutiei dializa) Preparat uscat de bicarbonat de sodiu (pulbere), in ambalaj flexibil, cantitate 650g, cu filtru pe sonda de aspiratie 7. DIASAFE PLUS FILTER compatibil cu Aparatul 6008 modelul BTM si BVM Filtru pentru purificarea dializantului - filtre atasate aparatului de hemodializa utilizate pentru filtrarea dializantului inainte de contactul cu membrana de schimb. Material compatibil cu dezinfectantii interni pentru aparat. Permite obtinerea unui debit de dializant de 1000ml/min. Puritatea dializantului realizat trebuie sa respecte cel putin Ghidul European de Buna Practica in Dializa. 8. PURISTERIL 340 3,5% 5 KG compatibil cu Aparatul 6008 modelul BTM si BVM Dezinfectant acid - dezinfectant pentru hidraulica aparatului prin care se asigura si decalcificarea, ce respecta specificatiile aparatului de hemodializa. Trebuie sa aiba actiune bactericida, fungicida, sporicida, virucida (inclusiv HCV, HBV, HIV) si sa fie biodegradabil. Ambalat in bidoane de 5-10 L. 9. SPOROTAL 100 5 KG- compatibil cu Aparatul 6008 modelul BTM si BVM Dezinfectant bazic - este utilizat pentru curatare si dezinfectare periodica, necesar pentru indepartarea biofilmului, curatare si degresare, avand efect bactericid, tuberculocid, fungicid, de inactivare a virusurilor. Respecta specificatiile aparatului de hemodializa. 10. Seringi 30 ml administrare heparina- compatibil cu Aparatul 6008 modelul BTM si BVM - Utilizate pentru administrarea heparinei (diluate cu SF steril) in cadrul tratamentelor extracorporale de purificare a sangelui/plasmaseparare (hemodializa, hemodiafiltrare, hemofiltrare) - Prevazute cu conectologie tip Luer Lock, nu contin Latex -Dispozitiv steril de unica intrebuintare, volum de 30 ml -Suport pentru Burette pentru PAED System. | Cf.AnexaB Fisa de date |  |  |  |
| 3 | 1 | LOT 3 CAPAC CU DEZINFECTANT STAY SAFE Rezervor integrat un cu povidone iodine protejeaza pacientul de riscul contaminarii in intervalul dintre schimburi.De unica intrebuintare. Compatibil cu sistemul de dializa peritoneala. | Cf.AnexaB Fisa de date |  |  |  |
| 4 | 1 | LOT 4 ORGANIZER STAY SAFE Sistem organizator DP compatibil cu pungile de dializa peritoneala, Valabilitate minim 12 luni. | Cf.AnexaB Fisa de date |  |  |  |
| 5 | 1 | LOT 5 Suport Organizer Permite utilizatorului să plaseze organizatorul stay•safe pe stâlpul IV |  |  |  |  |
| 6 | 1 | LOT 6 TENCKHOFF-CATHETER 210 Cateter tip Tenckhoff drept adulti pentru DP. Lungime 36 cm.Fabricat din silicon. Radioopac. Doua mansoane fixe.Ambalat si sterilizat impreuna cu adaptorul de cateter. Valabilitate minim 12 luni. |  |  |  |  |
| 7 | 1 | LOT 7 EXTENSIE STAY-SAFE 32 Extensie ptr cateter tip Tenckhoff, compatibil cu sistemul de dializa peritoneala Valabilitate minim 12 luni. | Cf.AnexaB Fisa de date |  |  |  |
| 8 | 1 | LOT 8 ADAPTOR CATETER CU CAP.INCHIZ. Adaptor ptr cateter tip Tenckhoff, compatibil cu sistemul de dializa peritoneala. Valabilitate minim 12 luni. |  |  |  |  |
| 9 | 1 | LOT 9 PD-Paed Plus Pd-Paed Plus a fost special conceput pentru a efectua dializă peritoneală în caz de insuficiență renală acută sau cronică la nou născuți și copii mici. |  |  |  |  |
| 10 | 1 | LOT 10 Consumabile compatibil cu Aparatul -LCARE-Sleepsafe 1 SAFE-LOCK PD-NIGHT DRAINAGE-SET –compatibil CARE-Sleepsafe Set format din două pungi de drenaj care se conecteaza la conectorul galben al setului sleep•safe. 2 BURETTE HOLDER PT. PD PAED SYSTEM -compatibil -Sleepsafe |  |  |  |  |
| 11 | 1 | LOT.11CATETERE 1.CATETER DREPT BILUMINAL DE SCURTĂ DURATĂ PENTRU HEMODIALIZĂ, 8FR Cateter temporar dializă, radioopac, din poliuretan. Dimensiuni: 8 Fr și 10 cm/13 cm. - disponibil în variantă cu extensii drepte. - prevăzut cu conectori tip Luer-Lock. - volumele de umplere ale lumenelor sunt notate pe fiecare extensie. - dimensiunea în Fr a cateterului este marcată pe fluturașul de sutură. - marcaje pe toată lungimea cateterului, pentru o poziționare precisă. Kit cateter compus din: - 1 cateterul temporar cu 2 lumene, în Y, cu fluturaș de sutură la joncțiunea extensiilor, cu cleme de clampare codate color integrate pe extensii - 1 ac de puncție, adaptat dimensiunii cateterului - 1 ghid introducător realizat din material oțel cu miez din nitinol, adaptat dimensiunii cateterului, cu vârf în J, situat într-un dispozitiv de introducere prevăzut cu o rotiță ajutătoare pentru un control mai bun al acestuia în timpul manipulării - 2 dilatatoare cu proprietăți hidrofile adaptate dimensiunii cateterului - 1 seringă de 5 ml - 1 bisturiu pentru incizie la locul de puncționare - 2 căpăcele de injecție. Produs sterilizat ETO. Marcaj CE. Valabilitate minim 12 luni de la livrare. 2. CATETER DREPT BILUMINAL DE SCURTĂ DURATĂ PENTRU HEMODIALIZĂ, 9FR Cateter temporar cu extensii drepte, din poliuretan. Dimensiuni: 9 Fr; 12 cm, 15 cm. - vârf conic pentru a reduce trauma vasului și pentru a avea o inserție ușoară. - lumen interior dublu „D”. - prevăzut cu 5 orificii laterale plasate strategic pentru flux sanguin sporit. - compatibil RMN. Kit cateter compus din: - 1 cateter temporar cu 2 lumene, în Y, cu fluturaș de sutură la joncțiunea extensiilor, cu cleme de clampare integrate pe extensiile drepte - 1 ghid introducător - 1 ac introducător - 1 dilatator - 2 căpăcele de injecție. Produs sterilizat ETO. Marcaj CE. Valabilitate minim 12 luni de la livrare. 3. CATETER DREPT BILUMINAL DE SCURTĂ DURATĂ PENTRU HEMODIALIZĂ, 9FR Cateter temporar cu extensii drepte, din poliuretan. Dimensiuni: 20 cm. - vârf conic pentru a reduce trauma vasului și pentru a avea o inserție ușoară. - lumen interior dublu „D”. - prevăzut cu 5 orificii laterale plasate strategic pentru flux sanguin sporit. - compatibil RMN. Kit cateter compus din: - 1 cateter temporar cu 2 lumene, în Y, cu fluturaș de sutură la joncțiunea extensiilor, cu cleme de clampare integrate pe extensiile drepte - 1 ghid introducător - 1 ac introducător - 1 dilatator - 2 căpăcele de injecție. Produs sterilizat ETO. Marcaj CE. Valabilitate minim 12 luni de la livrare. 4.CATETER BILUMINAL DE SCURTĂ DURATĂ PENTRU HEMODIALIZĂ 11FR Cateter temporar cu extensii drepte sau curbate, din poliuretan. Dimensiuni: 11 Fr; 15 cm și 20 cm. - vârf conic pentru a reduce trauma vasului și pentru a avea o inserție ușoară. - lumen interior dublu „D”. - prevăzut cu 5 orificii laterale plasate strategic pentru flux sanguin sporit. - compatibil RMN. Kit cateter compus din: - 1 cateter temporar cu 2 lumene, în Y, cu fluturaș de sutură la joncțiunea extensiilor, cu cleme de clampare integrate pe extensii - 1 ghid introducător - 1 ac introducător - 1 dilatator - 2 căpăcele de injecție. Produs sterilizat ETO. Marcaj CE. Valabilitate minim 12 luni de la livrare. 5. CATETER TEMPORAR 2 LUMENE PENTRU HEMODIALIZĂ, 10FR Cateter temporar dializă, radioopac, din poliuretan. - dimensiuni: 10Fr și 15 cm. - disponibil în variantă cu extensii drepte. - prevăzut cu conectori tip Luer-Lock. - volumele de umplere ale lumenelor sunt notate pe fiecare extensie. - dimensiunea în Fr a cateterului este marcată pe fluturașul de sutură. - marcaje pe toată lungimea cateterului, pentru o poziționare precisă. Kitul conține: - 1 cateterul temporar cu 2 lumene, în Y, cu fluturaș de sutură la joncțiunea extensiilor, cu cleme de clampare codate color integrate pe extensii - 1 ac de puncție cu valvă laterală, adaptat dimensiunii cateterului - 1 ghid introducător realizat din material oțel cu miez din nitinol, adaptat dimensiunii cateterului, cu vârf în J, situat într-un dispozitiv de introducere prevăzut cu o rotiță ajutătoare pentru un control mai bun al acestuia în timpul manipulării - 2 dilatatoare cu proprietăți hidrofile adaptate dimensiunii cateterului - 1 seringă de 5 ml - 1 bisturiu pentru incizie la locul de puncționare - 2 căpăcele de injecție. Sterilizare ETO. Marcaj CE. Valabilitate minim 12 luni de la livrare. 6. CATETER TEMPORAR 2 LUMENE PENTRU HEMODIALIZĂ, 12FR Cateter temporar dializă, radioopac, din poliuretan. - dimensiuni: 12 Fr; 15 cm / 20 cm. - disponibil în variantă: precurbat sau cu extensii drepte sau curbate. - prevăzut cu conectori tip Luer-Lock. - volumele de umplere ale lumenelor sunt notate pe fiecare extensie. - dimensiunea în Fr a cateterului este marcată pe fluturașul de sutură. - marcaje pe toată lungimea cateterului, pentru o poziționare precisă. Kitul conține: - 1 cateterul temporar cu 2 lumene, în Y, cu fluturaș de sutură la joncțiunea extensiilor, cu cleme de clampare codate color integrate pe extensii - 1 ac de puncție cu valvă laterală, adaptat dimensiunii cateterului - 1 ghid introducător realizat din material oțel cu miez din nitinol, adaptat dimensiunii cateterului, cu vârf în J, situat într-un dispozitiv de introducere prevăzut cu o rotiță ajutătoare pentru un control mai bun al acestuia în timpul manipulării - 2 dilatatoare cu proprietăți hidrofile adaptate dimensiunii cateterului - 1 seringă de 5 ml - 1 bisturiu pentru incizie la locul de puncționare - 2 căpăcele de injecție. Sterilizare ETO. Marcaj CE. Valabilitate minim 12 luni de la livrare. 7. CATETER PERMANENT DREPT 2 LUMENE PENTRU HEMODIALIZĂ 8F ȘI 18CM, DIN SILICON Cateter cu dublu lumen de lungă durată, drept, din silicon care asigură confort îmbunătățit pentru pacient și rezistență la îndoire. Dimensiuni: 8 Fr; lungime totală 18 cm. Compatibil RMN. Vârf în treaptă. Lumen interior: cerc, în formă de „C”. Kit cateter compus din: - 1 cateter permanent cu 2 lumene - 1 ac puncție - 1 ghid introducător - 1 tunelizator - 1 introducător peelable - 1 bisturiu - 1 clemă pentru fixarea și curbarea lumenelor - 2 căpăcele. Produs sterilizat ETO. Valabilitate minim 12 luni de la livrare. Produs certificat CE. 8. CATETER PERMANENT 2 LUMENE PENTRU HEMODIALIZĂ 10F ȘI 15CM, DIN SILICON Cateter cu dublu lumen de lungă durată, drept, din silicon care asigură confort îmbunătățit pentru pacient și rezistență la îndoire. Dimensiune: 10 Fr; lungime totală 15 cm. Compatibil RMN. Vârf în treaptă. Lumen interior: cerc, în formă de „C”. Kit cateter compus din: - 1 cateter permanent cu 2 lumene - 1 ac puncție - 1 ghid introducător cu vârf în J - 1 tunelizator - 1 clemă pentru fixarea și curbarea lumenelor - 2 căpăcele - 1 seringă 10 ml - 1 introducător peelable - 1 plasture pentru pansarea orificiului de cateter. Produs sterilizat ETO. Valabilitate minim 12 luni de la livrare. Produs certificat CE. 9. CATETER PERMANENT 2 LUMENE PENTRU HEMODIALIZĂ 12.5F ȘI 15CM, DIN SILICON Cateter cu dublu lumen de lungă durată, drept, din silicon care asigură confort îmbunătățit pentru pacient și rezistență la îndoire. Dimensiune: 12.5 Fr; lungime totală 15 cm. Compatibil RMN. Vârf în treaptă. Lumen interior: cerc, în formă de „C”. Kit cateter compus din: - 1 cateter permanent cu 2 lumene - 1 ac puncție - 1 ghid introducător - 1 tunelizator - 1 introducător peelable - 1 bisturiu - 1 clemă pentru fixarea și curbarea lumenelor - 2 căpăcele. - Produs sterilizat ETO. Valabilitate minim 12 luni de la livrare. Produs certificat CE. |  |  |  |  |
| 12 | 1 | LOT.12 CONSUMABILE INGRIJIRE FISTULA SI CATERE 1.BUZUNAR IMPERMEABIL PENTRU PROTECȚIA EXTENSIILOR CATETERULUI DE HEMODIALIZĂ ȘI A ORIFICIULUI DE CATETER Buzunar impermeabil pentru protecția extensiei cateterelor de dializă și a orificiului de cateter Buzunarul este închis pe toate cele patru laturi și este prevăzut cu un orificiu lateral adeziv, pentru a putea fi lipit de piele Potrivit atât pentru duș, cât și pentru înot Dacă este bine poziționat poate proteja orificiul de cateter de contactul cu apa, limitând astfel posibilitatea umezirii și contaminării microbiene. Dimensiune buzunar: Orificiu: 10 x 9 cm Clasificare: Dispozitiv medical nesteril Clasa I, de unică folosință Produs certificat CE 2. SET STERIL CONECTARE-DECONECTARE FISTULĂ Comprese din tifon, 7,5 cm x 7,5 cm - 6 buc. Plasture din nețesut, 5 cm x 7,5 cm - 2 buc. Mănuși examinare latex, mărimea 7/8, nepudrate - 3 buc. Bandă adezivă, 1,5 cm x 15 cm - 4 buc. Câmp operator bilaminar, 40 cm x 40 cm - 1 buc. Bandă adezivă, 1,5 cm x 15 cm - 8 buc. Comprese din tifon, 7,5 cm x 7,5 cm - 4 buc. Mănuși examinare nitril, mărimea 7/8 - 2 buc. Pad cu alcool izopropilic – 2 buc. 3. SET STERIL DIALIZĂ CONECTARE-DECONECTARE CATETER Comprese din nețesut, pliate în 4 straturi, 7,5 cm x 7,5 cm - 4 buc Mănuși nitril, mărimea 7/8 - 2 buc Husă protecție cateter 6,5 x 20 cm - 1 buc Comprese din nețesut, pliate în 4 straturi, 7,5 cm x 7,5 cm - 6 buc Mănuși nitril, mărimea 7/8, nepudrate - 2 buc Câmp operator bilaminar, 30 x 40 cm, cu fanta de 10 cm - 1 buc Plasture adeziv 9 cm x 10 cm - 2 buc Mască chirurgicală - 1 buc Capac închidere cateter (bușon) - 2 buc 4.PANSAMENT CU IONI DE ARGINT PENTRU ORIFICILE DE CATETER Material biocompatibil: Poliuretan impermeabil Dimensiune: plasture de 50mm x 40 mm, orificiu cu diametrul de 5mm și membrană adezivă de 100 mm x 80 mm Sterilizare: Raze γ. Produs steril, marcaj CE, valabilitate minim 12 luni LOT.13 DIALIZOR HIPOALERGIC PREUMPLUT Dializor capilar High-Flux, realizat cu membrană sintetică impregnată cu α-Tocopherol (rol anti-oxidativ). Dializorul este gata preumplut cu clorură de sodium 0,9% soluție perfuzabilă. Suprafața membranei: 1,5 m2 Grosimea membranei: 45 μm KUF (mL/hr/mmHg): 67,8 Presiune maximă trans-membranară (TMP): 500 mmHg Volum de umplere: 86 ml Clearance in vitro (Qb): 200 ml/min Debit dializant(Qd): 500 ml/min Uree (ml/min): ≥ 195 Creatinină (ml/min): ≥ 196 Fosfat (ml/min): ≥ 182 Vitamina B12 (ml/min): ≥ 137 Inuluină (ml/min) : ≥ 98 Sterilizare: Raze Gamma Marcaj CE |  |  |  |  |
|  | 1 | LOT.14. Consumabile compatibile cu aparatele Prismaflex din dotarea spitalului ATI 1 Set terapii continue de supleere renala pentru hemofiltrare/ hemodiafiltrare (adulti) ST150 Set de linii si filtru casetat pentru proceduri de hemofiltrare/hemodiafiltrare cu membrana din copolimer acrilonitril si metanil sulfonat de sodium; Suprafata filtrului trebuie sa fie tratata cu polietilen imina; Setul se foloseste pentru tehnicile continue de supleere renala pentru pacientii care prezinta insuficieta renala acuta, retentie lichidiana sau ambele. Suprafata efectiva de filtrare sa fie de 1,5 mp; Filtrul permite efectuarea tuturor tipurilor de terapii continue de supleere renala : SCUF (ultrafiltrare continua lenta), CVVH (hemofiltrare continua veno venoasa), CVVHD (hemodializa continua veno venoasa), CVVHDF (hemodiafiltrare continua veno venoasa). Volum de sange in set ± 10%: 189 ml Diametru fibra interior - umed: 240 µm Grosime perete fibra: 50 µm Limite flux sange: 100-450 ml/min Coeficient sieving la un debit sangvin de 100 ml/min si o rata ultrafiltrat de 20 ml/min - Uree: 1 - Creatinina: 1 - Vitamina B12: 1 - Inulina: 0,96 - Mioglobina: 0,58 - Albumina: < 0,01 Presiune transmembranara maxima: 450 mmHg Presiune arteriala maxima in set: 500 mmHg Greutatea minima a pacientului: 30 kg 2 Set terapii continue de supleere renala pentru hemofiltrare/ hemodiafiltrare (pediatric) HF20 Set de linii si filtru casetat pentru proceduri de hemofiltrare/hemodiafiltrare cu membrana PAES; Setul se foloseste pentru tehnicile continue de supleere renala pentru pacientii care prezinta insuficieta renala acuta, retentie lichidiana sau ambele. Suprafata efectiva de filtrare este de 0,2 mp; 3 Set terapii continue de supleere renala pentru procedurile de purificare a sangelui in starile septice OXIRIS Set de linii si filtru casetat pentru proceduri de hemofiltrare/hemodiafiltrare destinate tratamentului in starile septice cu membrana din copolimer acrilonitril si metanil sulfonat de sodiu; Suprafata filtrului trebuie sa fie tratata cu polietilen imina; Suprafata interna a filtrului trebuie sa fie impregnata cu heparina pentru o trombogenicitate redusa; Setul se foloseste pentru tehnicile continue de supleere renala pentru pacientii care prezinta insuficieta renala acuta, retentie lichidiana sau ambele. Setul are capacitatea de a indeparta cytokine si endotoxine din fluxul sangvin; Suprafata efectiva de filtrare sa fie de 1,5 mp; Filtrul permite efectuarea tuturor tipurilor de terapii continue de supleere renala : SCUF (ultrafiltrare continua lenta), CVVH (hemofiltrare continua veno venoasa), CVVHD (hemodializa continua veno venoasa), CVVHDF (hemodiafiltrare continua veno venoasa). Volum de sange in set: 189 ml Diametru fibra interior - umed: 240 µm Grosime perete fibra: 50 µm Limite flux sange: 100-450 ml/min Coeficient filtrare la un debit sangvin de 100 ml/min si o rata ultrafiltrat de 20 ml/min - Uree: 1 - Vitamina B12: 1 - Inulina: 0,96 - Mioglobina: 0,58 - Albumina: < 0,01 Presiune transmembranara maxima: 450 mmHg Presiune arteriala maxima in set: 500 mmHg Greutatea minima a pacientului: 30 kg 4 Kit Plasmafereza TPE2000 Setul trebuie sa contina un filtru dedicat pentru plasmaseparare; Filtrul trebuie sa aiba membrana din polipropilena; Filtrul sa aiba o suprafata cuprinsa intre 0,3 si 0,4 mp; Volum maxim de sange in set + 10%: < 130 ml; Interval flux sangvin: 100 – 400 ml/min; Dimensiune perete fibra interioara: 330 µm; Grosime perete fibra interioara: 150 µm; Kitul trebuie sa aiba o linie de administrare anticoagulant. 5 Set Plasmafereza (pediatric) TPE1000 Setul contine un filtru dedicat pentru plasmaseparare Filtrul are membrana din polipropilena Filtrul are o suprafata cuprinsa intre 0,15 si 0,2 mp Volum maxim de sange in set + 10%: 71 ml Interval flux sangvin: 50 – 180 ml/min Dimensiune perete fibra interioara: 330 µm Grosime perete fibra interioara: 150 µm Kitul are o linie de administrare anticoagulant 6 Solutie Hemofiltrare/ Hemodiafiltrare pe baza de bicarbonat - MEDICAMENT – PRISMASOL Solutie de electroliti pe baza de bicarbonat pentru terapii continue de substitutie renala Solutia este prezentata intr-o punga de 5 litri separata in doua compartimente: unul cu solutie tampon si unul pentru electroliti; Pentru formarea solutiei finale cele doua compartimente se sparg prin ruperea foliei de sigilare, acestea se amesteca si se formeaza solutia finala; Inainte de reconstituire 1000 ml solutie de electroliti (compartimentul mic A) contine: Clorura de Calciu 5,145 g Clorura de Magneziu 2,033 g Glucoza Anhidra 22,00 g Acid Lactic 5,400 g Inainte de reconstituire 1000 ml solutie tampon (compartimentul mare B) contine: Clorura de sodiu 6,45 g Clorura de potasiu 0,157 g Hidrogenocarbonat de sodiu 3,090 g Dupa reconstituire 1000 ml solutie contine: Calciu Ca2+ 1,75 mmol/l Magneziu Mg2+ 0,5 mmol/l Sodiu Na+ 140 mmol/l Clorurã Cl- 113,5 mmol/l Lactat 3 mmol/l Bicarbonat HCO3- 32 mmol/l Potasiu K+ 2 mmol/l Glucoza 6,1 mmol/l Solutia reconstituita este limpede Osmolaritatea teoretica a solutiei reconstituite este: 297 mOsm/l Ph-ul solutiei reconstituite este intre 7,0 si 8,5 7 Solutie Hemofiltrare/ Hemodiafiltrare pe baza de fosfat – MEDICAMENT – PHOXILIUM Solutie de electroliti pe baza de fosfat pentru terapii continue de substitutie renala; Solutia este prezentata intr-o punga de 5 litri separata in doua compartimente: unul cu solutie tampon B si unul cu solutie pentru electroliti A; Pentru formarea solutiei finale cele doua compartimente se sparg prin ruperea foliei de sigilare, acestea se amesteca si se formeaza solutia finala; Inainte de reconstituire 1000 ml solutie din compartimentul mic A contine: Clorura de calciu 3,68 g Clorura de magneziu 2,44 g Inainte de reconstituire 1000 ml solutie din compartimentul mare B contine: Clorura de sodiu 6,44 g Hidrogenocarbonat de sodiu 2,92g Clorura de potasiu 0,314 g Hidrogenofosfat de sodiu 0,225 g Osmolaritatea teoretica a solutiei reconstituite este: 293 mOsm/l Dupa reconstituire 1000 ml solutie contine: Calciu Ca2+ 1,25 mmol/l Magneziu Mg2+ 0,6 mmol/l Sodiu Na+ 140 mmol/l Clorurã Cl- 116 mmol/l Hidrogenofosfat HPO42- 1,2 mmol/l Bicarbonat HCO3- 30 mmol/l Potasiu K+ 4 mmol/l 8 Solutie Hemofiltrare/ Hemodiafiltrare - DISPOZITIV MEDICAL – DIALISAN Solutie de electroliti pe baza de bicarbonat pentru terapii continue de substitutie renala Solutia este prezentata intr-o punga de 5 litri separata in doua compartimente: unul cu solutie tampon si unul pentru electroliti; Pentru formarea solutiei finale cele doua compartimente se sparg prin ruperea foliei de sigilare, acestea se amesteca si se formeaza solutia finala; Inainte de reconstituire 1000 ml solutie de electroliti (compartimentul mic A) contine: Clorura de Calciu 5,145 g Clorura de Magneziu 2,033 g Glucoza Anhidra 22,00 g Acid Lactic 5,400 g Inainte de reconstituire 1000 ml solutie tampon (compartimentul mare B) contine: Clorura de sodiu 6,45 g Clorura de potasiu 0,157 g Hidrogenocarbonat de sodiu 3,090 g Dupa reconstituire 1000 ml solutie contine: Calciu Ca2+ 1,75 mmol/l Magneziu Mg2+ 0,5 mmol/l Sodiu Na+ 140 mmol/l Clorurã Cl- 111,5 mmol/l Lactat 3 mmol/l Bicarbonat HCO3- 32 mmol/l Potasiu K+ 2 mmol/l Glucoza 6,1 mmol/l Solutia reconstituita este limpede; Osmolaritatea teoretica a solutiei reconstituite este: 297 mOsm/l Ph-ul solutiei reconstituite este intre 7,0 si 8,5 9 Solutie predilutie pentru anticoagulare cu citrat - DISPOZITIV MEDICAL – PRISMOCITRAT Solutie de electroliti pentru terapii continue de substitutie renala; Solutia este prezentata intr-o punga de 5 litri avand un singur compartiment; Solutia este sterila si gata pentru folosire, protejata de endotoxine bacteriene; Compozitie: Citrat (C6H5O73-): 18 mmol/l Sodiu (Na+): 140 mmol/l Clor (Cl-): 86 mmol/l 10 Solutie dializant pentru terapia cu citrat - DISPOZITIV MEDICAL – PRISMOCAL Solutie de electroliti pe baza de bicarbonat si cu 0 moli Calciu pentru terapii continue de substitutie renala Solutia este prezentata intr-o punga de 5 litri separata in doua compartimente: unul cu solutie tampon si unul pentru electroliti protejate de endotoxinele bacteriene Pentru formarea solutiei fionale cele doua compartimente se sparg prin ruperea foliei de sigilare, acestea se amesteca si se formeaza solutia finala Dupa reconstituire 1000 ml solutie contine: Magneziu Mg2+ 0,75 mmol/l Sodiu Na+ 140 mmol/l Clor Cl- 120,5 mmol/l Lactat 3 mmol/l Bicarbonat HCO3- 22 mmol/l Potasiu K+ 4 mmol/l Glucoza 6,1 mmol/l Calciu 0 mmol/l 11 Linie de Calciu pentru infuzarea directa a calciului la pacient Linie cu o lungime de 250 cm. Materiale care intra in contact direct sau indirect cu sangele sunt: acrilonitril butadiren stiren (ABS), polietilena cu densitate mare si mica (HDPE, LDPE), polivinilclorura plasticizata (PVC); Sterilizata cu raze gamma; 12 Punga efluent 9 litri Punga de colectare sterila cu capacitatea de 9 litri din timpul sedintei CRRT Punga este folosita pentru colectarea efluentului; Punga este prevazuta cu conector Luer “mama” la conexiune si tub de 0.8mm ca port de drenaj; Materiale: PVC, fara latex, fara DEHP ; Metoda de sterilizare: Etilen-Oxid . 13 Cateter Dolphin Protect, dublu lumen, pentru terapii continue de supleere renala (adulti) Kit cateter pentru hemodializa alcatuit dintr-un cateter din PUR cu dublu lumen. Varf special – acest tip de cateter high flow are varf special, fara orificii laterale. Lumenul venos este mai lung decat cel arterial pentru minimalizarea recircularii, si este prevazut cu mandren pentru o insertie mai usoara. Sept curbat intre cele 2 lumene - Septul dintre cele doua lumene este curbat pentru mentinerea unui volum de sange si a unei presiuni constante ; Acest tip de sept permite un flux de sange de 430 de ml/min la o presiune de doar 150 mmHg, lucru care permite viata mai lunga a cateterului si performante mai bune. Invelis protector unic – tehnologia unica Dolphin Protect. Stratul protector atat interior cat si exterior alcatuit din aditiv antibacterian cu Bismut si segmente alternante hidrofilice si hidrofobice, creste biocompatibilitatea si ajuta la scaderea infectiilor – una din complicatiile majore legate de cateter. Stratul Dolphin Protect este primul stat protector antibacterian care nu elibereaza substante farmaceutice, antibiotice sau componente chimice de ex. argint. Invelisul Dolphin Protect reduce interactiunea dinte celule si proteine plasmatice in contact cu suprafata cateterului lucru care previne formarea biofilmului. Avantaje dovedite : - durata de viata semnificativ mai mare +90% - semnificativ mai multe tratamente pe acelasi cateter + 64 % - eficienta crescuta fara afectarea fluxului de sange + 18 % - reducerea riscului de infundare +62 % -reducerea colonizarii bacteriene – 94% Cateterul este radioopac. Extremitatile proximale sunt prevazute cu cleme fixe cu cod de culoare si cu capace Luer-lock. Cateterul are un set de aripioare,care se pot roti, pentru fixare prin sutura la tegument. Kitul mai contine :ac pentru punctie,fir de ghidaj –J tip,doua capace Luer-lock cu port pentru injectie,dilatator. - Dimensiuni :11,5 Fr sau 13 Fr - Lungimi :150 mm, 200 mm, 250 mm - Forma lumenelor in exterior : drepte sau curbe 14 Cateter Dolphin Protect, dublu lumen, pentru terapii continue de supleere renala (copii) Kit cateter pentru hemodializa alcatuit dintr-un cateter din PUR cu dublu lumen. Sept drept intre cele 2 lumene. Cateterul este radioopac. Extremitatile proximale sunt prevazute cu cleme fixe cu cod de culoare si cu capace Luer-lock. Cateterul are un set de aripioare,care se pot roti, pentru fixare prin sutura la tegument. Kitul mai contine :ac pentru punctie,fir de ghidaj –J tip,doua capace Luer-lock cu port pentru injectie,dilatator. - Dimensiuni : 6,5 Fr sau 8 Fr - Lungimi :75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm - Forma lumenelor in exterior : drepte sau curbe 15 Cartus adsorbant pentru pacienti septici – JAFRON HA330 - adulti Cartus cu suprafata mare de adsorbtie dedicat adsorbtiei citokinelor si bilirubinei; Compatibil cu orice aparat de hemofiltrare si cu orice pompa de circulatie extracorporeala (ECMO, CEC, HP); Procesul de adsorbtie se realizeaza cu ajutorul granulelor de copolimer stiren divinylbenzen biocompatibil; Suparafata de adsorbtie minim 50.000 mp; Volum cartus minim 330 ml; Volum sange extracorporeal minim 185 ml; Flux sange: 100-700 ml/min; Selectivitate moleculara intre 0,5-60 KiloDaltoni; Carcasa din policarbonat; Include adaptori pentru CRRT sau CEC; Sterilizare cu raze Gamma; 16 Cartus adsorbant pentru copii – JAFRON HA60 Indicatii: sepsis, purpura, chirurgie cardiaca, hiperinflamatie, intoxicatie acuta, insuficienta hepatica, supradoze; Compatibil cu orice aparat de hemofiltrare si cu orice pompa de circulatie extracorporeala (ECMO, CEC, HP); Procesul de adsorbtie se realizeaza cu ajutorul granulelor de copolimer stiren divinylbenzen biocompatibil; Volum sange extracorporeal 60 ml; Carcasa din policarbonat; Include adaptori pentru CRRT sau CEC; Sterilizare cu raze Gamma; |  |  |  |  |

Data completării ......................

Operator economic

…………………………………….

(nume şi prenume, semnatură şi ştampila)

Formularul nr. 3

Operator Economic

_________________

(denumirea)

Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant legal/împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile Contractului de achizitie publica publicate în cadrul prezentei proceduri de atribuire, şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora.

Data completării ......................

Operator economic,

(nume şi prenume, semnatură şi ştampila)

Formularul nr. 4

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului,

social şi al relaţiilor de muncă

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant legal/ imputernicit al ……………………….. (denumirea ofertantului/subcontractantului) declar pe propria răspundere că mă angajez ca pe toată durata de îndeplinire a contractului de achizitii publica să respect reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă.

Data completării ......................

Operator economic

(nume şi prenume, semnatură şi ştampila)

Formularul nr. 5

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular de Ofertă

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

Către: Autoritatea Contractantă [a se introduce denumirea]

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul de achizitie publica ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contractul de achizitie publica în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

- ofertăm prețul total de ______ RON [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere],

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:

  - am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ [introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

  - am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016;

  - avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici o rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințele referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

  - după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

  - documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

  - am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

  - suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] LUNI de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul……………, în calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:

- nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

- noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului de achizitie publica

- noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

- noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției

- am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

- până la încheierea şi semnarea contractului de achizitie publica această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

- Precizăm că:

- depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

- nu depunem Ofertă Alternativă.

[Se bifează opţiunea corespunzătoare.]

- Înțelegem că Autoritatea Contractantă

  - nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.

  - nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

  - în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

- Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publica pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

- Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

| Nr. Crt. | Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară [introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] |
| --- | --- |
| 1. | .... [introduceți informația] |
| 2. | .... [introduceți informația] |

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

| Nr. Crt. | Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale |
| --- | --- |
| 1. | .... [prezentați motivul] |
| 2. | .... [prezentați motivul] |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului, | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ...................................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ...................................................................... |

Anexă la Formularul de ofertă

Operator economic

...............................

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

pentru produse

| Nr. LOT | Denumire LOT | (U.M.) | Cantitate | Pret unitar, lei fara TVA | Valoare totala, lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3*4 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

Data completării: ......................

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului, | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ...................................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ...................................................................... |

# FORMULAR nr. 6

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(numele/denumire)

CONSIMŢĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul	,   posesor  al ......   seria	 nr. eliberat de 	, în calitate de 	declar prin prezenta că sunt de acord ca Autoritatea contractanta ............................ să fie autorizată pentru  procedura  de atribuire a  contractului  de  achiziţie publică _________________________________________

să proceseze datele mele personale/a entităţii juridice pe care o reprezint în cadrul activităţii de evaluare şi contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

Declar că am luat la cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentului UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, menţionate în tot cuprinsul documentelor procedurii de achiziţie sunt voluntare.

Inţeleg această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea datelor personale în următoarele scopuri:

- Participarea la procedura de achiziţie publică ...... (obiectul contractului)

- Totalitatea demersurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ........ (obiectul contractului)

- Executarea contractului de achiziţie public ...... (obiectul contractului) la care sunt parte în calitate de ................

(Notă: Se bifează opţiunile aplicabile)

Data completării:

Operator economic, (semnătură autorizată)

Nota: Declaratia se completeaza de fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţul susţinător.

# FORMULAR nr. 7

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(numele/denumire)

Declaratie Factori tehnici de evaluare-NU ESTE CAZUL

Subsemnatul(a) (nume/ prenume) ...................................., in calitate de reprezentant legal/ imputernicit al Ofertantului……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului ........................organizată de ...	,

declar pe propria raspundere, că ofertam urmatoarele:

Nr. LOT .......

| Denumire factor tehnic de evaluare | Oferta depusa (valoare sau descriere sau detaliere – dupa caz) | Observatii si Documentul unde se regasesc informatiile ofertate, nr. pagina din oferta tehnică ce contin informatiile solicitate |
| --- | --- | --- |
| Factor evaluare nr. 1 |  |  |
| Factor evaluare nr. 2 |  |  |
| …. |  |  |

Data completării:

Operator economic, (semnătură autorizată)

Nota: Declaratia se va completa cu factorii de evaluare prevazuti in Fisa de date aferenti fiecarui lot ofertat. Se va specifica documentul si numarul paginii unde se regasesc informatiile doveditoare indeplinirii factorului respectiv.

OPERATORUL ECONOMIC                                                                FORMULAR nr. 8

__________________

(denumirea/numele)

#### DECLARAŢIE

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al

..................................................................................................................,                                (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................

(denumirea si adresa autorităţii contractante)        cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Ofertant,

......................

(semnatura autorizata)

Anexă

| Nr. crt. | Denumire subcontractant | Partea / părţile din contract ce urmeză a fi subcontractate | Acord subcontractor cu specimen de semnătură |
| --- | --- | --- | --- |