# -   MODELE DE FORMULARE   -

# Formular nr. 1

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa …………………………………………………………………….................. (denumire operator economic), cu sediul în ………………………………................……, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……………………..…....., reprezentată legal prin …..................................…………, în calitate ..........................................., împuternicim prin prezenta pe ...……....................................................................................................., domiciliat în ……………..........…………………..............…………………....................., identificat cu B.I./C.I. seria ……….…, nr. ……………..………, CNP …….........………………………, eliberat de ……...………………………………., la data de ………………...............…, având funcţia de ……….........……………………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de achizitie publica avand nr.……………….…… (se va mentiona numarul anuntului de participare), organizată de INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ în calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar în scopul atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect furnizare SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

2. Sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură pana la finalizarea procedurii de achizitie publica. (daca este cazul)

3. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

4. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

5. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Data                                                                                                  Denumirea mandantului

………………….                                                              Societatea ……………………………….

reprezentată legal prin

………………………………….

(Nume, prenume)

……………………………………..

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr.2

SOCIETATE BANCARA/SOCIETATEA DE ASIGURARI

……………………(denumirea)

GARANȚIE DE PARTICIPARE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului avand ca obiect

……………………………………………….

(se va completa cu denumirea lotului/contractului)

Către: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ (Autoritate Contractanta/Beneficiar)

Sediu social: STR. DONAT nr.67-103, CLUJ-NAPOCA, CLUJ

Cod fiscal RO13221445

Cu privire la procedura pentru atribuire a contractului de achizitie publica pentru furnizare SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS

(se va specifica denumirea echipamentului și numarul anuntului de participare) noi …………………………………………(denumirea băncii/societății de asigurari), avand sediul inregistrat la………………………………. (adresa bancii/ societatii de asigurari) ne obligam în mod irevocabil și neconditionat față de INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ în calitate de autoritate contractantă, să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea autoritatii contractante, în limita sumei de  ……………… RON (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă, în situaţia în care autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ………………………. (denumirea/numele ofertantului unic/asociere), fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile menţionate la literele a) – d) de mai jos.

a) ofertantul ................................................... si-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

(numele complet, adresa și datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri și se va menționa reprezentata prin lider …………………………… și datele de identificare fiscala ale acestuia)

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul …………………………………………….. nu constituie

(numele complet, adresa și datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri și se va menționa reprezentata prin lider …………………………… și datele de identificare fiscala ale acestuia)

garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 5 lucratoare zile de la semnarea contractului sau pentru motive justificate și cu aprobarea autoritatii contractante nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului ;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o instituţie de credit bancară agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

d) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul …………………………………….a refuzat sa semneze

(numele complet, adresa și datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri și se va menționa reprezentata prin lider ………………………….. și datele de identificare fiscala ale acestuia) contractul de achizitie publica, în perioada de valabilitate a ofertei, nefiind în situația în care contractul de achiziţie publică a fost atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a emis un aviz conform condiţionat, iar INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ a derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP.

Nota: în cazul unui acord-cadru punctul b nu este aplicabil.

Plata se va face de către noi în termenul menționat în cererea de plată și fără nicio altă formalitate suplimentară din partea INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ.

Prezenta scrisoare/asigurare de garanție de participare este irevocabilă și valabilă până la data de......................... („data de expirare”).

In cazul în care partile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului societatii, se va obtine acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta garantie de participare isi pierde valabilitatea.

În situația în care originalul prezentei scrisori de garanție ne este restituit înainte de data de expirare, în vederea anulării, aceasta va fi însoțită de o adresa din partea INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ conform căreia noi ................ (denumirea și adresa instituției de credit sau denumirea și adresa societății de asigurare) suntem eliberați de orice obligație ce reiese din prezenta scrisoare de garanție.

De asemenea, dacă INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ și Ofertantul sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției de participare, aceasta se va realiza înainte de data expirării acesteia.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.

Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta scrisoare de garanție de participare revine instanțelor judecătorești din România.

Locul și data emiterii..........................

Denumirea instituției emitente:……………………….

Funcția/funcțiile:

Parafata de Banca / Societate de Asigurări ……………………in ziua ………luna ……. anul ………

(semnatura și stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)

....................................

(Numele și prenumele în clar a persoanei care semneaza, stampila )

Formularul nr.3

SOCIETATE BANCARA/SOCIETATEA DE ASIGURARI

……………………(denumirea)

MODEL DE INSTRUMENT (SCRISOARE) DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUȚIE

Către:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ, CUI 13221445 – Autoritate Contractanta/Beneficiar

Cluj-Napoca, strada Donat, nr.67-103, judet Cluj

Denumirea Contractului de achizitie publica: „Furnizare SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS(se va specifica și numarul anuntului de participare)”

Noi, ................................. (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la ............................ (sediul social), înmatriculată sub nr.  ..........., CUI ............., în calitate de Garant/Emitent, cu privire la contractul de achizitie publica de furnizare „SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS” denumit în continuare „Contractul”, am fost informați că ........................................... (denumirea/numele ofertantului unic/asociere) (numit în continuare „Contractant”) este Furnizorul dumneavoastră pentru acest Contract, ce prevede obligatia obținerea și depunerii la Beneficiar a unei Garanții de Bună Execuție.

Prin prezenta, ne obligăm, în mod ferm și irevocabil, necondiționat și la prima cerere a Autoritatii Contractante, să plătim în favoarea acesteia, până la concurența sumei de ................... (în cifre și litere) lei, reprezentând 10% din Prețul Contractului („Valoarea Garantată”), orice sumă cerută de aceasta, pe baza declarației acesteia cu privire la culpa Contractantului.

Plata se va efectua în 15 (cincisprezece) zile de la primirea cererii și a declarației dumneavoastră scrise cu privire la neindeplinirea culpabila a obligatiilor asumate prin Contract, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea Autoritatii Contractante sau a Contractantului. Declaratia Autoritatii Contractante va contine pretentia sa (cu precizarea obligatiilor care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului) și va fi comunicata atat Contractantului, cat și Emitentului instrumentului de garantare.

Orice cerere de plată trebuie să fie primită de către noi la data sau înaintea datei de ..................... („Data de Expirare”), moment în care această garanție va expira și ne va fi restituită. În orice situație, garanția va înceta odată ce vor fi achitate toate sumele pe care Contractantul are obligația să le plătească Autoritatii Contractante, conform Contractului.

Am fost informați despre obligația Contractantului de a reîntregi Valoarea Garantată raportat la restul rămas de executat, în termen rezonabil de la executarea sumelor cerute de către Autoritatea Contractanta.

Am fost informați că, de fiecare dată când se suplimentează Prețul Contractului prevăzut în Contract, Contractantul va majora valoarea Garanției de Bună Execuție, în aceeași proporție, iar această situație nu va conduce la pierderea valabilității prezentei scrisori.

Am fost informați că Autoritatea Contractanta poate cere Contractantului să prelungească valabilitatea acestei garanții, dacă Procesul Verbal de Recepție nu a fost emis, potrivit prevederilor Contractului. Ne angajăm să vă plătim întreaga Valoare Garantată la primirea de către noi a cererii și a declarației dumneavoastră scrise, menționând faptul că Procesul Verbal de Recepție nu a fost emis și că valabilitatea acestei garanții nu a fost prelungită.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de buna execuție este legea română.

Competenta sa soluţioneze orice disputa izvorâtă în legătura cu prezenta scrisoare de garanţie de buna execuţie revine instantelor judecătoreşti din România.

Locul și data emiterii..........................

Denumirea instituției emitente:……………………….

Funcția/funcțiile:

Parafata de Banca / Societate de Asigurări ……………………in ziua ………luna ……. anul ………

(semnatura și stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)

....................................

(Numele și prenumele în clar a persoanei care semneaza, stampila )

Formular nr. 4

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I - PARTILE ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

Societatea..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar în care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... având functia de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

si

Societatea................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., având functia de .........................................., în calitate de ASOCIAT 1

Societatea................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., având functia de .........................................., în calitate de ASOCIAT n

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea:

(i)	participării la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica privind furnizare „SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS”, (denumit în continuare „Contract”) anunt de participare nr………………….organizată de INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ (denumită în continuare „autoritate contractantă” sau „Beneficiar”), şi

(ii)	derulării în comun a Contractului, în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare.

CAPITOLUL III – DURATA  ACORDULUI

Art. 3. Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător, în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cu perioada de îndeplinire a Contractului, până la expirarea duratei de valabilitate a Contractului, respectiv până la stingerea tuturor obligatiilor/datoriilor legate de acesta.

Art. 4. Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

c) alte cauze prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV - CONDIŢII DE ADMINISTRARE ŞI CONDUCERE A ASOCIERII

Art. 5. Se împuterniceşte ..............................., având calitatea de lider al asocierii, pentru:

(i)	întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord,

(ii)	semnarea Contractului, în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de atribuire, şi

(iii)	primirea instrucţiunilor cu privire la Contract, pentru şi în numele oricăruia şi al tuturor membrilor asocierii.

Art. 6. În cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cotele de participare în cadrul asocierii vor fi următoarele:

............ % (în cifre şi litere) ........................................... (Lider de asociere)

............ % (în cifre şi litere) ........................................... (Asociat 1)

............ % (în cifre şi litere) ........................................... (Asociat n)

Art.7. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - în calitate de Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, în vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea și incasarea facturilor aferente Contractului „....................................”.

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:

Adresa:

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Asociatul ..................... - în calitate de Lider al Asocierii, va emite și incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine în Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa în cazul în care asociatul desemnat pentru emiterea și incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta în Romania.

CAPITOLUL V - COMUNICĂRI

8.1 Orice comunicare între Părţi este valabil îndeplinită dacă se face în scris şi este transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art. 1.

8.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

CAPITOLUL VI - LITIGII

Art. 9.  Litigiile intervenite între Părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă din Cluj-Napoca.

CAPITOLUL VII – ALTE CLAUZE

Art. 10. Părţile vor răspunde solidar şi individual în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătură cu Contractul de achizitie publica.

Art. 11. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării Contractului, acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.

Art. 12 Fiecare Parte va garanta, va apara și va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila.

Art. 13. în situatia în care Beneficiarul sufera un prejudiciu în implementarea/derularea Contractului  se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

Art. 14. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Părţi, cât şi al Beneficiarului.

Art. 15. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de execuţie cu prevederile contractului de achizitie publica ce se va încheia între  (liderul de asociere) şi Beneficiar.

LIDER ASOCIAT (reprezentant legal sau reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile și i se confera toate drepturile legale de a semna în calitate de reprezentant legal)

Nume și prenume .................................... (semnatura și stampila)

ASOCIAT 1 (reprezentant legal sau reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile și i se confera toate drepturile legale de a semna în calitate de reprezentant legal)

Nume și prenume ..................................... (semnatura și stampila)

ASOCIAT n (reprezentant legal sau reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile și i se confera toate drepturile legale de a semna în calitate de reprezentant legal)

Nume și prenume ..................................... (semnatura și stampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal SAU a reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/ constitutive ale societatii SAU a reprezentantului imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile și i se confera toate drepturile legale de a semna în calitate de reprezentant legal conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: în prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/ constitutive ale societatii SAU de reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile și i se confera toate drepturile legale de a semna în calitate de reprezentant legal ESTE DIFERITA de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia,

Formular nr.5

Terţ susţinător

..........................

(denumirea operatorului economic)

Angajament ferm privind

susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea cerinței referitoare la capacitatea tehnică și profesională

Noi, Societatea………………………cu sediul în ………………….reprezentata legal prin………………………prin prezenta declaram că, ne obligăm să susținem ferm, necondiționat și irevocabil oferta …………………….(denumirea ofertantului unic/Asocierii) depusă în procedura LICITATIE DESCHISA, anunt de participare nr…………….. organizata de INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ avand ca obiect  furnizare SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS si sa punem la dispozitia…………………….(denumirea ofertantului unic/Asocierii) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru indeplinirea integrala și la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului/ acordului cadru de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant și autoritatea contractanta.

Societatea……………………….intelege sa susțină ferm capacitatea tehnica și profesionala a  ofertantului  ………………………………………..conform prevederilor art.182, art.184 și art.185, alin.(2) / Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice și garanteaza executarea de catre acesta a obligatiilor tehnice și profesionale și indeplinirea celorlalte obligatii contractuale asumate prin contractul incheiat cu INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde în mod solidar cu

…………………………………….(denumirea ofertantului) pentru executarea contractului, în situatia în care nu vom duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), confirmam faptul că vom sprijini ………………………..(denumirea ofertantului) în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale:

- precizarea modului în care vom interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care am acordat susținerea:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(descriind modul concret în care vom realiza acest lucru)

SI/SAU

- prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le vom pune la dispoziția………………………….. (denumirea ofertantului)

.........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... (descriind modul concret în care vom realiza acest lucru).

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că invocam susținerea acordata de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului și garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), vom raspunde în mod solidar cu ……………………….(denumirea tertului sustinator) pentru executarea contractului, în situatia în care …………………….(denumirea tertului sustinator) nu va duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ……………….. (denumirea terţului susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, în conformitate cu clauzele contractului de achizitie publica.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG nr. 395/2016 și ale art. 182, alin (3) din Legea nr. 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere acordat ............................................ (denumirea ofertantului).

Terţ susţinător

..........................

(denumirea operatorului economic)

Nume, prenume și semnatura reprezentant legal Terț susținător

………………………….

NOTA 1: Se completeaza de catre tertul sustinator numai daca ofertantul este sustinut în conformitate cu prevederile art. 53 și art. 182 din Legea nr. 98/2016, care da dreptul autoritatii contractante de a solicita, în mod legitim, indeplinirea de catre noi a anumitor obligatii care decurg din sustinerea tehnica și profesionala acordata.

Anexa 1 la Formular nr.5

A. Voi pune la dispozitia ofertantului ………………….. (denumirea ofertantului/asocierii) urmatoarele  resurse………………………………

B. Voi sustine ofertantul....................... (denumirea ofertantului/asocierii) pentru indeplinirea urmatoarelor cerinte:

● Experienta similara .................................- dovada

C. în cazul în care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, ma oblig sa asigur indeplinirea completa și reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea mea directa (art. 50 din HG 395/02.06.2016).

D. Ma oblig sa raspund pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute în angajament. Autoritatea contractanta are dreptul de actiune directa impotriva mea.

E. Angajamentul ferm va constitui Anexa la Contractul de achizitie publică.

F. în cazul în care pe timpul derularii contractului va fi necesara interventia tertului sustinator, aceasta se va face prin Act aditional semnat intre autoritatea contractanta, tertul sustinator și ofertantul castigator.

G. Retragerea sustinerii de catre tertul sustinator duce la rezilierea contractului de achizitie publica de plin drept, fara somatie, fara punere în intarziere și fara interventia instantei de judecata, precum și de a pretinde plata de daune-interese, cu aplicarea punctului D.

Terţ susţinător

..........................

(denumirea operatorului economic)

Nume, prenume și semnatura reprezentant legal Terț susținător

………………………….

Nota 1: în sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile și completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui în anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ etc) pe care tertul le va mobiliza în cazul în care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla în imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant și tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE, și se vor constitui în anexe la angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant și tert cu privire la acordarea sustinerii. în cazul în care partile doresc sa stabileasca și alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: în situatia în care Ofertantul este o asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentantul legal al tuturor membrilor Asocierii.

Formular nr.6

Acord de subcontractare

Nr. ..... data ...............

Prezentul acord de subcontractare are ca temei legal art. 218-220 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1. Părțile acordului

- ………………………………………………….., cu sediul în ………………………….…, str. ………………… nr. ….., tel. ……………………, fax …………………..…., înmatriculată la Registrul Comerţului din ………………., sub nr. ……………………, cod unic de înregistrare ……………………………, cont …………………………., deschis la …………………….., reprezentată de ……………………., având funcţia de … ………………, în calitate de denumita în cele ce urmeaza Contractant

şi

………………………………….., cu sediul în …………….……, str. ………………… nr. ….., tel. ……………………, fax …………………., înmatriculată la Registrul Comerţului din ………………., sub nr. ……………………, cod unic de înregistrare …………, cont …………………………., deschis la ……………………….., reprezentată de …………………., având funcţia de …………………, în calitate de Subcontractant,

Art. 2. Obiectul acordului

(1) În situatia în care contractul de achizitie publica va fi incheiat cu Contractantul, cu privire la  furnizarea  SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS, subcontractantul va executa/presta ................................................................... (se enumeră activitățile pe care le va presta)

(2) Proporția serviciilor prestate de subcontractant din totalul serviciilor care se vor presta în cadrul contractului încheiat de contractant cu autoritatea contractantă este de cel mult .......%

(3) Serviciile vor fi subcontractate în aceleași condiții cuprinse în contractul dintre contractant și autoritatea contractantă.

(4) Contractantul va preda subcontractantului documentatia completa, caietul de sarcini și propunerea tehnica.

(5) Durata de /prestare a ………………este în conformitate cu contractual de achizitie publica incheiat intre autoritatea contractanta și contractant, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art. 3. Responsabilități ale subcontractantului

(1) Pe durata procedurii de atribuire a contractului subcontractantul se obligă să completeze și să semneze electronic cu semnătură electronică extinsă toate documentele necesare depunerii documentelor de calificare potrivit activităților pe care le va desfășura în cadrul contractului.

(2) În situația în care oferta contractantului a fost declarată câștigătoare și va semna contractul, cu autoritatea contractantă, subcontractantul se obligă să presteze serviciile care îi vor fi încredințate în conformitate cu prevederile propunerii tehnice prezentate în cadrul procedurii.

(3) Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii și responsabilitati pe care contractantul le are fata de Beneficiar/autoritatea contractanta conform contractului de furnizare pentru SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS

Art. 4. Clauze privind plata contravalorii serviciilor subcontractate

- Avand în vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 cu modificarile și completarile ulterioare, ..........................., în calitate de Subcontractant, opteaza/nu opteaza pentru a fi platit direct de catre Autoritatea Contractanta.

- Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă poate efectua plățile directe către subcontractant doar atunci când subcontractantul și-a exprimat opțiunea în acest sens, iar prestația acestuia este confirmată prin documente agreate de toate cele trei părți, respectiv autoritatea contractantă, contractant și subcontractant, sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

- Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică, prezentarea contractului încheiat între contractant și subcontractant, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract.

- Contractul prezentat conform lit. c) va fi în concordanță cu oferta și se va constitui în anexă la contractul de achiziție publică.

- Prevederile prezentului acord nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.

Art.5. Pentru nerespectarea termenului de prestare a ………………….(denumirea serviciilor) și neincadrarea în durata de prestare angajata de Contractant în fata Autoritatii contractante, subcontractantul va plati penalitati de …………% pe zi intarziere din valoarea …………( serviciilor subcontractate) nerealizate la termen.

Art.6. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Art.7 Prezentul Acord de Subcontractare reprezintă totodată și angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG nr. 395/2016 și ale art. 182 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, care dă dreptul INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin prezentul angajament de susținere privind capacitatea tehnica.

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ............................ (data semnării).

| Semnătura reprezentantului contractatului | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ...................................................................... |
| Calitatea semnatarului | Reprezentant legal (sau împuternicit, după caz) al operatorului economic ................................................. |

| Semnătura reprezentantului subcontractatului | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ...................................................................... |
| Calitatea semnatarului | Reprezentant legal (sau împuternicit, după caz) al subcontractantului ................................................. |

Nota1: Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

Nota2: în conformitate cu prevederile art. 218 alin.(3) Legea nr.98/2016: în situatia în care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platit direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include, pe langa cele mai sus mentionate, în mod obligatoriu o anexa în care Ofertantul desemnat castigator și Subcontractantul:

- vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului;

- vor preciza contul bancar al Subcontractantului în care se vor realiza direct platile;

- vor indica valoarea aferenta serviciilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar.

Nota3: Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.

Formular nr. 7

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA

Titlul contractului de achizitie publica: furnizare SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS

- Fiecare ofertant își va întocmi Propunerea Tehnica astfel încât să satisfacă în mod corespunzător cerințele prevăzute în documentația tehnica. Ofertele care nu satisfac în mod corespunzător cerințele prevăzute în documentația tehnică vor fi declarate neconforme.

- Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertanții trebuie sa prezinte în cadrul Propunerii Tehnice  cel puțin următoarele elemente:

SPECIFICAŢIILE TEHNICE ALE ECHIPAMENTULUI

| Nr. crt. | Descriere cerința conform caiet de sarcini | Descriere produs Ofertat | Indicare nr. pagina din fișa tehnică a produsului prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Spectrometru de masă pentru rapoarte izotopice EA-GC-IRMS Specificații tehnice |  |  |
| 3.3.1.1. | Cerințe generale ale echipamentului Spectrometru de masă pentru rapoarte izotopice EA-GC-IRMS este destinat determinării rapoartelor izotopilor stabili: carbon (¹³C/¹²C), azot (¹⁵N/¹⁴N), sulf (³⁴S/³²S), oxigen (¹⁸O/¹⁶O) și hidrogen (2H/1H). Sistemul trebuie să permită: - analize de tip BSIA (Bulk Stable Isotope Ratio Analysis), realizate prin analizor elemental cuplat la IRMS; - analize de tip CSIA (Compound Specific Isotope Analysis), realizate prin cromatograf de gaze cuplat la IRMS. Cerințe generale ale sistemului: - Sistem complet integrat și compatibil IRMS – analizor elemental – cromatograf de gaze; - Operare în regim Continuous Flow; - Determinare izotopică obligatorie pentru C, N, S, O și H, atât în regim BSIA, cât și CSIA (unde este aplicabil); - Analiza probelor solide și lichide; - Automatizare avansată a analizelor și control centralizat prin software; - Livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și instruire incluse; |  |  |
| 3.3.1.2 | Spectrometru de masă pentru rapoarte izotopice (IRMS) |  |  |
| 3.3.1.2.1. | Cerințe tehnice minime: - Domeniu de masă: 1–96 u.a.m. sau mai extins; - Rezoluție de masă: ≥ 110 m/Δm; - Funcționare în regim Continuous Flow; - Sursă de ioni prin impact electronic, cu control software complet și autoajustare / autoaliniere; - Sistem de vid de înaltă performanță (pompă turbomoleculară + pompă preliminară); - Minimum 5 cupe Faraday, pentru măsurarea simultană a ionilor, fără reconfigurări hardware majore; - Capabil să măsoare ionii corespunzători: - CO₂ (C), - N₂ (N), - SO₂ (S), - CO și/sau H₂ (O și H). |  |  |
| 3.3.1.2.2. | Performanțe minime (demonstrate la instalare): - δ¹³C (CO₂): ≤ 0,15 ‰ (1σ) - δ¹⁵N (N₂): ≤ 0,15 ‰ (1σ) - δ³⁴S (SO₂): ≤ 0,20 ‰ (1σ) - δ¹⁸O: ≤ 0,30 ‰ (1σ) - δ2H: ≤ 3 ‰ (1σ) |  |  |
| 3.3.1.3. | Sistem de interfațare și flux continuu - Conectare alternativa EA și GC la IRMS; - Control software al gazelor de referință (CO₂, N₂, SO₂, CO, H₂); - Diluție automată a probelor; - Determinare automată a liniarității, stabilității și factorului H₃⁺; - Comutare automată între analizele BSIA și CSIA. |  |  |
| 3.3.1.4. | Analizor elemental (EA / HTEA) – BSIA - Utilizabil explicit pentru analize BSIA; - Determinare izotopică: - C, N, S prin combustie; - O și H prin piroliză la temperatură înaltă; - Temperatură combustie reglabilă în intervalul 900–1500°C; - Temperatură piroliză: minim 1450°C, cu posibilitate de atingere a 1500°C; - Recuperare cantitativă a sulfului (100% conversie în SO₂); - Detector TCD pentru determinarea compoziției probelor; - Autosampler pentru probe solide ≥ 60 poziții; Notă: Factor de evaluare nr. 3 |  |  |
| 3.3.1.4.1. | Microbalanță analitică pentru prepararea probelor BSIA / CSIA În cadrul sistemului GC–EA–IRMS se solicită livrarea unei microbalanțe analitice, destinată cântăririi probelor solide utilizate în analizele de tip BSIA și CSIA, necesară pentru asigurarea acurateței și trasabilității determinărilor izotopice. Microbalanța trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime: - rezoluție (lizibilitate): 1 µg (0,001 mg); - repetabilitate și stabilitate adecvate pentru cântăriri de microprobe destinate analizelor izotopice; - cameră de cântărire închisă, cu protecție împotriva curenților de aer și influențelor externe; - sistem de calibrare internă automată; - afișaj digital și interfață de comunicare (USB și/sau RS232) pentru transfer de date și trasabilitate; - livrată cu greutăți etalon și certificat de calibrare; - compatibilă cu cerințele de pregătire a probelor pentru analizor elemental cuplat la IRMS. |  |  |
| 3.3.1.4.2. | Compresor de aer pentru funcționarea sistemului GC–EA–IRMS În cadrul livrării sistemului GC–EA–IRMS, furnizorul va include un compresor de aer necesar funcționării echipamentelor auxiliare, complet compatibil cu cerințele sistemului ofertat. Compresorul de aer trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime: - alimentare electrică: 230 V, 50 Hz; - presiune de lucru: 4–6 bar; - debit adecvat pentru funcționarea continuă a sistemului GC–EA–IRMS; - nivel redus de zgomot, adecvat utilizării în laborator; - aer comprimat uscat și filtrat, fără ulei, compatibil cu aplicații analitice; |  |  |
| 3.3.1.5. | Cromatograf de gaze (GC) – CSIA - GC capilar integrabil cu IRMS; - Injector split/splitless, detector FID; - Analize CSIA obligatorii pentru: δ¹³C, δ¹⁵N, δ¹⁸O, δ2H; - Sisteme dedicate de: - combustie pentru C/N - piroliză pentru O/H; - Autosampler pentru probe lichide ≥ 60 poziții. Notă: Factor de evaluare nr. 4 |  |  |
| 3.3.1.6. | Software - Software integrat GC-EA-IRMS, cu control centralizat al sistemului; - Monitorizare continuă a stării sistemului, diagnostic și test de etanșeitate; - Fluxuri de lucru configurabile pentru analize BSIA si CSIA; - Colectarea, prelucrarea și validarea automată a datelor, incluzând: - verificarea liniarității și stabilității sistemului; - calcularea factorilor de corecție (ex. H₃⁺); - compararea cu standarde interne și externe; - generarea rapoartelor de conformitate și trasabilitate; - stocarea și arhivarea automată a datelor; - Export de date în formate standard; - Suport pentru actualizări de software și metode noi. |  |  |
| 3.3.1.7. | Teste de acceptanță La punerea în funcțiune, furnizorul va demonstra atingerea performanțelor specificate in caietul de sarcini: - performantele analizelor BSIA pentru C, N, S, O și H; - performantele analizelor CSIA prin GC–IRMS. |  |  |
| 3.3.1.8. | Consumabile Sistemul va fi livrat cu seturi inițiale de consumabile incluse, suficiente pentru minimum 1000 de probe pentru fiecare tip de analiză (C/N, S, O/H). |  |  |

Fiecare cerință tehnică a echipamentului ofertat va fi susținută cu extrase din fișele tehnice, cataloagele sau manualele echipamentului ori din documentațiile elaborate de producător în limba romana sau engleza, cu indicarea paginii prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței.

- DOCUMENTE ÎNSOŢITOARE

| Nr. crt. | Descriere cerinta | Descriere Ofertant |
| --- | --- | --- |
| 5. | Documentele pe care Contractantul trebuie să le transmită Autorității contractante odată cu livrarea fiecărui echipament, în baza contractului sunt: - Certificatul de calitate/declarație de conformitate și garanție; - Cartea tehnică a echipamentului; - Manualul de operare în limba engleză sau limba română. |  |

- INSTRUIREA PERSONALULUI

| Nr. crt. | Descriere cerinta | Descriere Ofertant |
| --- | --- | --- |
| 3.6.2 | Instruire personal pentru utilizare (i) După instalare și punere în funcțiune Contractantul are obligația de a executa minim 5 zile de instruire la fața locului, cu personal specializat, a minim 5 persoane din partea Autorității contractante, acoperind operare, mentenanță de bază și proceduri de tip BSIA (Analiza izotopică a probei totale (ca intreg) – Bulk Stable Isotope Analysis) /proceduri de tip CSIA (Analiza izotopică a compusilor specifici – Compound Specific Isotope Analysis). (ii) Toate materialele de instruire și manualele vor fi în limba română sau engleză și vor conține toate informațiile necesare pentru operarea și întreținerea sistemului. (iii) La finalizarea activității de instruire se va încheia si semna de părți un Proces-verbal de instruire a personalului. |  |

- CONDIŢII DE GARANŢIE

| Nr. crt. | Descriere cerinta | Descriere Ofertant |
| --- | --- | --- |
| 3.4 | Garanție (i) Perioada de garanție: minim 12 luni, de la data punerii în funcțiune a echipamentului. Notă: Factor de evaluare nr. 2 (ii) Ofertantul trebuie să garanteze Autorității Contractante că: - toate componentele încorporate sunt noi, nefolosite; - echipamentele ofertate nu sunt produse demo, recondiționate, sau refuzate de alt beneficiar. |  |

- SERVICE/ /SUPORT TEHNIC PE DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE

| Nr. crt. | Descriere cerinta | Descriere Ofertant |
| --- | --- | --- |
| 3.4 | (iii) Termenul de intervenție în caz de avarie trebuie să fie de maximum 3 zile de la sesizarea Autorității contractante. (iv) În perioada de garanție, cheltuielile privind piesele defecte și cele necesare pentru mentenanță corectivă, precum și costurile de transport și manopera aferentă lucrărilor de reparație și de mentenanță corectivă ale echipamentului vor cădea în sarcina Contractantului. Orice alte lucrări, se vor efectua în baza unei comenzi sau contract trimise de Autoritatea Contractantă Contractantului. (v) Contractantul trebuie să asigure componente originale care să înlocuiască componentele defecte pe perioada de garanție. (vi) Datorită complexității echipamentului ofertat, lucrările de instalare, mentenanță și service trebuie să fie asigurate de către personal specializat. |  |
| 3.7 | Suport tehnic (i) Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/neconformitate a produselor furnizate, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. (ii) Contractantul va răspunde în termen de maxim 3 zile la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă. |  |

8. CERINŢE DE PROTECŢIA MEDIULUI (inclusiv DNSH), SECURITATEA MUNCII ŞI PREVENIRE A INCENDIILOR

| Nr. crt. | Descriere cerinta | Descriere produs Ofertant |
| --- | --- | --- |
| 1 | Se va respecta legislația în vigoare în domeniul principiul DNSH – Do No Significant Harm („A nu prejudicia în mod semnificativ”). Furnizorul se obliga ca echipamentul ofertat sa aiba un nivel tehnologic avansat, sa detina un consum redus de resurse necesar funcționării acestuia și un nivel scazut de emisii de GES (conform cu Regulamentele (UE) 852/2020, (UE) 1058/2021, (UE) 1060/2021). în acest sens, se va completa și transmite Formularul nr.15 semnat. |  |
| 2 | Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta: - Legea privind achizitiile nr. 98/2016; - Legea privind remediile și caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrari și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016; - Hotararea Guvernului nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; - Hotarârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 394/2016, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 395/2016. Actele normative și standardele indicate mai sus sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă |  |
| 3 | În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității contractante în legătură cu schimbările legislative. În cazul în care o astfel de situație este aplicabilă trebuie precizat în Contract mecanismul de soluționare a unor astfel de situații. Contractantul are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24. |  |

9. CERINŢE DE AMBALARE, MARCARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, MANIPULARE

| Nr. crt. | Descriere cerință | Descriere Ofertant |
| --- | --- | --- |
| 3.5 | (iv) Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. (v) Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare. (vi) Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. (vii) Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare. |  |

10. TERMEN ŞI CONDIŢII DE LIVRARE

| Nr. crt. | Descriere cerință | Descriere Ofertant |
| --- | --- | --- |
| 3.5 | (i) Termenul de livrare, instalare, punere în funcţiune a echipamentelor și instruire a personalului Autorității contractante este de maxim 6 luni de la data semnării contractului cu posibilitate de realizare a acestora în avans. (ii) Livrare: Franco-Beneficiar INCDTIM Cluj, cu transport și instalare, punere în funcţiune și instruire personal Autoritate contractantă incluse în preț. (iii) Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de Autoritatea contractantă și va conține toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune. |  |

11. CONDIȚII DE INSTALARE ȘI RECEPȚIE

| Nr. crt. | Descriere cerință | Descriere Ofertant |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1 | Instalare, punere în funcțiune, testare (i) Contractantul va instala produsele la locul de instalare indicat de Autoritatea contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a acestuia. (ii) Odată ce echipamentele sunt instalate, Contractantul va realiza toate configurările/setările necesare pentru ca acesta să fie pus în funcțiune. Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă. (iii) După instalare și punere în funcțiune, Autoritatea contractantă și/sau Contractantul va efectua teste funcționale ale produsului. (iv) Pentru a asigura funcționarea produselor la parametrii agreați, Contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante. (v) Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de către Autoritatea contractantă. |  |
| 6. | Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă, astfel: - Recepția cantitativă: se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă in maxim 1 zi lucrătoare de la momentul livrării. - Recepție calitativă: se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare. Recepția calitativă se va realiza în maxim 1 zi lucrătoare de la instalare, punere în funcțiune și testare prin încheierea unui Proces verbal de recepție. |  |

Data ______________

Reprezentant împuternicit al Ofertantului (denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toată Asocierea și denumirea reprezentantului împuternicit) ________________ (semnătura și stampila)

# Formularul nr. 8

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR OBLIGATORII DIN DOMENIUL MEDIULUI, SOCIAL, AL RELATIILOR DE MUNCA și PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE și SANATATE în MUNCA

Subsemnatul(a) …………………..(nume/ prenume), domiciliat(a) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura LICITATIE DESCHISA, nr. Anunt de participare…………………… pentru atribuirea contractului de achizitie publica privind furnizarea SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS organizata de INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ – în calitate de autoritate contractanta/beneficiar, declar pe propria răspundere, ca pe toata durata contractului:

- voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă. De asemenea, declar pe propria răspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislația de securitate și sănătate în munca, în vigoare, pentru tot personalul angajat în derularea contractului și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

- ca vom respecta și implementa în produsele/serviciile ce fac obiectul ofertei noastre reglementările stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul mediului și protecției mediului. De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de protecție a mediului și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Totodată, declar ca am luat la cunoștință de prevederile art. 326 «Falsul în Declarații» din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută serveşte la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data ...............................

Denumire și nume, prenume reprezentant legal Operator economic,

........................................

………………………(semnătura autorizată și ștampila)

Nota: în situația în care ofertantul a declarat în cadrul ofertei că va subcontracta parte/părți din contract, Formularul va fi completat și de către subcontractanții declarați în oferta și va fi semnat de reprezentanții legali ai acestora.

Formularul nr. 9

DECLARAŢIE

privind partea/ părțile din PROPUNEREA TEHNICA și FINANCIARA care au caracter confidențial

Titlul Contractului: FURNIZARE SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), având calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, precizez ca următoarele părți/informații din propunerea tehnica și  din propunerea financiara:

a. __________________________________

b. __________________________________

c. __________________________________

au caracter confidențial, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, având în vedere:

1. obligațiile Autorității contractante prevăzute în cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidenţial se aplică doar asupra datelor /informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.”

2. Art. 123, alin (1)  din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare şi /sau fundamentările/justificările de preţ/cost au fost declarate şi probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidenţiale, potrivit legii.”

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepţie de la prevederile, după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, alin. (5) autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau la fundamentările/justificările de preţ/cost care nu au fost declarate şi probate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale.".

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părţile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleaşi condiţii în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanţele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia documentelor pe care operatorii economici le declară şi probează ca fiind confidenţiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice şi/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.”

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016  "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit  și vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, în virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica și  din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

NOTA1: Se va argumenta în mod detaliat, complet și pertinent, inclusiv prin indicarea legislatiei aplicabile,

daca informatiile din propunerea tehnica si/sau propunerea financiara sunt:

1. confidentiale....................................

2. clasificate........................................

3. protejate de un drept de proprietate intelectuala ...................................

NOTA 2: Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1) conform art. 57 din Legea 98/2016 cu modificarile și completarile ulterioare.

NOTA 3: Comisia de evaluare va analiza informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidentiale ale ofertelor, insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, avand în vedere ca potrivit art. 66 alin (4) din HG nr. 395/2016 cu modificarile și completarile ulterioare, raportul procedurii de atribuire se introduce în SEAP și este posibil ca anumite informatii din propunerea tehnica si/sau propunerea financiara sa se regaseasca în cuprinsul Raportului procedurii.

Data …………….. 				Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat

………………………………..

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

……………… (semnatura și stampila)

Formular nr. 10

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului de achizitie publica privind furnizare Spectrometru de masă pentru rapoarte izotopice EA-GC-IRMS, CPV 38433100-0 - Spectrometre de masa (Rev.2)

Către: Autoritatea Contractantă INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ

După examinarea Documentației de atribuire, Societatea ................................................................ (denumirea ofertant unic/asociere), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm: SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS pentru suma de …………………………lei [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de…………………………… [introduceți suma în cifre și litere], rezultând valoare de……………………….. [introduceți suma în cifre și litere] lei inclusiv TVA. Subsemnatul (a)………………………., prin semnarea acestei Oferte declar că:

- Am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul/(ele), comunicate până la data depunerii Ofertelor și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta.

- Avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

- Documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră pentru furnizare SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS, a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul de timp asumat.

- Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

- Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

- Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un angajament ferm între noi.

- Înțelegem că Autoritatea Contractantă:

  - a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art.212 și 213 din Legea nr. 98/2016.

  - b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

  - c.în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior și garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru și în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

Operator economic						Anexa nr.1 la Formular nr.10

_________________

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Anexă la ofertă

| Nr. crt | Denumirea și tipul Produs/serviciu/lucrare | Buc | Preţul unitar (lei) | TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |
|  | TOTAL lei fara TVA |  |  |  |
|  | TOTAL lei cu TVA |  |  |  |

................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

Formular nr. 11

DECLARATIE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul(a) …………………..(nume/ prenume), domiciliat(a) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura LICITATIE DESCHISA, nr. Anunt de participare………………… pentru atribuirea contractului de achizitie publica pentru furnizare SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS organizata de INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ – în calitate de autoritate contractanta/beneficiar, declar pe propria raspundere ca sunt de acord cu clauzele contractuale ale contractului de achiziție publică precum și Clarificările / modificările la Documentaţia de Atribuire (dacă este cazul) şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Data …………….. 				Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat

………………………………..

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

……………… (semnatura și stampila)

Formular nr. 12

DECLARATIE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE

OFERTANT A CERINTELOR PREVAZUTE în CAIETUL DE SARCINI

Subsemnatul(a) …………………..(nume/ prenume), domiciliat(a) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura LICITATIE DESCHISA, nr. Anunt de participare………………. pentru atribuirea contractului de achizitie publica pentru furnizare SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS organizata de INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE CLUJ – în calitate de autoritate contractanta/beneficiar, declar pe propria raspundere ca sunt de acord cu cerintelor beneficiarului prevazute în Caietul de sarcini precum și Clarificările/modificările la Documentaţia de Atribuire (dacă este cazul) şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Data …………….. 				Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat

………………………………..

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

……………… (semnatura și stampila)

Formular nr. 13

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

conform dispozițiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Subsemnatul (a)___________________________, domiciliat/ă în ____________________, telefon _________ născut/ă la data de în localitatea_________, Carte de identitate Seria________ Nr._________, emis la data de________, de către________________, în calitate de Administrator/Director General al societății ________________,participant la achiziția de____________________ îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către - Institutul National de Cercetare– Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj. Acestea vor fi folosite în cadrul procedurii de achiziție publica, anunt de participare nr………………………..având ca obiect furnizare SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS

Data …………….. 				Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat

………………………………..

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

……………… (semnatura și stampila)

Formular nr.14

DECLARATIE

privind neincadrarea în prevederile articolul 5k a Regulamentului (UE) 2022/576 al Consiliului din 08.04.2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

Subsemnatul(a) ……....................... reprezentant legal al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de ....................... (ofertant /ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al ofertantului, dupa caz) la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect furnizare SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS, anunt de participare nr………………………. sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie, declar pe propria răspundere că nu va exista nicio implicare a Rusiei în contractul de achiziție publică care urmează a fi atribuit în baza prezentei proceduri de achiziție.

De asemenea, declar pe propria răspundere că:

a) societatea pe care o reprezint  (și niciuna dintre companiile care sunt membre ale consorțiului nostru – dacă este cazul) nu este un cetățean rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în Rusia;

b) societatea pe care o reprezint  (și niciuna dintre companiile care sunt membre ale consorțiului nostru – dacă este cazul) nu este o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la litera a);

c) societatea pe care o reprezint  (și niciuna dintre companiile care sunt membre ale consorțiului nostru – dacă este cazul) nu este o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera a) sau b);

d) nu există în cadrul contractului de achiziție publică care urmează a fi atribuit în baza prezentei proceduri de achiziție, o participare de peste 10% din valoarea acestuia, a unor subcontractanți, furnizori sau entități enumerate la pct. a), b), c), pe ale căror capacități se bazează societatea pe care o reprezint.

e) nu ma încadrez în niciunul din motivele de respingere prevăzute la articolul 5k a Regulamentului (UE) 2022/576 al Consiliului din 08.04.2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completarii :  ..............................

(denumire Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant, dupa caz)

............................................

(numele și prenumele reprezentantului legal)

............................................

(semnatura autorizată)

Formular nr.15

DECLARATIE

privind respectarea principiului

DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)

Subsemnatul(a) ……....................... reprezentant legal al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de ....................... (ofertant /ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al ofertantului, dupa caz) la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică avand ca obiect FURNIZARE SPECTROMETRU DE MASĂ PENTRU RAPOARTE IZOTOPICE EA-GC-IRMS,

declar că echipamentul ofertat respectă obligațiile prevăzute de standardele europene în domeniul DNSH – Do No Significant Harm „a nu prejudicia în mod semnificativ”, conform Regulamentului nr. 852/2020 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile.

Astfel, pe întreaga durată a ciclului de viață a produsului Spectrometru de masă pentru rapoarte izotopice EA-GC-IRMS, nu vor fi prejudiciate niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

a) atenuarea schimbărilor climatice, produsele urmând a fi conforme cu cerințele privind energia conform Directivei 2009/125/CE.

b) adaptarea la schimbările climatice;

c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

d) tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora.

e) prevenirea și controlul poluării asupra aerului, a apei sau a solului;

f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Produsul Spectrometru de masă pentru rapoarte izotopice EA-GC-IRMS, va respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea acestora (inclusiv cele legate de mediu), cerințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE. Produsul nu va conține substanțele restricționate enumerate în Anexa II a Directivei 1011/65/Cem, cu excepția cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale omogene nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă. Se va avea în vedere reciclarea, acolo unde este cazul și limitarea cantității de deșeuri generate.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg ca, în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completarii :  ..............................

(denumire Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant, dupa caz)

............................................

(numele și prenumele reprezentantului legal)

............................................

(semnatura autorizată)

Formular nr.16

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

PRIVIND BENEFICIARII REALI ai FONDURILOR

Subsemnatul(a).........     ..... posesor al CI seria .... nr. ............ , eliberată de ................., CNP / pașaport nr. ........................ , eliberat de ............., în calitate de reprezentant legal/ persoană împuternicită al ……………….. ( completați cu denumirea), cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 129/2019 că:

1) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt 1:

a)  Nume și prenume: .......................................................................................................................................................................... Dată naștere…………………………locul nașterii localitate)..................................(județ/sector/țară)........................................... CNP..........................…………………… cetățenie…................................ ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara………………………………….. localitatea ..................................................................................... str.………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector..........................................

b) Nume și prenume: ..........................................................................................................................................................................  Dată naștere…………………………locul nașterii (localitate)..................................(județ/sector/țară)........................................... CNP..........................…………………............... cetățenie…................................ ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara………………………………….. localitatea ..................................................................................... str.………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector..........................................

- …….

- ………

Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice:

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

Descriere: ........................................................................................................................................................................................

1Articolul 4 din Legea nr.129/2019

(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

(2) Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

a)în cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;

b)în cazul fiduciilor sau construcţiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

1. constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condiţiile legii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează fiducia sau construcţia juridică similară;

4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei sau a construcţiei juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c)în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociaţii sau fondatorii;

2. membrii în consiliul director;

3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;

4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

d)în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi prezentul punct.

2) Am fost informat cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PCIDIF;

3) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii.

4) Cunosc prevederile articolelor 34^4 și 34^5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în particular obligația actualizării informațiilor anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării asociaţiei sau fundaţiei;

5) Cunosc și îmi asum faptul că, în cazul în care sunt declarat câştigător si în structura acţionariatului sunt entităţi juridice străine, declaraţia privind beneficiarii reali trebuie să conţină datele acelor persoane fizice (cel puţin nume, prenume, data si locul naşterii, CNP), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare. Totodată, cunosc și îmi asum faptul că se va completa și o declaraţie pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii ce va conţine datele privind beneficiarii reali (cel puţin numele, prenumele, data si locul naşterii, CNP). Această declaraţie este solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziţie. În cazul subcontractorilor, cunosc și îmi asum faptul că trebuie să colectez informaţiile privind numele acestora, acordând atenţie modificării numărului de subcontractori şi nevoii de actualizare a acestor informaţii pe toată perioada de implementare a proiectului.

6) Cunosc faptul că furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/ contractorilor se realizează de către aceştia din urmă prin transmiterea acestor informaţii către ORC.

7) Cunosc faptul că in calitate de destinatar final/contractant am obligaţia de a informa in paralel atât autoritatea contractanta, cât şi ORC de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate cu finantare PCIDIF.

Data:

Nume, prenume:

Semnătura reprezentantului legal al ofertantului/ persoanei împuternicite