ANEXA B - Riscurile achizitiei

1. Categoria de produse: echipamente.

Modem-urile si antenele cu picior magnetic 4G LTE + GPRS , Modulele de comunicatie G3-PLC , Repetoarele de semnal G3-PLC  solicitate a fi achizitionate sunt destinate conectării la contoarele electronice monofazate / trifazate de energie electrică din instalaţiile S.C. DELGAZ GRID S.A., în scopul integrării respectivelor contoare ( ce echipeaza grupuri de masurare ) în sistemul de telegestiune al S.C. DELGAZ GRID S.A

2. Justificare

Avand in vedere precizarile anterioare si existenta unei platforme MMDC/MDMS in gestiunea S.C. DELGAZ GRID S.A. este necesara achzitionarea de Modem-uri si antene cu picior magnetic 4G LTE + GPRS , module de comunicatie G3-PLC ,repetoare de semnal G3-PLC.

Este necsara asigurarea unui stoc de Securitate care sa asigure inlocuirea echpamentelor defectate in exploatare , de tipul celor solicitate in aceasta procedura de achizitie..

3. Riscurile achizitiei

Furnizarea de MODEM-uri ci antene cu picor magnetic 4G LTE  +GPRS , module de comunicatie G3-PLC, repetoare de semnal G3-PLC neconforme solcitarilor din CS si ST 072_A3 are ca urmare nefunctionarea platformei MMDC/MDMS din gestiunea S.C. DELGAZ GRID S.A.

Furnizarea de produse neconforme / defecte sau defectate dupa instalare conduce la nerespectarii standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice cat si atragerea de amenzi pentru S.C. DELGAZ GRID S.A. de catre Institutiile Abilitate ( OJPC, BRML, ANRE, etc).