SECTIUNEA  
FORMULARE 











 Formularul 1
DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Denumire procedura de atribuire:.............................. (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul (nume/prenume) ............................, domiciliat (a) in ................................ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria ...... , nr. ..........., eliberat de .................. , la data de .................. , CNP ................................ , in calitate de reprezentant legal al ................................ , (denumirea operatorului economic), cu sediul in ................................ (adresa operatorului economic), cod unic de inregistrare................................, numar de ordine in Registrul Comertului . ................................, telefon ................................, e-mail ................................, avand calitatea de Ofertant unic/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert Sustinator (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), la procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului sus-mentionat, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 60 alin. (1), lit. a), lit. d), lit. e) si lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- Persoanele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Tertului Sustinator/Subcontractantului (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) ori persoanele care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a Ofertantului unic/Ofertantului asociat /Tertului Sustinator/Subcontractantului (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), participa in procesul de verificare/evaluare a ofertelor;

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1.a), sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire; 

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1.a), sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) organizat ca societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator nu respecta prevederile art. 53, alin (2) si (3). (daca este cazul).

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1.a).
1. Iustinian Rosca – Director General;

2. Ilie Dobre – Director General Adjunct;

3. Elena Marin - Director Economic;

4. Maria Marinela ILIE – Director - Directia Investitii; 

5. Georgeta Gabriela IURCU - Director – Direcția Achiziții
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.          
    
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. »
Data completarii......................................
Operator economic,



......................................
                                                                                                                                                                                                              

(semnatura autorizata si stampila)

Nota:

1. Aceasta declaratie se va incarca in SEAP odata cu DUAE, scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa.

2. Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul   2

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ........  din ........
CAPITOLUL I - PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

S.C..................................................., cu sediul in ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., inmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de inregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... avand functia de.......................................... , in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si 

S.C................................................., cu sediul in .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, inmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de inregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., avand functia de .......................................... , in calitate de ASOCIAT n
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din: 

· (i - lider de asociere) ...............................;

· (ii - Asociat n) .........................................;

avand ca scop:

a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti  pentru atribuirea contractului ................................................... (se va completa denumirea contractului)
b)derularea/implementarea in comun  a contractului de achizitie publica ..................................................................................... (se va completa denumirea contractului) in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind castigatoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.
Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti  a comunicarii rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti , respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR. 

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este .................................................................................... .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Sediul asocierii va fi in ……………………………………………............................... (adresa completa)
Art. 4.2. Se imputerniceste .............................. (liderul de asociere), avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei comune si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila. 

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului sus-mentionat acesta se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului;

c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... (se va completa denumirea asociatului) , sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului sus mentionat.

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail: 

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN: 

*Asociatul ..........................................................................., va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: *se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:

· (i - lider de asociere)............................... % (in litere);

· (ii - Asociat n) ......................................... % (in litere);

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de furnizare a produselor/prestare a serviciilor/executarea lucrarilor (se va alege in functie de procedura de atribuire), cu prevederile contractului ce se va incheia intre ….................................... (liderul de asociere) si Beneficiar.

 Art. 6.6.   (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.


    (2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.


    (3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal romana.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat in ziua ........luna ........ anul ........ in ........ exemplare.

LIDER ASOCIAT


(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

....................................

(semnatura si stampila)
ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)
Nota:

1. Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

2. Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

3. In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul specific
Anexa la Formularul 2
INFORMATII DESPRE ASOCIERE

Denumire procedura de atribuire:...................................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a).............................................................................................. (nume/prenume) ........................................................ (date de identificare), reprezentant legal/imputernicit al .................................................................................................      (denumirea / numele ofertantului)
in calitate de lider de asociere/asociat (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) la procedura pentru atribuirea procedurii sus-mentionata, declar pe proprie raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca informatiile de mai jos sunt reale.

	1. Denumirea .....................................................................,




	2. Agentie/filiala/sucursala in tara Autoritatii Contractante, daca este cazul

Adresa sediului...........................................................................

Telefon..........................................................................

Fax..........................................................................

E-mail..........................................................................

	3. Denumirea, adresa si datele de contact (telefon, fax, e-mail) 

a) ..........................................................................

b) ..........................................................................

c) ..........................................................................

Etc. ..........................................................................

	4. Procentul aferent asociatului: .......................................................................... % (in litere)

	5 Partea/partile din contract ce vor fi realizate de catre asociat (se vor detalia activitatile specifice ce ii revin fiecarui membru al asocierii)..........................................................................


Data completarii ......................................          

Operator economic,

...................................... 

 (semnatura autorizata si stampila)

Nota:

1. Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

2. Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

3. In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia.

4. Anexa la Formularul specific – Informatii despre asociere, se va completa de fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul 3
IMPUTERNICIRE

Denumire procedura de atribuire:
...................................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ......................................
 (nume/prenume), domiciliat(a) in ......................................
 (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ........, nr. ........, eliberat de ......................................
, la data de ....................., CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ......................................
 (denumirea operatorului economic) cu sediul in ......................................  (adresa operatorului economic),   CUI nr. ........ , CIF nr. ........, imputernicesc prin prezenta pe Dl/Dna......................................, domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, pentru procedura de atribuire sus-mentionata, organizata de Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente:

1. Oferta;

2. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);

3. Raspunsurile la clarificari;

4. Documentele de calificare

5. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

          Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului.


Data 







Denumirea mandantului

        ..................





S.C. ......................................









reprezentata legal prin









........................................................








(Nume, prenume, avand functia de)
......................................................



........................................................


(numele persoanei  imputernicite)













........................................................










(Semnatura autorizata si stampila)

........................................................
    
(semnatura persoanei imputernicite)

NOTE: 

1.In cazul unei oferte comune, se va prezenta imputernicire de catre fiecare membru al grupului in parte. Toti membrii grupului vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura.
2.Avand in vedere momentul prezentarii si verificarii acestui formular, in situatia in care imputernicitul legal prezinta si calitate de persoana imputernicita se va prezenta formularul completat in consecinta.  

Formularul 4
DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE 

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ......................................, nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sus-mentionat, organizata de Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire.

De asemenea, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de atribuire. 

Data ......................................
Operator economic,

......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Formularul 5
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA STANDARDELOR DE PROTECTIE A MEDIULUI

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ..................................., nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (denumire operatorului economic) declar pe propria raspundere ca, pe toata durata de indeplinire a contractului, voi respecta standardele de protectie a mediului.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Operator economic,

......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Data......................................

Nota: Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul 6
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE 

SI SANATATE IN MUNCA

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ..................................., nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (denumire operatorului economic) declar pe propria raspundere, ca pe toata durata de indeplinire a contractului, voi respecta legislatia de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data ......................................
Operator economic,

......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Nota: Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul 7
FORMULAR DE OFERTA

Denumire procedura de atribuire:
...................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
OFERTA DEPUSA de:

	Rolul operatorului economic in procedura
	Numele si adresa (adresele) liderului si operatorului economic (operatorilor economici) care depun aceasta oferta

	Ofertant unic/Lider
	

	Operator economic*
	

	Cont trezorerie
	

	Trezoreria
	

	Etc. … *
	


* adaugati/stergeti liniile suplimentare pentru membrii asocierii, dupa cum este cazul. Retineti ca un subcontractor nu este considerat membru al asocierii. Daca acest formular este prezentat de un ofertant individual, numele ofertantului va fi introdus ca „Ofertant unic/Lider” (si toate celelalte linii vor fi sterse).

persoana de contact (pentru aceasta procedura)
	Nume
	

	Telefon /Fax
	

	E-mail
	


    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ____________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa furnizam in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa furnizam in sistem leasing fara optiune de cumparare (se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________________________ (denumirea produselor), pentru suma de __________________________________________________ (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia produselor, in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de __________________________________________________ (suma in litere si in cifre.)

    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ___________ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ____________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    5. Precizam ca:

    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

    |_| nu depunem oferta alternativa.

    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.
    Data _______/_______/________

    __________________________, (semnatura), in calitate de ___________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ___________________________ 

                                    (denumirea/numele operatorului economic)

Nota: 

* in cazul in care obiectul procedurii este un acord-cadru, pretul ofertei va reprezenta valoarea aferenta cantitatilor maxime ale acordului-cadru 

Anexa Formular 7
CENTRALIZATOR DE PRET
	Nr. Crt.
	Nr. Lot.
	Denumire echipament
	UM
	Cant.
	Pret unitar ESTIMAT - lei fără TVA
	Valoare - lei fără TVA

	1
	1
	Unit cu soclu
	Buc
	1
	
	

	2
	2
	Ecograf
	Buc
	1
	
	

	3
	3
	Frigider medical profesional
	Buc
	3
	
	

	4
	4
	Concentrator de oxigen
	Buc
	1
	
	


Data ......................................






Operator economic,
Numele si prenumele: ......................................
     
     ......................................        (semnatura autorizata si stampila)
Nota:

- Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare.

Formularul 8
DECLARATIE

privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA si elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost, care au caracter confidential

Denumire procedura de atribuire:...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ................................................... (nume si prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate ............ (CI/ Pasaport), seria ……..…, nr. ….……, eliberat de ......................, la data de …….………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al operatorului economic ……………………………… (denumirea operatorului economic), avand calitatea de ofertant unic/ofertant asociat (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), precizez ca urmatoarele informatii din propunerea tehnica si urmatoarele elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost:

a. __________________________________

b. __________________________________

c. __________________________________

au caracter confidential intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala., avand in vedere:

1. Obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare „Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritatii contractante, autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala."
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin. (4) se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost au fost declarate si probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidentiale, potrivit legii."
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupa comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire si la informatiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost. Autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat si la informatiile din cadrul propunerilor tehnice si/sau la fundamentarile/justificarile de pret/cost care nu au fost declarate si probate de catre ofertanti ca fiind confidentiale."

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara si probeaza ca fiind confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala." 

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de catre ofertanti, in mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor confidentiale din oferte este permisa numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti."
De asemenea, in virtutea art. 123 alin (1) din H.G. nr. 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

_______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

NOTA 1: Se va argumenta in mod detaliat, complet si pertinent, inclusiv prin indicarea legislatiei aplicabile, daca informatiile din propunerea tehnica si/sau elementele din propunerea financiara si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost sunt:

1. date cu caracter personal ....................................

2. secrete tehnice sau comerciale ........................................

3. sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala ...................................

NOTA 2: Prezentul formular va fi insotit, obligatoriu, de dovada care confera caracterul de confidentialitate al documentelor mentionate, dovada ce devine anexa la oferta, in conformitate cu art. 57, alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Data ..................................
Ofertant 

..................................

 (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

..................................
(reprezentant legal/imputernicit)

.................................. 

(semnatura si stampila)
Formularul 9
Formular de Oferta Tehnica

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in Caietul de Sarcini – din Documentatia de Atribuire. In acest sens, propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat din continutul acesteia sa rezulte in mod clar corespondenta propunerii tehnice cu cerintele/obligatiile/specificatiile prevazute in Caietul de Sarcini si VA RESPECTA STRUCTURA PREZENTATA IN CAIETUL DE SARCINI.

LOT 1 - UNIT CU SOCLU
CANTITATE: 1
SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini 
	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paraghragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1
	Scaun dentar universal
	

	2
	Masa medicului ambidextră cu ecran integrat
	

	3
	Suport aspirație în poziție ambidextră
	

	4
	Tetieră orbitală 3D cu asistență pneumatică
	

	5
	Tapițerie ultra-confortabilă cu suport pentru spate lărgit
	

	6
	Unitate cu brațele pe sus, ambidextră- fixată la piciorul scaunului, masă a medicului flexibilă ce poate fi echipată în funcție opțiuni cu minim 6 instrumente
	

	7
	Unitate de tavan cu brațele pe suS-poziția transtoracică și ambidextră, masa medicului cu brațele pe sus poate fi fixată și pe tavan
	

	8
	Masa medicului cu brațele pe jos, lateral-ambidextră și fixată la piciorul scaunului, tabletă poate găzdui min. 6 instrumente înclinabile echipate cu un ghidaj detașabil
	

	9
	Cart mobil-mobil poate fi conectat la scaun sau detașat
	

	10
	Ecran de control-Ecran tactil color HD de 7 inch, meniu în limba română, control prin ecran tactil color HD cu stocare de programe în funcție de pacient și tipul de tratament și tehnologie scalabilă (Wave One, cameră etc.).
	

	11
	Ecran tactil monocrom, iluminat din spate, cu stocare pe cheie USB a diferitelor setări individuale pentru fiecare medic, pentru a facilita transferul pe un alt scaun
	

	12
	Pedală fără fir
	

	13
	Pedala progresivă cu o singură comandă activează funcțiile Aer, Apă și activarea spray
	

	14
	Panoul medicului
	

	15
	Panou digital cu ecran tactil de comandă
	

	16
	Functie ON/OFF a luminii lămpii scialitice
	

	17
	Functie ON/OFF pentru activarea/dezactivarea fibrei optice
	

	18
	Inversarea sensului de turatie al micromotorului
	

	19
	Functiile aparatului de detartraj
	

	20
	Umplerea temporizata a paharului cu apa
	

	21
	Spalarea temporizata a scuipatorii
	

	22
	Miscarile scaunului si activarea pozitiilor presetabile
	

	23
	Activarea programului pozitia 0
	

	24
	Memorarea pozitiilor de operare a scaunului
	

	25
	Masa medicului
	

	26
	Modul de seringă inox cu min. 3 funcții
	

	27
	Modul prevăzut cu micromotor electric cu fibră optică cu funcții integrate în touchpanel
	

	28
	Modul Midwest pentru turbină cu fibră optică
	

	29
	Braț dotat cu aparat de detartraj cu lumină LED cu funcțiile integrate în touchpanel (General, Perio, Endo)
	

	30
	Grup Hidric :Integrat in scaun completat cu bloc de sticla ce incorporeaza suport de pahar si scuipatoare cu posibilitate de rotire
	

	31
	Posibilitatea dezinfectarii si indepartarii vasului scuipator
	

	32
	Filtru general pentru apa si aer
	

	33
	Regulator general pentru apa si aer
	

	34
	Filtru pentru particule solide
	

	35
	Canula mica si canula mare pe brat asistenta
	

	36
	Pedală electrică, cu reglaj progresiv al vitezei instrumen-telor
	

	37
	Suport canule de aspirație
	

	38
	Scuipătoare pentru uz ambidextru, cu poziționare mobilă 360 de grade în jurul scaunului
	

	39
	Lampă scialitică
	

	40
	Lampă intensitate 35000 LUX, lumină fără umbre
	

	41
	Compresor compatibil cu unitul dentar, complet carcasat, volum butelie min.20l, nivel zgomot max.65dB, presiune max.8bar
	

	42
	Pompa de aspiratie pentru separarea lichidelor de aer direct in ea, putand fi conectata la scurgerea unitului
	

	43
	Motor inelar de aspirare cu aer, care poate transfera min.1300 litri de aer /min
	

	44
	Carcasa proiectata pentru nivel mim.dde zgomot, cu circulatie mix.pentru evitatea incalzirii motorului
	

	45
	Sistem antivibratii si amortizor
	


LOT 2 - ECOGRAF
CANTITATE: 1
SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini 
	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paraghragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1
	Rata de reciclare a produsului sa nu depaseasca 70%
	

	2
	Unitatea sa conțină 4 roti pentru o mai mare mobilitate
	

	3
	Unitatea să nu depășească 50 kg
	

	4
	Unitatea trebuie sa aibă sistem de încălzire pentru gel
	

	5
	Alimentare electrică: 220-240V ± 10 %
	

	6
	Linia de frecveță să nu depășească 50/60 Hz ±1 Hz
	

	7
	Monitor high-definition cu diagonala de minimum 20 inch
	

	8
	Rezolutia monitorului sa fie de 1920 × 1080
	

	9
	Unghiul de vizualizare al monitorului sa fie minim 175°
	

	10
	Timpul de raspuns sa nu depaseasca 23 ms
	

	11
	Rotirea monitorului +/- 30°
	

	12
	Înclinarea monitorului +20/-90°
	

	13
	Formator digital de undă
	

	14
	Posibilitatea de conectare a unei baterii care sa se poate incarca complet in 2 ore


	

	15
	Functionarea sistemului pe baterie maxim 30 minute
	

	
	Sistemul trebuie sa suporte următoarele moduri de scanare:
	· 

	16
	Mod convex
	

	17
	Mod linear
	

	18
	Mod sectorial
	

	19
	Mod trapezoidal
	

	20
	Sistemul trebuie sa aiba 3 porturi active pentru conectarea traductoarelor
	

	21
	Unitatea sa fie echipata cu un suport pentru cablurile traductorilor
	

	22
	Unitatea sa fie echipata cu cel putin 3 suporți pentru sonde ce pot fi usor indepărtați pentru curățare
	

	23
	Unitatea trebuie sa aiba functia de oprire in asteptare pentru o pornire rapida
	

	24
	Minim 5 porturi USB
	

	25
	Sistemul trebuie sa aiba interfata tip date brute pentru o prelucrare ulterioara a imaginilor
	

	26
	Operare
	

	27
	Tastatură
	

	28
	Unitatea sa aiba panou de comanda tip tactil programabil de minim 10 inch diagonala
	

	29
	Unitatea sa aiba posibilitatea pentru presetari personalizate
	

	30
	Unitatea are posibilitatea de introducere text (programat + introducere libera) si adnotari
	

	31
	Platforma de operare bazata pe Windows 10
	

	32
	Pornirea completa a sistemului in aproximativ 60 secunde
	

	33
	Pornirea sistemului din Standby aproximativ 25 secunde
	

	34
	Oprire în modul Standby in aproximativ 15 secunde
	

	35
	Oprire completa în aproximativ 20 secunde
	

	36
	Unitatea are posibilitatea de introducere a datelor de pacient
	

	37
	Posibilitate de a conecta o pedala pentru a ingheta imaginea
	

	38
	Vizualizare duala a imaginii tip dual, imagine înghețată si 2D simultan
	

	39
	Frecvență de transmisie: multifrecvență: pot fi selectate 3 frecvențe din 13 tipuri.
	

	40
	Unitatea include un buton pentru tipărire pe imprimanta termica
	

	41
	Capacitatea Hard diskului de 1TB
	

	42
	Dimensiunea RAM  de maxim 16 GB
	

	43
	Imaginile pot fi stocate și in memoria cine; numarul de imagini din bucla cine minim 2500
	

	44
	Trebuie sa fie posibil sa se tipărească si din memorie
	

	45
	Stocarea sa poata fi realizata in urmatoarele formate: DICOM, JPG, AVI (sau echivalent)
	

	
	Iesirile sistemului:
	

	46
	Iesire  USB
	

	47
	Iesire Ethernet
	

	
	Conectivitate:
	

	48
	Dicom Print
	

	49
	Dicom Storage
	

	50
	Dicom Query & Retrieve
	

	51
	Dicom Storage Commitment
	

	52
	Dicom MPPS
	

	53
	Dicom MWM
	

	54
	Moduri de lucru B/M
	

	55
	Gain ajustabil pana la 100 dB
	

	56
	Software STC disponibil pentru ajustarea gain-ului: pe direcția adâncimii de la suprafața corpului:în 8 trepte
	

	57
	Software STC disponibil pentru ajustarea gain-ului: pe direcția laterală în imagine: în 6 trepte
	

	58
	Hardware STC disponibil pentru ajustarea gain-ului: 8 trepte
	

	59
	Focus ajustabil: maxim 8 trepte
	

	60
	Adancime scanare maxim pana la 40 cm
	

	61
	Gama dinamica ajustabila
	

	62
	Masuratori posibile (lungime, suprafata, volum etc)
	

	63
	Zona specificată dintr-o imagine poate fi mărită
	

	64
	Inversare Stanga/Dreapta trebuie sa fie posibila
	

	65
	Latimea câmpului de scanare ajustabila
	

	66
	Ajustare automata a gain-ului
	

	67
	Soft ce permite afișarea structurilor tisulare într-un mod mai natural.
	

	68
	Soft pentru setarea nivelului de calitate al imaginii
	

	69
	Posibilitatea deplasării către secțiunea dorită folosind trackball-ul
	

	70
	Posibilitatea reglării acustice până la 100%
	

	71
	Viteza de derulare pentru Modul M ajustabila
	

	72
	Posibilitatea setării culorii virtuale pentru imaginea M si modificarea ei chiar și după ce imaginea a fost înghețată
	

	73
	Posibilitatea ca orice plan dorit să poată fi setat pe imaginea în modul 2D, iar imaginea în modul M pentru planul setat sa poată fi reconstruită.
	

	74
	Posibilitatea ajustării poziției cursorului M.
	

	75
	Lungimea maximă a vizualizării panoramice sa fie de 400 cm
	

	76
	Nivelurile de gri ale imaginii sa fie minim 250
	

	77
	Unghiul minim de scanare sa fie de 10°
	

	78
	Maximul de linii de scanare pentru traductorul convex sa fie de 336
	

	79
	Maximul de linii de scanare pentru traductorul liniar sa fie de 384
	

	80
	Maximul de linii de scanare pentru traductorul sectorial sa fie de 336
	

	81
	Corectie gamma a imaginii este posibila
	

	82
	Doppler Color
	

	83
	Interval maxim de viteză în modul color ±193 m/s
	

	84
	Hartă de culori (Color Map): Viteză (Velocity): maxim 12 tipuri
	

	85
	Hartă de culori (Color Map): Viteză–Variație (Velocity-Variance) maxim 12 tipuri
	

	86
	Posibilitatea afisarii rezultatului procesării corelației temporale dintre imaginea anterioară și imaginea curentă
	

	87
	Posibilitatea modificarii densitatii liniilor imaginii Doppler color
	

	88
	Posibilitatea modificarii luminozitatii afișajului pentru imaginile Doppler color.
	

	89
	Este posibilă ajustarea poziției, dimensiunii și unghiului de înclinare pentru ROI-urile Doppler color.
	

	90
	Posibilitatea urmaririi automate a poziției ROI-ului Doppler color.
	

	91
	Gain-ul Doppler-ului Color sa fie de maxim 80 dB
	

	92
	Gain Color Doppler reglabil cu pas de 0,5 dB
	

	93
	Interval de velocitate color pentru transductorul convex sa nu depaseasca intervalul 1.5-193 cm/s
	

	94
	Interval de velocitate color pentru transductorul liniar sa nu depaseasca intervalul 0.5-87.0 cm/s
	

	95
	Interval de velocitate color pentru transductorul sectorial sa nu depaseasca intervalul 8.5-102 cm/s
	

	96
	Doppler Spectral
	

	97
	Doppler pulsat (PWD), doppler continuu (CWD), doppler color si power doppler sunt incluse
	

	98
	Posibilitatea de PRF in PWD de minim 45 KHz
	

	99
	Posibilitatea de PRF in CWD de minim 45 KHz
	

	100
	Mod triplex
	

	101
	Viteză de derulare în modul M/D (standard PAL): intre 2 si 20 sec, reglabilă în 8 trepte
	

	102
	Viteza minimă detectabilă pentru PWD sa fie de 0.06 cm/s
	

	103
	Viteza minimă detectabilă pentru CWD sa fie de 2.81 cm/s
	

	104
	Viteza maximă detectabilă pentru PWD 2200 cm/s
	

	105
	Viteza maximă detectabilă pentru CWD 2200 cm/s
	

	106
	Viteza maximă detectabilă in modul Duplex 2200 cm/s
	

	107
	Viteza maximă detectabilă in modul Triplex  772 cm/s
	

	108
	Dimensiunea ferestrei de eșantionare (PWD) intre 1–20 mm, reglabilă în 13 trepte
	

	109
	Scala Doppler și deplasarea liniei de bază sa poata fi ajustate automat.
	

	110
	Analiza frecvenței și procesarea imaginii Doppler se realizează prin metoda FFT , cu un număr maxim de 255 elemente de date.
	

	111
	Posibilitatea măsurarii vitezei maxime și medii. Urmărirea formei de undă Doppler se poate realiza în stilurile Waveform Peak, Mean și Peak + Mean, cu aria de trasare specificată ca Forward, Reverse, Full sau Auto, permițând calcularea parametrilor precum Max, Min, Mean, PI, RI etc.
	

	112
	Filtru Doppler (PW) sa fie in intervalul 2–13.03 Hz
	

	113
	Filtru Doppler (CW) sa fie in intervalul 153-13.03 Hz
	

	114
	Optiuni pentru 4D (posibilitate upgrade ulterior)
	

	115
	Scanare 4D
	

	116
	Tehnologie de procesare a imaginii care face ca imaginile 3D/4D ale structurilor anatomice să pară mai realiste.
	

	117
	Soft utilizat pentru calcularea volumului prin extragerea contururilor pentru regiunile cu luminozitate mai scăzută din imaginea 3D obținută în modul 4D. Permite măsurarea volumului, de exemplu, pentru numărarea foliculilor antrali.
	

	118
	Interval de scanare al transductoarelor 4D sa fie intre 10–150°
	

	119
	Rata maximă de volum (volume/sec) a transductorului 4D sa fie de 45 volume/sec
	

	
	Alte specificații
	

	120
	Soft ce reduce interferența undelor ultrasonore din țesuturi, care apare sub formă de modele de tip „speckle” sau zgomot „speckle” pe imaginile 2D.
	

	121
	Soft ce poate afișa mai clar limitele dintre țesuturi și poate reduce zgomotul de tip speckle și umbrele acustice.
	

	122
	Soft ce permite ca saturația în regiunile cu intensitate ridicată ale structurilor tisulare sa fie redusă, permițând afișarea acestora într-un mod mai natural
	

	123
	Afișarea acului în imagine poate fi îmbunătățită, iar nivelul acestei îmbunătățiri este reglabil.
	

	
	Traductori
	

	124
	Transductori cu conectori cu tehnologie pinless
	

	125
	Gama frecvente a tuturor traductorilor compatibili sa fie: minimum 2.0 - 18 MHz
	

	126
	Posibilitatea cuplării unui traductor convex pentru aplicații abdominale ce accepta dispozitiv de biopsie
	

	127
	Posibilitatea cuplării unui traductor linear cu aplicații in vizualizare de vase periferice
	

	128
	Posibilitatea cuplării unui traductor endocavitar
	

	129
	Posibilitatea cuplării unui traductor dee pediatrie
	

	130
	Posibilitatea cuplării unor traductori volumetrici: convecși, endocavitari
	

	131
	Configurația de livrare
	

	132
	Transductor liniar, cu aplicații pentru examinarea organelor mici, a vaselor periferice și a sistemului musculoscheletal.
	

	133
	Numarul de elemente minim 190
	

	134
	Gama de frecvente in intervalul 4.5-17.5 MHz
	

	135
	Amprenta de scanare de minim 36 mm
	

	136
	Transductor convex, cu aplicații pentru examinări abdominale, fetale, pediatrice și toracice/pleurale.
	

	137
	Numarul de elemente minim 120
	

	138
	Gama de frecvente in intervalul 2-5.5 MHz
	

	139
	Unghiul de scanare de minim 60°
	

	140
	Transductor sectorial destinat aplicațiilor cardiace, abdominale, toracice/pleurale, pediatrice și craniene (adulți și nou-născuți).
	

	141
	Gama de frecvențe între 1.8-4.0 MHz
	

	142
	Unghiul de scanare de aproximativ 90°
	

	143
	Funcționalitatea de Doppler Continuu
	

	144
	Printer alb negru
	


LOT 3 - FRIGIDER MEDICAL PROFESIONAL
CANTITATE: 3
SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Nr. Crt.
	Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini 
	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paraghragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1
	Temperatura de functionare frigider: +2ºC /+10 °C
	

	2
	Temperatura de functionare congelator: -18ºC / -25ºC
	

	3
	Capacitate: 263 l
	

	4
	Dimensiune:1680mmx540mmx600mm
	

	5
	Greutate max 60 kg
	

	6
	Controler numeric extern – pentru citirea temperaturii fara a deschide usa
	

	7
	Sistem de blocaare a usii pentru imbunatatirea sigurantei, responsabilitate si de securitate a refrigerarii interne
	

	8
	Sistem special conceput pentru depozitarea in siguranta a substantelor chimice inflamabile, a reactivilor si a solventilor
	

	9
	Alarme de inalta si joasa sonore si vizuale de temperatura
	

	10
	Usa reversibila – care poate fi montata cu deschidere pe dreapata sau stanga
	

	11
	Picioare reglabile
	


LOT 4 - CONCENTRATOR DE OXIGEN
CANTITATE: 1
SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Nr Crt
	Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini 
	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paraghragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1
	Concentratie de oxigen: intre 87% - 96%
	

	2
	Alimentare la 230V/50Hz
	

	3
	Flux de oxigen reglabil intre : 2-10L/min
	

	4
	Presiune de iesire: 20.0 +/- 1.0 psi
	

	5
	Nivel de zgomot : max. 60 dbA
	

	6
	Greutate max.20kg
	

	7
	Contor digital usor de citit
	

	8
	Partea frontala cu LED-uri vizibile clare si pictograme usor de citit
	

	9
	Manere superioare si laterale pentru transport convenabil
	


Nota: Demonstrarea conformitatii cu specificatiile tehnice se va face prin trimitere, rand cu rand, catre documentele emise de producator: instructiuni/manual de utilizare asa cum sunt ele atasate produselor ce sunt ofertate, brosuri/cataloage originale, etc, insusite de catre producator si/sau purtand viza acestuia (semnatura si stampila), cu indicarea paginii (marcate) unde sunt confirmate cele declarate de catre ofertant.
Data .....................................






Operator economic,
......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Note:
1. Cerintele din Caietul de sarcini sunt considerate ca minimale si obligatorii.

2. Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme, in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 395/2016.

3. Se va face dovada conformitatii produselor care urmeaza sa fie furnizate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini. 
4. De asemenea, ofertantul va include in Propunerea Tehnica declaratii pe propria raspundere (formulare specific.
FORMULARUL 10
DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul(a) ................................................., domiciliat/a in ......................................., nascut/a la data de ...................... in localitatea ........................., carte de identitate Seria ........... nr. ............................, emis la data de ..........................., de catre ............................ in calitate de Administrator/Director General al societatii ........................................, participant la achizitia (denumirea achizitiei) ........................................ imi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti, respectand prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) pus in aplicare prin Legea nr. 190/2018. 

Datele personale colectate sunt prelucrate in vederea derularii licitatiei deschise si pot face referire la acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri sau alte documente care atesta pregatirea profesionala necesara si gradul de eligibilitate in vederea aducerii la indeplinire a obiectului contractului de achizitie, alte documente prevazute in caietul de sarcini (certificate de inregistrare/certificate de atestare a situatiei fiscale/juridice, autorizatii de functionare).

Datele nu vor fi prelucrate si publicate, pentru informarea publicului, decat cu informarea mea prealabila asupra scopului prelucrarii sau publicarii si obtinerea consimtamantului in conditiile legii.

Daca datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificari ma oblig sa informez in scris Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti
Am inteles aceasta declaratie de consimtamant si sunt de acord cu procesarea datelor personale in scopul descris in prezenta.

Data completarii .........../........./..........                          

Ofertant                                                                                                                                                     

(semnatura autorizata)

Formularul 11
Declaratie privind respectarea principiului DNSH

(„Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura simplificată de pentru atribuirea contractului ...................................................... ,organizată de A.S.S.M.B., declar pe propria raspundere, că proiectul va respecta principiul DNSH (”Do no significant harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul privind taxonomia.
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6); 

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului; 

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; 

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Lista de verificare a respectării principiilor DNSH 
	
	Obiectiv de mediu evaluat

conform principiului DNSH
	Evaluare simplificată


	Evaluare de fond
	Justificarea respectării principiului DNSH

pentru obiectivul de mediu relevant

	1
	Atenuarea schimbărilor climatice
	
	
	Echipamentele utilizate sunt conforme cu cerințele privind energia așa cum sunt acestea prevăzute de Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Se vor respecta cele mai bune practici pentru echipamentele furnizate. Astfel, prin activitățile specifice nu sunt previzionate efecte negative semnificative asupra emisiilor de GHG. 

	2
	Adaptarea la schimbările climatice
	
	
	Prin implementarea efectivă nu există impact negativ semnificativ asupra obiectivului privind schimbările climatice. Acolo unde este cazul se vor realiza analize de vulnerabilitate si se vor implementa masurile de adaptare dispuse de acestea.

	3
	Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine
	
	
	Investițiile nu au impact asupra acestui obiectiv de mediu. 

	4
	Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora
	
	
	Prin activitățile derulate se va urmări limitarea generării de deșeuri și se va încuraja reciclarea, acolo unde este cazul, mai ales unde echipamentele sunt înlocuite. 

Pe parcursul realizării investițiilor se va asigura menținerea unui nivel scăzut al deșeurilor generate, se va asigura reciclarea echipamentelor existente, acolo unde este posibil, iar echipamentele noi cumpărate vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, cu privire la producerea acestora (inclusiv cele legate de mediu) cerințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125 / CE. 

De asemenea, echipamentele utilizate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în Anexa II a Directivei 2011/65 / UE, cu excepția cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale omogene nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă. 

Totodată, la sfârșitul duratei de viață a echipamengtelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII la Directiva 2012/19 / UE

	5
	Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului
	
	
	Prin activitățile specifice nu se previzionează impact negativ asupra creșterii gradului de poluare. De asemenea, se va avea în vedere achiziționarea de tehnologii noi, de ultimă generație, cu grad de poluare cât mai scăzut. 

	6
	Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor
	
	
	Investiția nu va avea un impact asupra ariilor protejate ori asupra biodiversității. 

Se vor respecta prevederile legislației specifice în domeniul biodiversității (inclusiv a Directivei Habitate, Directivei Păsări și Directivei privind EIA). 


Ofertant,

________________     

(semnatura autorizata)

20
21

